|  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Начальник Областного государственного бюджетного учреждения «Cимбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» |
| --- | --- |
|  | ____________ Т.Н. Рузанова |
|  | «17» февраля 2020 года |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ О проведении открытого аукциона в электронной форме |  |
| Поставка питательных сред и наборов для бактериологических исследований Начальная (максимальная) цена: 635 992 руб. |  |
| Ульяновск, 2020 год |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	3

РАЗДЕЛ 2. Техническая часть	10

Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	17

Приложение №1	21

# Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование пункта и текст пояснений |
| --- | --- |
|  | Способ закупки: открытый аукцион в электронной форме |
|  | Заказчик: |
|  | Наименование: Областное государственное бюджетное учреждение «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» Место нахождения: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 94 Почтовый адрес: 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 94 тел./факс (8422) 30-13-44 e-mail: simvet@ulgov.ru Контактное лицо: Мартьянова Оксана Александровна тел. (8422) 30-05-09 |
|  | Предмет договора, начальная (максимальная) цена договора, количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг: |
|  | Поставка питательных сред и наборов для бактериологических исследований в объеме согласно Технической части Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме Начальная (максимальная) цена договора: 635 992,00 |
|  | Электронная площадка, на которой проводятся аукционы в электронной форме |
|  | Единая электронная торговая площадка http://utp.sberbank-ast.ru/ |
|  | Требования к качеству и безопасности товара, работ, услуг: |
|  | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства и документации об открытом аукционе в электронной форме. Требования к безопасности: техническим требованиям, санитарным и экологическим нормам, установленным в РФ, подтверждаться при поставке сертификатами соответствия и иными документами, согласно действующему законодательству РФ. |
|  | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг; требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: |
|  | Раздел 2. Техническая часть Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: |
|  | Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения и документы: 1. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе - согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, установленных документацией о закупке (указывается в случае наличия в документации о закупке указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); - сведения о конкретных показателях, соответствующих значениям, установленным документацией о закупке, с указанием на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, наименование страны происхождения товара, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии) (указываются при условии отсутствия в документации о закупке указания на конкретные марку (при наличии), модель (при наличии), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара (при наличии), наименование производителя, торговое наименование закупаемых товаров (при наличии); Заявка не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения по предмету договора. 2. Документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: наименование, фирменное наименование (полное наименование), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты; 3. Копия учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 4. Копия документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о закупке, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности). Если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна включать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 7. Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. При этом отсутствие в составе заявки на участие в закупке вышеуказанных документов подтверждает, что для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупки для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, участник закупки обязан приложить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора; 8. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям: 1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с заявкой от участника; 4) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. 9. Документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ, в случае установления таковых в документации о закупке, или копии таких документов (Не требуется); 10. Документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено аукционной документацией, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством; 11. Декларация о стране происхождения товара по каждой единице товара. |
|  | Требование к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |
|  | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. При описании характеристик, участник закупки учитывает следующие особенности: Характеристики указываются конкретным показателем, без применения понятий (словосочетаний): «не более», «не менее», «до», «<», «>», «менее», «более», «+-», «выше», «ниже», «меньше», «минимально», «максимально» и других слов, не позволяющих Заказчику определить конкретное значение предлагаемых участником функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик товара в соответствии с установленными требованиями в техническом задании. При описании показателей и значений относящихся к товарам предполагаемым к использованию в ходе исполнения договора допускается применение понятий (словосочетаний): «не более», «не менее», «до», «<», «>», «менее», «более», «+-», «выше», «ниже», «меньше», «минимально», «максимально» в случае, если соответствующие показатели и значения являются конкретными, т.е. показателями значения которых не могут изменяться и соотноситься друг с другом. |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара |
|  | –Товары со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 6 месяцев; –Товары со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев; –Товары со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев; –Товары со сроком годности свыше 3 лет должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев. Поставка с меньшим сроком годности должна осуществляться только после дополнительного согласования с Заказчиком. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг |
|  | Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 94 Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: - Доставка, отгрузка товара осуществляется силами и за счёт средств Поставщика; - В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных, счетов-фактур (либо универсального передаточного документа), счетов на оплату, подписанные Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность Товара в пути следования и процессе гарантированного срока хранения. Маркировка должна содержать информацию о дате выработки, изготовителе Товара, весе нетто, брутто. - при отгрузке Товара должна быть обеспечена защита поставляемого Товара от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур; перевозка Товара должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств. Срок поставки товара: в течение 60 рабочих дней с даты подписания сторонами договора. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): |
|  | Цена договора определена методом маркетингового исследования коммерческих предложений в соответствии с информацией на товар, содержащейся в ценовых предложениях в прайс-листах от поставщиков, установлена согласно Приложению № 1 к документации |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги |
|  | Форма оплаты: безналичный расчет за счет поступлений от приносящей доход деятельности. Сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документов, подтверждающих факт приемки товара (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счёт/счёт-фактура, либо универсального передаточного документа). |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |
|  | Цена договора включает в себя все налоги, сборы, другие обязательные платежи, расходы на отгрузку, страхование и прочие расходы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. |
|  | Порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке |
|  | Порядок подачи заявок: согласно п.7 документации о проведение открытого аукциона в электронной форме Дата и время начала срока подачи заявок на участие: 21 февраля 2020 г в 09:00 (время московское) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 11 марта 2020г. в 09:00 (время московское) |
|  | Требование к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |
|  | 1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или конверта с заявкой от участника; 4) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Критерием для определения победителя является минимальная цена |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, проверяет правильность заполнения заявок, наличие документов, предусмотренных настоящей Документации, соответствие поставляемых товаров установленным в документации требованиям, а также сопоставляет цены, указанные в заявках. Участнику закупки будет отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, если в ходе рассмотрения заявки установлен хотя бы один из следующих фактов: 1) непредставление обязательных документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке; 3) непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке (не требуется, регламентируется и контролируется электронной площадкой); 4) несоответствие заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе если в таких заявках цена договора превышает установленную начальную (максимальную) цену договора, либо срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный документацией о закупке; 5) представление участником закупки в составе своей заявки недостоверной информации, в том числе в отношении его квалификационных данных. |
|  | Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснения положений документации о закупке |
|  | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает на Официальном сайте РФ разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчик не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. |
|  | Место, дата и время рассмотрения предложения участников закупки и подведения итогов закупки |
|  | Дата и время рассмотрения заявок- 12.03.2020г. 09:00 (время московское) Дата и время начала торгов – 13.03.2020г- 13:00 (время московское) Дата и время подведения итогов – 16.03.2020г. – 13:00 (время московское) |
|  | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора в процентном и денежном выражении «шаг аукциона» |
|  | «Шаг аукциона» 0,5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 3 179 ,96 руб. |
| 20 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме |
|  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме предусмотрена в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 6 359,92 рубля; НДС не облагается. Реквизиты счета, открытого участнику процедуры закупки на сайте Оператора электронной площадки. |
| 21 | Обеспечение исполнения договора |
|  | Не требуется |
| 22 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами |
|  | Условия предоставления приоритета: 1. указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 2. отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 3. отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4. указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки с учетом положений постановления Правительства от 16.09.2016 №925. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Соотношение объектов российского и иностранного происхождения определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |

# РАЗДЕЛ 2. Техническая часть

Поставка питательных сред и наборов для бактериологических исследований

| № п/п | Наименование | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среда с малонатом натрия | Должна быть предназначена для родовой идентификации энтеробактерий. Состав: аммоний сернокислый. натрий хлористый. калия фосфат однозамещенный. натрий фосфорнокислый двузамещенный. дрожжевой экстракит, натрий малоновокислый, бромтимоловый синий. Принцип действия: рост микроорганизмов приводит к диффузному помутнению среды и сопровождается изменением цвета с зеленого на синий. Фасовка - не менее 0,25 кг в упаковке. | кг | 0,25 |
| 2 | Среда Вильсон-Блера | Мелкодисперсный порошок желтого цвета, Гигроскопичный, светоустойчивый. Питательная среда предназначена для выделения из исследуемого материала микроорганизмов рода Clostridium Упаковка – не менее 0,25 кг | упаковка | 1 |
| 3 | # Бульон глюкозо-фосфатный для родовой идентификации энтеробактерий | Глюкозо-фосфатный бульон – дифференциально-диагностическая питательная среда для качественной биохимической и морфологической идентификация колоний энтеробактерий в исследуемых образцах бактериологическим посевом на питательную среду в санитарной и клинической микробиологии. | кг | 0,8 |
| 4 | Агар MRS для лактобактерий | Предназначение: выделение и культивирование Lactobacillus spp.. Состав, г/л: D-глюкоза 20,0, агар 12,0, протеозный пептон 10,0, мясной экстракт 10,0, дрожжевой экстракт 5,0, ацетат натрия 5,0, динатрия фосфат 2,0, цитрат аммония 2,0, твин 80 1,0, сульфат магния 0,1, сульфат марганца 0,05. Принцип действия: содержит все питательные вещества, необходимые для роста и размножения выделяемых бактерий. Форма выпуска: гигроскопичный порошок, упаковка по 500 г рН готовой среды при 25С 6,3-6,7. | упаковка | 1 |
| 5 | Агар питательный ГРМ-агар | Питательный агар для культивирования микроорганизмов. Мелкодисперсный гигроскопический порошок, светло-желтого цвета. Фасовка - не менее 0,25 кг в упаковке. | кг | 3 |
| 6 | Среда Гисса с арабинозой | Предназначение: для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации углевода в санитарной и клинической микробиологии. Состав: панкреатический гидролизат , натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, бромтимоловый синий, агар, арабиноз. Форма выпуска: гигроскопичный порошок, упаковка не менее 0,100 кг | кг | 0,1 |
| 7 | Среда Гисса с галактозой | Предназначение: для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации углевода в санитарной и клинической микробиологии. Состав: панкреатический гидролизат , натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, бромтимоловый синий, агар, галактоза. Форма выпуска: гигроскопичный порошок, упаковка не менее 0,100 кг | кг | 0,1 |
| 8 | Среда Гисса с маннозой | Предназначение: для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации углевода в санитарной и клинической микробиологии. Состав: панкреатический гидролизат , натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, бромтимоловый синий, агар, манноза. Форма выпуска: гигроскопичный порошок, упаковка не менее 0,100 кг | кг | 0,1 |
| 9 | Среда Гисса с инозитом | Предназначение: для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации углевода в санитарной и клинической микробиологии. Состав: панкреатический гидролизат, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, бромтимоловый синий, агар, инозит. Форма выпуска: гигроскопичный порошок, упаковка не менее 0,100 кг | кг | 0,1 |
| 10 | Среда Гисса с раффинозой | Предназначение: для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации углевода в санитарной и клинической микробиологии. Состав: панкреатический гидролизат, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, бромтимоловый синий, агар, раффиноза. Форма выпуска: гигроскопичный порошок, упаковка не менее 0,100 кг | кг | 0,1 |
| 11 | Биологический индикатор | Предназначение: тепловая инактивация спор тест-микроорганизмов Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718 с номинальной популяцией 5•106 - 5•107. Однократное использование. Температура термостатирования - 55 С. Контрольный режим: 110-180. Состав набора: полимерная пробирка со спорами тест-микроорганизмов и питательной средой в стеклянной капсуле – 20 шт., устройство для вскрытия ампул- 1шт, этикетка-1шт. | упаковка | 1 |
| 12 | Биологический индикатор | Предназначение: тепловая инактивация спор тест-микроорганизмов Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718 с номинальной популяцией 5•106 - 5•107. Однократное использование. Температура термостатирования - 55 С. Контрольный режим: 132-60. Состав набора: полимерная пробирка со спорами тест-микроорганизмов и питательной средой в стеклянной капсуле – 20 шт., устройство для вскрытия ампул- 1шт, этикетка-1шт. | упаковка | 1 |
| 13 | Индикатор стерилизации | Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара Однократное использование Температура, °С: не менее 130 Время, мин:не менее 20 Место размещения: в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий Цветовая индикация: от начального зеленого к конечному коричневому Штук в упаковке: не менее 1000 | упаковка | 2 |
| 14 | Индикатор паровой стерилизации лекарственных средств химический с липким слоем одноразовый | Назначение: должен быть предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного при размещении как снаружи упаковок, флаконов в контрольных точках стерилизационной камеры, так и внутри флаконов с водными растворами лекарственных средств и питательными средами при их стерилизации в гравитационных стерилизаторах. Класс не ниже 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 - «многопеременные индикаторы» Контролируемый режим стерилизации в камере в диапазоне: 120+2°С/15 минут. Контрольные значения индикатора: 120/15 °С/минут соответственно. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя. Лицевая поверхность ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Индикатор должен обеспечивать сохранность результатов контроля в течение не менее 12 месяцев. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Поставляется комплектами не менее 500 тестов | упаковка | 4 |
| 15 | Индикатор паровой стерилизации лекарственных средств химический с липким слоем одноразовый Фарматест-120/30 | Назначение: должен быть предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного при размещении как снаружи упаковок, флаконов в контрольных точках стерилизационной камеры, так и внутри флаконов с водными растворами лекарственных средств и питательными средами при их стерилизации в гравитационных стерилизаторах. Класс не ниже 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 - «многопеременные индикаторы» Контролируемый режим стерилизации в камере в диапазоне: 120+2°С/30+3 минут. Контрольные значения индикатора: 120/30 °С/минут соответственно. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесенными на лицевой стороне двумя цветными метками - индикаторной и элемента сравнения того цвета, который приобретает первая при соблюдении параметров стерилизации, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия-изготовителя. Лицевая поверхность ламинирована паропроницаемой, водозащитной пленкой. Индикаторный агент не должен отпечатываться от подложки, проникать через неё, переходить на материал, с которым индикатор может соприкасаться до, в течение или после соответствующего режима стерилизации. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Индикатор должен обеспечивать сохранность результатов контроля в течение не менее 12 месяцев. Производится в листах с точечной перфорацией между индикаторами. Поставляется комплектами не менее 500 тестов | упаковка | 2 |
| 16 | Одноразовое средство для измерения | Предмет измерения – концентрация активных ионов водорода. Способ учета результата – визуальный. Шаг измерения – 1 единица. Диапазон измерения – не уже чем от 1 до 11 единиц. Форма выпуска – упаковка. | упаковка | 1 |
| 17 | Добавка специальная воздушная | Предназначение: для выращивания Bacteroides, Fusobacterium, Peptococcus, Petrostreptococcus. Упаковка в коробке не менее 50 пакетов. Вес пакета не менее 9 г. Состав:кислород - не более 0,1%, углекислый газ - 14 - 16%, водород - 4-6%. | упаковка | 1 |
| 18 | Мембранные фильтры стерильные | Материал на основе смеси ацетатов целлюлозы. Размер пор 0,45 мкм. Диаметр 47 мм. В упаковке не менее 50 шт. | упаковка | 2 |
| 19 | Агар Сабуро с хлорамфениколом | Элективная сухая питательная среда для выращивания дрожжевых и плесневых грибов с антибиотиком хлорамфениколом, мелкодисперсный порошок желтого цвета. Фасовка - не менее 0,25 кг в упаковке. | кг | 2 |
| 20 | Основа бульона Фрейзера, Мерк | Предназначение: для добавления в дифференциально-диагностическую среду для Listeria monocytogenes. Один флакон добавки предназначен для приготовления 500 мл среды. Форма выпуска: герметично укупоренные флаконы, 10 флаконов в упаковке. | упаковка | 2 |
| 21 | Добавка к среде дифференцирующей, Мерк | Предназначение: для добавления в дифференциально-диагностическую среду для Listeria monocytogenes. Один флакон добавки предназначен для приготовления 500 мл среды. Форма выпуска: герметично укупоренные флаконы, 10 флаконов в упаковке. | упаковка | 4 |
| 22 | Добавка селективная, Мерк | Предназначение: селективная добавка к питательной среде для выделения и подсчета Listeria monocytogenes. Состав: цитрат железа аммонийного 0,25 г. 1 флакон на 500 мл готовой среды Принцип действия: угнетение роста сопутствующей флоры. Форма выпуска: стерильные запечатанные флаконы. 10 флаконов в упаковке. | упаковка | 4 |
| 23 | Кесслера | Питательная среда предназначены для выделения энтеробактерий Среда сухая, сыпучая, порошкообразная, соломенно-розового цвета. Фасовка - не менее 0,25 кг в упаковке. | кг | 0,25 |
| 24 | Бульон МакКонки-ГРМ | Для обнаружения и первичного выделения E.coli и колиформных бактерий при обследовании воды, пищевых продуктов, фекалий, мочи и др. объектах объектов внешней среды. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Упаковка – не менее 0,25 кг | кг | 0,5 |
| 25 | Дифференциально-диагностический агар для выявления Proteus, Morganella, Providensia | Предназначен для подтверждения присутствия бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia при наличии роста в жидкой селективной среде. Представляет собой порошкообразную массу серовато-бежевого цвета Упаковка – не менее 0,1 кг. | кг | 1 |
| 26 | Среда для выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий растущих в наэробных условиях (Железосульфитный агар, модификация 2) | Назначение: Для бактериологических исследований в санитарной микробиологии с целью выявления сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях, в пищевых продуктах, воде, почве. Состав: Панкреатический гидролизат казеина, дрожжевой экстракт, железо лимоннокислое (III), натрий сернистокислый,агар. | кг | 0,25 |
| 27 | Ксилозa-лизин-дезоксихолатный агар | Питательная среда предназначена для выделения сальмонелл. Светло-желтого цвета, светочувствительный. Сухая питательная среда в гранулированной форме. Состав (г/л): Дрожжевой экстракт 3,0; хлорид натрия 5,0; лактоза 7,5; D(+) ксилоза 3,5; сахароза 7,5; L(+)лизин 5,0; дезоксихолат натрия 2,5; тиосульфат натрия 6,8; железо (III)-аммиачный цитрат 0,8; феноловый красный 0,08; агар-агар 13,5. Фасовка - не менее 0,25 кг в упаковке. | кг | 0,5 |
| 28 | Лактозо-пептонная среда | Питательная среда для определения колиформных бактерий в воде. Мелкодисперсный гигроскопичный порошок, светло-желтого цвета. Упаковка – не менее 0,25 кг. | кг | 1,5 |
| 29 | Сердечно-мозговой агар (BHI) | Сердечно-мозговой бульон является высокопитательной средой, которую применяют для стимуляции роста притязательных кокков и других микроорганизмов при выделении гемокультур и в патогенетических исследованиях. | шт | 1 |
| 30 | Молочно-ингибиторная среда (МИС) | Среда предназначена для выделения и учета энтерококков. Среда представляет собой порошкообразную массу серовато-бежевого цвета. Упаковка – не менее 0,1 кг | кг | 0,3 |
| 31 | Питательная среда СДА | Полужидкая основная питательная среда для определения общего количества спор мезофильных анаэробных бактерий при контроле молока, сыров и другой молочной продукции. Упаковка - не менее 0,25 кг. | кг | 0,1 |
| 32 | Питательная среда ЛАССА | Дифференциально-диагностическая питательная среда для определения спор лактатсбраживающих маслянокислых бактерий Упаковка - не менее 0,25 кг. | кг | 0,1 |
| 33 | Питательная среда КМАФАнМ | Питательная среда сухая для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов предназначена для культивирования широкого спектра микроорганизмов и подсчета общего микробного числа Представляет собой мелкодисперсный порошок. Упаковка – не менее 0,25 кг | кг | 0,25 |
| 34 | Питательный бульон для накопления листерий (ПБЛ) и селективная добавка | Питательный бульон для выделения листерий, с добавлением селективной добавки, должен быть пригоден для выделения возбудителя листериоза из инфицированного материала и объектов внешней среды, а также для культивирования музейных, производственных штаммов и свежевыделенных культур листерий. Представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. В состав должны входить: панкреатический гидролиэат казеина, пептон ферментативный, дрожжевой экстракт, лития хлорид, натрия хлорид, натрия карбонат, селективная добавка. Селективная добавка к питательной среде ПБЛ (добавка для выделения листерий к бульонам ПБЛ-I и ПБЛ-II). Представляет собой неоднородный порошок белого и красного цвета. Фасовка- среда ПБЛ не менее 0,25 кг. и не менее 5 фл. селективной добавки в наборе | набор | 20 |
| 35 | Питательный среда TCBS-агар для парагемолитических вибрионов | Питательная среда предназначена для выделения парагемолитических вибрионов. Упаковка-не менее 0,25 кг. | кг | 0,25 |
| 36 | Среда Гисса с рамнозой | Питательная среда предназначена для родовой идентификации энтеробактерий. Упаковка – не менее 0,25 кг | кг | 0,1 |
| 37 | Среда Гисса с ксилозой | Питательная среда предназначена для родовой идентификации энтеробактерий. Упаковка – не менее 0,25 кг | кг | 0,1 |
| 38 | Препарат ИНТЕСТ (тест-культура термофильного стрептококка) | Препарат предназначен для определения ингибирующих веществ в молоке.упак\5фл | флакон | 5 |
| 39 | Препарат СКИВ по ГОСТ 23454-79 | Препарат предназначен для определения ингибирующих веществ в молоке упак\5фл | флакон | 5 |
| 40 | Питательная среда ГМК-1 | Питательная среда предназначена для обнаружения количества бифидобактерий. Мелкодисперсный гигроскопичный порошок, светло-желтого цвета, светочувствительный Упаковка – не менее 0,1 кг | кг | 0,1 |
| 41 | RVS-бульон (пит. бульон для накопления сальмонелл по Раппапорту – Вассилиадису) | Среда предназначена для селективного обогащения посевов при выявлении бактерий рода Salmonella в пищевых продуктах Представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок. Состав: соевый пептон, панкреатический гидролизат рыбной муки, магний хлористый безводный, натрий хлористый, калий фосфорнокислый однозамещенный, малахитовый зеленый, натрий углекислый. Упаковка – не менее 0,25 кг. | кг | 0.25 |
| 42 | Среда селективная для определения протея | Мелкодисперсный гигроскопичный порошок, светло-желтого цвета Упаковка –не менее 0,5кг | кг | 0,5 |
| 43 | Среда Кода | Среда должна быть пригодна для выделения и дифференциации энтеробактерий по признаку ферментации лактозы при санитарно-бактериологическом исследовании пищевых продуктов и объектов окружающей среды (смывы и др.). В состав среды должны входить: пептон сухой ферментативный, натрий хлористый, сульфанол порошок, бромтимоловый синий водорастворимый, сахар молочный (лактоза), натрий углекислый. Фасовка – не менее 0,25 кг в упаковке | кг | 0,25 |
| 44 | Экспресс-тест на ли-стерию Singlepath Listeria monocytogenes | Предназначение: иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления Listeria monocytogenes Технические характеристики: - в упаковке - не менее 25 тестов; - диагностическая тест-панель пластиковая с круглой лункой для добавления образца и овальным окном с тестовой (Т) и контрольной (С) зоной – наличие; - встроенный положительный контроль – наличие; - подложка со специфическими к листерии антитела-ми – наличие; - результат, после этапа селективного обогащения, не более 30 минут | упаковка | 1 |
| 45 | Среда Бликфельдта плотная | Сухая селективная питательная среда для культивирования молочнокислых микроорганизмов в кисломолочных продуктах и продуктах выработанных из молока. Упаковка – не менее 0,1 кг. | кг | 1,5 |
| 46 | Триптон соевый агар с дрожжевым эстрактом (TSYEB) | Предназначение: выявление БГКП. Состав: пептон сухой ферментативный, панкреатический гидролизат рыбной муки, лактоза, желчь очищенная сухая, кристаллический фиолетовый, натрий углекислый. Принцип действия: дифференцирующие свойства среды обусловлены наличием лактозы (при ее ферментации изменяется цвет среды – индикатор кристаллический фиолетовый). Форма выпуска: гигроскопичный порошок. рН готовой среды 7,3-7,7 | кг | 0,3 |
| 47 | Триптон соевый бульон с дрожжевым эстрактом | Предназначение: выявление БГКП. Состав: пептон сухой ферментативный, панкреатический гидролизат рыбной муки, лактоза, желчь очищенная сухая, кристаллический фиолетовый, натрий углекислый. Принцип действия: дифференцирующие свойства среды обусловлены наличием лактозы (при ее ферментации изменяется цвет среды – индикатор кристаллический фиолетовый). Форма выпуска: гигроскопичный порошок. рН готовой среды 7,3-7,7 | кг | 0,5 |
| 48 | Питательная среда №9 ГРМ (для выявления пигмента пиоцианина) | Питательная ГРМ-среда № 9 предназначена для выявления пигмента пиоцианина синегнойной палочкой при контроле микробной загрязненности нестерильных лекарственных средств, а так же при проведении исследований в санитарной и клинической микробиологии. Фасовка 500 гр. | упаковка | 1 |
| 49 | ## «Delvotest SP-NT mini» - Тест на антибиотики в молоке (комплект 25 ампул) | Определение остаточных количеств антибиотиков в молоке | шт | 1 |
| 50 | # Агар с канамицином, эскулином и азидом натрия (Kanamycin esculin azide agar Кат.№1.05222.0500 Merk или эквивалент) | Для выделения, дифференциации и учета энтерококков в пищевых продуктах, воде и других материалах Состав (г/л): Казеиновый пептон 20,0; дрожжевой экстракт 5,0; хлористый натрий 5,0; цитрат натрия 1,0; азид натрия 0,15; канамицин-сульфат 0,02; эскулин 1,0; цитрат аммонийного железа; агар-агар 15,0. Упаковка – не менее 0,5 кг | упаковка | 4 |
| 51 | Глюкозный агар с кристаллическим фиолетовым и желчью (VRBG) (для энтеробактерий) | Сухая питательная среда в гранулированной форме. Состав(г/л): Мясной пептон 7,0; дрожжевой экстракт 3,0; хлорид натрия 5,0; глюкоза 10.0; смесь солей желчных кислот 1,5; нейтральный красный 0,03; кристаллический фиолетовый 0,002; агар-агар 13,0. Упаковка - не менее 0,5 кг | упаковка | 4 |
| 52 | RVS-бульон (пит. бульон для накопления сальмонелл по Раппапорту – Вассилиадису) | Среда предназначена для селективного обогащения посевов при выявлении бактерий рода Salmonella в пищевых продуктах Представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок. Состав: соевый пептон, панкреатический гидролизат рыбной муки, магний хлористый безводный, натрий хлористый, калий фосфорнокислый однозамещенный, малахитовый зеленый, натрий углекислый. Упаковка – не менее 0,25 кг. | упаковка | 1 |
| 53 | Ксилозa-лизин-дезоксихолатный агар (Xylose Lysine Desoxucholate Agar) (XLД-агар) Кат.№105287.0500 Merk или эквивалент | Питательная среда предназначена для выделения сальмонелл. Светло-желтого цвета, светочувствительный. Сухая питательная среда в гранулированной форме. Состав (г/л): Дрожжевой экстракт 3,0; хлорид натрия 5,0; лактоза 7,5; D(+) ксилоза 3,5; сахароза 7,5; L(+)лизин 5,0; дезоксихолат натрия 2,5; тиосульфат натрия 6,8; железо (III)-аммиачный цитрат 0,8; феноловый красный 0,08; агар-агар 13,5. Упаковка - не менее 0,5 кг | Упаковка | 2 |
| 54 | Бульон МакКонки-ГРМ | Для обнаружения и первичного выделения E.coli и колиформных бактерий при обследовании воды, пищевых продуктов, фекалий, мочи и др. объектах объектов внешней среды. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Упаковка – не менее 0,25 кг | упаковка | 2 |
| 55 | # Селективный агар с хлорамфениколом на дрожжи и плесневые грибы (YGC agar Yeast extract glucose chloramphenicol agar Кат.№1.16000.0500 Merk или эквивалент) | Cелективный агар для выделения и учета дрожжей и плесневых грибов в продуктах. Состав (г/л) Дрожжевой экстракт 5,0; глюкоза 20,0; хлорамфеникол 0,1г; агар-агар 14,9 Упаковка - не менее 0,5 кг | упаковка | 4 |

*в случаях, когда данный перечень содержит ссылки на конкретные товарные знаки, что вызвано объективной необходимостью, следует читать «или эквивалент»

Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

### Договор № ______

### на поставку товаров

г. Ульяновск 						   	                               «__» ________ 2020 г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Областное государственное бюджетное учреждение «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Рузановой Таисии Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании  протокола единой комиссии  №_____________  от ___________  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику питательных сред и наборов для бактериологических исследований (далее по тексту Товар), в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение 1 к настоящему договора).

1.2. Спецификация на период действия настоящего договора изменению не подлежит.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Общая сумма настоящего договора составляет                руб.(         ), является фиксированной и не может быть изменена

2.2. Плательщиком по настоящему договору является Заказчик.

2.3. Оплата по договору осуществляется путем безналичного расчета. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.4 Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня представления поставщиком заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счёт/счёт-фактура).

2.5. Цена договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки и маркировки товара, поставку до пункта до пункта назначения, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, экспедирование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Сроки (периоды) поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: в течение 60 рабочих дней с момента подписания сторонами договора

3. 2.	Товар должен быть расфасован и упакован с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности его качества и безопасности при хранении и перевозке. Маркировка и оформление товаров должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

3.3. Доставка, отгрузка товара осуществляется транспортом, силами и за счет Поставщика.

3.4. Место поставки   товара/выполнения   работ/оказания услуг: г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 94

4. Порядок приемки

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится на основании товарных накладных (либо универсального передаточного документа), при наличии надлежаще оформленных счетов-фактур и счетов на оплату.

4.2. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных, счетов-фактур (либо универсального передаточного документа), счетов на оплату, подписанные Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в товаре в течение 5 (рабочих) дней с момента получения от Заказчика такого требования.

4.4. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от заказчика такого требования.

4.5. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заменить некачественный товар, товаром надлежащего качества.

- 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 настоящего договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику об обнаруженных недостатках товара, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить товар в соответствии с настоящим договором.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках настоящего договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. поставить товар в сроки, в соответствии с условиями настоящего договора.

5.4.2. обеспечить за свой счет погрузку-разгрузку товара и перемещение товара от транспорта Поставщика до помещения, указанного Заказчиком.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

- 6. Гарантии

6.1. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего договора. Поставляемый товар должен соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям.

6.2. Остаточный срок годности товара:

–Товары со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 6 месяцев;

–Товары со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

–Товары со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев;

–Товары со сроком годности свыше 3 лет должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 24 месяцев.

Поставка с меньшим сроком годности должна осуществляться только после дополнительного согласования с Заказчиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9. Дополнительные условия

9.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области.

9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2020г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.4. Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Областное государственное бюджетное учреждение «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» 432017, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.12 Сентября, 94 тел/факс 8-(422)- 30-12-69 (бухгалтерия) тел/факс 8-(422)- 30-13-44 (секретарь) E-mail : simvet@ulgov.ru ИНН 7325045977 КПП 732601001 ОГРН 1047300982486 Министерство финансов Ульяновской области (ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» л/с 20286136844 ) р/с 40601810573084000001 Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001 ОКПО 25464686, ОКВЭД 75.00 ОКТМО 73701000 Начальник _________________Т.Н. Рузанова | ______________________________ ______________________________ (юридический адрес, фактический адрес, телефон, банковские реквизиты) ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _____________________________ Руководитель:_________ (Ф.И.О.) |

Приложение №1

к договору    № _____

от __________________ 2020 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара. | Количество, шт | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                                     Поставщик:

_______________                                                                                       ______________

# Приложение №1

Обоснование начальной (максимальной) цены (НМЦ) договора

Поставка питательных сред и наборов для бактериологических исследований

| Основные характеристики объекта закупки | В соответствии с описанием объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦ с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) Для формирования НМЦ Заказчик получил три цены товара, предлагаемые различными Поставщиками: Поставщик №1 – коммерческое предложение № 716/20 от 14.02.2020; Поставщик №2 – коммерческое предложение № 191 от 14.02.2020; Поставщик №3 – коммерческое предложение № 245 от 14.02.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Поставщик 1 Цена за 1 единицу товара | Поставщик 2 Цена за 1 единицу товара | Поставщик 3 Цена за 1 единицу товара | Среднее значение цены, руб. | НМЦ по средней цене, руб. |  |  |  |
| Среда с малонатом натрия | кг | 0,25 | 9810 | 10558 | 10772 | 10390 | 2597.50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Среда Вильсон-Блера | упаковка | 1 | 5854 | 6289 | 6434 | 6192 | 6192 | 1 | 1 | 1 |
| # Бульон глюкозо-фосфатный для родовой идентификации энтеробактерий | кг | 0,8 | 6300 | 6754 | 6905 | 6653 | 5322.40 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Агар MRS для лактобактерий | упаковка | 1 | 5134 | 5502 | 5614 | 5417 | 5417 | 1 | 1 | 1 |
| Агар питательный ГРМ-агар | кг | 3 | 4116 | 4432 | 4501 | 4350 | 13050 | 3 | 3 | 3 |
| Среда Гисса с арабинозой | кг | 0,1 | 9540 | 10289 | 10460 | 30289 | 3028.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Среда Гисса с галактозой | кг | 0,1 | 9540 | 10294 | 10438 | 10091 | 1009.10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Среда Гисса с маннозой | кг | 0,1 | 9540 | 10249 | 10446 | 10078 | 1007.8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Среда Гисса с инозитом | кг | 0,1 | 9540 | 10286 | 10461 | 10096 | 1009.60 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Среда Гисса с раффинозой | кг | 0,1 | 9540 | 10243 | 10471 | 10085 | 1008.5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Биологический индикатор | упаковка | 1 | 1422 | 1524 | 1562 | 1503 | 1503 | 1 | 1 | 1 |
| Биологический индикатор | упаковка | 1 | 1422 | 1536 | 1551 | 1503 | 1503 | 1 2 4 2 1 1 2 2 2 4 4 0,25 0,5 1 | 1 2 4 2 1 1 2 2 2 4 4 0,25 0,5 1 | 1 2 4 2 1 1 2 2 2 4 4 0,25 0,5 1 |
| Индикатор стерилизации | упаковка | 2 | 468 | 505 | 512 | 495 | 990 |  |  |  |
| Индикатор паровой стерилизации лекарственных средств химический с липким слоем одноразовый | упаковка | 4 | 1260 | 1349 | 1380 | 1330 | 5320 |  |  |  |
| Индикатор паровой стерилизации лекарственных средств химический с липким слоем одноразовый Фарматест-120/30 | упаковка | 2 | 1156 | 1247 | 1264 | 1222 | 2444 |  |  |  |
| Одноразовое средство для измерения | упаковка | 1 | 612 | 659 | 668 | 646 | 646 |  |  |  |
| Добавка специальная воздушная | упаковка | 1 | 11600 | 12521 | 12754 | 110625 | 110625 |  |  |  |
| Мембранные фильтры стерильные | упаковка | 2 | 1078 | 1165 | 1176 | 1140 | 2280 |  |  |  |
| Агар Сабуро с хлорамфениколом | кг | 2 | 5765 | 6214 | 6342 | 6107 | 12214 |  |  |  |
| Основа бульона Фрейзера, Мерк | упаковка | 2 | 11508 | 12371 | 12565 | 12148 | 24296 |  |  |  |
| Добавка к среде дифференцирующей, Мерк | упаковка | 4 | 4116 | 4427 | 4490 | 4344 | 13032 |  |  |  |
| Добавка селективная, Мерк | упаковка | 4 | 4116 | 4432 | 4497 | 4348 | 17392 |  |  |  |
| Кесслера | кг | 0,25 | 4543 | 4866 | 4984 | 4798 | 1199.5 |  |  |  |
| Бульон МакКонки-ГРМ | кг | 0,5 | 6607 | 7131 | 7265 | 7001 | 3500.50 |  |  |  |
| Дифференциально-диагностический агар для выявления Proteus, Morganella, Providensia | кг | 1 | 6840 | 7363 | 7524 | 7242 | 7242 |  |  |  |
| Среда для выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий растущих в наэробных условиях (Железосульфитный агар, модификация 2) | кг | 0,25 | 7928 | 8553 | 8650 | 8377 | 2094.25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Ксилозa-лизин-дезоксихолатный агар | кг | 0,5 | 8778 | 9421 | 9640 | 9280 | 4640 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Лактозо-пептонная среда | кг | 1,5 | 3666 | 3930 | 4033 | 3876 | 5814 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Сердечно-мозговой агар (BHI) | шт | 1 | 25779 | 27633 | 28257 | 27223 | 27223 | 1 | 1 | 1 |
| Молочно-ингибиторная среда (МИС) | кг | 0,3 | 9900 | 10596 | 10844 | 10447 | 3134.10 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Питательная среда СДА | кг | 0,1 | 5580 | 6025 | 6093 | 5899 | 589.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Питательная среда ЛАССА | кг | 0,1 | 5580 | 5993 | 6117 | 5897 | 589.70 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Питательная среда КМАФАнМ | кг | 0,25 | 6709 | 7212 | 7347 | 7089 | 1772.25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Питательный бульон для накопления листерий (ПБЛ) и селективная добавка | набор | 20 | 8920 | 9597 | 9795 | 9437 | 188740 | 20 | 20 | 20 |
| Питательный среда TCBS-агар для парагемолитических вибрионов | кг | 0,25 | 7084 | 7594 | 7775 | 7484 | 1871 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Среда Гисса с рамнозой | кг | 0,1 | 9540 | 10258 | 10430 | 10076 | 1007.60 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Среда Гисса с ксилозой | кг | 0,1 | 9540 | 10215 | 10425 | 10060 | 1006 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Препарат ИНТЕСТ (тест-культура термофильного стрептококка) | флакон | 5 | 216 | 232 | 236 | 228 | 1140 | 5 | 5 | 5 |
| Препарат СКИВ по ГОСТ 23454-79 | флакон | 5 | 180 | 193 | 197 | 190 | 950 | 5 | 5 | 5 |
| Питательная среда ГМК-1 | кг | 0,1 | 4140 | 4465 | 4537 | 4381 | 438.10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| RVS-бульон (пит. бульон для накопления сальмонелл по Раппапорту – Вассилиадису) | кг | 0.25 | 9825 | 10595 | 10722 | 10381 | 2595.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Среда селективная для определения протея | кг | 0,5 | 6780 | 7274 | 7446 | 7167 | 3583.50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Среда Кода | кг | 0,25 | 3669 | 3929 | 4012 | 3870 | 967.50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Экспресс-тест на ли-стерию Singlepath Listeria monocytogenes | упаковка | 1 | 21504 | 23174 | 23520 | 22733 | 22733 | 1 | 1 | 1 |
| Среда Бликфельдта плотная | кг | 1,5 | 7740 | 8315 | 8471 | 8175 | 12262.50 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Триптон соевый агар с дрожжевым эстрактом (TSYEB) | кг | 0,3 | 9000 | 9717 | 9854 | 9524 | 2857.20 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Триптон соевый бульон с дрожжевым эстрактом | кг | 0,5 | 8640 | 9302 | 9487 | 9143 | 4571.50 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Питательная среда №9 ГРМ (для выявления пигмента пиоцианина) | упаковка | 1 | 3600 | 3862 | 3925 | 3796 | 3796 | 1 | 1 | 1 |
| ## «Delvotest SP-NT mini» - Тест на антибиотики в молоке (комплект 25 ампул) | шт | 1 | 10024 | 10770 | 11012 | 10602 | 10602 | 1 | 1 | 1 |
| # Агар с канамицином, эскулином и азидом натрия (Kanamycin esculin azide agar Кат.№1.05222.0500 Merk или эквивалент) | упаковка | 4 | 16716 | 17967 | 18380 | 17688 | 70752 | 4 | 4 | 4 |
| Глюкозный агар с кристаллическим фиолетовым и желчью (VRBG) (для энтеробактерий) | упаковка | 4 | 8820 | 9522 | 9643 | 9328 | 3731.20 | 4 | 4 | 4 |
| RVS-бульон (пит. бульон для накопления сальмонелл по Раппапорту – Вассилиадису) | упаковка | 1 | 7010 | 7564 | 7671 | 7415 | 7415 | 1 | 1 | 1 |
| Ксилозa-лизин-дезоксихолатный агар (Xylose Lysine Desoxucholate Agar) (XLД-агар) Кат.№105287.0500 Merk или эквивалент | Упаковка | 2 | 6950 | 7504 | 7610 | 7355 | 14710 | 2 | 2 | 2 |
| Бульон МакКонки-ГРМ | упаковка | 2 | 8287 | 8899 | 9036 | 8741 | 17482 | 2 | 2 | 2 |
| # Селективный агар с хлорамфениколом на дрожжи и плесневые грибы (YGC agar Yeast extract glucose chloramphenicol agar Кат.№1.16000.0500 Merk или эквивалент) | упаковка | 4 | 7812 | 8380 | 8536 | 8243 | 32972 | 4 | 4 | 4 |
| ИТОГО: | 635 992,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственное лицо

| Вед. экономист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / | О.А.Мартьянова |  |  |  |  | / |
| (подпись/расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | 17 | ” | февраля |  |  | 20 | 20 | г. |  |  |