## УТВЕРЖДАЮ

Председатель единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд АО СЗ «УГАИК»

_______________   Ахметгареева А.К.

(подпись, М.П.)

23 апреля 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения договора на выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2 )

Исполнитель специалист по закупкам ПТО

_________________ Анварова Р.И.

Оператор электронной площадки:  «ЭТП Регион» https://etp-region.ru/

г. Уфа, 2020 г.

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с дополнениями и изменениями, Положением о закупках товаров, работ, услуг АО СЗ «Уфимского городского агентства ипотечного кредитования» (далее – Положение о закупках АО СЗ «УГАИК»).

| Пункт 1 | Информация о заказчике |
| --- | --- |
| Заказчик: | Акционерное общество Специализированный застройщик «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования». Адрес ЕИС в сети Интернет :Единая информационная система www.zakupki.gov.ru. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети : «ЭТП Регион» https://etp-region.ru/ |
| Место нахождения: | г. Уфа, Проспект Октября, д.132 корп. 3, оф. 505 |
| Почтовый адрес: | 450098, г. Уфа, проспект Октября, д.132 корп. 3, оф. 505 |
| Телефон/факс: | (347) 292-69-40, (347) 292-69-41 |
| Адрес электронной почты: | anvarova1958@mail.ru |
| Ответственное должностное лицо: | Ахметгареева Анжелика Карлосовна – заместитель генерального директора |
| Контактное лицо: | Специалист по закупкам Анварова Римма Игламовна |
| Контактные телефон: | (347) 292-69-41 (доп. 113) 8 (917) 377-22-09 |
| Пункт 2 | Источник финансирования |
| Источник финансирования: | Не более 15% - собственные оборотные средства, остальное – средства, привлеченные в проектном финансировании или иные средства участников долевого строительства. |
| Пункт 3 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), наименование и описание объекта закупки, идентификационный код закупки, количество товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): | открытый конкурс в электронной форме |
| Конкурс состоит из: | 1 | лота(ов) |
| Наименование объекта закупки (предмет контракта) по лоту № 1: | Выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2) |
| Количество ед. | 1 у.е. |
| Описание объекта(ов) закупки, количество товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги: | указаны в разделе II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей конкурсной документации |
| Пункт 4 | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)) |
| Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации: | не устанавливается |
| Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: | не устанавливается |
| Пункт 5 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами |
| Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | не устанавливаются |
| Запреты допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | не устанавливаются |
| Ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | не устанавливаются |
| Пункт 6 | Источник финансирования, начальная (максимальная) цена контракта, форма, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги, порядок формирования цены контракта, обоснование начальной (максимальной) цены контракта |
| Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: | 262 710 060,00 руб. |
| Форма, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги: | В соответствии с проектом договора безналичный расчёт. Оплата выполненных работ производится Заказчиком на основании актов сдачи-приемки отчетной документации, в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня подписания актов сдачи –приемки рабочей документации Сторонами. |
| Порядок формирования цены контракта: | цена указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат и расходов, предусмотренных условиями исполнения контракта |
| Обоснование начальных(ой) (максимальных(ой)) цен(ы) контракта: | указано в разделе IV «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА» настоящей конкурсной документации |
| Пункт 7 | Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги, сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг, иные условия контракта (условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги) |
| Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги: | На территории земельного участка, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, р-н Кировский, мкр. Кузнецовский затон, кадастровый номер: 02:55:011107:3618. |
| Сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг: | Начало работ: с момента заключения контракта. Срок выполнения работ: 15 месяцев. |
| Иные условия контракта (условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги): | в соответствии с техническим заданием конкурсной документации |
| Пункт 8 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) |
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): | российский рубль |
| Пункт 9 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: | не применяется |
| Пункт 10 | Требования к участникам закупки |
| В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Требования к участникам закупки: соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Градостроительным кодексом Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - членство в СРО. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в открытом конкурсе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты; отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член единой комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; участник закупки не является офшорной компанией; отсутствие в предусмотренном Законом №223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в настоящем пункте, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| Пункт 11 | Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, язык, на котором предоставляется конкурсная документация |
| Способы получения конкурсной документации: | в форме электронного документа |
| Плата, взимаемая за предоставление конкурсной документации: | не установлена |
| Срок и порядок предоставления конкурсной документации: | Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru о проведении конкурса не допускается. После даты размещения извещения о проведении конкурса любое заинтересованное лицо имеет возможность самостоятельно скачать конкурсную документацию в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется бесплатно. |
| Место предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе (далее – ЕИС) без взимания платы или на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица. Заявление в письменной форме направляется участником закупки по адресу, указанному в пункте 1 Раздела I настоящей конкурсной документации. |
| Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: | русский |
| Пункт 12 | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации |
| Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации: | В случае, если при подготовке заявки на участие в конкурсе участнику закупки будут необходимы разъяснения положений извещения о проведении конкурса и (или) настоящей конкурсной документации, участник закупки вправе направить Заказчику запрос (по форме №4) о разъяснении положений извещения о проведении конкурса и (или) настоящей конкурсной документации. Любой участник конкурса вправе направить Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений конкурсной документации и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации: | 24.04.2020 г. |
| Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации: | 18.05.2020 г. |
| Пункт 13 | Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника закупки, к форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкция по ее заполнению |
| I. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 1) Следующую информацию (по описи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме (форма №1)) и документы об участнике закупки, подавшем заявку на участие в открытом конкурсе: а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма № 2); б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2-8 пункта 10 Раздела I настоящей конкурсной документации; д) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; ж) бухгалтерский баланс за последний отчетный период (финансовый год) c приложениями; з) отчет по основным средствам (расшифровка строки "Основные средства" баланса) за последний отчетный период (финансовый год). 2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки (форма № 3), включающее в себя предложение о цене контракта, сроке выполнения работы. Цена контракта, предложенная участником закупки, не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в пункте 6 Раздела I настоящей конкурсной документации. При описании предложения в отношении объекта закупки участниками закупки не могут использоваться слова "не менее", "не более", "не уже", "не шире", "не выше", "не ниже", "или", знаки "±", ">", "≥", "<", "≤" и прочие подобные обозначения, за исключением случаев, если это предусматривается документами, выданными производителем (изготовителем), либо выданными в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации (сертификат соответствия, декларация качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющими характеристики объекта закупки; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: - не требуется; 4) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 14 Раздела I настоящей конкурсной документации, документы, подтверждающие добросовестность участника закупки; 5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или копия этого платежного поручения с отметкой банка, и/ или банковскую гарантию. 6) предлагаемые план (график работ), по этапам, план (график) оплат/график финансирования, 7) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, а именно: - копии контрактов (договоров), заключенных участником закупки на выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству, заключенных с 01.01.2016 г. до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем открытом конкурсе, при строительстве (реконструкции) объектов сегмента жилой недвижимости, вводимой мощностью каждого объекта не менее 6 000 кв. м. жилой площади с подтверждением выполненных работ, - реестр «Производственные мощности участника закупки» (Форма №5) с приложенными подтверждающими документами и указанием технических характеристик и возможности использования спец.техники, уровень квалификации и количество квалифицированных кадров, опыт работ (количество введенных объектов сегмента жилой недвижимости, вводимой мощностью каждого объекта более 6 000 кв. м. жилой площади). Указанные в п. 7 документы предоставляются на усмотрение участника. II. Заявка на участие в открытом конкурсе представляется по форме № 2. При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе рекомендуется применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов, которые подаются одновременно. Факт не предоставления требуемых документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений является основанием для отклонения заявки участника закупки и как следствие отказ в допуске к участию в конкурсе. Заказчик вправе запросить у участников закупки разъяснения положений их заявок. С момента получения Заказчиком такого разъяснения заявки оно становится неотъемлемым приложением к заявке участника закупки. При описании условий и предложений участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Описание условий и предложений участника закупки производится в соответствии с требованиями, установленными настоящей конкурсной документацией и Информационной картой конкурса. 2.5.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. |
| Пункт 14 | Антидемпинговые меры при проведении открытого конкурса |
| При предоставлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование, до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса ( если аванс предусмотрен по условиям договора). Комиссия по осуществлению закупок вправе отклонить заявку, если она установила, что предложенная в заявке цена занижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных в составе заявки расчета и обоснования цены договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях. Обоснование, указанное в подпункте 1 настоящего пункта, представляется участником закупки, предложившим цену контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в открытом конкурсе. В случае невыполнения участником закупки данного требования или признания единой комиссией предложенной цены контракта необоснованной заявка на участие в открытом конкурсе такого участника закупки отклоняется. |
| Пункт 15 | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе |
| Срок, место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: | Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с момента размещения извещения о проведении конкурса до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в конкурсе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов. |
| Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: | Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в любое время с момента размещения извещения о проведении конкурса до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Заказчиком в течение срока, установленного в Информационной карте конкурса. Заявки на участие в конкурсе в электронной форме направляется участником конкурса в электронной форме оператору электронной площадки согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые указаны в конкурсной документации. |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме | Участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в конкурсе с 24.04.2020 г. и не позднее 11 часов 00 минут (время уфимское, МСК+2) «18» мая 2020г. |
| Пункт 16 | Дата и время вскрытия предложений с заявками на участие в открытом конкурсе |
| Вскрытие предложений участников и допуск к участию. | 18.05.2020 г. 11 час.00 минут (время уфимское, МСК+2) |
| Пункт 17 | Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе |
| Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе | 20.05.2020 г. |
| Пункт 18 | Порядок внесения изменений в заявки на участие в открытом конкурсе |
| Участник закупки вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе с учетом положений Закона № 223-ФЗ и Положения о закупках АО СЗ «УГАИК». В этом случае участник закупки не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе денежные средства. Изменение заявки на участие в открытом конкурсе является действительным, если изменение осуществлено до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Участник закупки не вправе изменить свою заявку на участие в открытом конкурсе после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. |
| Пункт 19 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе |
| Участник закупки вправе отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе с учетом положений Закона № 223-ФЗ и Положения о закупках АО СЗ «УГАИК». В этом случае участник закупки не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе денежные средства. Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе является действительным, если уведомление получено уполномоченным учреждением до истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. |
| Пункт 20 | Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости критериев |
| 1. Заявка на участие в открытом конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона №223-ФЗ, извещению о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, а участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в пункте 10 Раздела I настоящей конкурсной документации. 2. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе, если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в пункте 10 Раздела I настоящей конкурсной документации, или такая заявка на участие в открытом конкурсе признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки в соответствии с пунктом 13 Раздела I настоящей конкурсной документации, единая комиссия обязана отстранить участника закупки от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения. 4. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе производится на основании критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины значимости этих критериев, в соответствии с Законом №223-ФЗ, Положения о закупках АО СЗ «УГАИК». 5. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя открытого конкурса на основе следующих критериев: 1. Цена контракта, 2. Сроки выполнения работ, 3. Качество работ и квалификация участников конкурса при осуществлении закупки на выполнение работ. 3.1. Наличие у участника конкурса опыта выполнения работ, 3.2. Наличие у участника конкурса технологического оборудования, трудовых ресурсов для выполнения работ, оказания услуг. Рейтинг заявки на участие в открытом конкурсе по критерию оценки заявки на участие в открытом конкурсе - оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки заявки на участие в открытом конкурсе по критерию оценки заявки на участие в открытом конкурсе с учетом коэффициента значимости критерия оценки заявки на участие в открытом конкурсе. Итоговый рейтинг заявки на участие в открытом конкурсе вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие в открытом конкурсе, умноженный на соответствующий критерий значимости. Дробное значение рейтинга заявки на участие в открытом конкурсе округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При округлении до двух десятичных знаков отбрасывают все следующие за этим разрядом цифры. Если первая следующая за этим разрядом цифра 5, 6, 7, 8 или 9, то последнюю оставшуюся цифру увеличивают на 1. Если первая следующая за этим разрядом цифра 0, 1, 2, 3 или 4, то последнюю оставшуюся цифру не изменяют. Сумма величин значимости критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе составляет 100 %, а именно: значимость критерия «цена контракта» – 60% (коэффициент значимости 0,6), значимость критерия «сроки выполнения работ» - 10% (коэффициент значимости 0,1) значимость критерия «качество работ и квалификация участника конкурса при осуществлении закупки на выполнение работ» - 30% (коэффициент значимости 0,3). Из них: «наличие у участника конкурса опыта выполнения работ» - 10% (коэффициент значимости 0,1), «наличие у участника конкурса технологического оборудования, трудовых ресурсов для выполнения работ, оказания услуг» - 20% (коэффициент значимости 0,2). Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по показателю «Цена контракта»: Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта» (ЦБi), определяется по формуле: а) в случае если Цmin>0, ЦБi = 100* Цmin/Цi где: Цi - предложение участника закупки, заявка на участие в открытом конкурсе которого оценивается; Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки заявки на участие в открытом конкурсе, сделанных участниками закупки; б) в случае если Цmin<0 или Цmin=0, ЦБi = (Цmax-Цi)/ Цmax *100 где: Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по показателю «Сроки выполнения работ»: Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «сроки выполнения работ» (СБi) определяется по формуле: СБi = 100* Сmin/Сi где: Сi - предложение участника закупки, заявка на участие в открытом конкурсе которого оценивается; Сmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки заявки на участие в открытом конкурсе, сделанных участниками закупки; Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по показателю «качество работ и квалификация участников конкурса при осуществлении закупки на выполнение работ»: 3.1 Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «наличие у участника конкурса опыта выполнения работ» (КБi) определяется по формуле: КБi = 100*Кi/Кmax где: Кi - предложение участника закупки (общая количество всех контрактов (договоров), принятых для оценки заявок на участие в открытом конкурсе), заявка на участие в открытом конкурсе которого оценивается); Kmax - максимальное предложение из принятых для оценки заявок на участие в открытом конкурсе предложений по показателю оценки заявки на участие в открытом конкурсе, сделанных участниками закупки. Для оценки принимаются контракты (договора), заключенных участником закупки на выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству, заключенных с 01.01.2016 г. до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем открытом конкурсе, при строительстве (реконструкции) объектов сегмента жилой недвижимости, вводимой мощностью каждого объекта не менее 6 000 кв. м. жилой площади. 3.2 Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «наличие у участника конкурса технологического оборудования, трудовых ресурсов для выполнения работ, оказания услуг» (РБi) определяется по формуле: РБi = где: РБi - количество баллов, присваиваемых заявке по показателю «наличие у участника конкурса технологического оборудования, трудовых ресурсов для выполнения работ, оказания услуг»; Бi - количество баллов, выставленных заявке каждым из присутствовавших на заседании членом единой комиссии; n - количество присутствующих на заседании членов единой комиссии. Для оценки принимаются: реестр «Производственные мощности участника закупки» (Форма №5) с указанием технических характеристик и возможности использования спец.техники, уровень квалификации и количество квалифицированных кадров, опыт работ (количество введенных объектов сегмента жилой недвижимости, вводимой мощностью каждого объекта более 6 000 кв. м. жилой площади), наличие оборудованного офиса (фотографии). В соответствии с п. 4, ст. 21 Положения о закупках товаров, работ, услуг единая комиссия по осуществлению закупок АО СЗ «УГАИК» оценивает наличие технологического оборудования, трудовых ресурсов участника конкурса. Единая комиссия по осуществлению закупок анализирует указанную информацию, каждый член комиссии выставляет баллы участнику, от 0 до 100 баллов включительно, соответствующих, по его мнению, возможностью использования производственных мощностей участника, основываясь на предоставленной и иной информации. Итоговой рейтинг (общее количество баллов) по каждой заявке с учетом коэффициентов значимостей показателей вычисляется, как: ИБi = 0,6*ЦБi + 0,1*СБi + 0,1*КБi + 0,2*РБi где: ИБi - итоговый рейтинг заявки на участие в открытом конкурсе (общее количество баллов, набранные участником). Оценка заявок на участие в открытом конкурса производится с учетом прилагаемых документов к заявке. 6. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта (по количеству баллов). Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие же условия. 7. Победителем признается участник закупки, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг (в соответствии с набранными баллами). Заявке на участие в открытом конкурсе такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. |
| Пункт 22 | Размер и порядок внесения обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе |
| Размер обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе: | Предусмотрено. Путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 2,5% от начальной (максимальной) цены контракта | Лот № 1 – 6 567 752,00 руб. |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе: | Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе должны поступить на счет, указанный в настоящем пункте до даты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, установленной в пункте 17 Раздела I настоящей конкурсной документации. |
| Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе: | Акционерное общество Специализированный застройщик «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования» ИНН 0276056635 КПП 027601001 Расчетный счет 40702810616240001646 Корреспондентский счет 30101810200000000837 БИК 042202837 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД Рекомендации по заполнению платежного поручения: Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе № извещения в ЕИС______, _____(наименование объекта закупки (предмет контракта)), НДС не облагается. |
| Условия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: | предусмотрено Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной. Срок действия банковской гарантии, который должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке 3. Должна содержать указание на реквизиты закупки, заявку на которую она обеспечивает, на предмет закупки, стороны закупки; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам участника закупки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Предприятием банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 2. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Предприятия на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Предприятия об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 3. Возврат банковской гарантии Предприятием лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не осуществляется, взыскание по ней не производится. |
| Срок возвращения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: | На расчетный счет участника, с которого было произведено перечисление (если не указано иного) в течении 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. |
| Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: | срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| Пункт 23 | Размер и условия обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта |
| Размер и условия обеспечения исполнения контракта: | Предусмотрено. В качестве обеспечения исполнения Договора Заказчик ежемесячно удерживает 5% от стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта: | Предусмотрено в проекте контракта |
| Срок возвращения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта: | Заказчик возвращает Генеральному подрядчику денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора в следующем порядке: - 80% после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - 20% после выполнения сезонных работ и исполнения всех договорных обязательств, но не позднее 6 месяцев с даты получения разрешения на ввод. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе направить денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора, в счет подлежащих уплате сумм пеней, штрафов и неустоек. |
| Срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта: | не предусмотрено |
| Пункт 24 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику: | не предусмотрено |
| Пункт 25 | Срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт, должен подписать контракт |
| Срок, в течение которого победитель открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт, должен подписать контракт: | Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Превышение срока заключения контракта возможно, когда необходимо получить одобрение органа управления заказчика или когда антимонопольным органом рассматривается жалоба. Тогда контракт должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты получения одобрения или принятия решения антимонопольным органом (ч. 15 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). |
| Пункт 26 | Банковское сопровождение контракта |
| Банковское сопровождение контракта: | не предусмотрено |
| Пункт 27 | Возможность изменения условий контракта |
| Возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта (при исполнении контракта): | предусмотрена |
| Возможность увеличения предусмотренного контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 % или уменьшения предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10 % (при исполнении контракта): | предусмотрена |
| Возможность увеличения количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником закупки, и начальной (максимальной) ценой контракта (при заключении контракта): | не предусмотрена |
| Пункт 28 | Возможность заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих один лот двух и более видов работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта |
| Возможность заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих один лот двух и более видов работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта: | не предусмотрена |
| Пункт 29 | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством |
| Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством: | предусмотрена |
| Пункт 30 | Условия признания победителя открытого конкурса или иного участника закупки, с которым заключается контракт, уклонившимися от заключения контракта |
| Условия признания победителя открытого конкурса или иного участника закупки, с которым заключается контракт, уклонившимися от заключения контракта: | победитель открытого конкурса не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе не подписал контракт и не представил все экземпляры контракта заказчику, не предоставление участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта до его заключения (в случае снижения при проведении открытого конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта); |

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Техническое задание (описание объекта закупки)

Выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2)

| № п/п | Объем оказываемых услуг, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2) (см. приложение №1 к Техническому заданию) | 262 710 060,00 руб. |

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и Работ составляет 5 лет с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Гарантийный срок оборудования согласно сроку, заявленному заводом-изготовителем.

(!) В случае, если в техническом задании, в приложении к техническому заданию применяются указания на товарные знаки, определенную марку или страну изготовления, то такие материалы/оборудования могут быть заменены на эквивалент, по техническим характеристикам не уступающим указанный.

Приложение №1 к Техническому заданию

(описание объекта закупки)

Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

Выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Жилой дом литер 33/40 (корректировка 2).

Выполнить в соответствии с проектной документацией шифр 155/ПР-18-33/40 строительство жилого дома на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Провести работы по монтажу систем отопления и вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, в том числе ливневой, электроснабжения, домофонизации, пожарной сигнализации, монтажу лифтов, слаботочных систем, строительству крышной котельной, чистовая отделка МОП, черновая отделка квартир, выполнению благоустройства, установка МАФ, наружное освещение.

Выполнение всех работ проводится на основании проектной документации (РД), разработанной ООО ГК «Георекон».

Проектной документацией предусмотрено строительство:

Литер 33/40

- Количество подъездов - 2

- Количество этажей – 9,9,1

- Количество подземных этажей 1,1,0

- Этажность – 8;

- Количество квартир -139 шт.;

- Общая площадь квартир – 6 169,84 кв.м.;

- Общая площадь зданий – 8 826,98 кв.м.;

- Общая площадь встроенно-пристроенных помещений- 431,89 кв.м.;

- Местом проведения работ по настоящему Контракту является строительная площадка (земельный участок) с кадастровым номером 02:55:011107:3618, общей площадью 15978,00 кв.м.

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- экологических изысканий соответствуют требованиям нормативных, технических документов.

Характеристика СМР:

Проектируемые жилые дома представляет собой 8-ми этажные, 2-х секционные здания с 1-этажным пристроем между ними. Форма зданий в плане – прямоугольная. В подвале зданий расположены технические помещения инженерного обеспечения. На первом этаже - вход в жилую часть, комната уборочного инвентаря, электрощитовая, жилые квартиры. На этажах со 2-го по 8-ый расположены квартиры. Высота этажа – 2,8 м. от пола до пола, высота 8 этажа - 2,8 м. от пола до потолка. Кровля плоская, не эксплуатируемая, на кровле расположены котельная и венткамера. Входы в здание расположены на уровне первого этажа.

Конструктивная схема жилых 8-ми этажных домов - бескаркасное здание с несущими кирпичными продольными стенами, с жесткой конструктивной схемой. Шаг поперечных стен 7,6 ..7,9 м

Фундамент - монолитный железобетонный ростверк на свайном основании из бетона класса В25, W6, F75, армированный стержневой горячекатаной арматурой класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и класса А-240 ГОСТ 5781-82*.

Стены техподполья из блоков ФБС-т по ГОСТ 379-2015  марки М200, М125, М100 на цементном растворе М100, М75. В местах пересечения стен предусмотрены связевые сетки.

Перекрытия – сборные железобетонные плиты толщиной 220 мм по серии ИЖ 849, ИЖ 864.

Предусмотрена оклеечная гидроизоляция из материала "Унифлекс" по ТУ 5774-001-17925162-99.

Стены выполнены из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 марки М200, М125, М100 на цементно-песчаном растворе марки М100, М75. Стены и простенки армированы сеткой в соответствии с выполненным расчетом.

Наружные стены выполнить с утеплением и отделкой системами вентилируемого и штукатурного фасада.

Перегородки из силикатного кирпича по ГОСТ 379-2015 и керамического по ГОСТ 530-2012 (в санузлах) марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75.

Утепление совмещенного покрытия утеплителем полистиролпенобетон ТУ 5745-161-01266763-2012 (p=175 кг/м.куб), толщина δ3=0.28м.

Утепление перекрытия над техподпольем -  экструдированный пенополистирол "XPS CARBON PROF 300 RF" (или эквивалент) толщиной 40 мм с R0=1,48 м2 (С/Вт (R0Тр=1,46).

Утепление наружных стен минераловатным утеплителем «Техновент стандарт» фирмы Технониколь толщиной 150 мм. Утепление наружных стен и стен лоджий минераловатным утеплителем «Технофас» фирмы Технониколь толщиной 130 мм (или эквивалент).

Лестницы - сборные железобетонные марши по сер 1.151.1-6 с опиранием на сборные железобетонные площадки по сер.1.152.1-8.

Соединения арматуры в ростверке приняты сварными.

Окна – из ПВХ белого цвета, однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом.

Отделка квартир – черновая, согласно ведомости отделки.

Отделка МОП - чистовая, в соответствии с дизайн-проектом.

Вокруг здания в соответствие с разделом "ГП" проекта выполнить водонепроницаемую отмостку шириной 1,5 м из асфальтобетона толщиной 50 мм по щебеночной подготовке толщиной 150 мм c уклоном не менее 0.03. Превышение бровки отмостки над планировкой должно быть не менее 50 мм.

Выполнить гидроизоляцию стен подвала материалом "Унифлекс" по ТУ 5774-001-17925162-99.

Крыша - плоская с покрытием материалом "Унифлекс" по ТУ 5774-001-17925162-99.

Все используемые при строительстве материалы и изделия, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь необходимые государственные, строительные, пожарные, санитарно-эпидемиологические (гигиенические) сертификаты (заключения, декларации) соответствия российским нормам, стандартам и регламентам. В предписанных законодательством и нормативами случаях материалы и изделия должны иметь технические свидетельства и технические оценки о пригодности продукции. В частности, должна быть подтверждена возможность использования материала в зданиях принятого для них назначения. Используемые материалы должны соответствовать указанным в проекте ГОСТ или ТУ.

Все используемые материалы и изделия должны применяться и устанавливаться в соответствии с техническими требованиями, правилами и инструкциями производителя данных материалов и изделий. Следует учитывать температурный диапазон возможной установки материалов и изделий.

По проекту ввод хозяйственно-питьевого водопровода в жилой дом осуществляется в помещение узла ввода. На вводе в жилой дом предусмотрена установка общего водомерного узла со счетчиком СКБи-40 с импульсным выходом. Подача холодной воды предусмотрена с нижней разводкой.

Система водоснабжения оснащена счетчиками холодной и горячей воды, магнитными фильтрами, регуляторами давления и обратными клапанами.

В каждой квартире предусмотрен отдельный кран, для присоединения шланга в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.

Согласно п.4.1.5 СП 30.13330.2012 для 8-ми этажного жилого дома система внутреннего противопожарного водопровода не предусматривается. Пожаротушение крышной котельной осуществляется «сухотрубом» d76х3 с выводом на кровлю соединительных головок для присоединения пожарной техники.

Сети холодного и горячего водоснабжения приняты к прокладке из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* Ø15...80мм, разводка сетей по квартире - из полипропиленовых труб.

Магистрали, стояки и подводки к стоякам систем холодного и горячего водоснабжения, покрываются тепловой изоляцией и изоляцией от конденсации влаги К-FLEX ЭКО.

Для учёта расхода воды на вводе в здание предусматривается установка водомерного узла с водосчётчиком СКБи-40 с импульсным выходом и фильтром магнитным, который рассчитан на пропуск расхода холодной воды для  секций А,Б  с учетом  приготовления горячей воды в крышной котельной.
Поквартирный учет расхода воды осуществляется водосчетчиками Ду-15мм марки “Бетар” (или эквивалент).

Трубопроводы горячей воды предназначены для подачи горячей воды на хоз.- питьевые нужды жителей дома. Трубопровод циркуляционный предназначен для поддержания температуры горячей воды в системе. Источником горячей воды и горячей воды на циркуляцию служит крышная котельная.

Сточные воды от здания самотеком отводятся в проектируемые наружные сети бытовой канализации с подключением в ранее запроектированный канализационный коллектор. Канализация бытовая предназначена для отведения самотеком бытовых стоков от санитарных приборов жилого дома в одноименную дворовую сеть.

Удаление аварийных стоков от технологического оборудования крышной котельной предусматривается отдельным выпуском в проектируемый колодец расхолаживания стоков и далее в проектируемые наружные сети ливневой канализации.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается системой внутренних водостоков в проектируемую наружную сеть ливневой канализации и далее через локальные очистные сооружения в уличный коллектор ливневой канализации.

Сети канализации приняты к прокладке - из канализационных полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89 Ø50, 100мм. Сети по подвалу и выпуски - из канализационных труб ПВХ по ТУ 2248-002-96467180-2008 Ø50, 100мм.

Сеть канализации удаления аварийных стоков от технологического оборудования крышной котельной принята к прокладке из чугунных труб по ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм.

Напорная сеть канализации предусмотрена из стальных водогазопроводных "черных" труб Ø32мм по  ГОСТ 3262-75.  Трубы окрашиваются эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

Места прохода стояков и опусков канализации через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8-10см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3см.

Для предотвращения распространения в случае пожара высокой температуры, открытого пламени, дыма, а также отравляющих веществ, образующихся в результате горения различных материалов, через узлы пересечения горизонтальных ограждающих конструкций на канализационных стояках из полимерных материалов предусматривается монтаж противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники жилого дома в основном относятся к потребителям II категории, за исключением аварийного освещения, противопожарного оборудования, лифтов, оборудования ИТП, системы безопасности которые относятся к потребителям I категории (согласно СП 256.1325800.2016 табл. 6.1).

Для электроснабжения электропотребителей жилого дома проектом предусмотрена установка в электрощитовых 3-х ВРУ (для каждой секции):

1 - для электроснабжения электропотребителей квартир;

2 - для электроснабжения противопожарного оборудования жилого дома, в том числе аварийного освещения;

3 - для электроснабжения рабочего освещения жилого дома, лифта и иных потребителей жилого дома;

В соответствии с типом электропотребителей схема ВРУ предусмотрена с АВР.

Для электроснабжения оборудования крышной котельной предусмотрена прокладка 2-х кабельных линий до ВРУ котельной. Электроснабжение котельной предусмотрено из-под вводных зажимов ВРУ Основными потребителями электрической энергии жилого дома являются:

- электроприемники квартир; общее кол-во квартир 160.

- лифты – Ру=16 кВт; коэффициент спроса 0,8 согласно СП 256.1325800.2016 табл. 7.4.

- освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также слаботочные устройства и мелкое силовое оборудование (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, повысительная насосная

Вертикальная прокладка кабелей связи производится скрыто в винипластовых трубах диам. 50мм. Одна труба предназначена для сети телефонизации и домофона. Одна труба предназначена для сети телевидения. Для последующей прокладки сетей интернет провайдеров услуг связи предусмотреть четыре трубы диам. 50мм (4 провайдера услуг связи).

Горизонтальная разводка выполнена в ПНД трубах (с зондом для протяжки) в заливке пола от этажного щита до квартирной ниши.

В прихожей квартир оборудовать ниши распределения слаботочных сетей, с последующей установкой монтажной коробки.

Шкафы этажные распределительные слаботочные установлены в нишах на этажах.

Внутреннее теплоснабжение предусмотрен от крышной котельной. В квартирах предусмотрен учет и регулирование расхода теплоты для каждой квартиры.

В здании приняты водяные двухтрубные системы отопления с горизонтальной разводкой по этажам и верхней разводкой магистралей.

В системах отопления предусмотрено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов при помощи автоматических терморегуляторов. Для обеспечения тепловой и гидравлической устойчивости системы отопления оборудованы запорной и балансировочной арматурой.

В поквартирных системах отопления приборы учета расхода теплоты, регулирующая и запорная арматура для каждой квартиры размещены в специальных шкафах на обслуживаемых этажах, обеспечивая свободный доступ к ним технического персонала.

Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения предусмотрены из стальных водогазопроводных легких по ГОСТ 3262-75* (Ду≤50мм), стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (Ду>50мм) и полимерных из сшитого полиэтилена труб. На трубопроводах из металлических труб предусмотрена компенсация тепловых удлинений. Прокладка трубопроводов из полимерных труб предусмотрена скрытой в полу (в гофротрубе) с установкой люков в местах расположения разборных соединений и арматуры. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций предусмотрена негорючими материалами, обеспечивающая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы. Отопительные приборы на лестничных клетках размещены на нижнем этаже.

Вентиляция помещений жилой части - приточно-вытяжная с естественным побуждением за счет организованного притока наружного воздуха через приточные клапаны Air-Box Comfort, установленные в окнах, и организованного отвода воздуха через кирпичные вентканалы с установкой регулируемых вентиляционных решеток. На последних этажах предусмотрены вытяжные осевые энергосберегающие вентиляторы с низким уровнем шума. Воздухообмен в помещениях жилой части принят в соответствии с таблицей 9.1 СП 54.13330.2011.

Описание объекта закупки и характеристика объема выполняемых работ отражены в проекте контракта, технической части конкурсной документации, проектной документации.

ПЕРЕЧЕНЬ

проектной документации по объекту:

«Группа многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2).

| Номер тома | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 155/ПР-18-33/40-ПЗ | Пояснительная записка | ООО ГК «Георекон» |
| 2 | 343/18/155/ПР-18-33/40-ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 3 | 343/18/155/ПР-18-33/40-АР | Архитектурные решения | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 4.1 | 343/18/155/ПР- 18-33/40-КР1 | Объемно-планировочные решения | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 4.2 | 155/ПР-18-33/40-КР2 | Конструктивные решения | ООО ГК «Георекон» |
| Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |
| 5.1 | 278/2018/155/ПР-18-33/40-ИОС1 | Система внутреннего электроснабжения | ООО «ИЦ» ЭлПро» |
| 5.2 | 343/18/155/ПР-18-33/40-ИОС2 | Система водоснабжения | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 5.3 | 343/18/155/ПР-18-33/40-ИОСЗ | Система водоотведения | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 5.4 | 155/ПР-18-33/40-ИОС4 | Отопление и вентиляция | ООО ГК «Георекон» |
| 5.5 | 278/2018/155/ПР-18-33/40-ИОС5 | Внутренние системы связи | ООО «ИЦ «ЭлПро» |
| 5.6 | 155/ПР-18-33/40-ИОС6 | Технологические решения | ООО ГК «Георекон» |
| 6 | 155/ПР-18-33/40-ПОС | Проект организации строительства | ООО ГК «Георекон» |
| 7 | 278/2018/155/ПР-18-33/40-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООО «ИЦ «ЭлПро» |
| 8 | 155/ПР-18-33/40-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ООО ГК «Георекон» |
| 9 | 343/18/155/ПР-18-33/40 ОДИ | Мероприятия по обеспечению по обеспечению доступа инвалидов | ООО Архитектурное бюро «А4» |
| 10 | 155/ПР-18-33/40-ЭП | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности | ООО ГК «Георекон» |
| 11 | 155/ПР-18-33/40-ОБЭ | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации | ООО ГК «Георекон» |

(!) Все указания в проектной документации на товарные знаки, марки, 
а также на наименования производителей и торговых организаций, конкретных материалов 
и оборудования носят примерный (сравнительный) характер и указаны в целях возможности выполнения проектно-изыскательских работ в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
и техническими документами в области строительства при проектировании. На основании изложенного, ссылки на товарные знаки, марки, наименования производителей и торговых организаций, конкретных материалов и оборудования считать ничтожными.

Приложение №3 Ведомость отделки помещений

Ведомость отделки помещений и общие

архитектурно-планировочные решения по объекту:

| № п/п | Наименование работ и помещений | Выполняется (да) / Не выполняется (нет) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка дверей |  |
| 1.1 | Установка входных дверей в здание | Да (металлические с порошковой окраской); |
| 1.2 | Установка второй входной двери в тамбуре (если имеется по проекту) | Да, согласно дизайн-проекта Заказчика |
| 1.3 | Установка входных дверей в квартиры | Да (металлические с порошковой окраской) |
| 1.4 | Установка межкомнатных дверей в квартирах | Нет |
| 1.5 | Установка дверей в санузлах | Нет |
| 1.6 | Установка внутренних дверей в технических помещениях (электрощитовая, венткамеры, ИТП и т.п.) | Да, согласно Проекта |
| 1.7 | Установка внутренних дверей в местах общего пользования | Да, согласно проекта и дизайн-проекта Заказчика |
| 2. | Установка подоконников |  |
| 2.1 | Установка подоконников на окнах в технических помещениях | Да |
| 2.2 | Установка подоконников на окнах в жилых помещениях | Нет |
| 2.3 | Установка подоконников на окнах в МОП | Да, согласно проекта. |
| 3. | Полы |  |
| 3.1 | Заделка отверстий (в местах прохода стояков инженерных систем) | Да |
| 3.2 | Устройство гидроизоляции полов (если требуется по Проекту) | Да |
| 3.3 | Устройство шумоизоляции полов (если требуется по Проекту) | Да |
| 3.4 | Устройство цементной стяжки | Да |
| 3.5 | Керамогранит | Да. Только в МОП |
| 4. | Отделка стен и перегородок |  |
| 4.1 | Заделка отверстий в местах прохождения инженерных систем | Да |
| 4.2 | Штукатурка стен и перегородок в местах прохода трубопроводов, стояков и установки отопительных приборов (радиаторов) | Да |
| 4.3 | Штукатурка технических помещений | Да |
| 4.4 | Штукатурка стен и перегородок жилой части | Да |
| 4.5 | Штукатурка откосов (окна и двери, если предусмотрена установка) | нет |
| 4.6 | Затирка штроб и проемов (после выполнения электропроводки и монтажа электрощитков). | Да |
| 4.7 | Шпаклевка стен, перегородок и откосов с акриловой покраской | Да (в МОП), Нет- в квартирах |
| 5. | Потолки |  |
| 5.1 | Срубка швов (от опалубки) плит перекрытия | Да |
| 5.2 | Шпаклевка | Нет |
| 5.3 | Чистовая покраска | Да (только в МОП и технических помещениях) |
| 6. | Система отопления |  |
| 6.1 | Монтаж системы отопления жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями в полном объеме. | Да, согласно Проекта |
| 7. | Система ХВС, ГВС |  |
| 7.1 | Устройство отверстий в стенах и перекрытиях с последующей заделкой. | Да, согласно Проекта |
| 7.2 | Разводка трубопроводов | Да, согласно Проекта |
| 7.3 | Установка приборов учета (водомеров) | Да, согласно Проекта |
| 7.4 | Установка сантехприборов (краны, смесители, раковины, унитазы и т.п.). | Нет (установка заглушек) - в квартирах |
| 8. | Система канализации |  |
| 8.1 | Устройство отверстий в стенах и перекрытиях | Да, согласно Проекта |
| 8.2 | Разводка трубопроводов | Да, согласно Проекта |
| 8.3 | Установка и подключение сантехприборов | Нет (установка заглушек) - в квартирах; Да – в МОП |
| 9. | Электроснабжение и электроосвещение |  |
| 9.1 | Готовые каналы в кладке (штрабы при необходимости) от ГРЩ до распределительных щитков (шкафов) | Да, согласно Проекта |
| 9.2 | Установка распределительных щитков (шкафов) | Да, согласно Проекта |
| 9.3 | Разводка проводов (кабелей) от ГРЩ до распределительных щитков (шкафов) | Да, согласно Проекта |
| 9.4 | Штрабы (при необходимости) от распределительных щитков (шкафов) до оконечных приборов. | Да, согласно Проекта |
| 9.5 | Разводка проводов от распределительных щитков (шкафов) до оконечных приборов в штрабе или поверх кладки (до штукатурки). В монолитных конструкциях разводка – в предварительно заложенной гофре. | Да, согласно Проекта) |
| 9.6 | Установка розеток/выключателей | Да - в квартирах, МОП и технических помещениях; |
| 9.7 | Установка контактных разъемов на системе электроосвещения | Да - в квартирах, МОП и технических помещениях; |
| 9.8 | Установка приборов учета (электросчетчиков) | Да, согласно Проекта |
| 9.9 | Установка осветительных приборов (люстры, светильники, лампы) | Да - в МОП; Нет - в квартирах помещениях; |
| 9.10 | Установка электроплит | Нет |
| 9.11 | Пуско-наладочные работы | Да |
| 10. | Слаботочные системы |  |
| 10.1 | Телефонизация, Интернет, Телевидение | Да |
| 10.1.1 | Установка распределительных щитков (шкафов) |  |
| 10.1.2 | Разводка проводов до распределительных щитков (шкафов) |  |

| 10.1.3 | Разводка проводов от распределительных щитков (шкафов) до оконечных приборов |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1.4 | Установка розеток |  |
| 10.2 | Охранно-пожарная сигнализация | Да, согласно Проекта |
| 11. | Система вентиляции |  |
| 11.1 | Монтаж и пусконаладка системы вентиляционного оборудования (приточно-вытяжные установки, крышные вентиляторы и т.д.) | Да, согласно Проекта |
| 11.2 | Разводка венткоробов по этажам | Да, согласно Проекта |
| 11.3 | Установка решеток | Да, согласно Проекта |
| 11.4 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях | Да, согласно Проекта |
| 12. | Чистовая отделка | Да (в МОП согласно дизайн-проекта) |

(!) Все указания в проектной документации на товарные знаки, марки, 
а также на наименования производителей и торговых организаций, конкретных материалов 
и оборудования носят примерный (сравнительный) характер и указаны в целях возможности выполнения проектно-изыскательских работ в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
и техническими документами в области строительства при проектировании. На основании изложенного, ссылки на товарные знаки, марки, наименования производителей и торговых организаций, конкретных материалов и оборудования считать ничтожными.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ и цен |  |  |  |  |
| на выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом № 33/40 (Корректировка 2) |
| № лок. смет | Описание работ | Сметная стоимость объемов работв базе 2001г. | Сметная стоимость объемов работ в текущих ценах |
|  |  | Всего | В том числе: | индекс изменения сметной стоимости | Всего | В том числе: |
|  |  |  | СМР | Обор | прочие |  |  | СМР | Обор | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Гл.2 | Жилой дом № 33/40 (Корректировка 2) | 31489,98 | 29419,70 | 2070,28 |  | 6,510 | 245999,72 | 229826,70 | 16173,03 | 0,00 |
| Гл.7 | Благоустройство, наружное освещение (доля ж.д. №33/40) (Корректировка 2) | 948,24 | 948,24 |  |  | 6,510 | 7407,65 | 7407,65 |  |  |
| Гл.8 | Врем.зд. и сооруж.1,1% | 325,61 | 325,61 |  |  | 6,510 | 2543,67 | 2543,67 |  |  |
| Гл.9 | Производство работ в зимнее время 1,7*1,7=2,89% | 865,21 | 865,21 |  |  | 6,510 | 6759,02 | 6759,02 |  |  |
| Гл.9 | ПНР | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 33629,04 | 30610,52 | 2070,28 | 0,00 |  | 262710,06 | 246537,03 | 16173,03 | 0,00 |

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ  №____

г. Уфа		              		               				            		      «___»________ 20___г.

Акционерное общество Специализированный застройщик «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов открытого конкурса: «Выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа  многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Жилой дом литер 33/40» (Корректировка 2) (протокол № _________ от ________2018г., идентификационный код закупки (____________), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта. Наименование объекта закупки. Место выполнения Работ

1.1. Предметом Контракта является выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2).

1.2. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ (далее – «Работы») по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2) (далее – «Объект»).

1.3. Место выполнения Работ: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей.

1.4. Работы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с проектной документацией (стадия рабочая документация), согласно строительным нормам и правилам, и действующему законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан.

1.5. Генеральный подрядчик осуществляет Работы по Контракту в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.

1.6. Генеральный подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект в срок, готовый к эксплуатации, в соответствии с техническим заданием, условиями исполнения Контракта, проектной и рабочей документацией, национальными стандартами, СП, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет: ____________ рублей (_____________рублей)______коп.,  в том числе НДС___% - ____________ рублей в соответствии с ведомостью объемов работ и цен (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта).

Цена контракта указана с учетом расходов на уплату налогов и других обязательных платежей, всех затрат и расходов, предусмотренных условиями исполнения контракта.

Цена контракта включает в том числе:

- стоимость выполнения всех работ по подключению наружных инженерных сетей на период строительства Объекта;

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства Объекта   оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком;

- стоимость строительно- монтажных работ;

- стоимость работ по благоустройству и МАФ;

- стоимость работ по наружному освещению;

- стоимость пусконаладочных работ;

- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генеральным подрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги и сборы;

- стоимость понесенных Генеральным подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;

- стоимость понесенных Генеральным подрядчиком затрат по получению актов, заключений, получение которых входит в обязанности Генерального подрядчика согласно раздела 6 Контракта;

- устранение недоделок и дефектов в период установленного гарантийного срока;

- все иные расходы Генерального подрядчика, связанные с выполнением Работ.

2.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, количества товара, качества выполненной работы, поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.

2.3. По предложению Заказчика возможно увеличение/уменьшение предусмотренного Контрактом объема работ. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5.  Заказчик имеет право перераспределить стоимость отдельных статей сметного расчета и внести корректировку стоимости отдельных конструктивных элементов при расчете за выполненные работы в пределах установленной цены контракта.

3.Порядок и условия оплаты

3.1. Заказчик перечисляет денежные средства в счет оплаты за выполненные Работы Генеральному подрядчику: в форме безналичного расчета, 100% оплата по факту выполненных объемов Работ, в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных Работ. Окончательный платеж (не менее 5 % от цены Контракта) - в течение тридцати дней с даты подписания итогового акта выполненных Работ и предоставления Генеральным подрядчиком Заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2. Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами акты формы КС-2, справки формы КС-3, счета - фактуры, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи оборудования, акты выполненных работ, исполнительная документация за выполненный в отчетный период объема работ, при окончательной оплате - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  Справки формы КС-3 должны быть подписаны Сторонами с учетом индекса изменения сметной стоимости строительства к уровню базисной стоимости, за вычетом процента снижения (уступки) ____ (___) % неизменного на весь период действия Контракта, сложившегося по результатам открытого конкурса (согласно приложения №1).

3.3. В случае привлечения Заказчиком банковского проектного финансирования для строительства объекта Стороны обязаны пересмотреть график производства работ с учетом объема такого финансирования.

3.4. Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ при не предоставлении исполнительной документации на выполненный объем работ.

4. Срок действия Контракта. Сроки выполнения работ

4.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторон.

4.2. Календарные сроки выполнения Работ по Контракту определены Сторонами: начало Работ: с момента передачи строительной площадки по акту приемки; окончание Работ: в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2 к Контракту).

Допускается досрочное выполнение Работ Генеральным подрядчиком.

4.3. Заказчик обеспечивает готовность устройства инженерных сетей до начала работ по благоустройству, в противном случае, срок выполнения работ Генерального подрядчика увеличивается на время завершения работ по устройству сетей, без применения к Генеральному подрядчику каких-либо санкций.

4.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

5. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

5.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, монтируемым оборудованием.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования, с ведением журнала входного контроля.

5.3. Для производства работ Генеральный подрядчик поставляет материалы и оборудование, имеющее соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и технических паспортов должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, осуществляемых с использованием этих материалов, изделий и конструкций.

5.4. Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.5. Материалы, используемые при выполнении работ должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации

Генеральный подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких материалов.

5.6. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, год изготовления – не ранее 2018 г., иметь паспорта качества, сертификаты соответствия ГОСТ РФ, гигиенические сертификаты согласно условиям Контракта.

6. Права и обязанности Генерального подрядчика

6.1. Генеральный подрядчик обязан:

6.1.1 Обеспечить:

6.1.1.1 В установленном порядке оповещение Государственного комитета Республики Башкортостан 
по жилищному и строительному надзору о начале строительства, реконструкции Объекта;

6.1.1.2 До начала Работ подготовку и согласование с Заказчиком проекта производства работ, подготовку и согласование с Заказчиком перечня строительных норм и правил, ГОСТов, ведомственных строительных норм и других нормативных документов, в соответствии с которыми предполагает выполнять работы; осуществление работ в соответствии с «Порядком организации и приемки работ на объекте» (Приложение №4).

6.1.1.3. Получение своими силами и средствами всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства всех Работ по Контракту, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.1.4. Разгрузку, складирование и хранение на Объекте конструкций и материалов, необходимых для выполнения работ.

6.1.1.5. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

6.1.1.6. Принятие всех мер для предотвращения нанесения ущерба уже выполненным Заказчиком работам. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных результатов работ, если эти повреждения нанесены в результате действий Генподрядчика или Субподрядчиков.

6.1.1.7 Охрану труда и проведение мероприятий по технике безопасности при выполнении Работ по Контракту, в том числе:

- обеспечить безопасное производство работ;

- при необходимости разработать дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

- выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- организовать допуск персонала работам, в том числе зонах постоянного или потенциально опасных производственных факторов;

- обеспечить своих рабочих исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их правильное применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневматического инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;

-обеспечить разработку выполнение мероприятий по устранению замечаний Заказчика.

В случае выявления нарушений Генподрядчиком требований по охране труда, Заказчик вправе приостановить оплату выполняемых работ до устранения нарушений.

6.1.1.8. При найме персонала не имеющего гражданства РФ ознакомление нанятых работников с условиями, в которых будут выполняться работы и с правилами пребывания в Российской Федерации. Генподрядчик несет установленную ответственность за нарушение требований миграционного законодательства при найме персонала не имеющего гражданства РФ.

6.1.1.9 Неотложную медицинскую помощь рабочим и служащим при несчастных случаях и заболеваниях (а также другим лицам при несчастных случаях) и врачебное наблюдение в течение всего времени, пока они не будут помещены в медицинское учреждение.

6.1.1.10. Соблюдение определенного режима всеми рабочими и служащими на участке проведения Работ в течение всего времени Договора и принятие всех необходимых мер для того, чтобы исключить возможность каких-либо нарушений порядка или противоправных действий со стороны персонала.

6.1.1.11. Необходимые для хранения Конструкций, Материалов условия.

6.1.1.12. Доступ на Объект во время производства работ представителей Заказчика, Рабочей и Приемочной комиссий, а также представителей авторского и технического надзора.

6.1.1.13. Надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.1.2. Нести полную ответственность за сохранность всех Материалов и Конструкций и за нанесение повреждений при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке до места проведения работ, хранении, и при проведении работ.

6.1.3. Предъявить документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком Материалов, Конструкций и их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.

6.1.4. Перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества, ацетилен и любые другие опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Контракту) в строгом соответствии с положениями действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации.

6.1.5. В течение периода Гарантийной эксплуатации Объекта нести ответственность за поставленные и установленные Материалы, Конструкции. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, произвести их замену за свой счет и своими силами в течение 30 (тридцати) дней с момента официального уведомления о наступлении гарантийного случая, если поставка не займет более долгий срок по согласованию сторон.

6.1.6. Принять находящееся на строительной площадке имущество под свой контроль с момента приемки строительной площадки по акту приема-передачи до сдачи выполненных по Контракту работ, нести полную ответственность за его сохранность и обеспечить надлежащую охрану всего объекта, строительной техники и другого имущества, произведенных работ и временных сооружений, находящихся на строительной площадке. В акте-приема передачи строительной площадки должно быть указано местоположение строительной площадки, технические характеристики земельного участка, на котором расположена строительная площадка, перечень имущества Заказчика и третьих лиц находящегося на территории строительной площадки с указанием их стоимости.

6.1.7. Получить разрешающий документ (ордер) на производство земляных работ (установку ограждения) в соответствии с Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 апреля 2018 г. N 23/2 «Об утверждении правил производства работ, влекущих нарушение благоустройства, на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан» до начала производства работ;

6.1.8. Установить вебкамеры с трансляцией выполнения строительных работ в режиме on-line по сети «Интернет» или по ведомственной сети до начала работ на строительной площадке. Представление Заказчику ссылки (адрес, доступ) для возможности on-line наблюдения;

6.1.9. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять имеющиеся в выполненных работах недостатки и/или иные отступления от требований рабочей документации, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. Данная обязанность распространяется как на работы, выполненные генподрядчиком, так и на работы, выполненные субподрядчиками.

6.1.10. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными субподрядчиками, за соблюдение ими всего комплекса требований к организации строительных работ.

6.1.11. В течение строительства вести и ежемесячно предоставлять Заказчику Исполнительную документацию (журнал производства работ, специальные журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №7 от 12.01.2007г.), акты на скрытые работы, приемки ответственных конструкций и т.д.). Исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. №1128, Порядком организации и приемки работ на объекте (Приложение №4 к настоящему Контракту), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. Ненадлежащее исполнение Генподрядчиком данного пункта Договора является достаточным основанием для мотивированного отказа Заказчика в приемке Работ.

6.1.12. Предоставить достаточное количество квалифицированных контролеров, имеющих соответствующие лицензии и опыт в проведении контроля всех видов Работ, в соответствии со всеми нормами и правилами Российской Федерации.

6.1.13. Предоставить Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Конструкций и Материалов, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Генподрядчика от каких-либо обязательств по Контракту.

6.1.14. Оформить и передать Заказчику после окончания испытаний Акты испытаний по установленной СНиП форме.

6.1.15. Представить Заказчику исполнительную документацию в количестве 5 (пяти) экземпляров при предъявлении Актов приемки работ за отчетный период. Два экземпляра возвращается Генподрядчику в подписанном виде.

6.1.16. За свой счет произвести подключение к источникам энергоресурсов и воды от указанных Заказчиком точек временного подключения до места производства Работ, согласно проекта организации строительства. В случае производства работ за пределами строительной площадки, согласовывается с Заказчиком дополнительно.

6.1.17. До начала соответствующих видов работ представить Заказчику для экспертизы и согласования образцы отделочных материалов для определения их соответствия техническим условиям и оформить результаты осмотра актом, при этом представляется на согласование не менее 3-х разных образцов. Заказчик обязан принимать решения (согласовывать или мотивированно отказывать) в течение 3-х рабочих дней с даты соответствующих обращений Генподрядчика.

6.1.18. Оплатить повторные вызовы инспектирующих организаций, если необходимость повторного вызова вследствие ненадлежащего выполнения своих обязанностей Генподрядчиком или субподрядчиками.

6.1.19. За 30 дней до сдачи в эксплуатацию закончить работы по устройству инженерных сетей и передать Заказчику акты технического состояния и технической готовности инженерных сетей, исполнительную и техническую документацию для передачи на баланс сетевым организациям. При этом Генподрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

6.1.20. По необходимости заключить договор с поставщиками тепловой энергии, электроэнергии, воды на отпуск тепловой энергии и других энергоресурсов для обеспечения нужд строительства.

6.1.21. В случае использования на объекте тепловой энергии для обеспечения нужд строительства представить акт повторного гидравлического испытания внутренних и наружных систем отопления (акты автономных испытаний оборудования систем ЦО) за счет собственных средств. Сдать по акту на тепловую эффективность систему отопления.

6.1.22. Провести подготовку и весь комплекс мероприятий в соответствии с Порядком организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №212 от 07.04.2008 г. и передать Заказчику исполнительную документацию к моменту сдачи Объекта в эксплуатацию. Заявителем сдачи энергоустановок является Заказчик.

6.1.23. Произвести промывку водопроводов холодной воды и хлорирование с соблюдением СНиП, ТУ на подключение. Первичный отбор проб воды и оплату за первичный анализ производит Заказчик, при этом все последующие анализы отбирает и оплачивает Генподрядчик при отклонении результатов анализов по его вине.

6.1.24. В рекламных щитах («паспортах» Объекта), объявлениях, публикациях и т.п., издаваемых Генподрядчиком, указать наименование Заказчика, проектной организации и их контактные телефоны.

6.1.25. Нести затраты по обследованию несущих конструкций на предмет конструктивной безопасности в случае обнаружения Заказчиком, проектировщиком, надзорными органами отклонений возведенных несущих конструкций здания от утвержденных проектных решений.

6.1.26. Заключить договоры на вывоз мусора с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» или с любой другой организацией, имеющей лицензию на производство данного вида работ, и предоставить их заверенные копии Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента их заключения.

6.1.27. Осуществить необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей.

6.1.28. Предоставить Заказчику замечания и предложения по переданной Генподрядчику проектно- сметной документации (или ее этапу, если производится поэтапная передача).

6.1.29. Принять участие в работе Рабочей и Приемочной комиссий.

6.1.30. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования и Материалов Заказчика с момента их передачи Генподрядчику. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до передачи их Заказчику.

6.1.31. Обеспечить техническое обслуживание и сохранность на период строительства точек подключения энергоресурсов (электроэнергия, вода, тепло) в соответствии с актами балансового разграничения ответственности.

6.1.32. При осуществлении Работ соблюдать требования федеральных законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ. Нести ответственность за нарушение указанных требований.

6.1.33. Подписание Акта о приемке законченного строительством Объекта (по форме №КС-11) не освобождает Генподрядчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

6.1.34. Нести перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в соответствии с гражданским законодательством.

6.1.35. Обеспечить выполнение строительного контроля за проведением строительно-монтажных работ.

6.1.36. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.1.37. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 6.36 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

6.1.38. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком выполненных обязательств по Контракту с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генеральным подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если Контрактом, заключенным между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, предусмотренных Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

6.1.39. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление указанных документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

6.1.40. Своевременно производить оплату за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и за размещение отходов производства и потребления при проведении строительно-монтажных работ.

6.1.41. Предоставить Заказчику протокол испытаний асфальтобетонной смеси, применяемой на объекте, выданный дорожно-строительной лабораторией организации, имеющей аккредитацию в данной сфере, соответствующей требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов».

6.1.42. Предоставить Заказчику протоколы исследований и измерений с заключением о соответствии (не соответствии) экспертных материалов действующим санитарным нормам и правилам, оформленных в письменном виде на официальном бланке с подписью ответственного Исполнителя по проведению радиологических исследований, измерений параметров физических факторов, замеров атмосферного воздуха, лабораторных исследований воды на объекте в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и иными действующими нормативными документами и требованиями. Оплату производит Генеральный подрядчик.

6.1.43. Провести подготовку и комплекс мероприятий по получению и предоставить заказчику:

- заключение о проведении испытаний систем внутреннего противопожарного водопровода;

- акт оценки соответствия лифта требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» в форме полного технического освидетельствования, рассмотрение доказательных материалов и регистрацией декларации в национальной части единого реестра;

- акт проверки схем включения и опломбирования приборов учета электроэнергии;

- получение почтового адреса Объекта.

Оплату производит Генеральный подрядчик.

6.1.44. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

6.1.45. Произвести все необходимые пусконаладочные работы и передать Заказчику после окончания исполнительную документацию на каждый вид пусконаладочных работ, технический отчет по результатам в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

6.1.46. Вывезти до подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

6.1.47. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть в трёх местах любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.1.48. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.49. Еженедельно по запросу Заказчика предоставлять оперативную информацию и конъюнктурный обзор выполненных Работ;

6.1.50. Передать по окончании выполненных Работ Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения Работ и сохраняемых до их окончания.

6.1.51. В ходе выполнения Работ подготовить и передать Заказчику техническую и исполнительную документацию (акты скрытых работ, журнал производства работ, исполнительную схему, пусковая схема, сертификаты на оборудование и т.п.) для предъявления ее  надзорным службам: инспекции Государственного строительного надзора  Республики Башкортостан, Западно-Уральскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при получении заключения  о соответствии  выполненных работ проектной документации, национальным стандартам, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативным документам, действующему законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан. Исполнительная съемка должна иметь печать Муниципального унитарного предприятия «Архитектурно-планировочное бюро» городского округа г. Уфа (МУП «АПБ» ГО г. Уфа) (штамп установленного образца), подтверждающий сдачу материалов для внесения их в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также подключение инженерными службами вновь проложенных надземных и подземных коммуникаций к сетям инженерно-технического обеспечения. Исполнительные съемки оплачиваются за счет Генподрядчика.

6.1.52. При готовности Объекта Генеральный подрядчик в 15-дневный срок должен письменно известить Заказчика о готовности подписания комиссией акта о приемке объекта капитального строительства.

6.1.53. В случае предоставления Генеральным Подрядчиком в ходе исполнения Контракта материала и оборудования, эквивалентного материалу и оборудованию, указанному в проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы на строительство Объекта, указанного в п.1.2 Контракта, нести все расходы по внесению соответствующих изменений в проектную документацию и на проведение согласования проектной документации в Государственном автономном учреждении Управлении государственной экспертизы Республики Башкортостан. Срок завершения работ в рамках исполнения настоящего Контракта при этом остается без изменения.

# 6.1.54. Нести обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Контрактом.

6.2. Генеральный подрядчик вправе:

6.2.1 Требовать от Заказчика своевременной оплаты за выполненные Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта;

6.2.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта;

6.2.3. В процессе выполнения Работ Генеральный Подрядчик вправе в срок не позднее чем за три месяца до окончания Работ предложить Заказчику согласовать изменения в отношении способа выполнения Работ, производителя оборудования, изменения проектных решений и других положений проектной /или рабочей документации, влияющих на технологичность (инновационность) выполнения Работ. В случае предоставления изменений Генеральным Подрядчиком в части технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность Объекта, прохождение за свой счет повторной государственной экспертизы и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости рабочей документации.

# 6.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

# 6.2.5. Имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Контрактом.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1 Передать Генеральному подрядчику после подписания Контракта проектную и рабочую документации, приказ об утверждении Сводного сметного расчета.

7.1.2. Предоставить Генеральному подрядчику строительную площадку, пригодную для выполнения работ. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки строительной площадки

7.1.3. Рассматривать полученные от Генерального Подрядчика замечания (предложения) в отношении Проектной документации и/или Рабочей документации в течение 30 (тридцати) дней с даты их получения. При согласии Заказчика с представленными замечаниями (предложениями) Генерального Подрядчика Стороны составляют акт, в котором указываются сроки устранения указанных замечаний или внесения изменений в Проектную документацию и (или) Рабочую документацию, согласно представленным замечаниям (предложениям). В случае несогласия Заказчика с представленными замечаниями (предложениями) Генерального Подрядчика, Заказчик представляет в адрес Генерального Подрядчика мотивированный отказ.

7.1.4. Произвести приемку выполненных Работ в порядке, предусмотренном в разделе 8 Контракта.

7.1.5. Осуществить расчеты с Генеральным подрядчиком в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.1.6. Оказывать содействие Генеральному подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

7.1.7. Осуществить контроль за соблюдением договорной дисциплины.

7.1.8. Выполнять в полном объеме обязательства Заказчика, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

7.1.9. Участвовать в получении разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.1.10.Осуществлять приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов:

- предоставляет необходимые документы государственной приемочной комиссии (приемочной комиссии) по законченным строительством объекта;

- участвует в приемке вспомогательных объектов и предъявлении приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации объекты, а также принимает участие в работе приемочной комиссии;

-несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за приемку в эксплуатацию объектов, построенных с нарушением требований нормативных документов и проектной документации;

- осуществляет передачу после приемки приемочной комиссией эксплуатирующим организациям законченных строительством объектов, проектно-сметной и технической документации, разработанной до начала и в процессе строительства, акты рабочей, приемочной комиссии со всеми приложениями;

- при консервации стройки:

- принимает от Генподрядчика по акту законсервированные стройки с принятием мер по сохранности выполненных работ.

7.1.11. Заказчик имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Контрактом.

7.2 Заказчик вправе:

7.2.1 Передать часть своих прав и обязанностей по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством другим юридическим лицам, обладающим соответствующими лицензиями и допусками, в том числе привлечение Заказчика-Застройщика, в т.ч. строительного контроля, экспертов, экспертных организаций, о чем Заказчик уведомляет Генерального подрядчика.

7.2.2 Провести контрольный обмер фактически выполненных Генеральным подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик направляет письменное извещение-вызов Генеральному подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае если Генеральный подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Генеральный подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а  копию акта контрольного обмера – направить Генеральному подрядчику заказным письмом с уведомлением.

В случае, если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Генеральным подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Генеральным подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае, если работы уже оплачены, то Генеральный подрядчик обязан в семидневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть неосновательное обогащение в виде полученной суммы за фактически невыполненные работы.

Заказчик на свое усмотрение может участвовать в приемке отдельных готовых изделий и конструкций при фактической их поставке на строительную площадку. При этом, риск случайной гибели или случайного повреждения таких изделий и конструкций остается за Генеральным Подрядчиком до момента монтажа таких изделий, конструкций и приемки выполненных монтажных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2.3 Осуществлять строительный контроль при производстве СМР:

- Заказчик осуществляет выборочный контроль за соответствием строительно- монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решением, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

- обеспечивает создание геодезической разбивочной основы для строительства (передача Генподрядчику пунктов геодезической разбивочной основы для строительства, закрепленные на местности);

- принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации;

- проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

- осуществляет выборочный контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства;

- проводит освидетельствование и оценку на соответствие проекту и нормативам совместно с работниками Генподрядчика выполненных работ и конструкций элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

-осуществляет по мере готовности с участием представителей Генподрядчика, а также проектных организаций промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений;

- участвует в проверках состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования в оценке качества его монтажа, комплексном опробовании и приемке.

- осуществляет контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации;

- ведет контроль за исполнением Генподрядчиком указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом;

- участвует в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке;

- участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации.

# 7.2.4. Имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Контрактом.

8. Сдача-приемка Работ.

Экспертиза соответствия выполненных Работ условиям исполнения Контракта

Экспертиза соответствия выполненных Работ условиям исполнения Контракта

8.1. Результатом выполненных Работ является:

- построенный Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8.2. Передача результатов выполненных Работ, а также отдельных объемов  Работ, поставленного оборудования осуществляется в соответствии с действующими нормами и условиями настоящего Контракта и оформляется в установленном порядке в соответствии с Графиком производства работ (разрабатывается  Генподрячиком в течении 5 рабочих дней с момента подписания Контракта, утверждается Заказчиком), Ведомостью объемов работ и цен (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта) и осуществляется сопроводительными документами Генерального подрядчика.

8.3. При завершении отдельного Объема Работ, Генеральный подрядчик представляет на подписание Заказчику: акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учетом индексов изменения сметной стоимости на строительно-монтажные, пусконаладочные работы и стоимости оборудования, действующие на момент  выполнения работ, но не превышающих индексы в соответствии с Ведомостью объемов работ и цен (Приложению № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), журнал учёта выполненных Работ (форма КС-6а), перечень смонтированного оборудования, счета- фактуры и т.д. В случае, если Заказчиком в соответствии с п.7.11 настоящего Контракта определено лицо, осуществляющее функции Заказчика-Застройщика, в т.ч. строительного контроля и надлежащим образом Заказчик уведомил Генерального подрядчика,  приемка представляемых на оплату документов будет производиться только после проверки, приемки и согласования представляемых документов уполномоченными лицами Заказчика-застройщика, что должно подтверждаться соответствующей визой: «объем, качество выполненных работ, подтверждаю», подпись/расшифровка подписи ответственных лиц и руководителя организации Заказчика-застройщика, дата.

8.3.1. Сдача - приемка выполненных Работ производится ежемесячно промежуточными актами по форме №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» за отчетный период.

8.3.2. Ежемесячно до 30 числа текущего месяца Генподрядчик вправе представить Заказчику Акт приемки работ по унифицированной форме №КС-2 за отчетный период (календарный месяц).

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчик обязан направить Генподрядчику подписанный Акт приемки работ за отчетный период, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Генподрядчиком Работ. В случае получения Генподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в кратчайшие сроки устранить причины, по которым Заказчиком был дан отказ от приемки Работ, и заново направить Заказчику Акт. В случае задержки Заказчиком рассмотрения акта приемки работ дольше указанного срока, приемка признается состоявшейся, и работы подлежат оплате согласно настоящему Контракту.

8.4. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) окончательного результата Работ по строительству Объекта осуществляются в следующем порядке:

8.4.1. Сдача Генеральным подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством Объекта по форме КС-11) оформляется подписанием Акта приемки объекта капитального строительства. Акт приемки объекта капитального строительства подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком. При этом должны быть учтены отраженные в заключении экспертизы предложения экспертов.

8.4.2. Генеральный подрядчик в срок не позднее 15 календарных дней до даты завершения Работ обязан:

- направить Заказчику письменное уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ;

- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в составе, определенном Сводом Правил СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», а также документов, подготовка которых входит в обязанности Генерального подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

8.4.3. Заказчик не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного сообщения Генерального подрядчика о готовности к сдаче результата работ (законченного строительством Объекта) обязан сформировать и утвердить состав приемочной комиссии, определить дату и время приемки результата работ.

8.4.4. Генеральный подрядчик передает Заказчику и приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом проектной, исполнительной, технической и иной документации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации для объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры, документы, подготовка которых необходима для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, инструкцию по эксплуатации Объекта, разработанную в соответствии с требованиями законодательства, и проектом Акта приемки объекта капитального строительства (в четырех экземплярах).

8.4.5. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки Объекта и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

8.4.6. В случае несоответствия выполненных Работ требованиям настоящего Контракта (за исключением требований Контракта, не препятствующих приемке выполненных Работ) Заказчик в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем завершения экспертизы, направляет Генеральному подрядчику отказ от подписания акта сдачи –приемки выполненного объема работ, акта о приемке выполненных Работ, смонтированного оборудования.

8.4.7. Заказчик подписывает в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем завершения экспертизы с положительным заключением следующие документы: Акт о приемке выполненных в соответствии с условиями Контракта Работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат, перечень смонтированного оборудования.

9. Строительный контроль за выполнением Работ

9.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

9.2. Заказчик осуществляет строительный контроль, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

9.3. Генеральный подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

9.4. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

9.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

9.6. Производство работ:

9.6.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Заказчик назначит на Объекте своих представителей, которые от имени Заказчика и в пределах их полномочий будут осуществлять взаимодействие с Генподрядчиком.

9.6.2. Стороны в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Генподрядчика на Объекте с указанием их полномочий. Стороны вправе в любое время вносить изменения в список лиц, представляющих Заказчика и Генподрядчика, с указанием их полномочий, с уведомлением соответствующей Стороны.

9.6.3. В течение всего периода времени, установленного для выполнения Работ, представитель Заказчика будет иметь право беспрепятственного доступа на Объект во время производства работ без необходимости получать согласие Генподрядчика или его субподрядчиков.

9.7. Журнал производства работ:

9.7.1. С момента начала Работ до их завершения Генподрядчик ведет журналы производства работ, надлежащим образом зарегистрированные Генподрядчиком в надзорных органах. Каждая запись в журналах подписывается уполномоченным представителем Генподрядчика.

9.7.2. Журналы производства Работ должны отражать весь ход производства работ, а также связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие значение для взаимоотношений между Заказчиком и Генподрядчиком и способные повлиять на качество и окончательный срок выполнения Работ.

9.8. Заказчик имеет право изменять характер Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и требовать проведения дополнительных работ, не предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством. Стоимость дополнительных работ устанавливается расчетным путем и оформляется дополнительным соглашением.

9.9. Скрытые работы:

9.9.1. Скрытые работы подлежат приемке представителем Заказчика перед производством последующих работ. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лицо, осуществляющее авторский и технический надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

9.9.2. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Генподрядчик имеет право составить односторонний акт, в обязательном порядке произвести фото и видеофиксацию скрываемых работ и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик.

9.9.3. Если закрытие работ произведено без подтверждения представителем Заказчика в случаях, если представитель Заказчика не был информирован или информирован с опозданием, то Генподрядчик за свой счет должен открыть данную часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

9.9.4. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрываемым работам, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика.

9.9.5. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии со СНиП.

9.9.6. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания или составляет акт. Генподрядчик обязан своими силами и без увеличения Договорной цены в разумный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества, согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии технического обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

9.9.7. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено письменно Генподрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы (с 9-00 до 18-00). В случае, если Заказчик не обеспечивает присутствие своего представителя при условии надлежащего уведомления о времени, месте и дате проведения приемки скрытых работ, акт составляется Генподрядчиком.

9.9.8. В случае, если по требованию Заказчика, получившего уведомление о приемке работ, но отсутствующего при приемке скрытых работ, а Генподрядчиком производилась фотофиксация скрываемых работ, производится вскрытие данных работ, и, если будет выявлено, что скрытые работы выполнены надлежащим образом, все расходы по вскрытию и последующему восстановлению несет Заказчик.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов и комплектующих изделий, конструкций, систем и оборудования, применяемых им для строительства, будет соответствовать проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и Работ составляет 5 лет с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10.3. Гарантийный срок оборудования согласно сроку, заявленному заводом-изготовителем.

10.4. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

10.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Генеральным подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют двухсторонний акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и устанавливаются срок, в течение которого необходимо исправить Генеральному подрядчику недостатки.

10.7. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

10.8. В случае уклонения Генеральным подрядчиком в течение 5(пяти) рабочих дней от составления акта, указанного в пункте 10.6 Контракта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно, при необходимости с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

10.9. Расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

10.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог надлежаще эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом Генеральный подрядчик должен быть извещен об указанных недостатках.

10.11. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 10.6 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

10.12. В случае отказа  Генерального подрядчика  от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранение дефектов в течение 30 календарных дней  с момента получения соответствующего письменного уведомления, Заказчику предоставляется право устранять выявленные строительные дефекты, поломку оборудования самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, в связи с чем Заказчик в соответствии с абзацем 4 п.1 ст.723 ГК РФ вправе требовать от  Генерального подрядчика возмещение своих расходов на устранение недостатков, которые они произвели либо должны произвести, выявленных сторонами либо экспертным учреждением, на Объекте, являющемся предметом настоящего Контракта.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по Контракту, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Неустойка по Контракту выплачивается/удерживается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

11.3. Ответственность Заказчика:

11.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генеральный подрядчик вправе направить Заказчику требование об уплате пени.

11.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы.

11.3.4. Общая сумма начисленной пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.4. Ответственность Генерального подрядчика:

11.4.1. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе направить Генеральному подрядчику требование об уплате пени

11.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 0,01% от стоимости работ, выполнение которых просрочено, за каждый день просрочки.

11.4.3. Общая сумма начисленной пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.4.5. За не предоставление или несвоевременное предоставление информации о субподрядчике, которую Генподрядчик обязан предоставить в соответствии с условиями настоящего Контракта, Генеральный подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,01% от цены контракта, заключенного Генеральным подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день прострочки исполнения такого обязательства.

11.5.Уплата неустоек (пеней, штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.7. Генеральный Подрядчик отвечает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом за соблюдение на территории строительной площадки требований законодательства Российской Федерации, а также Контракта, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, а также за все случаи нарушения указанных норм его поставщиками, Субподрядчиками, персоналом Генерального Подрядчика и иными лицами, находящимися на территории строительной площадки.

11.8. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Контракту в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно.

11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан.

12. Обеспечение исполнения договора.

12.1. В качестве обеспечения исполнения Договора Заказчик ежемесячно удерживает 5% от стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ.

12.2. Заказчик возвращает Генеральному подрядчику денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора в следующем порядке:

- 80% после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- 20% после выполнения сезонных работ и исполнения всех договорных обязательств, но не позднее 6 месяцев с даты получения разрешения на ввод.

12.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств по Договору Заказчик вправе направить денежные средства, удержанные в качестве обеспечения исполнения Договора, в счет подлежащих уплате сумм пеней, штрафов и неустоек.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, каждая из Сторон вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

13.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Башкортостан Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке:

13.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

13.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

13.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

13.3. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генеральным подрядчиком и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

14. Изменение и расторжение Контракта

14.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

14.2.  При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Генеральным подрядчиком допускается выполнение работы, поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в проектной документации.

14.3. Если в процессе выполнения Работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Сторона-инициатор незамедлительно обязана направить другой Стороне уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить Работы.

14.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае:

14.5.1.Задержки Генеральным подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 20 рабочих дней;

14.5.2. Нарушения Генеральным подрядчиком предусмотренного Графиком производства работ (Приложение №2) срока сдачи объёма работ более чем на 20 рабочих дней;

14.5.3. Выполнения Генеральным подрядчиком работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

14.5.4. Отступления в выполнение работ от условий настоящего Контракта, не устранения недостатков результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок;

14.5.5. Исключение из членства в саморегулируемой организации, лишающего Генерального подрядчика права на производство работ по Контракту и непредставление в течении 10 рабочих дней действующей выписки из реестра членов новой саморегулируемой организации.

14.5.6. Установления факта проведения процедур ликвидации Генерального подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Генерального подрядчика банкротом и открытии в отношение его конкурсного производства;

14.5.7. Установления факта приостановления деятельности Генерального подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

14.6. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генеральный подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе закупке требованиям к участникам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

14.8. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

14.8.1. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты работ - более чем на 30 рабочих дней;

14.8.2. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке выполненных работ.

14.9. Генеральный подрядчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.10. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства.

14.11.  При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.12. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

14.13. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном ими совместно.

# 15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

15.2. Сторона, нарушившая условия Контракта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пяти календарных дней с даты их наступления.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

15.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

# 16. Переход рисков

16.1.  Генеральный подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и иного находящегося на Объекте имущества до момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

17. Дополнительные условия

17.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются условиями настоящего Контракта, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными актами по вопросам капитального строительства в Республике Башкортостан и Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации.

17.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

17.4.  При исполнении Контракта не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случая, если Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.5.  В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

17.6. При изменении юридического адреса, реквизитов Стороны обязуются в течение 5 рабочих дней письменно уведомить друг друга о соответствующих изменениях.

17.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

18.Перечень документов, прилагаемых к Контракту

18.1.   Приложение №1 – Ведомость объемов работ и цен.

18.2.   Приложение №2 - График производства Работ.

18.3.   Приложение №3 – Ведомость отделки помещений и общие архитектурно-планировочные решения по объекту

18.4 Приложение №4 - Порядок организации и приемки работ на объекте.

19.Реквизиты, подписи Сторон

РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)

| Основные характеристики объекта закупки | Объектом закупки (предмет закупки) является: выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2). Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями проектной документации (стадия РД), национальными стандартами, СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | В соответствии с п. 64 статьи 11– Положения о закупках АО СЗ «УГАИК» при расчете начальной (максимальной) цены контракта (далее –НМЦК) принимаем приоритетный метод – на основании сводного сметного расчета (стадия П). Разработчик проектной документации – ООО «Георекон»; 450098, РБ, г. Уфа, ул. Академика Рехмукова, дом. 7, оф. 59 |
| Расчет НМЦК | «Ведомость объемов и цен, предложенная Заказчиком на открытый конкурс по объекту: «Группа многоквартирных жилых домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом литер 33/40 (Корректировка 2) Начальная (максимальная) цена контракта составляет 262710060 руб. (см. Приложение №1 к Обоснованию начальной (максимальной) цене контракта) |

Приложение №1 к Обоснованию начальной

(максимальной) цене контракта

| Ведомость объемов работ и цен |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» Жилой дом № 33/40 (корректировка 2 ) |
| № лок. смет | Описание работ | Сметная стоимость объемов работв базе 2001г. | Сметная стоимость объемов работ в текущих ценах |
|  |  | Всего | В том числе: | индекс изменения сметной стоимости | Всего | В том числе: |
|  |  |  | СМР | Обор | прочие |  |  | СМР | Обор | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Гл.2 | Жилой дом № 33/40 (Корректировка 2) | 31489,98 | 29419,70 | 2070,28 |  | 6,510 | 245999,72 | 229826,70 | 16173,03 | 0,00 |
| Гл.7 | Благоустройство, наружное освещение (доля ж.д. №33/40) (корректировка 2) | 948,24 | 948,24 |  |  | 6,510 | 7407,65 | 7407,65 |  |  |
| Гл.8 | Врем.зд. и сооруж.1,1% | 325,61 | 325,61 |  |  | 6,510 | 2543,67 | 2543,67 |  |  |
| Гл.9 | Производство работ в зимнее время 1,7*1,7=2,89% | 865,21 | 865,21 |  |  | 6,510 | 6759,02 | 6759,02 |  |  |
| Гл.9 | ПНР | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 33629,04 | 30610,52 | 2070,28 | 0,00 |  | 262710,06 | 246537,03 | 16173,03 | 0,00 |

РАЗДЕЛ V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ

- Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме – Форма № 1.

- Заявка на участие в открытом конкурсе — Форма № 2.

- Предложение участника закупки в отношении объекта закупки – Форма № 3 .

- Запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации – Форма № 4.

- Производственные мощности участника закупки – Форма № 5.

Форма № 1

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе (образец)

Настоящим __________________________________________________________________________________

(наименование или фамилия, имя, отчество участника закупки)

для участия в открытом конкурсе ______________________________________ по лоту № ____________

(наименование объекта закупки (предмет контракта))                                    (номер лота)

направляет следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в открытом конкурсе (форма № 2). |  |
| 2. | Предложение участника закупки в отношении объекта закупки (форма № 3). |  |
| 3. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством. |  |
| 4. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица соответствующего государства для иностранного лица). |  |
| 5. | Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в случае, если в Разделе I настоящей конкурсной документации содержится указание на предоставление таких документов (копий документов). |  |
| 6. | Копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица). |  |
| 7. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
| 8. | Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (финансовый год) c приложениями. |  |
| 9. | Отчет по основным средствам (расшифровка строки "Основные средства" баланса) за последний отчетный период (финансовый год). |  |
| 10. | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, предоставленной не более чем за месяц до подачи заявки на участие в закупке и содержащей сведения о наличии у этого участника закупки права выполнять работы, являющиеся предметом закупки по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, и об уровне ответственности члена СРО по обязательствам по договорам такого рода; |  |
| 11. | Документы, подтверждающие добросовестность участника закупки (в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 14 Раздела I настоящей конкурсной документации). |  |
| 12. | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия этого платежного поручения заверенная банком ) или банковская гарантия. |  |
| 13. | Производственные мощности участника закупки (Форма № 5). |  |
| 14. | Документы, подтверждающие наличие опыта выполнения работ. |  |
| 15. | Обоснование предлагаемой цены контракта (предоставляется в случае, предусмотренном пунктом 14 Раздела I настоящей конкурсной документации). |  |
| 16. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника закупки. |  |

Форма № 2

Заявка на участие в открытом конкурсе

# Наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (информация необходима для работы на официальном сайте  единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) учредителей участника закупки:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника закупки:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки:

Место нахождения (место государственной регистрации) участника закупки (для юридического лица):

Почтовый адрес участника закупки (для юридического лица):

Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица):

Номер контактного телефона (с указанием кода города):

# Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию, в том числе порядок формирования цены контракта, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, мы нижеподписавшиеся ___________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице __________________________________________________________________________ предлагаем осуществить

(должность руководителя или уполномоченного лица, и его Ф.И.О.)

____________________________________________________по лоту № _____________ в соответствии с предложением (наименование объекта закупки (предмет контракта))                                          (номер лота)

участника закупки в отношении объекта закупки (форма № 3), включающем в себя предложение о цене контракта.

Описание методологии и технологии выполнения работ предоставлены в Приложении № 1 к заявке на участие в открытом конкурсе.

Мы обязуемся в случае признания нашей заявки на участие в открытом конкурсе, выигравшей конкурс, осуществлять выполнение работ в объеме и на условиях, установленных конкурсной документацией, в том числе условиях исполнения контракта, заключенного по итогам открытого конкурса.

Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе декларируем, что:

- в отношении нас не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании нас несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- в отношении нас не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

- отсутствуют у нас недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; либо в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято;

- отсутствуют у нас - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- мы - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в открытом конкурсе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- мы обладаем исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи 
с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты.

Мы уведомлены о том, что в случае принятия решения о присуждении нам контракта и нашего уклонения 
от заключения контракта, расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика 
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением нами условий контракта, информация об участнике закупки _________________, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, будут включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________ (Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты работника участника закупки). Всю информацию просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

______________________________________________

(подпись, М.П.)

________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника закупки или лица, уполномоченного участником закупки)

Приложение № 1 к заявке на участие в открытом конкурсе

График работ/график финансирования

_______________________________________________________

(подпись, М.П.)

________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника закупки или лица, уполномоченного участником закупки)

Форма № 3

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки

Изучив извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию в случае присуждения нам контракта обязуемся осуществить ___________________________________________________ по лоту №____________

(наименование объекта закупки (предмет контракта)                                     (номер лота)

по цене контракта: ________________________рублей ____________ копеек, в срок с момента заключения договора до

_____________________________________.

(месяц, год)

на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| №№ п/п | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки. Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Описание объекта закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки. Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, установленные в техническом задании конкурсной документации | Описание объекта закупки * - в случае, если предложение участника закупки, соответствует (идентично) требованиям заказчика, приведенным в техническом задании конкурсной документации, участнику закупки необходимо указать следующее «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании конкурсной документации»; - в случае, если предложение участника закупки содержит иное описание выполнения работ, участник закупки должен представить описание выполняемых работ, позволяющее определить соответствие выполняемых работ описанию объекта закупки, установленному в техническом задании конкурсной документации. |

* -  заполняется участником закупки в соответствии с предложением участника закупки.

______________________________________________

(подпись, М.П.)

________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника закупки или лица, уполномоченного участником закупки)

Требования к описанию предложения участника закупки:

При описании предложения в отношении объекта закупки участниками закупки не могут использоваться слова "не менее", 
"не более", "не уже", "не шире", "не выше", "не ниже", "или", знаки "±", ">", "≥", "<", "≤" и прочие подобные обозначения, за исключением случаев, если это предусматривается документами, выданными производителем (изготовителем), либо выданными в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации (сертификат соответствия, декларация качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющими характеристики объекта закупки

Форма № 4

Запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации

Заместителю генерального

директора АО СЗ «УГАИК»

Ахметгареевой А.К.

Запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации:

Выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству объекта: «Группа многоквартирных жилых домов   на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан».Жилой дом литер 33/40 ( корректировка 2).

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

| № | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Разъяснения прошу направить

по адресу____________________________________________________________________________

Должность 								Фамилия Имя Отчество (полностью)

М.П.								Дата Подпись

Примечание: В целях оперативного рассмотрения запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации, участникам закупки необходимо направлять запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации одним из нижеперечисленных способов:

- по адресу электронной почты:anvarova1958@mail,ru, info@ugaik.ru.

Форма № 5

# Производственные мощности участника закупки

1. Возможность использования спецтехники

| № п/п | Тип спецтехники | Фирма изготовитель (страна) | Год | Собственность/право аренды/иное | Наличие в штате сотрудника с допуском по эксплуатации спецтехники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Наличие штата сотрудников

| № п/п | Квалификация | Количество | Состоящих в НРС | Имеющих квалификационные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Наличие договоров, по которым не предъявлялись штрафные санкции к исполнителю (реестр договоров в свободной форме), заключенных участником закупки на выполнение генеральной подрядной организацией строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по строительству, заключенных с 01.01.2016 г. до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем открытом конкурсе, при строительстве (реконструкции) объектов сегмента жилой недвижимости, вводимой мощностью каждого объекта не менее 6 000 кв. м. жилой площади.

4. Наличие оборудованного офиса (информация предоставляется в свободной форме)

Примечание: к данной таблице прикладываются подтверждающие документы по усмотрению участника. Копией документа является документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их (то есть содержащий полные четко читаемые копии всех страниц документа, включая приложения)

________________________________________________________

(подпись, М.П.)

________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника закупки или лица, уполномоченного участником закупки)