«Утверждаю»

Директор МОУ «СОШ п.Горный»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карачкова Р.М.

«13» мая 2020 г.

**Документация**

**о проведении аукциона в электронной форме**

**на право заключить договор**

**«Ремонт кабинетов «Точка Роста» МОУ «СОШ п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области»**

п. Горный 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | | | |
| Аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; * Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области», утвержденным решением наблюдательного совета Протокол № 1 от «15» января 2020 г. | | | | |
| **1. Сведения о заказчике:** | | | | |
| Наименование | | | | Муниципальное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области » |
| Место нахождения | | | | 413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, п. Горный, Стадионная площадь, д.29 |
| Почтовый адрес | | | | 413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, п. Горный, Стадионная площадь, д.29 |
| Контактное лицо | | | | Карачкова Ризида Мухатдисовна |
| Телефон/факс | | | | 8-84577-21448 |
| Адрес электронной почты | | | | shoolgorniy@yandex.ru |
| **2. Сведения о предмете договора** | | | | |
| Предмет договора | | | | Ремонт кабинетов «Точка Роста» МУ «СОШ п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области» |
| Описание объекта закупки, количество/объем и условия выполнения работы | | | | Представлено в Техническом задании (Приложение № 3 к настоящей документации) |
| Начальная (максимальная) цена договора | | | | **876 588 рублей**  Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки, указаны в Приложении № 2 «Обоснование цены» к настоящей документации. |
| Требования к поставляемым Товарам | | | | Требования к Товарам представлены в Техническом задании  (Приложение № 3 к настоящей документации).  Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 1 к настоящей документации. |
| Порядок формирования цены договора | | | | В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязательств по Договору, в том числе стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, накладные расходы, в том числе на уплату налогов и других обязательных платежей.  Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией. |
| Форма, срок и порядок оплаты | | | | Оплата выполненных работ осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в **течение 30 календарных дней** со дня подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее 31.12.2020. Авансирование **не предусмотрено**.  Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Место выполнения работ | | | | МОУ «СОШ п.Горный», расположенный по адресу: 413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, п.Горный, Стадионная площадь, д.29 |
| Условия выполнения работ | | | | В соответствии с условиями договора и Технического задания (Приложение 1,3 к настоящей документации) |
| Сроки (периоды) выполнения работ | | | | В **течение 30 дней** с момента заключения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками | | | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора | | | | Не применяется |
| Преимущества, предоставляемые товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | | | | Установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, *сниженной на 15 процентов* от предложенной им цены договора.  **Условие предоставления приоритета** - является включение в документацию о закупке следующих сведений, определенных положением о закупке:  а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;  б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;  в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;  г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 настоящего постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;  е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;  з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;  и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.  Приоритет не предоставляется в случаях, если:  а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;  б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| Преимущества, предоставляемые субъектам малого и среднего предпринимательства (постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352  «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») | | | | Не предоставляются. |
| **3. Требования к участникам закупки** | | | | |
| Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. | | | | |
| **При размещении заказа путем проведения аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупок:** | | | | |
| 1. | Соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся предметом аукциона в электронной форме. | | | |
| 2. | Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица. | | | |
| 3. | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. | | | |
| 4. | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим указанному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято. | | | |
| 5. | Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; | | | |
| 6. | Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; | | | |
| 7. | Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; | | | |
| 8. | Участник закупки не является оффшорной компанией; | | | |
| 9. | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ; | | | |
| 10. | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица; | | | |
| 11. | Отсутствие у физического лица – участника закупки судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности (в случае если исполнение договора связано с непосредственным присутствием поставщика (подрядчика, исполнителя) в здании и (или) на территории заказчика); | | | |
| **4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме:** | | | | |
| Все документы, составляющие заявку на участие в аукционе в электронной форме, составляются на русском языке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы: | | | | |
| **4.1. Требования к составу первой части заявки на участие в аукционе:** | | | | |
| 1. | | Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения, предлагаемого для поставки товара, первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, а также иные документы и информацию (данная информация может быть представлена по форме – приложение 6 к настоящей документации). | | |
| **4.2. Требования к составу второй части заявки на участие в аукционе:** | | | | |
| 1. | | Информация об участнике аукциона в электронной форме (Приложение № 4 к настоящей документации), включая:  а) **для юридического лица:** наименование; фирменное наименование (при наличии); место нахождения; почтовый адрес; номер контактного телефона; адрес электронной почты; идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица); основной государственный регистрационный номер (для российского лица); дату регистрации юридического лица (для российского лица); код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для российского лица); банковские реквизиты;  б) **для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя**: фамилию, имя, отчество (при наличии); паспортные данные; место жительства; номер контактного телефона; адрес электронной почты; идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя); банковские реквизиты; | | |
| 2. | | Копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным документацией об аукционе, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям. | | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме | | | Для участия в аукционе в электронной форме участник закупок, получивший доступ к торговой площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме.  Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.  Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанных в заявке на участие в закупке.  Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупок оператору специализированной торговой площадки в форме электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник закупок вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме.  Подача участником закупок заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого участника закупок на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием электронной площадки  1. Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником аукциона в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык.  2. Заявка на участие в аукционе должна быть подписана электронной подписью участника аукциона или лица, имеющего право на осуществление действий от имени участника аукциона – юридического лица.  3. В описании условий и предложений участник аукциона не должен допускать двусмысленных толкований.  4. Информация, подаваемая в составе заявки, *может быть* представлена по формам, установленным в Приложении № 3 к настоящей документации. При этом предлагаемые для заполнения формы могут быть изменены (дополнены) участником аукциона.  5. При описании поставляемого (используемого) товара участник аукциона должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Техническом задании (Приложение № 3 к настоящей документации).  6. Показатели, характеризующие поставляемый товар (товар, используемый при выполнении работы, оказании услуги), должны соответствовать показателям, установленным Техническом задания (Приложение № 3 к настоящей документации).  7. Заявка на участие в аукционе (в отношении всех товаров, **за исключением поставки (использования) товарного же** товарного знака (его словесного обозначения), знака обслуживания, фирменного наименования, патента, полезной модели, промышленного образца, наименования страны происхождения товара, который требуется заказчику) должна содержать в отношении поставляемых товаров (товаров, используемых при выполнении работы, оказании услуги) следующую информацию:  7.1. указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии);  7.2. наименование страны происхождения поставляемого (используемого) товара;  7.3. конкретные показатели поставляемого (используемого) товара, соответствующие значениям, установленным в документации.  8. При описании поставляемого товара (товара, используемого при выполнении работы, оказании услуги), в заявке на участие в аукционе должна быть указана информация в отношении всех установленных в Техническом задании (Приложение № 3 к настоящей документации), с учетом положений следующей инструкции:  В наименовании товара указывается один из вариантов, указанных через слово «или».  Единицы измерения, в том числе их части, указываются значением, установленным в документации без изменений.  8.1. Показатели характеризующие поставляемый товар, для которых значения должны быть указаны конкретной величиной:  8.1.1. Если при описании значений показателей Заказчик использует такие слова как: «не менее», «не более», «не выше», «не ниже», «не ранее», «не превышает», «не должен (-на, -но, -ны, -на) превышать», такие знаки как: «–», «±» (за исключением предельных отклонений), участник закупки должен указать конкретное (одно) значение показателя без использования указанных слов и знаков, соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы могут быть указаны в заявке участника закупки включительно.  8.1.2. Если при описании значений показателей Заказчик использует такие слова как: «менее», «более», «выше», «ниже», «свыше», «от», «до», участник закупки должен указать конкретное (одно) значение показателя без использования указанных слов и знаков, соответствующее установленным Заказчиком требованиям, при этом крайние границы не могут быть указаны в заявке участника закупки включительно.  8.1.3. Значения показателей, которые заданы перечислением (через запятую, союз «и») должны быть отражены в заявке в полном объеме.  8.1.4. Показатели товаров, при описании значений которых заказчиком использованы такие слова как: «или», «либо», знак «;», знак «/» (за исключением единиц измерения), должны быть указаны конкретным (одним) значением показателя.  8.2. Показатели товаров, для которых значения должны быть указаны в диапазоне:  8.2.1. Если при описании значений показателей Заказчик использует слова «в диапазоне не менее» («диапазон не менее»), «в диапазоне не уже» («диапазон не уже»), участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне, равном или большем установленного Заказчиком.  8.2.2. Если при описании значений показателей Заказчик использует слова «в диапазоне не более» («диапазон не более»), «в диапазоне не шире» («диапазон не шире»), участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне, равном или меньшем установленного Заказчиком.  8.2.3. Если при описании значений показателей Заказчик использует слова «в диапазоне» («диапазон») без слов «не уже», «не шире», «не более», «не менее», участник аукциона должен указать значение показателя в диапазоне, равном диапазону, установленному Заказчиком. | |
| **5. Условия проведения** | | | | |
| Срок предоставления документации о закупке | | | **С « 13 » май 2020 г. по «29 » май 2020г.** | |
| Место предоставления документации о закупке | | | Документация доступна для ознакомления на Электронной торговой площадке Регион  и в Единой информационной системе в сфере закупок, по адресу в сети интернет:https://etp-region.ru | |
| Порядок предоставления документации о закупке | | |  | |
| Размер платы за предоставление документации о закупке | | | Не предусмотрено. | |
| **6. Срок и порядок внесения изменений в извещение и документацию** | | | | |
| Срок внесения изменений | | | С момента размещения извещения до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. | |
| Порядок внесения изменений | | | Срок подачи заявок на участие в закупке продлевается таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке. | |
| **7. Сведения о предоставлении разъяснений положений документации** | | | | |
| Дата начала предоставления разъяснений | | | **« 13 » мая 2020г.** | |
| Дата окончания срока подачи запроса о предоставлении разъяснений | | | **« 25 » мая 2020г.** | |
| Порядок разъяснения положений документации | | | В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  Запрос о разъяснении положений документации должен быть подготовлен по форме Приложения № 5 к настоящей документации и направлен Заказчику через сайт электронной торговой площадки. | |
| **8. Срок и порядок отмены закупки** | | | | |
| Срок отмены закупки | | | С момента размещения извещения до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. | |
| Порядок отмены закупки | | | Решение об отмене закупки, размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения. | |
| **9. Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме** | | | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе в электронной форме | | | Не предусмотрено | |
| Порядок и условия предоставления обеспечения заявки | | | Не предусмотрено | |
| **10. Сроки подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения первых частей заявок. Дата подачи ценовых предложений. Дата окончания рассмотрения вторых частей заявок.** | | | | |
| Наименование электронной площадки | | | Электронной торговой площадке Регион по адресу в сети интернет: https:// etp-region.ru | |
| Дата и время начала срока подачи заявок | | | **13.05.2020 г. с момента публикации** | |
| Дата и время окончания подачи заявок | | | **29.05.2020 г. 10.00 часов(время местное, часовой пояс МСК +1)** | |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | | | **29.05.2020 г. 17.00 часов (время местное, часовой пояс МСК +1)** | |
| Дата проведения аукциона | | | **01.06.2020 г. 10.00 часов (время местное, часовой пояс МСК +1)** | |
| Дата окончания рассмотрения вторых частей заявок | | | **02.06.2020 г. 17.00 часов (время местное, часовой пояс МСК +1)** | |
| Критерии выбора победителя | | | Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и который предложил на аукционе наиболее низкую цену договора или сделал единственное предложение о цене договора | |
| Шаг аукциона | | | «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5,0 процентов начальной (максимальной) цены договора | |
| **11. Срок и порядок подписания победителем Договора** | | | | |
| Размер обеспечения исполнения Договора и реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора | | | 5 % от размера начальной (максимальной) цены договора, 43 829,40 рублей  **Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора:**  **МОУ «СОШ п.Горный** Краснопартизанского района Саратовской области)  ИНН 6418008091  КПП 641801001  ОКТМО 63624151  р/с 40701810363111000039  БИК 046311001  КБК 00000000000000000131  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г.САРАТОВ  **В назначении платежа: МОУ «СОШ п.Горный» л/с 062040805 обеспечение исполнения договора по ремонту кабинетов «Точка Роста»**   |  | | --- | |  | | |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора | | | Обеспечение исполнения договора предоставляется победителем электронного аукциона до заключения договора.  Договор должен быть заключен не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня публикации соответствующего протокола.  **Обеспечение договора**  1. Обеспечение исполнение договора предусмотренного для обеспечения исполнения(неисполнения и / или ненадлежащего исполнения) Подрядчиком всех его обязательств по договору в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ с надлежащим качеством, соблюдение всех сроков выполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренном договором, надлежащие выполнение работ в полном объеме, предусмотренном договором, оплата штрафных санкций (штрафа, пени),предусмотренном договором за неисполнение или ненадлежащие исполнение подрядчиком условий договора, полное возмещение причиненного ущерба заказчику и третьим лицам, при исполнении обязательств по договору, возмещение убытка сверх суммы неустойки (штрафа, пени), а так же соблюдение всех гарантийных обязательств по договору в течении установленного срока. Согласно ч.2 ст.368 Гражданского кодекса Российской Федерации банковская гарантия (при использовании в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию) должна быть выдана в письменной форме (п.2 ст. 434 ГК РФ), позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с Бенефициаром. Согласно ч. 4 ст.368 ГК РФ в независимой гарантии должно быть указано основное обязательства, исполнение по которому обеспечивается гарантией. Заказчик определил, что соответствием ч.2, ч.4 ст.368 ГК РФ будет являться полное указание обязательств, предусмотренных настоящим пунктом договора.  2. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% начальной (максимальной ) цены договора, установленной документацией электронного аукциона, что составляет 43829 руб. 40коп.  3. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.  4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.  5. **Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.**  Подрядчик самостоятельно определяет один из способов обеспеченное договора:  - безотзывная банковская гарантия  - внесение денежных средств  6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в таком же размере.  Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлено недостоверное (поддельная) банковская гарантия.  7. Прекращение обеспечения исполнения договора или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения договора по истечении срока, указанного в п. 4, признается существенным нарушением договора Подрядчиком и является основанием для расторжения договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.  8. В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, подрядчик предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении аукциона.  9. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения договора выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 рабочих дней после исполнения обязательств по договору Подрядчиком денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет Подрядчика.  10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения договора, несет Подрядчик.  11. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  12. Все споры, возникающие при выполнении обязательств Бенефициаром и Гарантом по банковской гарантии (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии) должны решаться в Арбитражном Суде. | |
| **12. Порядок изменения Договора** | | | | |
| Сведения о возможности снижения цены Договора | | | Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора. | |
| Сведения о возможности изменить количество поставляемого Товара, выполненных работ, оказанных услуг | | | Заказчик вправе изменить количество товара, объем работ или услуг не более, чем на **десять процентов** или уменьшить предусмотренные договором, количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более, чем на десять процентов. | |
| Сведения о возможности изменить сроки исполнения Договора | | | Заказчик вправе **продлить срок действия Договора по соглашению сторон в случае изменения потребности Заказчика в течение срока действия Договора.** | |
| **13. Последствия признания аукциона не состоявшимся** | | | | |
| Последствия признания аукциона не состоявшимся | | | В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся, Заказчик действует в рамках утвержденного Положения. | |

# Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

**Проект договора**

**ДОГОВОР № \_\_\_**

***п.Горный \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава (далее – Заказчик), с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование подрядной организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Подрядчик), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупках МОУ «СОШ п.Горный» утвержденного 15.01.2020г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Подрядчик принимает на себя обязательства за свой счет, из собственных материалов, своими и (или) привлеченными силами и средствами выполнить следующие работы: Ремонт кабинетов «Точка Роста» МУ «СОШ п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и сметным расчетом (Приложение № 2) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
  2. Подрядчик обязуется выполнять работы по Договору в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к работам, выполняемым по данному Договору, материалам, используемым при производстве работ, Техническим заданием (Приложение № 1), сметной документацией (Приложения № 2), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3).

Место выполнения работ: ***МОУ «СОШ п.Горный», расположенный по адресу: 413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, п.Горный, Стадионная площадь, д.29*** (далее – Объект).

* 1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд муниципального учреждения по итогам проведения аукциона (протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_года №\_\_\_).

2.Сроки выполнения работ

* 1. Срок начала работ: с момента подписания настоящего договора.
  2. Срок выполнения работ **составляет 30 (тридцать календарных дней)** дней со дня заключения договора. Сроки начала и окончания выполнения отдельных видов работ по каждому виду работ, технологических этапов по объекту определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3).
  3. Документом, подтверждающим факт выполнения Подрядчиком работ, указанных в [п. 1.1](file:///C:\Users\СОШ%20Горный\Documents\аукционная%20документация.docx#P15) настоящего Договора, является Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписываемый обеими Сторонами.
  4. Датой окончания работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

**3.Цена договора и порядок оплаты работ**

3.1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_коп., в том числе НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_коп., *в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»)*.

В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязательств по Договору, в том числе стоимость материалов и оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, накладные расходы, в том числе на уплату налогов и других обязательных платежей.

3.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика.

3.3. Оплата выполненных осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в **течение 30 календарных дней** со дня подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию.

3.4. Оплата указанных в [п.1.1](file:///C:\Users\СОШ%20Горный\Documents\аукционная%20документация.docx#P15) Договора работ осуществляется Заказчиком по завершению работ, на основании подписанных сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.5. Источником финансирования по настоящему Договора является муниципальный бюджет.

3.6. Цена Договора является твердой и не меняется на протяжении всего срока действия Договора. Риски удорожания материалов, ресурсов несет Подрядчик.

3.7. Если дата выплаты любых сумм по Договору придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не позднее следующего рабочего дня.

3.8. Обязательства Заказчика по уплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика.

3.9. В случае изменения своих банковских реквизитов, расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов, расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

1. Права и обязанности сторон

**4.1. Подрядчик имеет право:**

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего Договора.

4.1.2. При выполнении работ дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию и документацию по объекту, необходимую для выполнения работ, указанных в п.1.1. Договора.

4.1.3. Реализовывать иные права, предусмотренные Договором, приложениями к нему, действующим законодательством, в случае, если это не противоречит условиям Договора.

**4.2. Подрядчик обязуется:**

4.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора.

4.2.2. Выполнить работы надлежащего качества, согласно требований настоящего Договора и приложений к нему, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные требования к работам, указанным в п.1.1. Договора.

4.2.3. Выполнить работы с применением необходимых средств, материалов, изделий, оборудования, технологий, методов, соответствующих требованиям нормативных актов Российской Федерации и Саратовской области

4.2.4. Обеспечить доставку на место выполнения работ всех необходимых материалов, изделий, оборудования, конструкций, строительной техники, осуществить их разгрузку, складирование и охрану в месте определенном и согласованном Заказчиком;

4.2.5. Обеспечить выполнение работ подготовленным персоналом и обеспечить его техническое оснащение в соответствии с обязательными требованиями нормативных актов;

4.2.6. В случае необходимости согласовывать с контролирующими, надзорными органами порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при производстве работ;

4.2.7. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ;

4.2.8. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком;

4.2.9. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Договора и требованиям нормативных актов;

4.2.10. За свой счет и в сроки, определяемые Заказчиком, устранять все дефекты и недостатки в выполняемых работах, обнаруженные во время производства работ или во время приемки работ, выполнение предписаний контролирующих, надзорных органов в установленные ими сроки; при невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

4.2.11. Предоставить Заказчику результат выполненных работ надлежащего качества, свободным от прав третьих лиц;

4.2.12. В двухдневный срок и за собственный счет устранять недостатки в результате выполненных работ;

4.2.13. Предоставлять Заказчику информацию, связанную с выполнением оговоренных в настоящем Договоре работ;

4.2.14. Не менять адрес, место выполнения работ, указанный в п. 1.3. настоящего Договора;

4.2.15. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в период с 08 часов 00 минут до 21 часа 00 минут;

4.2.16. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства Работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве Работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения Работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов;

4.2.17. Обеспечить в ходе производства Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.2.18. **В течение 3 (трех) рабочих** дней со дня подписания Договора назначить лицо, ответственное за выполнение работ, указанных в п. 1.1 Договора, и направить Заказчику экземпляр соответствующего приказа.

4.2.19. Подрядчик при выполнении работ по Договору предоставляет Заказчику:

- список сотрудников, допущенных к работе на объекте, заверенный печатью организации и подписью руководителя;

- копию приказа о назначении ответственного за технику безопасности при производстве работ;

4.2.20. Подрядчик принимает на себя обязанность нести расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы и/или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, посетителей, иных лиц), произошедшие вследствие или в ходе производства работ.

4.2.21. Подрядчик предоставляет Заказчику по его письменному требованию всю необходимую документацию в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

4.2.22. Подрядчик привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих и специалистов, прошедших медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством;

4.2.23. Подрядчик осуществляет контроль состояния условий труда на строительном объекте.

4.2.24. Подрядчик предъявляет Заказчику копии удостоверений и протоколов повторной (периодической) проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей, специалистов и рабочих, участвующих в производстве работ на объекте;

4.2.25. Обеспечивает надлежащее выполнение работ по Договору и обеспечивает сдачу результата работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные Договором.

4.2.26. Предоставляет Заказчику надлежаще заверенные копии разрешения, лицензий, паспортов, сертификатов и других документов, подтверждающих наличие у него права на выполнение работ по данному договору, а также подтверждающих качество и соответствие требованиям нормативных актов РФ средств, материалов, изделий, техники, оборудования, технологий, методов работ, применяемых им при производстве работ по данному Договору. Срок предоставления указанных документов - не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала выполнения работ, применения технологий, методов (относительно средств, материалов, изделий, техники, оборудования - не позднее чем за 3 (три) календарных дня до поставки их на объект).

4.2.27. Выполняет за свой счет своими и/или привлеченными силами и средствами на территории объекта работы по монтажу и установке всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов, оборудования, техники и выполнения работ по Договору. За свой счет и своими силами обеспечивает сохранность оборудования, материалов, строительной техники и другого имущества, необходимого для производства Работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию.

4.2.28. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.2.29. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, образующихся при выполнении работ, обеспечивает их своевременную уборку (вывоз) с территории Объекта ; по завершении работ и сдаче Объекта в эксплуатацию обеспечивает уборку, вывоз в течение 3 (трех) дней с территории Объекта мусора, остатков материалов, оборудования, техники.

4.2.30. С момента передачи объекта в работу и до приемки выполненных работ по акту (форма КС-2) несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (его элементов), а также риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ.

4.2.31. Обеспечивает надлежащую охрану находящихся на объекте средств, материалов, изделий, техники, оборудования и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки выполненных работ по акту (форма КС-2).

4.2.32. До направления Заказчику для подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) вывозит с территории объекта отходы (строительный мусор, металлолом и др.). В течение **10** (десяти) календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) вывозит с территории объекта принадлежащее ему имущество.

4.2.33. В течение 5 (пяти) календарных дней информировать Заказчика об изменении своей организационно-правовой формы, наименования, смене руководителя, о внесении изменения в учредительные документы и/или банковские и почтовые реквизиты;

4.2.34. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

4.2.35. Исполняет иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему, а также действующим законодательством в случае, если это не противоречит условиям Договора.

**4.3. Заказчик имеет право:**

4.3.1. В процессе выполнения работ знакомиться с ходом их выполнения Подрядчиком.

4.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результата выполняемых Подрядчиком работ.

4.3.3. Требовать своевременного устранения выявленных дефектов работ (их результата), возмещения ущерба, понесенного Заказчиком или иными лицами по вине Подрядчика при выполнении им обязательств, предусмотренных данным Договором.

4.3.4. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком работ по Договору с соблюдением всех его условий, требований нормативных актов.

4.3.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.3.6. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.3.7. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ;

4.3.8. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений;

4.3.9. Не осуществлять полностью или частично приемку выполненных работ, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, до устранения им допущенных нарушений;

4.3.10. Реализовывать меры ответственности по отношению к Подрядчику за нарушение им условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора;

4.3.11. Отказаться от подписания акта по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в случаях:

- выполнения Подрядчиком видов (объемов) работ, не предусмотренных настоящим Договором;

- невыполнения Подрядчиком видов (объемов) работ, предусмотренных настоящим Договором;

- выполнения Подрядчиком работ, не соответствующих по своему качеству и/или объему условиям Договора и/или требованиям нормативных актов;

- обнаружения недостатков, дефектов в результатах выполненных работ, которые исключают возможность использования Объекта по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

4.3.12. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с условиями настоящего Договора.

1. 4.3.13. Провести экспертизу выполненных работ, использованных подрядчиком средств, материалов, изделий, оборудования, технологий, методов с привлечением экспертов (экспертных организаций) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;
2. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом. В случае, если Заказчиком для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, привлекаются эксперты (экспертные организации) сроки приемки Заказчиком услуг по Договору продлеваются на срок, необходимый для проведения экспертом (экспертной организацией) экспертизы и выдачи экспертного заключения. Результатом работы, предусмотренным Договором, в целях проведения экспертизы, является принятие лицом, осуществляющим строительный контроль, выполненных работ в полном объеме и отсутствие претензий Заказчика к исполнению Подрядчиком условий Договора.

4.3.14. Осуществлять и реализовывать иные действия и права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, настоящим Договором и приложениями к нему.

**4.4. Заказчик обязуется:**

4.4.1. Своевременно предоставить Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ, указанных в п.1.1. Договора.

4.4.2. Соблюдать условия настоящего Договора.

4.4.3. Принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки и на условиях, определенных разделом 3 настоящего Договора;

4.4.6. Рассматривать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, предоставляемые Подрядчиком.

1. Выполнение работ

5.1. Заказчик назначает полномочного представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.

5.2. Подрядчик назначает в качестве своего полномочного представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение Работ Подрядчиком, ведение документации на Объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

5.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

5.4. Представитель Заказчика вправе:

5.4.1. Осуществлять контроль за соответствием Работ и применяемых при их производстве изделий, средств, техники, оборудования, конструкций, материалов, технологий, методов работ условиям договора, технической, проектной, сметной документации, требованиям ГоСТ, СНиП, стандартов, технических условий, регламентов и других нормативных документов. При этом любое отклонение от требований, установленных настоящим договором, приложениями к нему, соответствующими нормативными актами, является дефектом (недостатком) работ.

5.4.2. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

5.4.3. Проводить совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций и подписывать акт освидетельствования скрытых работ.

5.4.4. Проверять фактический объем, качество и стоимость выполненных Работ для расчета платежей с Подрядчиком, визировать акт приемки выполненных работ по форме КС-2.

5.4.5. Участвовать в работе комиссии по приемке Объекта после проведения текущего ремонта.

5.4.6. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, организуемых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

5.4.7 Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков Работ.

5.5. Представитель Заказчика не вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

5.6. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

5.7. Все действия, совершаемые во исполнение настоящего Договора, осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в Общем журнале работ (форма КС-6), который ведется Подрядчиком в целях осуществления надзора за соответствием выполняемых строительных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, с момента начала выполнения работ и до их завершения.

5.8. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с производством Работ, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) вносятся в Общий журнал работ (форма КС-6).

5.9. С момента начала Работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести Общий журнал работ (форма КС-6), в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства Работ.

5.10. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика и (или) лица, осуществляющего строительный контроль, или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.11. В случае, если в ходе проверки выполнения работ, Заказчиком (его представителем) будет выявлено несоответствие выполняемых работ и/или используемых Подрядчиком средств, материалов, изделий, техники, оборудования, технологий, методов работ условиям Договора (приложений к нему), требованиям нормативных актов, технической, сметной документации, Заказчик направляет Подрядчику претензию, содержащую информацию о выявленных нарушениях, с приложением документов, их подтверждающих, требование об устранении выявленных нарушений и сроки их устранения.

5.12. Подрядчик обязан рассмотреть данную претензию в течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее получения и в случае согласия устраняет их, а в случае несогласия направляет Заказчику письменный мотивированный отказ в удовлетворении требований (полностью или частично).

5.13. В случае, если Подрядчик в установленный п. 5.12 Договора срок не представит Заказчику ответ о результатах рассмотрения претензии, требования Заказчика считаются принятыми и Подрядчик обязан удовлетворить их в полном объеме.

5.14. Если Подрядчик в установленный срок не исправит выявленные нарушения работ и не оспорит их, Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на Подрядчика всех расходов, возникающих при устранении выявленных нарушений.

1. Сдача и приемка результата работ
   1. Подрядчик организует сдачу-приемку выполненных работ за свой счет, в том числе организовывает доставку Заказчика для приемки выполненных объемов работ.
   2. При готовности передать результат работ Заказчику Подрядчик направляет ему письменное уведомление о завершении работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ.
   3. Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 рассматриваются, проверяются и подписываются Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их предоставления Подрядчиком при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в полном соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями нормативных актов.
   4. При наступлении ответственности Подрядчика в соответствии с разделом 8 настоящего Договора, Заказчик при подписании акта выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, указывает в них дополнительно следующую информацию:

- при подписании акта выполненных работ по форме № КС-2: информацию о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 8 настоящего Договора; об основаниях применения неустойки (штрафа, пени);

- при подписании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3: информацию о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 8 настоящего договора; об итоговой сумме, подлежащей оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки (штрафа, пени).

6.5. К справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчик прикладывает порядок расчета суммы начисленной неустойки (штрафа, пени), с указанием оснований применения неустойки (штрафа, пени).

6.6. Заказчик производит проверку качества, объемов и стоимости выполненных Подрядчиком работ, зафиксированных в представленных актах выполненных работ по форме № КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в том числе на предмет соответствия, сметной, технической документации, требованиям нормативных актов. Для проверки качества, объемов и стоимости выполненных Подрядчиком работ создается рабочая комиссия в составе представителей Заказчика и Подрядчика. О дате, времени и месте выше указанной проверки Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее чем за 2 (два) дня почтовым отправлением, либо электронной почтой, либо факсограммой по адресам (номерам телефонов), указанных Подрядчиком.

6.7. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в результатах работ, несоответствия фактических объемов, стоимости работ указанным в представленных актах выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ, представитель Заказчика составляет двусторонний акт с перечнем замечаний, недостатков, несоответствий, необходимых доработок и указанием сроков их выполнения (устранения) (далее - Акт о недостатках работ), подписываемый представителями сторон; акт составляется в 2 (двух) экземплярах для каждой из сторон. В случае отказа Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается соответствующая отметка и акт подписывается в одностороннем порядке представителем(-ями) Заказчика.

6.8. В случае выявления дефектов (недостатков) работ, несоответствия их объемов, стоимости указанным в представленных Подрядчиком актах выполненных работ по форме № КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчик возвращает их Подрядчику без подписи до устранения выявленных несоответствий, недостатков.

6.9. Подрядчик обязан за свой счет в течение 2 (двух) календарных дней либо в срок, установленный в акте о недостатках работ, устранить допущенные дефекты (недостатки) выполненных работ, несоответствия объемов, стоимости работ.

6.10. Приемка результата работ допускается после устранения Подрядчиком всех выявленных дефектов (недостатков) выполненных работ, несоответствий объемов, стоимости работ, и при полном соответствии результата работ технической, сметной документации, требованиям нормативных актов.

6.11. Факт выявления дефектов в результатах выполненных Подрядчиком работ, повлекших необходимость их устранения в течение срока, установленного настоящим Договором, либо срока, установленного Заказчиком, не лишает Заказчика права на взыскание с Подрядчика сумм ущерба, неустоек (пеней), штрафов, установленных разделом 8 настоящего Договора и не влечет увеличения срока выполнения работ.

6.12. В случае отсутствия недостатков в работах, выполненных Подрядчиком по Договору, представителями Сторон подписывается Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

6.13. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

6.14. Подрядчик одновременно с результатом выполненных работ передает Заказчику всю документацию, полученную им для выполнения работ от Заказчика, и всю техническую, исполнительную документацию на результат работ, необходимую для эксплуатации Объекта.

6.15. Риск случайной гибели, повреждения результата работ до момента подписания акта по форме КС-2 несет Подрядчик, с момента подписания – Заказчик (если гибель, повреждение результата работ не связаны с ненадлежащим выполнением работ по договору).

1. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы объекта и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

7.2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня приемки результата работ, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа Объекта, его частей или неправильной его эксплуатации.

* 1. Подрядчик гарантирует:
     1. Соответствие объемов и качества выполненных работ условиям настоящего договора, обязательным требованиям нормативных актов;
     2. Достижение по исполнению работ указанных в технической, проектной, сметной документации показателей, соответствие требованиям нормативных актов и возможность эксплуатации объекта в соответствии с его назначением;
     3. Наличие специалистов с необходимыми для производства работ, указанных в п. 1.1. договора, опытом и знаниями;
     4. Наличие всех необходимых для выполнения работ допусков, разрешений, лицензий, паспортов, сертификатов и других документов, подтверждающих наличие у Подрядчика права на выполнение работ по данному договору, а также качество и соответствие требованиям нормативных актов Российской Федерации средств, материалов, изделий, техники, оборудования, технологий, методов работ, применяемых подрядчиком при производстве работ по данному договору;
  2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
  3. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков работ Заказчик уведомляет о том Подрядчика, извещает его о дате, времени и месте составления акта обнаружения недостатков работ. В случае выявления недостатков, дефектов результата работ, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) созданию угрозы жизни и здоровью граждан, повреждению, гибели имущества Подрядчик направляет своего представителя для составления акта обнаружения недостатков работ немедленно.Представители Сторон составляют акт обнаружения недостатков работ, в котором указывают их перечень и устанавливают порядок и сроки их устранения.

7.6. В случае неявки представителя Подрядчика на составление акта либо отказа от его подписания Заказчик составляет акт в одностороннем порядке, о чем делается соответствующая отметка в акте, и направляет его копию Подрядчику.

7.7. Заказчик имеет право по своему усмотрению требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока, либо возмещения всех расходов, понесенных Заказчиком по их устранению. Возмещение Подрядчиком расходов, понесенных Заказчиком по устранению недостатков, не освобождает его (подрядчика) от уплаты неустоек (пеней), штрафов, сумм ущерба, убытков, понесенных Заказчиком вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

7.8. Если в течение гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных работ и/или использованных материалов, технологий, методов работ не соответствует требованиям технической документации, сметной документации, нормативных актов, что работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими их результат, либо с иными недостатками, делающими объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик заявляет о них в претензии к Подрядчику о безвозмездном устранении недостатков работ за его (подрядчика) счет с указанием сроков устранения либо о возмещении расходов Заказчика по их устранению (на усмотрение Заказчика).

7.9. Течение гарантийного срока прерывается со дня обнаружения недостатков работ до дня принятия Заказчиком от Подрядчика работ по их устранению. После устранения выявленных недостатков течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений.

7.10. Подрядчик рассматривает претензию, представленную Заказчиком, в течение 2 (двух) дней со дня получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, указанные в претензии и/или в акте обнаружения недостатков. В случае несогласия Подрядчика с претензией, актом обнаружения недостатков, он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. Отсутствие возражений на претензию (акт обнаружения недостатков) принимается как согласие с требованиями Заказчика.

7.11. Если Подрядчик не выполняет требования Заказчика об устранении выявленных дефектов в установленный срок, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений, дефектов, с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.

7.12. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, Подрядчик также несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента, или до истечения гарантийного срока.

**8.Обеспечение договора**

8.1.Обеспечение исполнение договора предусмотренного для обеспечения исполнения(неисполнения и / или ненадлежащего исполнения) Подрядчиком всех его обязательств по договору в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ с надлежащим качеством, соблюдение всех сроков выполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренном договором, надлежащие выполнение работ в полном объеме, предусмотренном договором, оплата штрафных санкций (штрафа, пени),предусмотренном договором за неисполнение или ненадлежащие исполнение подрядчиком условий договора, полное возмещение причиненного ущерба заказчику и третьим лицам, при исполнении обязательств по договору, возмещение убытка сверх суммы неустойки (штрафа, пени), а так же соблюдение всех гарантийных обязательств по договору в течении установленного срока. Согласно ч.2 ст.368 Гражданского кодекса Российской Федерации банковская гарантия (при использовании в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию) должна быть выдана в письменной форме (п.2 ст. 434 ГК РФ), позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или соглашением гаранта с Бенефициаром. Согласно ч. 4 ст.368 ГК РФ в независимой гарантии должно быть указано основное обязательства, исполнение по которому обеспечивается гарантией. Заказчик определил, что соответствием ч.2, ч.4 ст.368 ГК РФ будет являться полное указание обязательств, предусмотренных настоящим пунктом договора.

8.2. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% начальной (максимальной ) цены договора, установленной документацией электронного аукциона, что составляет 43 829 руб. 40коп.

8.3. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

8.5.**Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.**

Подрядчик самостоятельно определяет один из способов обеспечения договора:

- безотзывное банковская гарантия

- внесение денежных средств

8.6.В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлено недостоверное (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения договора или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения договора по истечении срока, указанного в п. 8.4 договора, признается существенным нарушением договора Подрядчиком и является основанием для расторжения договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.8. В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, подрядчик предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении аукциона.

8.9. В случае, если в качестве формы обеспечения исполнения договора выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 рабочих дней после исполнения обязательств по договору Подрядчиком денежные средства возвращаются Заказчиком на банковский счет Подрядчика.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения договора, несет Подрядчик.

8.11. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.12. Все споры, возникающие при выполнении обязательств Бенефициаром и Гарантом по банковской гарантии (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии) должны решаться в Арбитражном Суде.

9.Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063».

**9.2. Ответственность Заказчика:**

9.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

- 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.2.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

**9.3. Ответственность Подрядчика:**

9.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

9.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.

9.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей:

- 3 процента цены Договора в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процента цены Договора в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

9.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.

9.5. В случае причинения материального ущерба имуществу Заказчика при выполнении работ, Подрядчик устраняет причиненный ущерб за свой счет или возмещает причиненный ущерб денежными средствами в размере причиненного ущерба. По факту причиненного ущерба сторонами составляется акт, с указанием стоимости имущества, которому причинен вред, а также порядок и сроки его возмещения.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

9.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, оплата по договору осуществляется за вычетом начисленной заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке в доход бюджета Краснопартизанского района на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями договора или по своему выбору удовлетворить требование об уплате начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения договора. Исполнение обязательства Подрядчиком по договору по перечислению неустойки (штрафа, пени) в бюджет Краснопартизанского района возложено на Заказчика.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1 настоящей статьи, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной соответствующими уполномоченными органами.

10.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

11. Порядок изменения, расторжения Договора

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке в случаях, установленных договором и нормами действующего законодательства или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, потребовать возмещения причиненных убытков по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и в случаях следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

11.2.1. если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора;

11.2.2. в случае неоднократного (2-кратного и более) нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

11.3. В случае принятия Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 10.1 договора, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего Договора.

11.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

11.5. При расторжении договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению фактически понесенных затрат и убытков, понесенных при выполнении обязательств по договору.

11.6. Изменение сроков выполнения работ, установленных настоящим договором и приложениями к нему, допускается по соглашению сторон.

12. Разрешение споров

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

12.2. В случае, если в ходе переговоров согласие не достигнуто, претензии сторон оставлены без удовлетворения или оставлены без ответа, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде. При этом соблюдение досудебного (претензионного)порядка рассмотрения споров по данному договору является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения, если иной срок не установлен настоящим договором (приложением к нему) или законом.

12.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и/или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, инициировавшая проведение экспертизы. В случае, когда экспертизой установлено наличие нарушений Подрядчиком условий договора, требований нормативных актов, или причинно-следственной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы по проведению экспертизы возлагаются на Подрядчика, а Заказчик приобретает право на возмещение всех фактически понесенных расходов, связанных с проведением данной экспертизы. Если экспертиза назначена по обоюдному соглашению сторон, расходы по ее проведению несут обе стороны поровну.

13. Особые условия, конфиденциальность

13.1. Состав комиссии по приемке выполненных работ устанавливается Заказчиком.

13.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

13.3. Требования п.12.2 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций, государственных органов в случаях, предусмотренных законом.

13.4. В случае раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций, государственных органов в случаях, предусмотренных законом, стороны обязуются информировать друг друга о факте такого раскрытия информации.

14. Прочие условия

14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

14.2. Все изменения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

14.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.4. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр – Заказчику, 1 экземпляр – Подрядчику.

14.5. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14.6. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан с помощью электронной подписи. (ЭП).

**14. Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  МП |

Приложение № 1к Договору № \_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Текущий ремонт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | **Наименование объекта** | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области» |
| 2. | **Местоположение объекта** | 413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, п. Горный, Стадионная площадь, д.29 |
| 3. | **Нормативные требования** | Работы должны выполняться в соответствии со всеми действующими нормативными документами в строительстве и соответствовать: государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и прочим нормативным актам, установленным законодательством РФ. |
| 4. | **Основные технические параметры** | Вид работ – текущий ремонт;  Виды и объемы работ по объектам приведены в локальном сметном расчете, который является неотъемлемой частью технического задания. |
| 5. | **Требования к безопасности работ** | При производстве работ должны соблюдаться требования безопасности труда в строительстве, требования по охране труда и промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных механизмов, требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды.  После производства работ произвести очистку территории от строительного мусора. |
| 6. | **Требования к результатам работ** | Выполненные работы должны соответствовать государственным нормам, правилам, стандартам, в т.ч. требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного надзора (контроля) |
| 7. | **Срок гарантий на выполненные работы** | Гарантийный срок качества на весь объём выполняемых работ составляет **12 месяцев** с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. |
| 8. | **Требования к Подрядчику** | Подрядчик обязан:  - разработать и утвердить Заказчиком график производства работ до начала работ;  - выполнить работы качественно и в срок в соответствии с условиями Муниципального контракта, требованиями нормативных правовых актов в отношении работ, материалов, комплектующих и оборудования, СНиП, действующих стандартов и норм РФ по качеству;  - вместе с результатом работы Подрядчик передает Заказчику информацию и исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ;  - применять современные методы и технологии производства работ;  - обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль выполнения работ, ответственного за персонал и технику безопасности проведения работ;  - выполнить работы своими силами, инструментами, механизмами, из своих материалов.  - обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с действующими требованиями и нормативами;  - если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.  - при выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП, Постановления правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и иных нормативных актов;  - обеспечить содержание и уборку территории, на которой осуществляется выполнение работ. |
| 9. | **Требования к материалам** | При выполнении работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и оборудование. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, свободными от прав третьих лиц. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и соответствовать локальному сметному расчету и техническому заданию. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные Подрядчиком копии сертификатов и т.п. на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.  Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.по смете | Примечание |
|
|
|
|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| **Раздел 1. Кабинет №1** | | | | |
| 1 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,68 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм - 1 шт.; Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава - 1 комп.; Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) - 1 шт. |
| 2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,87 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная - 0,0618т |
| 3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% с заделкой швов шпатлевкой | 100 м2 | 0,73 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная - 0,0518т |
| 4 | Устройство оснований под покрытие пола: из цементно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,73 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм - 74,46 м2 |
| 5 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,73 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) - 74,46м2 |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,358 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм - 36,16м; Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм - 2,864шт; Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм - 2,864 шт; Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм - 14,32 шт; Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм - 2,506шт; Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм - 2,506шт |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,14 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: белая - 0,0023 т |
| 8 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,04 |  |
| 9 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,1928 |  |
| 10 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,037 |  |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,1928 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, поворотно-откидные, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм) - 19,28м2 |
| 12 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,0952 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм - 9,52м |
| 13 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0952 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием - 9,52п.м |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,104 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм - 10,92м2; Клеи жидкие гвозди: универсальные TITEBOND - 3,12кг |
| **Раздел 2. Кабинет № 2** | | | | |
| 15 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,4 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800х1750 мм - 1шт; Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава - 1комп; Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) - 1шт |
| 16 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,87 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная - 0,0618т |
| 17 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% с заделкой швов шпатлевкой | 100 м2 | 0,72 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная - 0,0511т |
| 18 | Устройство оснований под покрытие пола: из цементно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,87 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм - 88,74м2 |
| 19 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,87 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) - 88,74м2 |
| 20 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,36 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм - 36,36м; Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм - 3,0 шт; Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм - 3,0 шт; Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм - 14,4шт; Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм - 2,52шт; Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм - 2,52 шт |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,1 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: белая - 0,0016т |
| 22 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,04 |  |
| 23 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,1912 |  |
| 24 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,032 |  |
| 25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,1912 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, поворотно-откидные, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм) - 19,12м2 |
| 26 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,08 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм - 8м |
| 27 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,08 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием - 8м |
| 28 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,108 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм - 11,35м2; Клеи жидкие гвозди: универсальные TITEBOND - 3,24кг |
| **Раздел 3. Холл** | | | | |
| 29 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0338 |  |
| 30 | Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных | 100 шт | 0,02 | Полотна дверные деревянные - 3,38м2; Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава - 2 комп |
| 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,68 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная - 0,0483т |
| 32 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% с заделкой швов шпатлевкой | 100 м2 | 0,488 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная - 0,0346т |
| 33 | Устройство оснований под покрытие пола: из цементно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,488 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм - 49,78м2 |
| 34 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,488 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) - 49,78м2 |
| 35 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2856 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм - 28,85м; Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм - 3,0 шт; Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм - 3,0 шт; Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм - 11,42шт; Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм - 1,999шт; Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм - 1,999шт |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,1 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: белая - 0,0016т |
| 37 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,03 |  |
| 38 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,1447 |  |
| 39 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,03 |  |
| 40 | У  становка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,1447 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, поворотно-откидные, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм) - 14,47м2 |
| 41 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,07 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм - 7м |
| 42 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,07 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием - 7п.м. |
| 43 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0852 | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм - 8,946м2; Клеи жидкие гвозди: универсальные TITEBOND - 2,556кг |
| **Раздел 4. Коридор** | | | | |
| 44 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,4 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 800х1750 мм - 1шт; Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава - 1комп; Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) - 1шт |
| 45 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,186 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная - 0,0132т |
| 46 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% с заделкой швов шпатлевкой | 100 м2 | 0,04 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная - 0,0028т |
| 47 | Устройство оснований под покрытие пола: из цементно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,04 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм - 4,08м2 |
| 48 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,04 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) - 4,08м2 |
| 49 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,014 |  |
| 50 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 51 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,005 | Панели без утеплителя - 0,525м2; Клеи жидкие гвозди: универсальные TITEBOND - 0,15кг |

Приложение №3 к договору от \_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ** | **Срок выполнения  работ** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор\_\_\_\_\_\_\_ /**Карачкова Р.М.** /  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  м.п. | |  | | --- | | Подрядчик **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.  м.п. | |

# Приложение 2

# к документации об аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Текущий ремонт, по адресу: 413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, п. Горный, Стадионная площадь, д.29

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Локальный сметный расчет** | **Цена** |
| Текущий ремонт кабинетов «Точка Роста», Саратовская область, Краснопартизанский район, п. Горный, Стадионная площадь, д.29 |  | 876588,00 |
| **ИТОГО** |  | 876588,00 **рублей** |

Локальный сметный расчет прикреплен отдельным файлом.

Приложение 3

к документации об аукционе в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Ремонт кабинетов «Точка Роста» МУ «СОШ п.Горный Краснопартизанского района Саратовской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1. | **Наименование объекта** | Текущий ремонт |
| 2. | **Местоположение объекта** | 413540, Саратовская область, Краснопартизанский район, п.Горный Стадионная площадь д.29 |
| 3. | **Нормативные требования** | Работы должны выполняться в соответствии со всеми действующими нормативными документами в строительстве и соответствовать: государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и прочим нормативным актам, установленным законодательством РФ. |
| 4. | **Основные технические параметры** | Вид работ – текущий ремонт;  Виды и объемы работ по объектам приведены в локальном сметном расчете, который является неотъемлемой частью технического задания. |
| 5. | **Требования к безопасности работ** | При производстве работ должны соблюдаться требования безопасности труда в строительстве, требования по охране труда и промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных механизмов, требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды.  После производства работ произвести очистку территории от строительного мусора. |
| 6. | **Требования к результатам работ** | Выполненные работы должны соответствовать государственным нормам, правилам, стандартам, в т.ч. требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданным органами государственного надзора (контроля) |
| 7. | **Срок гарантий на выполненные работы** | Гарантийный срок качества на весь объём выполняемых работ составляет **60 месяцев** с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. |
| 8. | **Требования к Подрядчику** | Подрядчик обязан:  - разработать и утвердить Заказчиком график производства работ до начала работ;  - выполнить работы качественно и в срок в соответствии с условиями Договора, требованиями нормативных правовых актов в отношении работ, материалов, комплектующих и оборудования, СНиП, действующих стандартов и норм РФ по качеству;  - вместе с результатом работы Подрядчик передает Заказчику информацию и исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ;  - применять современные методы и технологии производства работ;  - обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль выполнения работ, ответственного за персонал и технику безопасности проведения работ;  - выполнить работы своими силами, инструментами, механизмами, из своих материалов.  - обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с действующими требованиями и нормативами;  - если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.  - при выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации СНиП, Постановления правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и иных нормативных актов;  - обеспечить содержание и уборку территории, на которой осуществляется выполнение работ. |
| 9. | **Требования к материалам** | При выполнении работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и оборудование. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, свободными от прав третьих лиц. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и соответствовать локальному сметному расчету и техническому заданию. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.  Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | **Раздел 1. Кабинет № 1** | | | |  |  |  | | 1 | **ФЕР09-04-013-01**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (33 руб.): 90%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (30 руб.): 85%\*0.85 от*  *ФОТ* | 1,68 | | 2 | **ФССЦ-07.1.01.01-0010**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-  01/30, размером  800х2100 мм  (шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1 | | 3 | **ФССЦ-01.7.04.11-0001**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава  (компл.)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1 | | 4 | **ФССЦ-01.7.04.01-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом  (нагрузка до 90 кг)  (шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1 | | 5 | **ФЕРр62-16-4**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более  35%  (100 м2)  *НР (179 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (112 руб.): 50% от ФОТ* | 0,87 | | 6 | **ФССЦ-14.3.02.01-0222**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная  (т) | 0,0618 | | 7 | **ФЕРр62-17-4**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:  водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% с заделкой швов шпатлевкой  (100 м2)  *НР (171 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (107 руб.): 50% от ФОТ* | 0,73 | | 8 | **ФССЦ-14.3.02.01-0222**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная  (т) | 0.0518 | | 9 | **ФЕРр57-11-6**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Устройство оснований под покрытие пола: из цементно-стружечных плит площадью свыше 20 м2  (100 м2)  *НР (186 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (158 руб.): 68% от ФОТ* | 0.73 | | 10 | **ФССЦ-11.2.09.02-0003**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17  мм  (100 м2) | -0.7446 | | 11 | **ФССЦ-01.6.01.10-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной: 12 мм  (м2) | 74.46 | | 12 | **ФЕР11-01-036-03**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (143 руб.): 123%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (82 руб.): 75%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.73 | | 13 | **ФССЦ-01.6.03.04-0113**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Линолеум коммерческий гомогенный:  "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2,  РП1, Д2, Т2)  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 74,46 | | 14 | **ФЕР11-01-040-03**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Устройство плинтусов поливинилхлоридных:  на винтах самонарезающих  (100 м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (28 руб.): 123%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (16 руб.): 75%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0,358 | | 15 | **ФССЦ-11.3.03.06-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49  мм  (м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 36,16 | | 16 | **ФССЦ-11.3.03.14-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0,03 | | 17 | **ФССЦ-11.3.03.14-0012**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0,03 | | 18 | **ФССЦ-11.3.03.14-0022**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.1432 | | 19 | **ФССЦ-11.3.03.14-0032**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.02506 | | 20 | **ФССЦ-11.3.03.14-0034**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.02506 | | 21 | **ФЕРр62-32-2**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза  (100 м2)  *НР (73 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (46 руб.): 50% от ФОТ* | 0.14 | | 22 | **ФССЦ-14.4.02.04-0182**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-  15: белая  (т) | 0,0023 | | 23 | **ФЕРр56-1-1**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  (100 шт)  *НР (34 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (26 руб.): 62% от ФОТ* | 0.04 | | 24 | **ФЕРр56-2-2**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Снятие оконных переплетов: остекленных  (100 м2)  *НР (60 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (45 руб.): 62% от ФОТ* | 0.1928 | | 25 | **ФЕРр56-3-2**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях  (100 м2)  *НР (23 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (17 руб.): 62% от ФОТ* | 0.037 | | 26 | **ФЕР10-01-034-08**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (320 руб.): 118%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (161 руб.): 63%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.1928 | | 27 | **Прайс-лист** | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, поворотно-откидные, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)  (4000/1,2/6,48=514,4)  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР 118%\*0.9 от ФОТ*  *СП 63%\*0.85 от ФОТ* | 19.28 | | 28 | **ФЕР10-01-035-01**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до  0,51 м  (100 м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (21 руб.): 118%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (11 руб.): 63%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.0952 | | 29 | **ФССЦ-11.3.03.01-0007**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400  мм  (м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 9.52 | | 30 | **ФЕРр58-20-1**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  (100 м)  *НР (28 руб.): 83% от ФОТ*  *СП (22 руб.): 65% от ФОТ* | 0.0952 | | 31 | **ФССЦ-08.1.02.03-0021**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  (п.м) | 9.52 | | 32 | **ФЕР15-01-050-04**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (174 руб.): 105%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (86 руб.): 55%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.104 | | 33 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол):  белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина  10 мм  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 10.92 | | 34 | **ФССЦ-14.1.05.01-0003**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Клеи жидкие гвозди:  универсальные  TITEBOND  (кг)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 3.12 | | **Раздел 2. Кабинет № 2** | | | |  |  |  | | | 35 | **ФЕР09-04-013-01**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (28 руб.): 90%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (25 руб.): 85%\*0.85 от*  *ФОТ* | 1.4 | | 36 | **ФССЦ-07.1.01.01-0010**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-  01/30, размером  800х1750 мм  (шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1 | | 37 | **ФССЦ-01.7.04.11-0001**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава  (компл.)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1 | | 38 | **ФССЦ-01.7.04.01-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом  (нагрузка до 90 кг)  (шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1 | | 39 | **ФЕРр62-16-4**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более  35%  (100 м2)  *НР (179 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (112 руб.): 50% от ФОТ* | 0.87 | | 40 | **ФССЦ-14.3.02.01-0222**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная  (т) | 0.0618 | | 41 | **ФЕРр62-17-4**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:  водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% с заделкой швов шпатлевкой  (100 м2)  *НР (169 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (106 руб.): 50% от ФОТ* | 0.72 | | 42 | **ФССЦ-14.3.02.01-0222**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная  (т) | 0.0511 | | 43 | **ФЕРр57-11-6**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Устройство оснований под покрытие пола: из цементно-стружечных плит площадью свыше 20 м2  (100 м2)  *НР (222 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (189 руб.): 68% от ФОТ* | 0.87 | | 44 | **ФССЦ-11.2.09.02-0003**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17  мм  (100 м2) | -0.8874 | | 45 | **ФССЦ-01.6.01.10-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной: 12 мм  (м2) | 88.74 | | 46 | **ФЕР11-01-036-03**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (170 руб.): 123%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (98 руб.): 75%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.87 | | 47 | **ФССЦ-01.6.03.04-0113**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Линолеум коммерческий гомогенный:  "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2,  РП1, Д2, Т2)  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 88.74 | | 48 | **ФЕР11-01-040-03**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Устройство плинтусов поливинилхлоридных:  на винтах самонарезающих  (100 м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (28 руб.): 123%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (16 руб.): 75%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.36 |  | | 49 | **ФССЦ-11.3.03.06-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49  мм  (м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 36.36 | | 50 | **ФССЦ-11.3.03.14-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.03 | | 51 | **ФССЦ-11.3.03.14-0012**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.03 | | 52 | **ФССЦ-11.3.03.14-0022**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.144 | | 53 | **ФССЦ-11.3.03.14-0032**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.0252 | | 54 | **ФССЦ-11.3.03.14-0034**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.0252 | | 55 | **ФЕРр62-32-2**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза  (100 м2)  *НР (52 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (33 руб.): 50% от ФОТ* | 0.1 | | 56 | **ФССЦ-14.4.02.04-0182**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-  15: белая  (т) | 0.0016 | | 57 | **ФЕРр56-1-1**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  (100 шт)  *НР (34 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (26 руб.): 62% от ФОТ* | 0.04 | | 58 | **ФЕРр56-2-2**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Снятие оконных переплетов: остекленных  (100 м2)  *НР (60 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (45 руб.): 62% от ФОТ* | 0.1912 | | 59 | **ФЕРр56-3-2**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях  (100 м2)  *НР (20 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (15 руб.): 62% от ФОТ* | 0.032 | | 60 | **ФЕР10-01-034-08**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (318 руб.): 118%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (160 руб.): 63%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.1912 | | 60 | **Прайс-лист** | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, поворотно-откидные, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)  (4000/1,2/6,48=514,4)  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР 118%\*0.9 от ФОТ*  *СП 63%\*0.85 от ФОТ* | 19.12 | | 61 | **ФЕР10-01-035-01**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до  0,51 м  (100 м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (18 руб.): 118%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (9 руб.): 63%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.08 | | 62 | **ФССЦ-11.3.03.01-0007**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400  мм  (м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 8 | | 63 | **ФЕРр58-20-1**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  (100 м)  *НР (23 руб.): 83% от ФОТ*  *СП (18 руб.): 65% от ФОТ* | 0.08 | | 64 | **ФССЦ-08.1.02.03-0021**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  (п.м) | 8 | | 65 | **ФЕР15-01-050-04**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (180 руб.): 105%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (89 руб.): 55%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.108 | | 66 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол):  белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина  10 мм  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 11.34 | | 67 | **ФССЦ-14.1.05.01-0003**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Клеи жидкие гвозди:  универсальные  TITEBOND  (кг)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 3.24 | | **Раздел 3. Холл** | | | |  |  | | 68 | **ФЕРр56-10-1**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Снятие дверных полотен  (100 м2)  *НР (8 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (6 руб.): 62% от ФОТ* | 0.0338 | | 69 | **ФЕРр56-21-5**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных  (100 шт)  *НР (21 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (16 руб.): 62% от ФОТ* | 0.02 | | 70 | **ФССЦ-11.2.02.12-0001**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Полотна дверные деревянные  (м2) | 3.38 | | 71 | **ФССЦ-01.7.04.11-0001**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава  (компл.) | 2 | | 72 | **ФЕРр62-16-4**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более  35%  (100 м2)  *НР (140 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (88 руб.): 50% от ФОТ* | 0.68 | | 73 | **ФССЦ-14.3.02.01-0222**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная  (т) | 0.0483 | | 74 | **ФЕРр62-17-4**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:  водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% с заделкой швов шпатлевкой  (100 м2)  *НР (114 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (72 руб.): 50% от ФОТ* | 0.488 | | 75 | **ФССЦ-14.3.02.01-0222**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная  (т) | 0.0346 | | 76 | **ФЕРр57-11-6**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Устройство оснований под покрытие пола: из цементно-стружечных плит площадью свыше 20 м2  (100 м2)  *НР (125 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (106 руб.): 68% от ФОТ* | 0.488 | | 77 | **ФССЦ-11.2.09.02-0003**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17  мм  (100 м2) | -0.4978 | | 78 | **ФССЦ-01.6.01.10-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной: 12 мм  (м2) | 49.78 | | 79 | **ФЕР11-01-036-03**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (95 руб.): 123%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (55 руб.): 75%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.488 | | 80 | **ФССЦ-01.6.03.04-0113**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Линолеум коммерческий гомогенный:  "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2,  РП1, Д2, Т2)  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 49.78 | | 81 | **ФЕР11-01-040-03**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Устройство плинтусов поливинилхлоридных:  на винтах самонарезающих  (100 м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (22 руб.): 123%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (13 руб.): 75%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.2856 | | 82 | **ФССЦ-11.3.03.06-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49  мм  (м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 28.85 | | 83 | **ФССЦ-11.3.03.14-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.03 | | 84 | **ФССЦ-11.3.03.14-0012**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.03 | | 85 | **ФССЦ-11.3.03.14-0022**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0,1142 | | 86 | **ФССЦ-11.3.03.14-0032**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.01999 | | 87 | **ФССЦ-11.3.03.14-0034**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.01999 | | 88 | **ФЕРр62-32-2**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза  (100 м2)  *НР (52 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (33 руб.): 50% от ФОТ* | 0.1 | | 86 | **ФССЦ-11.3.03.14-0032**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.01999 | | 87 | **ФССЦ-11.3.03.14-0034**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.01999 | | 88 | **ФЕРр62-32-2**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза  (100 м2)  *НР (52 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (33 руб.): 50% от ФОТ* | 0.1 | | 86 | **ФССЦ-11.3.03.14-0032**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.01999 | | 87 | **ФССЦ-11.3.03.14-0034**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49  мм  (100 шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.01999 | | 94 | **Прайс-лист** | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, поворотно-откидные, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм)  (4000/1,2/6,48=514,4)  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР 118%\*0.9 от ФОТ*  *СП 63%\*0.85 от ФОТ* | 14,47 | | 95 | **ФЕР10-01-035-01**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до  0,51 м  (100 м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (16 руб.): 118%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (8 руб.): 63%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0,07 | | 96 | **ФССЦ-11.3.03.01-0007**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400  мм  (м)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 7 | | 97 | **ФЕРр58-20-1**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  (100 м)  *НР (21 руб.): 83% от ФОТ*  *СП (16 руб.): 65% от ФОТ* | 0.07 | | 98 | **ФССЦ-08.1.02.03-0021**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием  (п.м) | 7 | | 99 | **ФЕР15-01-050-04**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (143 руб.): 105%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (71 руб.): 55%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.0852 | | 100 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол):  белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина  10 мм  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 8.946 | | 101 | **ФССЦ-14.1.05.01-0003**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Клеи жидкие гвозди:  универсальные  TITEBOND  (кг)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 2.556 | | **Раздел 4. Коридор** | | | |  |  | | 102 | **ФЕР09-04-013-01**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (28 руб.): 90%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (25 руб.): 85%\*0.85 от*  *ФОТ* | 1.4 | | 103 | **ФССЦ-07.1.01.01-0010**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-  01/30, размером  800х1750 мм  (шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1 | | 104 | **ФССЦ-01.7.04.11-0001**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава  (компл.)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1 | | 105 | **ФССЦ-01.7.04.01-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом  (нагрузка до 90 кг)  (шт)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 1 | | 106 | **ФЕРр62-16-4**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более  35%  (100 м2)  *НР (38 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (24 руб.): 50% от ФОТ* | 0.186 | | 107 | **ФССЦ-14.3.02.01-0222**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная  (т) | 0.0132 | | 108 | **ФЕРр62-17-4**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:  водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% с заделкой швов шпатлевкой  (100 м2)  *НР (10 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (6 руб.): 50% от ФОТ* | 0.04 | | 109 | **ФССЦ-14.3.02.01-0222**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная  (т) | 0.0028 | | 110 | **ФЕРр57-11-6**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Устройство оснований под покрытие пола: из цементно-стружечных плит площадью свыше 20 м2  (100 м2)  *НР (10 руб.): 80% от ФОТ*  *СП (9 руб.): 68% от ФОТ* | 0.04 | | 111 | **ФССЦ-11.2.09.02-0003**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17  мм  (100 м2) | -0,0408 | | 112 | **ФССЦ-01.6.01.10-0002**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной: 12 мм  (м2) | 4,08 | | 113 | **ФЕР11-01-036-03**  ***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*** | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (9 руб.): 123%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (5 руб.): 75%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0,04 | | 114 | **ФССЦ-01.6.03.04-0113**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Линолеум коммерческий гомогенный:  "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2,  РП1, Д2, Т2)  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 4.08 | | 115 | **ФЕРр56-10-1**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Снятие дверных полотен  (100 м2)  *НР (3 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (2 руб.): 62% от ФОТ* | 0.014 | | 116 | **ФЕРр56-9-1**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  (100 шт)  *НР (12 руб.): 82% от ФОТ*  *СП (9 руб.): 62% от ФОТ* | 0.01 | | 117 | **ФЕР15-01-050-04**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее  (100 м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*  *НР (9 руб.): 105%\*0.9 от*  *ФОТ*  *СП (4 руб.): 55%\*0.85 от*  *ФОТ* | 0.005 | | 118 | **ФССЦ-01.6.01.11-0011**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Панели без утеплителя  (м2)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.525 | | 119 | **ФССЦ-14.1.05.01-0003**  ***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016*** | Клеи жидкие гвозди:  универсальные  TITEBOND  (кг)  *(п.8.7.1 При ремонтно-*  *строительных работах и*  *работах по реконструкции*  *объектов капитального*  *строительства (аналогичных*  *технологическим процессам*  *в новом строительстве, в*  *том числе по возведению*  *новых конструктивных*  *элементов) ОЗП=1,15;*  *ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25;*  *ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* | 0.15 | | | | |  |  | |

# Приложение №4

к документации об аукционе в электронной форме

**Информация об Участнике аукциона в электронной форме– ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) |  | |
| 2. | ИННучастника закупки (или аналог ИНН для иностранного лица) |  | |
| 5. | ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа |  | |
| 6 | код причины постановки на учет в налоговом органе (для российского лица) |  | |
| 7 | основной государственный регистрационный номер (для российского лица) |  | |
| 8 | дату регистрации юридического лица (для российского лица) |  | |
| 9. | ОКПО |  | |
| 10 | Место нахождения |  | |
| 11 | Почтовый адрес |  | |
| 12 | Контактное лицо | Ф.И.О. | |
| 13 | Номер контактного телефона |  | |
| 14 | Адрес электронной почты |  | |
| 15 | Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица. | Проводится/не проводится | |
| 16 | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. | Приостановлена/не приостановлена | |
| 17 | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит  в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим указанному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято. | Отсутствует/\_\_\_\_\_% от балансовой стоимости активов | |
| 18 | Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; | | |
| руководителя | Ф.И.О. | Отсутствует/Имеется |
| членов коллегиального исполнительного органа | Ф.И.О. | Отсутствует/Имеется |
| главного бухгалтера юридического лица | Ф.И.О. | Отсутствует/Имеется |
| 19 | Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; | Отсутствует/Имеется | |
| 20 | Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов | Отсутствует / Имеется | |
| 21 | Участник закупки не должен являться офшорной компанией | Соответствие/Несоответствие | |
| 22 | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ; | Отсутствует/Имеется | |
| 23 | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица; | Отсутствует/Имеется | |
| 24 | Банковские реквизиты |  | |

**Сведения об Участнике аукциона в электронной форме – Физическом лице в том числе ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 2. | Паспортные данные: | |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИНН участника закупки (или аналог ИНН для иностранного лица) |  |
| 4 | основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя) |  |
| 5 | дату регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для российского индивидуального предпринимателя) |  |
| 6 | Место жительства |  |
| 7 | Номер контактного телефона |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |
| 9 | Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица. | Проводится/не проводится |
| 10 | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. | Приостановлена/не приостановлена |
| 11 | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит  в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим указанному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения его заявки на участие в закупке не принято. | Отсутствует/\_\_\_\_\_% от балансовой стоимости активов |
| 12 | Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; | Отсутствует/ Имеется |
| 13 | Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов | Отсутствует/Имеется |
| 14 | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Отсутствует/Имеется |
|  | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в том числе отсутствие в указанном реестре сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица; |  |
| 15 | Отсутствие у физического лица – участника закупки судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности (в случае если исполнение договора связано с непосредственным присутствием поставщика (подрядчика, исполнителя) в здании и (или) на территории заказчика); | Отсутствует/ Имеется |
| 16 | Банковские реквизиты |  |

# Приложение № 5

к документации об аукционе в электронной форме

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

# Запрос

**о разъяснении положений документации о проведении аукциона в электронной форме**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет договора |  |
| Положения документации (пункт, раздел), которые требуют разъяснения | Вопрос |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись, печать) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение № 6

к документации об аукционе в электронной форме

Конкретные показатели, соответствующие значениям,

установленным документацией об аукционе в электронной форме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Предлагаемые параметры,  функциональные характеристики потребительские свойства и качественные характеристики товара | Наименование производителя, страна происхождения товара\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

***Примечание:***

***\**** *Данная графа заполняется с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».*

*Предлагаемые функциональные характеристики товара должны соответствовать значениям, установленным требованиями Технического задания Приложение № 3 к документации о проведении аукциона в электронной форме, быть конкретными, не допускать двусмысленных толкований.*

В случае если в требованиях указаны значения показателей в виде диапазона, разделенные «тире», «дефисом» - участником закупки данные показатели должны быть конкретизированы, т.е. иметь конкретные характеристики без указания диапазона значений (за исключением случаев, когда этот знак является составной частью наименования , указания фракций щебня и длины досок обрезных хвойных пород ). Первая часть заявки также не должна содержать фразы «должна быть», «должно быть», «должен быть», «должны быть», «может быть», «не должен», «не должна», «не должно», «не должны», «не должны быть», «не должна быть», «не должно быть», «не должен быть», "эквивалент".

|  |
| --- |
| Показатели, сопровождающиеся словами: |
| - «не более», «не должны быть более», «должны быть не более», являются максимальными значениями, при формировании первой части заявки участник закупки должен указать конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком; |
| - «не менее», «не ниже», «не хуже», «не должны быть менее», «должны быть не менее», являются минимальными значениями, при формировании первой части заявки участник закупки должен указать конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком; |

**Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке.**