*Приложение № 1*

*к* Договору *№\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Техническое задание**

**по капитальному ремонту**

Ремонт кровли здания Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Чапаевка Ершовского района Саратовской области,

по адресу: 413512, Саратовская область, Ершовский район, с.Чапаевка, ул.Школьная, д. 111 «А»

***Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:***  Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ: не менее 5 (Пяти) лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и Работы, выполненные подрядчиком по договору.

Ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование места происхождения товара, наименование производителя в техническом задании считать недействительными и/или употребленными с условием возможности замещения эквивалентом.

В случае, если в техническом задании установлены требования к участникам закупки, считать их недействительными.

Срок выполнения работ:приступить к работам не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора и закончить работы не позднее 01 августа 2020 года.

Приложение № 1 к техническому заданию **Локальные сметные расчеты** являются неотъемлемой частью технического задания. (Прилагаются отдельными файлами)

*\*

####