## УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Центр образования №114 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

_____________________ Ф. М. Мухарлямова

(подпись, М.П.)

«18» июня  2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест»

2020 г.

РАЗДЕЛ I. Информационная карта аукциона в электронной форме

| № | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике |
| 1.1 | Наименование: | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 114 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МАОУ «Центр образования № 114») |
|  | Место нахождения: | 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 90 |
|  | Адрес электронной почты: | tendercbokt@mail.ru |
|  | Контактное лицо: | Мухарлямова Фагима Мусовна - директор |
|  | Контактный телефон: | (347) 248-36-75 |
| 2 | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ |
| 2.1 | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе в электронной форме | http://zakupki.gov.ru |
| 2.2 | Адрес электронной площадки в сети Интернет | https://etp-region.ru |
| 3 | Информация о закупке |
| 3.1 | Способ закупки | Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) |
| 3.2 | Количество лотов | 1 |
| 3.3 | Наименование объекта закупки (предмет договора): | Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест |
| 3.4 | Описание предмета закупки | Указано в Разделе II «Техническое задание» |
| 3.5 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| 4 | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ, НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА, ФОРМА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА |
| 4.1 | Источник финансирования | Финансирование осуществляется за счет финансирования из средств автономных учреждений. |
| 4.2 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) | 1 072 860,00 руб. |
| 4.3 | Порядок формирования цены договора | Цена указана с учетом уплаты налогов, других обязательных платежей и всех затрат, расходов, предусмотренных условиями исполнения Договора |
| 4.4 | Форма, порядок и сроки оплаты товара, работы, услуги: | Безналичный расчет, по факту выполнения работ, в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |
| 4.5 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Рубль Российской Федерации |
| 4.6 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора: | Указано в разделе IV «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА» настоящей документации об электронном аукционе |
| 5 | Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги, сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг |
| 5.1 | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 151, корп.1 |
| 5.2 | Сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг: | с момента заключения договора по 17.08.2020г. |
| 6 | ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ |
| 6.1 | Единые требования к участникам закупки: соответствие требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе с Градостроительным кодексом Российской Федерации) к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - не установлено; не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также против общественной безопасности, и исполнение договора связано с непосредственным присутствием участника закупки в здании и (или) на территории заказчика отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член единой комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; участник закупки не является офшорной компанией; отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; сведения об участниках закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. *** Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) допустимо в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению конкурентной закупки обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в настоящем пункте, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| 7 | ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| 7.1 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: | Лица, аккредитованные на электронной площадке вправе подать заявку на участие в электронном аукционе не позднее 10 часов 00 минут (время уфимское) |
|  |  | 06.07.2020 г. |
| 8 | ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК (ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ) НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| 8.1 | Дата окончания срока рассмотрения заявок (первых частей) на участие в электронном аукционе: | 08.07.2020г. |
| 9 | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА |
| 9.1 | Дата проведения электронного аукциона: | 09.07.2020 г. 10.00 (время уфимское) |
| 10 | ПОРЯДОК, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| 10.1 | Порядок и сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе: | Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок) с учетом требований Положения о закупке товаров, работ и услуг МАОУ «Центр образования № 114», запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса (темы разъяснений), а также пояснений к документу, определяющих суть разъяснения, даты поступления запроса о разъяснениях, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 11 | СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| 11.1 | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на электронной площадке, или лицами, которые аккредитованы на электронной площадке. Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: согласие участника такого аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и товарный знак (при его наличии), наименование страны происхождения товара (Приложение № 4 к Техническому заданию). Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: Заявка на участие в аукционе должна содержать все указанные в аукционной документации информацию и документы, а именно: сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку: для юридического лица - наименование, фирменное наименование (при наличии), - место нахождения (юридическое и фактическое), - почтовый адрес участника закупки, - идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона, - номер контактного телефона для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), - паспортные данные, - место жительства, - номер контактного телефона; 2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 30 календарных дней до даты размещения ЕИС извещения о проведении аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника электронного аукциона без доверенности. В случае, если от имени участника электронного аукциона действует иное лицо, заявка на участие в электронного аукциона должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника электронного аукциона, заверенную печатью участника электронного аукциона (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в электронного аукциона должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) копии учредительных документов участника; - Устав (заверенная копия); - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (заверенная копия) – при наличии; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (заверенная копия) 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ РФ «Об акционерных обществах», учредительными документами юридического лица и если для участника электронного аукциона поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае если одобрение крупной сделки не требуется в соответствии с законодательством либо учредительными документами участника, то предоставляется справка с обоснованием отсутствия необходимости согласования сделок, заключаемых в рамках настоящего электронного аукциона, с приложением надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов; 6) в случае если участником закупки является физическое лицо - согласие участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 7) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным в пункте 6 настоящей документации. |
| 12 | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |
| 12.1 | Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Документы, предоставляемые для участия в настоящем электронном аукционе, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Копией документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа. Информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, не должна допускать двусмысленных толкований (разночтений), должна трактоваться однозначно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Информация, содержащаяся в заявке на участие в электронном аукционе, не должна допускать двусмысленных толкований (разночтений), должна трактоваться однозначно. В значениях показателей предложения участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен» (и его форм), «должен (-на, - ны, -но) быть», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «не ниже», «не выше», а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям. В случае наличия в документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара, наименование производителя товара следует читать «или эквивалент». Участники закупки должны учитывать, что при описании объекта закупки заказчиком использовались максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. Участники закупки, при предоставлении конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе, должны учитывать, что максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться установлены заказчиком следующим образом: Диапазоны значений показателей, которые не могут изменяться (остаются неизменными) обозначаются следующими знаками «…» (многоточие) вне зависимости от иных слов, символов. Диапазоны значений показателей, которые могут изменяться (остаются неизменными) обозначаются следующими знаками «-», « – » (тире, дефис), при этом могут обозначаться словами «шире», «уже», «не шире», «не уже», в случае указание слов «шире» участник представляет диапазон значений, не входящий в требуемый и не включающий крайние значения, в случае указание слов «уже» участник представляет диапазон значений, входящий в требуемый и не включающий крайние значения, в случае указание слов «не шире» участник представляет диапазон значений, входящий в требуемый, в том числе включающий крайние значения, в случае указание слов «не уже» участник представляет диапазон значений, не входящий в требуемый, в том числе включающий крайние значения. Значения показателей, которые должны быть представлены в виде одного конкретного значения, обозначены словами «не менее», «не более», «более», «свыше», «менее», «от», «до», «не выше», «не ниже», «не менее и не более», «более и не более», «не менее и менее», «от и до», «<», «не >», «>», «не < », «не ≥», «не ≤». При этом в случае указания показателей со словами «не более», «до», «не выше», «не >» и другими обозначениями по своему смыслу аналогичными указанным, означает требование значения, не превышающего (не выше) или равному указанного, в случае указания показателей со словами «не менее», «от», «не ниже», «не < » и другими обозначениями по своему смыслу аналогичными указанным, означает требование значения, не понижающего (не ниже) или равному указанного, в случае указания показателей со словами «более», «свыше», «менее», «выше», «<», «не ≥», «не ≤», «ниже» и другими обозначениями по своему смыслу аналогичными указанным, участники закупки должны учитывать, что крайнее значение показателя не входит в допустимое. Значения показателей, должны быть представлены в виде одного конкретного значения или диапазона значений, в случае если идет перечисление допустимых значений и обозначенных союзами «или», «либо», символом «;» и другими обозначениями по своему смыслу аналогичными указанным. Значения однородных показателей, сопровождающихся символом «,», не конкретизируются. Значения обозначенные словами «должен быть», «должен соответствовать», «соответствие» и другими обозначениями по своему смыслу аналогичными указанным, должны быть представлены конкретно не иметь двусмысленных трактовок и обозначать одно конкретное значение. Значения обозначенные словами «может быть» и другими обозначениями по своему смыслу аналогичными указанным, должны быть представлены конкретно не иметь двусмысленных трактовок и обозначать одно либо несколько конкретных значений не зависимо от используемых слов и символов. В случае если наименование параметра отделено от требований к значениям показателей знаком «:», в таком случае значения показателей изменению не подлежат, а в случае отсутствия в предложении знака «:», значения показателей изменению подлежат и предоставляются конкретные показатели, данное правило является приоритетным по отношению к другим условиям инструкции. Значения, указанные с использованием символов «()», являются уточняющими. В случае установления заказчиком требований к значениям показателей вида «х и более», участник в составе первой части заявки должен указать конкретные значения показателей, а именно значение х и значение больше х. Если аукционная документация содержит требование о поставке товара (материала) с несколькими значениями одного и того же показателя, то необходимо описать все требуемые характеристики для каждого вида товара. Таким образом, если указаны взаимоисключающие характеристики товара и прочие характеристики товара с ними взаимосвязаны, участнику следует в любой удобной, но при этом явной форме отразить данную взаимосвязь, при этом следует учесть, что в составе заявки предоставляются каждый требуемый показатель и его значение, который определяется (нормируется) у товара или присущ товару, предлагаемого участником сорта, рода, вида, класса, группы и т.п. Если какой-либо показатель не применим для определенного типа товара, предлагаемого участником, или не нормируется в соответствии с ГОСТ или другими нормативными документами Участник в явной форме должен отразить в заявке, что данный показатель не применим (не нормируется). Таким образом, в случае, если участник не должен заполнять параметры эквивалентности (например, по причине выбора другого параметра и/или материала), Участник должен однозначно отметить этот факт, например, указать причину и/или поставить «прочерк». Предложение участника в отношении товаров, используемых при выполнении работ не должно сопровождаться словами «должен», «может», «не допускается», «допускается», «требуется», «аналог», «тип», «эквивалент», «необходимо», «необходим», «нужен» (во всех грамматических формах), символами, допускающими разночтения или двусмысленное толкование. Сочетание символов «и/или» разделяющих два значения показателя означает, что участник может предложить, как оба значения, так и одно из них и участник при составлении первой части заявки должен: указать оба значения (соединенные союзом «и») или указать одно из значений. Все характеристики объекта закупки, указанные в техническом задании документации об электронном аукционе, обязательны для предоставления в первой части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с вышеуказанными требованиями. Изменяемые показатели, значения которых становятся известными при проведении испытаний определенной партии товара, могут быть указаны участником закупки в заявке так же в форме изменяемых показателей, не противоречащей значениям, установленным заказчиком в настоящей документации. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах или наименовании производителя товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. В заявке должны применяться общепринятые обозначения, единицы измерения и наименования, в соответствии с требованиями раздела 8. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам, установленным в Техническом задании. Единицы измерения показателей и наименование показателей при заполнении заявки должны оставаться без изменений, т.е. не должны изменяться участником закупки. Изменение названия показателя или товара трактуется как непредставление сведений о показателе, товаре. Если государственные стандарты на момент заполнения заявки утратили силу, необходимо пользоваться действующими государственными стандартами. В случае, если необходимый для производства работ товар не производится по ГОСТ либо ГОСТ на него отсутствует или устарел – показатели принимаются заказчиком на основании мониторинга рынка, проводимого для товаров, использованных при определении начальной максимальной цены. Заказчиком при описании объекта закупки использованы, если это возможно, стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не использованы такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, это продиктовано: отличием требований Заказчика от стандартных; необходимостью четкого разделения показателей на показатели, не подлежащие конкретизации, и показатели, имеющие минимальные и (или) максимальные значения; более (менее) конкретными требованиями Заказчика по сравнению с требованиями, приведенными в нормативно-технической документации. Участникам закупки следует учитывать, что если символы или слова\словосочетания применимы к значению показателя, который в нормативно-технической документации (соответствие которой установлено Заказчиком) имеет ряд конкретных значений (целых чисел), то необходимо указать значения, соответствующие такому ряду конкретных значений (целых чисел), например: в нормативно-технической документации установлен ряд конкретных значений «20, 25, 32», а в техническом задании указано требуемое значение «более 20», то следующим значением, удовлетворяющим данному требованию будут значения «25», либо «32», промежуточные и отсутствующие в нормативной документации значения (например, «21» или «28,5» и т.п.) не допускаются. В случае установления требований к показателям степени защиты IP следует учитывать требования инструкции по каждому значению. При установлении требований с использован символов «;» и «,» приоритет является указание значений с использованием символа «,» (например: а ; б, в ; г – допускается предложить следующие варианты «а и в», «а и г», «б и в», «б и г»). В случае установления требований о соответствии товара взаимоисключающим ГОСТам, участник должен указать, что товар должен соответствовать тому ГОСТу, который распространяется на товар в соответствии с конкретными значениями показателей которого данный товар выбран участником для представления в составе первой части заявки на участие в аукционе, при этом ГОСТ который не распространяется на товар в соответствии с конкретными значениями показателей в заявке не указывается. Указание одинаковых конкретных характеристик (массы, наружного диаметра, высоты головки и т.п.) для товаров (материалов) (кабели, болты, шурупы, гайки и т.п.) с разными значениями длины, диаметра, марки и пр. будет рассматриваться как предоставление недостоверных данных. |
| 13 | РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, УСЛОВИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ |
| 13.1 | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе: | Не предусмотрено |
| 13.2 | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, условия банковской гарантии: | Не предусмотрено |
| 14 | РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА |
| 14.1 | Размер и условия обеспечения исполнения договора: | Установлено, 30% от начальной (максимальной) договора – 321 858,00 руб. Если при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на двадцать пять и более процентов, к победителю закупки применяются антидемпинговые меры. Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора. |
| 14.2. | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к обеспечению исполнения договора: | Победитель обязан вместе с подписанным проектом договора в срок, установленный для заключения договора, представить документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Положения о закупке, или внесением денежных средств на указанный заказчиком в документации о закупке счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения договоров». Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия договора на 30 дней; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении; 7) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 8) право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 9) заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, указанном в подпункте 14.2 «Размер и условия обеспечения исполнения договора:», и по реквизитам, установленным в подпункте 15.1 настоящей Информационной карты электронного аукциона. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, предоставляется одновременно с проектом договора, подписанным усиленной электронной подписью указанного лица. |
| 14.3 | Срок возвращения денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения договора: | Денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента исполнения всех обязательств по договору Подрядчиком на основании предъявленного Подрядчиком заявления о возврате денежных средств. |
| 14.4 | Срок действия банковской гарантии: | Должен превышать срок действия договор не менее чем на один месяц |
| 15 | РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, НА КОТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УЧИТЫВАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ЗАКАЗЧИКУ |
| 15.1 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику: | МАОУ «Центр образования № 114» л/с 30305075370 в Финансовом управлении Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАОУ «Центр образования № 114») ИНН 0276036639 КПП 027601001 Отделение – НБ Республика Башкортостан р/с 40701810600003000002 БИК 048073001 Назначение платежа: оплата обеспечения договора по закупке №_____. |
| 16 | СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОЙ УЧАСТНИК, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР ПРИ УКЛОНЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР |
| 16.1 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора, должен подписать договор: | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки |
| 17 | УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОГО УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА УКЛОНИВШИМИСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА |
| 17.1 | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения договора: | 1) Участник закупки, с которым заключается договор, в срок, установленный документацией о закупке, подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора. В случае если участником закупки не исполнены требования настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключения договора. 2) При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией о закупке подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. |
| 18 | СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ |
| 18.1 | Сведения о возможности заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 19 | СВЕДЕНИЯ О ПРАВЕ ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ |
| 19.1 | Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | На любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора |

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

| № п/п | Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Начальная (максимальная) цена договора, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест (см. Приложение № 1 к Техническому заданию (описание объекта закупки) | 1 072 860,00 |

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: 5 лет с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и Работы, выполненные подрядчиком по Договору.

В случае, если в техническом задании применяются указания на товарные знаки, то такие указания на товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

В случае, если в техническом задании применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование страны происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

В случае, если в техническом задании установлены требования к участникам закупки, считать их недействительными.

Приложение №1 к Техническому заданию 
(описание объекта закупки)

Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки,

максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поз.1

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты |
| 1 | 02-01-01 | Архитектурно-строительные решения | 99,1 |  |  |  | 99,1 |
| 2 | 02-01-02 | Водоснабжение и водоотведение | 12,16 |  |  |  | 12,16 |
| 3 | 02-01-03 | Силовое электрооборудование и освещение |  | 16,46 |  |  | 16,46 |
| 4 | 02-01-04 | Технологическое оборудование | 2,04 |  |  |  | 2,04 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 113,3 | 16,46 |  |  | 129,76 |
| Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |
| 5 | Договор подряда | Проектные работы 150,00/4,32 |  |  |  | 34,72 | 34,72 |
| 6 | ДОГОВОР ДК-546/20 | Проверка достоверности определения сметной стоимости (к=5,45) |  |  |  | 1,80 | 1,80 |
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 36,52 | 36,52 |
|  | Итого по Главам 1-9 | 113,30 | 16,46 | - | 36,52 | 166,28 |
| Глава 13. Перевод в текущий уровень цен |
|  | Письмо Минстроя №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. | к строительным работам К=6,89 | 780,64 |  |  |  | 780,64 |
|  | Письмо Минстроя №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. | к монтажным работам К=6,89 |  | 113,41 |  |  | 113,41 |
|  | Письмо Минстроя №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. | к проектным работам К=4,32 |  |  |  | 150,00 | 150,00 |
| ИТОГО: | 780,64 | 113,41 | - | 150,00 | 1 044,05 |
|  | ДОГОВОР ДК-546/20 | Проверка достоверности определения сметной стоимости (к=5,45) |  |  |  | 9,84 | 9,84 |
|  | ВСЕГО: | 780,64 | 113,41 | - | 159,84 | 1 053,89 |
| Налоги и обязательные платежи |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 156,13 | 22,68 | - | 1,97 | 180,78 |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 156,13 | 22,68 | - | 1,97 | 180,78 |
|  | Итого по сводному расчету | 936,77 | 136,09 | - | 161,81 | 1 234,67 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Требования к используемым материалам (товарам):

| № | Наименование | Требуемые характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель автоматический | Назначение должно быть для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок. Номинальный ток до 16 А. Исполнение выключателя по защите от внешних воздействий закрытое; открытое. Тип присоединения внешних медных проводников с выводами винтового типа или с выводами безвинтового типа. Диапазон номинальных поперечных сечений присоединяемых проводников требуется не шире 1-10 мм2. Значение токов мгновенного расцепления не шире 3In-10In. Сеть питания выключателя трехфазная (трех- или четырехпроводная) или трехфазная (четырехпроводная). Выводы должны обеспечивать такое присоединение проводников, чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление, выводы легкодоступные для присоединения проводников в предполагаемых условиях эксплуатации. Номинальная наибольшая отключающая способность выключателяне менее 1500 А. Тип мгновенного расцепления тип С. Оснащение выключателя имеет механизм свободного расцепления. Тип безвинтового вывода может быть вывод с непрямым зажимом, вывод с зажимом через промежуточный приводной элемент и вывод с прямым зажимом. По числу полюсов выключатель должен быть однополюсный. Требуется соответствие ГОСТ Р 50345-2010. |
| 2 | Кабель-канал | Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельные каналы должны обеспечивать защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствовать возгоранию. Должны упрощать монтаж электропроводки. Должны обеспечивать доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки. Материал самозатухающий ПВХ. Температура монтажа в диапазоне не уже от -15°С до +60°С. Размеры не менее 25х16 мм. Требуется RAL9003. Степень защиты необходима выше IP40. |
| 3 | Дюбели | Дюбель должен быть предназначен для быстрого монтажа с потайной шляпкой и специальным гвоздем-шурупом должен применяться для монтажа конструкции, предметов и различных деталей. Материал дюбеля: полипропилен; ПНД; нейлон. Должен позволять монтировать металлические профили, деревянные бруса, рамы, коробки, плинтуса, уголки, различные фиксирующие и несущие элементы фиксации в электрике и сантехнике. Конструкция крепежа должна позволять монтировать при помощи отвертки или молотка, с возможностью регулирования силы затяжки и полного демонтажа. Диаметр дюбеля от 6 мм. Длина дюбеля не более 120 мм. Диаметр гвоздя должен быть 7 мм. Длина гвоздя более 100 мм. Глубина анкеровки может быть 50 мм или 60 мм. |
| 4 | Гвозди | Должны быть строительные. Конструкция может быть круглая, трефовая, трефовая с перемычками. Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое или квадратное сечение, должны быть изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия или из проволоки по нормативно-технической документации. Угол заострения по граням не должен быть более 40°. Масса 1000 шт. гвоздей от 0,791 кг. Длина гвоздя не менее 50 мм, с конической или плоской головкой, диаметр стержня не менее 1,6 мм и более. Должны соответствовать ГОСТ 283-75, ГОСТ 4028-63 |
| 5 | Болты с гайками и шайбами | Болты с гайками и шайбами должны быть оцинкованные. Диаметр резьбы болтов нужен до М20. Класс прочности гайки должен быть не более 10 либо может быть А2-70, А4-70. Шаг резьбы болта (Р) должен быть не менее 0,5 мм. Номинальная длина болтов (l) не должна быть менее 20 мм. Диаметр резьбы гайки не должен быть менее М3. Шаг резьбы гайки (Р) не должен быть более 2,5 мм. Толщина гайки (m) должна быть не более 18 мм. Шайбы необходимы в исполнении 1 либо 2. Класс точности шайб должен быть А либо С. Диаметр резьбы крепежной детали для шайбы должен быть не более 20 мм. Диаметр шайбы (d2) не должен быть более 37 мм. Толщина шайбы необходима (S) >0,4 мм. Класс прочности болтов должен быть не менее 5.6 либо может быть А2-70, А4-70. Без отделки или без покрытия. Материал болтов требуется сталь либо коррозионно-стойкая сталь (ГОСТ ISO 3506-1-2014 либо ГОСТ ISO 898-1-2014). Гайки и шайбы должны быть сопрягаемы с используемыми болтами. Номинальная высота головки болта не менее 2 мм. Должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ ИСО 4032-2014, ГОСТ 11371-78, ГОСТ ISO 898-2-2015 |
| 6 | Уголок | Должен быть изготовлен из жесткого ПВХ (поливинилхлорид), который должен предназначаться для декоративной отделки внутренних и внешних углов в помещениях, а также для защиты внешних углов от выбоин и зазубрин. Угол из ПВХ должен придавать прочности и долговечности прямым и арочным углам при внутренней отделке помещений материалами типа гипсокартон, а также при проведении штукатурных работ, отделке оконных и дверных откосов. Пластиковые изделия должны быть устойчивы к ультрафиолетовому воздействию и повышенной влажности. Не могут поддаваться коррозии, со временем деформироваться, а также менять свой цвет. Длина от 3 м. Размер требуется не менее 30х30 мм. |
| 7 | Блоки дверные | Должны быть из поливинилхлоридных профилей с простой коробкой, в комплекте с офисной фурнитурой. Вид заполнения дверных полотен требуется комбинированное или глухое. Площадь должна быть от 1,5 до 2 м2. По виду отделки могут быть белого цвета, окрашенные в массе; отделанные декоративной пленкой. По варианту конструктивных решений должны быть однопольные, левого или правого открывания. Сварные швы не должны иметь поджогов, непроверенных участков, трещин. Должны соответствовать ГОСТ 30970-2014. |
| 8 | Кабель силовой | Назначение должно быть для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении не менее 0,66 кВ. Материал защитного шланга поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности; поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Материал токопроводящей жилы отожжённая медь или алюминий. Изоляция должна быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или изоляция из сшитого полиэтилена. Кабель силовой должен быть с числом жил не менее 3 и сечением не менее 1,5 мм2. Класс токопроводящей жилы 1 либо 2. Жилы не должны иметь заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок. Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей, экраном или броней кабеля не более 0,6 кВ. Жилы однопроволочные; многопроволочные. Материал наружной оболочки поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности; поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальная толщина изоляции должна быть не менее 0,6 мм. Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Кабели должны быть намотаны на барабаны. Должно быть соответствие ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 31996-2012 |
| 9 | Грунтовка | Краска грунтовочная адгезионная для нанесения на обладающие несущей способностью наружные и внутренние поверхности, применяется специально в качестве придающего адгезию предварительного покрытия при последующем нанесении покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы, дисперсионных силикатных штукатурок, минеральных штукатурок и штукатурок с цветными камнями, должна быть адгезионная, должна быть атмосфероустойчивой, водоотталкивающей, обладает хорошей укрывистостью, с высокой адгезией, разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом, связующее: дисперсия синтетического материала, плотность до 1,6 г/см3. Огнеопасность «не горючий» или «трудно воспламеняемый». |
| 10 | Линолеум | Тип требуется коммерческий, гомогенный или гетерогенный. Класс покрытия может быть 33; 34; 43. Общая толщина от 2,5 мм. Толщина зщитного слоя должна быть более 0,5 мм. Класс пожарной опасности КМ2; КМ3; КМ4. Горючесть не должна быть ниже Г3. Воспламеняемость не ниже В2. Подоснова требуется теплозвукоизолирующая. Токсичность не ниже Т3. |
| 11 | Краска | Должны быть для внутренних работ. Должны быть цветные, готовые к применению МА-22 или МА-25, цвета бежевая: розово-бежевая. голубая; светло-бежевая. Массовая доля летучего вещества не более 20%. Степень перетира ≤80 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0 ± 0,5 град.С) не более 24 ч. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 235 г/м2. Должно быть соответствие ГОСТ 10503-71 |
| 12 | Клей | Должен быть на основе растворенной синтетической полимерной хлоропреновой каучуковой или натуральной каучуковой смеси с поликонденсационным соединением фенола с формальдегидома. Должен предназначаться для склеивания резиновых материалов, текстильной продукции, поролона, металлических и пластмассовых изделий, деревянных предметов, бумаги, стекла и других материалов. Внешний вид должен быть однородная вязко-текучая масса может быть от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Должен обладать повышенной стойкостью к агрессивным внешним воздействиям. Температурный диапазон не должен быть уже +60 - – 45 градусов по Цельсию. Не должен изменять свою структуру при воздействиях воды, что необходимо при работе со многими материалами, предназначенными для использования в условиях повышенной влажности. Временной промежуток от нанесения до полной реакции соединения должен быть: до 24 часов. Не должен содержать в своем составе опасные для жизни вредные вещества, и не должен образовывать их в процессе эксплуатации. |
| 13 | Труба гофрированная | Наружная и внутренняяповерхность труб должна быть ровной и гладкой, на поверхности труб не допускаются вздутия, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительныхприборов. Степень защиты требуется не ниже IP55. Условия монтажа должны быть для открытой; скрытой проводки в стенах (по стенам), в потолках (по потолкам) из несгораемых материалов. Тип трубы легкая или тяжелая. Цвет может быть белый; серый. Серия трубы FL; FH. Материал должен быть самозатухающая композиция ПВХ. Уплотнительные кольца должны быть выполнены из резины. Температура эксплуатации не уже -40- +60°С. Зонд внутри гофрированной трубы наличие или отсутствие. Внешний диаметр гофрированной трубы не менее 20 мм. Не должна поддерживать горение. Внутренний диаметр трубы от 14 мм. |
| 14 | Светильник | Должен быть встраиваемый светильник. Количество ламп в светильнике не менее 2 шт. Источник света должен быть люминесцентная лампа. По способу монтажа должен быть встраиваемый. Материал изделия должен быть сталь. Оптическая часть должна быть опаловым рассеивателем. Материал рассеивателя может быть полиметилметакрилат и полистирол. Световой поток в диапазоне от 1300 до 1400 Лм. Мощность лампы менее 40 Вт. Тип цоколя должен быть G13. Частота, Гц до 60. Тип климатического исполнения не ниже УХЛ3. Коэффициент мощности более 0,9. Класс защиты не ниже I. Габариты светильника (длина х ширина х высота) менее 610х595х81 мм. Мощность, Вт не более 72. Максимальное сечение подключаемого кабеля не более 3 мм2. Температура эксплуатации 0…+40 °С. Степень защиты от доступа к опасным частям и попадания внешних твердых предметов и воды гост 14254‐2015 не ниже IP 20. |
| 15 | Шпатлевка | Шпатлевка должна быть предназначена для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, а также для выправок по выявительному слою эмали. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2) °С не более 2,5 ч. Цвет должен быть серый. Представляет собой густую вязкую шпатлевочную массу, состоящую из смеси пигментов, наполнителей и раствора поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора. Должно быть соответствие ГОСТ 10277-90. |
| 16 | Светильник светодиодный | Наличие стекла. Тип цоколя должен быть LED. Пускорегулирующая аппаратура должна быть в комплекте. Способ монтажа встраиваемый или накладной. Материал рассеивателя должен быть полиметилметакрилат. Степень защиты не ниже IP20. Световой поток не ≤1700 лм. Срок службы должен быть не менее 50000 часов. Наличие блока аварийного питания. Напряжение не более 230 В. Количество ламп не менее 1. Цветовая температура > 4000 К. Мощность светильника не более 18 Вт. Высота не более 50 мм, длина не менее 590 мм. Мощность лампы не <20 Вт.Материал корпуса светильника сталь. Тип светораспределения Д либо В |
| 17 | Щиты распределительные | Щит должен изготавливаться из материалов, обладающих стойкостью к механическим, электрическим и тепловым воздействиям, возникающим в процессе эксплуатации. Номинальное напряжение 230…400 В. Номинальный ток автоматических выключателей дефферециального тока линий групповых цепей от 100 А. Климатическое исполнение требуется УХЛ3. Щит должен быть устойчив к воздействию нормальных и предельных значений климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69. Должен быть навесной, наличие замка. Щит должен быть устойчив к воздействию механических факторов внешней среды М1 по ГОСТ 17516.1-90. Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 более IP 21. Должно быть соответствие ГОСТ 32397-2013 |
| 18 | Выключатель | Тип должен быть одноклавишный и двуклавишный. Может иметь защиту от воды. Должен быть оснащен безвинтовым зажимом.Вид монтажа должен быть скрытой установки. Рамка наличие. Оснащение может быть защитными шторками. Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254‐2015 не менее IP20. Номинальный ток не менее 16 А. Номинальное напряжение ≥ 230 В. Сечение подключамемого проводника до 2,5 мм2. Материал изделия должен быть ABS‐пластик. Безвинтовые контактные зажимы: имеют такую конструкцию, чтобы зажимать провод с достаточным контактным давлением без повреждения провода. Соответствие ГОСТ Р 51324.1‐2012 |
| 19 | Листы гипсокартонные | Листы гипсокартонные ГКЛ с прямой, утонченной с лицевой стороны кромкой или полукруглой с лицевой стороны кромкой или полукруглой и утоненной с лицевой стороны кромкой или закругленной кромкой. Размеры не более 4000мм, ширина не более 1200 мм, толщина не менее 12,5 мм. Листы ГКЛ по своим свойствам должны относиться к группам группа горючести не ниже Г2, группа дымообразующей способности не ниже Д2 ,группа токсичности не ниже Т2. |
| 20 | Выключатель автоматический | Назначение должно быть для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок. Номинальный ток до 40 А. Исполнение выключателя по защите от внешних воздействий закрытое; открытое. Количество полюсов, оснащенных максимальным расцепителем тока не >3. Тип присоединения внешних медных проводников с выводами винтового типа или с выводами безвинтового типа. Диапазон номинальных поперечных сечений присоединяемых проводников требуется не шире 1-10 мм2. Значение токов мгновенного расцепления не шире 3In-10In. Сеть питания выключателя трехфазная (трех- или четырехпроводная) или трехфазная (четырехпроводная). Выводы должны обеспечивать такое присоединение проводников, чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление, выводы легкодоступные для присоединения проводников в предполагаемых условиях эксплуатации. Номинальная наибольшая отключающая способность выключателяне менее 1500 не более 10000 А. Тип мгновенного расцепления тип В; тип С. Оснащение выключателя имеет механизм свободного расцепления. Тип безвинтового вывода может быть вывод с непрямым зажимом, вывод с зажимом через промежуточный приводной элемент и вывод с прямым зажимом. По числу полюсов выключатель трехполюсный, однополюсный. Требуется соответствие ГОСТ Р 50345-2010. |
| 21 | Кабель силовой | Назначение должно быть для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении не более 1,0 кВ. Материал защитного шланга поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности; поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Материал токопроводящей жилы отожжённая медь или алюминий. Изоляция должна быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или изоляция из сшитого полиэтилена. Кабель силовой должен быть с числом жил не менее 1 и сечением до 6 мм2. Класс токопроводящей жилы 1 либо 2. Жилы не должны иметь заусенцев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок. Номинальное переменное напряжение между каждой из основных токопроводящих жил и землей, экраном или броней кабеля не более 0,6 кВ. Жилы однопроволочные; многопроволочные. Материал наружной оболочки поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности; поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести. Номинальная толщина изоляции должна быть не менее 0,6 мм. Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Кабели должны быть намотаны на барабаны. Должно быть соответствие ГОСТ 22483-2012, ГОСТ 31996-2012 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

СМЕТЫ

Локальные сметные расчеты на «Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест» размещены на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в файле: «Сметы».

Приложение № 4

к Техническому заданию

Проектная документация.

Проектная документация «Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест» размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в файле «Проект».

Приложение № 5

к Техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест | с момента заключения договора | по 17.08.2020г. |

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

г. Уфа                                                             		                                          « __ » _________  2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Центр образования № 114" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании Устава  с одной стороны и____________________________________  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании результатов аукциона в электронной форме «Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест»  (Протокол         № ___________ от ___________ г) заключили  настоящий  договор (далее - договор) о   нижеследующем:

1. Предмет Договора (наименование объекта закупки). Место выполнения работ

1.1 Предметом Договора является: «Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест».

1.2 Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 151, корп.1.

1.3 Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест»,   (далее – «Работы») по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 151, корп.1 (далее – «Объект»).

1.4 Работы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Договора Подрядчик должен выполнить в соответствии с приложениями №  3, 4 Договора (являющимися неотъемлемой частью Договора), согласно строительным нормам, правилам, действующему законодательству Российской Федерации и Республике Башкортостан и настоящему Договору.

1.5 Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект в срок, готовый к эксплуатации, в соответствии с условиями исполнения Договора.

2. Цена Договора

2.1 Цена Договора составляет _______ руб., в том числе НДС ___ руб. / НДС не облагается, (согласно Приложению №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).  Цена Догвоора указана с учетом уплаты налогов, других обязательных платежей и всех затрат, расходов, предусмотренных условиями исполнения Договора.

2.2 Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 2.3- 2.4 Договора.

2.3 Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Договора.

2.4 По согласованию с Заказчиком Подрядчик может выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в техническом задании.

3. Порядок и условия оплаты

3.1 Финансирование осуществляется  за счет финансирования из средств автономных учреждений.

3.2. Форма, порядок и сроки оплаты работ: Безналичный расчет, по факту выполнения работ, 
в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) 
и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4. Срок действия Договора. Сроки выполнения работ

4.1 Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.10.2020 года.

4.2 Календарные сроки выполнения Работ: с момента заключения договора по 17.08.2020г., в соответствии с календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора).

4.3 Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

5. Права и обязанности Сторон

5.1 Подрядчик обязан:

5.1.1 Обеспечить при производстве Работ сохранность имущества Заказчика и условия для осуществления (рабочего процесса) деятельности Заказчика в здании.

5.1.2 Обеспечить при производстве Работ безопасность сотрудников и посетителей Заказчика в здании.

5.1.3 Нести ответственность за порчу имущества Заказчика, допущенную в ходе производства Работ.

5.1.4 Нести ответственность за качество выполнения работ по данному объекту в соответствии с Договором и с действующим законодательством РФ И РБ, нормами и техническими условиями.

5.1.5 Своими силами или с привлечением других лиц (субподрядчиков) и средствами (в том числе материально-техническими, энергетическими и водными ресурсами) выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Приложениями № 2, 3 Договора и нормативными документами, действующими в Российской Федерации и Республике Башкортостан, предусмотренными для данных видов Работ и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.1.6 Поставлять на место производства Работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и обеспечить их сохранность до приемки Объекта в эксплуатацию.

5.1.7 Обеспечить на месте выполнения работ проведение мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве» часть I и часть II.

5.1.8 Обеспечить ведение на объекте исполнительской документации (рабочих, организационно-технологических и исполнительных чертежей, общих журналов работ, актов скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспортов и сертификатов на применяемые материалы и изделия).

5.1.9 Предоставить Заказчику заверенные копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество на все используемые для выполнения Работ материалы, изделия, конструкции (в том числе и собственного производства) за два рабочих дня до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций. При этом Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов требованиям Приложения № 2 Договора, ГОСТ, ТУ и иных нормативных документов, действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан.

5.1.10 Предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц за строительные работы до начала производства Работ.

5.1.11 Передать Заказчику по окончании выполнения Работ исполнительную документацию за три рабочих дня до подписания Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

5.1.12 Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

5.1.13 Обеспечить надлежащее санитарное состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.14 Восстановить нарушенные при производстве работ покрытие проезжей части, тротуаров и отмосток; газонов и зеленых насаждений (деревьев и кустарников).

5.1.15. Своевременно возмещать Заказчику стоимость услуг по электроснабжению, водопотреблению в период производства работ на Объекте, согласно приборам учета.

5.1.16 Вывезти в 5-дневный срок со дня приемки Объекта Заказчиком за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы. Ежедневно проводить уборку помещений и прилегающую к зданию территорию от строительного мусора, а также обеспечить его вывоз на полигон ТБО.

5.1.17 Известить уполномоченного представителя Заказчика письменно за один рабочий день до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без данного подтверждения, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.18 При готовности Объекта Подрядчик за два рабочих дня известить Заказчика о готовности Объекта к приемке.

5.1.19 Немедленно известить Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.20 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

5.1.21 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1 Запрашивать и получать от Заказчика информацию и документацию необходимую для выполнения Работ на Объекте.

5.2.2 Не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств препятствует исполнению условий Договора.

    - Привлекать в необходимых случаях третьих лиц для выполнения Работ на Объекте.

5.3 Заказчик обязан:

5.3.1 Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренных в разделах 3 и 8 настоящего Договора.

5.3.2 Отказаться от оплаты выполненных Работ в случае несоответствия результатов выполненной Работы требованиям, установленным Договором.

5.3.3 Осуществлять строительный контроль за выполнением Работ в соответствии с Приложением  № 2 Договора, посредством привлечения организации, имеющей право на проведение таких работ и требованиями нормативных документов, действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан, а также соответствие применяемых материалов, изделий и конструкций ГОСТ, ТУ.

6. Переход рисков

6.1. Риск случайной гибели или случайного уничтожения или повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7. Строительный Контроль за исполнением Договора

7.1 Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков выполнения Работ, качеством используемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, их соответствию Приложением № 1.2 Договора и требованиям нормативных документов, действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан.

7.2 Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ, а также право осуществления проверок соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от Приложения № 2, Договора и действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан нормативных документов. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

7.3 Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.4 В случае если Заказчиком будут обнаружены дефекты, Подрядчик обязан за счет своих сил и средств в установленный Заказчиком в письменном виде срок исправить выявленные дефекты для обеспечения их надлежащего качества.

8. Сдача – приемка Работ

8.1 Приемка выполненных Работ осуществляется комиссией Заказчика, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором на основании документов:

- Положительного заключения экспертизы о соответствии результатов условиям Договора;

- Акта о приемке выполненных Работ формы № КС-2;

- Справки о стоимости выполненных Работ и затрат формы № КС-3;

- Счет-фактуры;

- Исполнительной документации: рабочих, организационно-технологических и исполнительных чертежей, общих журналов работ, актов скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспортов и сертификатов на применяемые материалы и изделия.

8.2 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

8.3 В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке выполненных работ, Сторонами составляется Акт с перечнем замечаний и сроками их устранения, при этом срок устранения замечаний не может превышать 10 календарных дней с момента составления акта.

8.4 При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Экспертиза

9.1 Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Заказчиком ______________________________________________________________________________

(своими силами/ с привлечением экспертов, экспертных организаций – указать необходимое)

9.2 Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

9.3 В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

9.4 В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Договора либо выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта Приложению № 2 Договора и требованиям нормативных документов, действующих в Российской Федерации и Республике Башкортостан и несет ответственность за отступление от них, а также возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 10.2 Договора.

10.2 Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ: 5 лет с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных Работ формы № КС – 2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат формы № КС-3.

10.3 Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика, срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.4 При проведении экспертизы Заказчик и Подрядчик обязаны представить запрашиваемые экспертной организацией дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

10.5 При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе проведенной независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика, который является обязательным для исполнения Подрядчиком.

10.6 В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранение дефектов в течение 30 календарных дней  с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абзацем 3 п.1 ст.723 ГК РФ Заказчику предоставляется право устранять выявленные строительные дефекты самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение своих расходов на устранение недостатков, которые он произвел либо должен был произвести на Объекте.

10.7 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

11.Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

11.3. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по оплате выполненных и принятых работ в соответствии с условиями Договора, Подрядчик имеет право требовать уплату неустойки (штрафов, пени). Неустойка (штраф, пеня) начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

11.4. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки выполненных работ.

11.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

11.7. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере.

11.8. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

11.9.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Договора.

12. Обеспечение исполнения Договора

12.1 Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере ___________.

12.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на срок достаточный для предъявления претензий, не менее 1 (одного) месяца.

12.3 В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

12.4 В случае, если в качестве обеспечения исполнения Договора Подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет указанный Подрядчиком в письменном требовании, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требования Подрядчиком.

12.5 Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за  все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

13. Разрешение споров между сторонами

13.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, в том числе в претензионном порядке, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

13.2 Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

13.3 Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней со дня направления адресатом.

13.4 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

13.5 В случае неурегулирования возникших разногласий между Сторонами, в порядке, указанном в п. 13.1 -  13.4 Договора, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

14. Изменение и порядок расторжения Договора

14.1. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законом. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

14.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке судебного решения.

14.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

15. Обстоятельства непреодолимой силы. Форс-мажор

15.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

15.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение трёх дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

15.3 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

15.4 Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.5 В случае продления обстоятельств непреодолимой силы и их последствий более трех месяцев, стороны ведут переговоры и принимают взаимоприемлемое решение. Если в течение следующих двух месяцев стороны не смогут договориться, Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии урегулирования материальных и финансовых вопросов в установленном законодательством порядке.

16. Особые условия

16.1 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким - либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, закрепляющих совместную деятельность сторон в рамках Договора, не иначе как с письменного согласия обеих сторон.

16.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им Работ по Договору, возмещается Подрядчиком.

16.3 Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.

16.4 Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.5 При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.6 При исполнении Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

16.7 По всем вопросам неурегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республике Башкортостан.

16.8. При изменении реквизитов, адресов Стороны обязаны в течение трёх дней уведомлять друг друга о произошедших изменениях в письменном виде.

16.9. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

17. Перечень документов, прилагаемых к Договору

17.1 Приложение № 1 - Протокол соглашения о цене договора.

# 17.2 Приложение № 2 - Календарный график выполнения работ.

# 17.3 Приложение № 3 -  Локальный сметный расчет.

# 17.4 Приложение № 4 - Сводный сметный расчет стоимости строительства.

17.5 Приложение № 5 - Проект сметы договора.

17.6 Приложение №6 - Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

17.7. Требования к используемым материалам (товарам).

18. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________________/______________/ | ___________________/ __________________ . |

МП                                                                                   МП

Приложение № 1

к договору № _____ от ________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение " Центр образования № 114" городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Подрядчик ____________________________________________________________________

(наименование)

Составлен (а) на основе ___________________________________ и является приложением к

(ссылка на сметную или иную документацию)

Договору № ______ от ________________ 2020 г.

Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – ______________________, и от лица Подрядчика – __________________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Договора ____________ ( _________________ ), в том числе НДС __ % – ____________(_______________). Величина уступки составила ___________(___________) в том числе НДС __ % – _____________(_______________). Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение 2

к договору № ______ от______________

Календарный график выполнения работ

| № локальной сметы | Наименование работ | Срок начала работ | Срок завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест | с момента заключения договора | по 17.08.2020г. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № ________ от ________________

Локальный сметный расчет

«Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест»

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору № ________ от ________________

Сводный сметный расчет стоимости строительства

«Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест»

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору № _____ от ________________

Проект сметы договора

« Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест».

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу измерения | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | усл.ед. | 1 | 894 050,00 | 894 050,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 894 050,00 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора без НДС |  |  |  | 894 050,00 |
|  | НДС |  |  |  | 178 810,00 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора с НДС |  |  |  | 1 072 860,00 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 6

к договору № _____ от ________________

# Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ по объекту:

« Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест».

| N п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Позиции локального сметного расчета на 02-01-01 с 1 - 45 | Строительно-монтажные работы | Усл.ед. | 1 |
|  | Позиции локального сметного расчета на 02-01-02 с 1-30 | Строительно-монтажные работы | Усл.ед. | 1 |
|  | Позиции локального сметного расчета на 02-01-03 с 1-32 | Строительно-монтажные работы | Усл.ед. | 1 |
|  | Позиции локального сметного расчета на 02-01-04 с 1-3 | Строительно-монтажные работы | Усл.ед. | 1 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Протокол начальной (максимальной) цены договора

Объект закупки «Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест».

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 072 860,00 (один миллион семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят)   рублей ноль копеек.

(сумма цифрами и прописью)

начальная (максимальная) цена договораа указана с учетом уплаты налогов, других обязательных платежей и всех затрат, расходов, предусмотренных условиями исполнения договора.

Метод определения начальной (максимальной) цена договора: проектно-сметный метод.

Приложения:

1. Расчет начальной (максимальной) цены договора.

Приложение № 1 к протоколу

начальной (максимальной) цены договора

Расчет начальной (максимальной) цены договораа при осуществлении закупок

на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ

в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

по объекту: « Капитальный ремонт помещений МАОУ «Центр образования № 114» (Детский сад) для создания дополнительной группы на 15 мест».

Основания для расчета:

- Утвержденный сводный сметный расчет.

- Утвержденный локальный сметный расчет.

- Заключение государственной экспертизы от 01.06.2020 г. на основании Договора на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства от 29.04.2020 № ДК-546/20.

| (руб.) |
| --- |
| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "месяц/квартал" "год" | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены договора "месяц/квартал" "год" | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена договора с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительно-монтажные работы | 894 050,00 |  | 894 050,00 |  | 894 050,00 |
| Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций |  |  |  |  |  |
| Удорожание работ в зимнее время |  |  |  |  |  |
| Иные прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (если это предусмотрено договором) |  |  |  |  |  |
| Стоимость без учета НДС (при наличии) | 894 050,00 |  | 894 050,00 |  | 894 050,00 |
| НДС (размер ставки, в%) (при наличии) | 20% |  | 20% |  | 20% |
| Стоимость с учетом НДС (при наличии) | 1 072 860,00 |  | 1 072 860,00 |  | 1 072 860,00 |

Продолжительность строительства:

Начало строительства с момента заключения договора

окончание строительства  по 17.08.2020 г.

Расчет прогнозного индекса инфляции: -.