Приложение № 1 к Приложению к извещению

# Техническое задание

# на оказание услуг по разработке плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на акватории, прилегающей к причалам в зоне осуществления погрузо-разгрузочной деятельности опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по  хранению

# и   перевалке   нефти   и    нефтепродуктов» ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР»

| Наименование характеристик | Описание |
| --- | --- |
| Предмет договора | # Разработка плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (далее План ПЛАРН) на акватории, прилегающей к причалам в зоне осуществления погрузо-разгрузочной деятельности ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР» |
| Наименование заказчика | ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР» |
| Адрес заказчика | РФ, Приморский край, 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9, территория ПАО «ВМТП». Тел.: 8(423) 249-57-91 e-mail: vlpb@vmtp.ru |
| Описание места размещения объекта | Приморский край, г. Владивосток, территория ПАО «ВМТП», причалы №10, №11, №12. Общая характеристика объекта: Площадка нефтебазы расположена на территории ПАО «ВМТП», в тылу причала №11. Морской грузовой фронт состоит из технологических площадок, расположенных на причалах №10, №12. Расположение площадок на причалах показано на схеме (приложение №1). Акватория, прилегающая к причалам в зоне осуществления погрузо-разгрузочной деятельности ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», включает в себя водное пространство б. Золотой Рог, ограниченное линиями траверзов к причалам №10,11,12. |
| Объём работ, технические требования | 1. План ПЛАРН должен быть разработан в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 14.11.2014г. №1189 (ред. 14.03.2019) «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ». 2. План должен содержать: а) сведения о потенциальных источниках разливов нефти и нефтепродуктов; б) максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов, предусмотренные для морских нефтяных терминалов, причалов в морском порту в) прогнозируемые зоны распространения разливов нефти и нефтепродуктов при неблагоприятных гидрометеорологических условиях с описанием возможного характера негативных последствий разливов нефти и нефтепродуктов для окружающей среды, населения и нормального функционирования систем его жизнеобеспечения; г) первоочередные действия при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов; д) действия производственного персонала и привлекаемых аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; е) расчет достаточности сил и средств для ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов с учетом применяемых для этих целей технологий; ж) состав собственных сил и средств и (или) привлекаемых сил и средств для ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов; з) расчетное время (сроки) ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов; и) схему организации управления, связи и оповещения при разливах нефти и нефтепродуктов; к) мероприятия по организации временного хранения и транспортировки собранной нефти и нефтепродуктов; л) календарные планы оперативных мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в соответствии с которыми проводится документирование работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; м) мероприятия по реабилитации водных объектов в соответствии с проектами (программами) восстановления нарушенного состояния водных объектов и водных биологических ресурсов; н) порядок проведения с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, комплексных учений по отработке взаимодействия собственных сил и средств и (или) привлекаемых сил и средств для ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов не реже одного раза в 3 года и в течение 30 календарных дней со дня уведомления об утверждении плана. 3.Исполнитель должен осуществить организацию и сопровождение процедуры согласования, экспертизы Плана ПЛАРН (при необходимости проведения данных процедур в соответствии с законодательством), с устранением выявленных замечаний. 4. Вид представления Плана ПЛАРН: а) на бумажном носителе в твердом переплете, страницы пронумерованы и скреплены печатью. Количество экземпляров – не менее 3-х экземпляров. б) электронный вариант Планов ЛРН в формате Word с графическими приложениями в формате PDF. |
| Требования к исполнителю | 1.Наличие опыта разработки и согласования Планов ЛАРН для организаций, осуществляющих погрузочно-разгрузочную деятельности нефтепродуктов. 2.Наличие необходимой для проведения работ нормативно-технической базы. |
| Срок оказания услуг: | не более 30 рабочих дней с даты подписания договора. |