## ВедомостьОР
Ведомость объёмов работ №13-2020
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Монтаж адресной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людей при пожаре в помещении МАОУ СОШ пос. Азиатская, Свердловская область п. Азиатская, ул. Стадионная, д. 1Б.
1 | 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (С2000-М, С2000-ПИ) | 1 шт. | 3
2 | 2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" | шт. | 1
3 | 3 | Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" | шт. | 2
4 | 4 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (С2000-КДЛ, С2000-СП2) | 1 шт. | 3
5 | 5 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт. | 1
6 | 6 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" | шт. | 2
7 | 7 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей ( С2000-БКИ) | 1 шт. | 1
8 | 8 | Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" | шт. | 1
9 | 9 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (С2000-КПБ) | 1 шт. | 1
10 | 10 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт. | 1
11 | 11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРИЗ) | 1 шт. | 2
12 | 12 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25 мм | шт. | 2
13 | 13 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-34А-03) | 1 шт. | 55
14 | 14 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А | шт. | 55
15 | 15 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР 513-3А) | 1 шт. | 13
16 | 16 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А | шт. | 13
17 | 17 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении(С2000-ИП-03) | 1 шт. | 7
18 | 18 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" | шт. | 7
19 | 19 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (С2000-ИПДЛ исп.60) | 1 шт. | 3
20 | 20 | С2000-ИПДЛ исп.60 | шт | 3
21 | 21 | Транспарант световой (табло) (Топаз 12) | 1 шт. | 16
22 | 22 | Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз 12 Выход (зеленый фон) | шт | 16
23 | 23 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (УК-ВК) | 1 шт. | 4
24 | 24 | УК-ВК исп. 13 | шт | 4
25 | 25 | Звонок (Марс 12-КУ, Марс 12-КП) | 1 шт. | 4
26 | 26 | Сирена Марс 12-ЗП. Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 4
27 | 27 | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (РИП-12) | 1 шт. | 1
28 | 28 | РИП-12 исп. 56 | шт | 1
29 | 29 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг (GP12400) | 1 шт. | 1
30 | 30 | GP12400 | шт | 1
31 | 31 | Приборы ПС на: 4 луча (Рупор-300, Рупор исп.02) | 1 шт. | 3
32 | 32 | Рупор-300 | шт | 1
33 | 33 | Рупор исп.02 | шт | 2
34 | 34 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (GP12170) | 1 шт. | 2
35 | 35 | GP12170 | шт | 2
36 | 36 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (ОПР-С106.1, ОПР-П003.1) | 1 шт. | 43
37 | 37 | ОПР-С106.1 | шт | 36
38 | 38 | ОПР-П003.1 | шт | 7
39 | 39 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2
40 | 40 | Выключатель автоматический двухполюсный 10А С ВА47-29 4.5кА | шт | 2
41 | 41 | Коробка ответвительная на стене (КМПн 1/2) | 1 шт. | 2
42 | 42 | Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP20 пластиковый белый без двери КМПн 1/2 | шт | 2
43 | 43 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 9
44 | 44 | Кожух защитный для ИПДЛ-Д-I/4Р | шт | 2
45 | 45 | Защитный кожух для ИПДЛ-52/52М (большой) | шт | 4
46 | 46 | ЗАЩИТНЫЙ СЕТЧАТЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ТАБЛО "ВЫХОД" (АРТ. ЗСК 200) | шт | 2
47 | 47 | ЗАЩИТНЫЙ СЕТЧАТЫЙ КОЖУХ ДЛЯ РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ (ИПР) КРАСНЫЙ (АРТ. ЗСК 101) | шт | 1
48 | 48 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 8.4
49 | 49 | Кабель-канал 20x10мм белый ЭЛЕКОР | 2м | 280
50 | 50 | Кабель-канал 40x25 белый ЭЛЕКОР | 2м | 140
51 | 51 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 14.6
52 | 52 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 1000 м | 0.39
53 | 53 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75 монтажный для ОПС иСОУЭ не поддерживающий горения экранированный огнестойкий 1 пара 0.75мм.кв | м | 920
54 | 54 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.75 монтажный для ОПС иСОУЭ не поддерживающий горения экранированный огнестойкий 2 пары 0.75мм.кв | м | 100
55 | 55 | Кабель силовой ВВГнг (А)-FRLS 3х1.5 (N. PE) -1 Каталог производителя Руководство по эксплуатации Видеоматериалы | м | 50
Раздел 2. Пусконаладочные работы
56 | 56 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | 1 система | 1
57 | 57 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 | 1 канал | 37
Составил: _________________ /Козлов С.А./
Проверил: _________________ /_____________________/
Note on A5: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B5: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on C5: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D5: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E5: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F5: ЛокСмета::<Ссылки на чертежи из таблицы расчета (объединённые)> <Ссылка на чертежи>
Note on G5: ЛокСмета::<Наименования из таблицы расчета (объединённые)>
Note on H5: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>
Note on A67: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A69: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/