|  |
| --- |
| **Приложение № 1** к ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на оказание услуг по поверке средств измерений |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по поверке средств измерений**

1. **Наименование услуг** – поверка средств измерений.

**2. Требуемое количество, единица измерения –** 1 усл.ед.

**3. Место оказания услуг:**

- РФ, Саратовская область, г. Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 190.

**4. Срок (период) оказания услуг:** с даты подписания договора по 31.12.2020 г.

* + 1. **5. Условия оказания услуг:** Поверка приборов Заказчика осуществляется на производственных площадях Заказчика в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявки. При невозможности проведения поверки средств измерений на территории Заказчика поверка осуществляется в сервисном центре Исполнителя с использованием расходных материалов последнего. Доставка поверителей на объекты Заказчика, транспортно-экспедиционные расходы доставки приборов до и после оказанных услуг по организации проведения поверки средств измерений, из сервисного центра Исполнителя осуществляется Исполнителем за счет собственных средств Исполнителя.

**6. Условия оплаты:** Условия оплаты (в том числе условие оплаты за оказанные услуги в соответствии с условиями договора с отсрочкой платежа) в течение 10 рабочих дней по факту оказанных услуг.

**7. Требования к качеству услуг:**

Все услуги по поверке средств измерений должны проводиться Исполнителем с надлежащим качеством в объеме, предусмотренными методиками поверки.

Поверку средств измерения проводить в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

Риск случайного повреждения оборудования, переданного на время проведения поверки в лабораторию Исполнителя, несет Исполнитель с момента их передачи.

**8. Требования к технических характеристикам услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Тип** | **Кол-во, шт.** | **Вид услуг** |
|  | Весы аптечные  | ВСМ-100 | 1 | Поверка |
|  | Гири 4 разряда, исключая параллелепипеды | 4 КТ М | 1 | Поверка |
|  | Анализатор жидкости кондуктометрический  | НI 98303 63341-15 | 1 | Поверка |

**9. Требования к результатам оказания услуг** – по результатам оказания услуг выдается свидетельство о поверке.

**10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг** - комплект документов: акты оказанных услуг, договор, счет-фактура, паспорта, дефектные ведомости и свидетельства о поверке.

**11. Требования по объему гарантий качества услуг** - на оказанные услуги распространяются гарантийные обязательства сроком не менее 6-ти месяцев, на применяемые запасные части должны распространяться гарантийные обязательства сроком не менее срока установленного заводом-изготовителем, действие которых начинается со дня подписания акта приема-передачи оказанных услуг.

**12. Требования по сроку гарантий на результаты услуг** - при исполнении гарантийных обязательств должен соблюдаться 10-ти дневный срок исполнения, при этом их исполнение осуществляется за счет собственных средств Исполнителя путем устранения неисправностей или замены вышедших из строя по вине Исполнителя запасных частей.

**13. Иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика** – неприменимо.