ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  капитального ремонта дюкера через реку Юрюзань АО Санаторий "Янган-Тау" Республики Башкортостан"

по адресу: РБ, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная, д.20

Техническое задание

На выполнение капитального ремонта дюкера через реку Юрюзань АО Санаторий "Янган-Тау" Республики Башкортостан

1. Место проведения работ: 452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау, ул. Центральная дом 20.

1.2 Заказчик: АО Санаторий «Янган-Тау».

1.3 Основание для выполнения работ и характеристика объекта:

производственная необходимость;

1.4 Описание объекта:

водовод Ду-150

протяженностью 146 м через реку «Юрюзань» дюкером в футляре (количество 2шт);Переход через р. Юрюзань общей протяженностью 250м методом ГНБ согласно проекту.

1.5 Состав работ: ведомость объёмов работ, проектно-сметная документация, разработанная ООО «МЦСЭПиПК»

1.6 Срок выполнения работ: с момента подписания договора 30 дней.

1.7 Форма и порядок оплаты работ:

Источник финансирования – собственные средства АО Санаторий «Янган-Тау»

Начальная цена – 3641100 рублей (в том числе НДС)

Начальная стоимость определяется на основании ведомости объёмов работ, согласно разработанной проектно-сметной документации. Начальная стоимость рассчитана с учётом расходов на перевозку материалов, строительной и грузоподъёмной техники, оборудования, страхование, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Работы, выполненные с изменением и отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

Поставка и закупка технологического оборудования осуществляется Заказчиком.

2. Основные требования при проведении работ.

2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями настоящего Технического задания, Проектной документации, сметной документации;

2.2 Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах (наименование, производитель, качество, расцветка, ГОСТ и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами) и получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Подрядчик должен представить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов положениям по экологической и пожарной безопасности.

2.3 При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов РФ, а также предписания надзорных органов.

2.8 Контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

согласно проекту.

3. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

согласно проекту