**СОГЛАСОВАНО**

 И.о. директора

МАУ МЦ «Молодёжный»

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Дьячков

 **Техническое задание на поставку рециркуляторов**

**1. Предмет договора**: поставка рециркуляторов (далее по тексту - товар) для для обеззараживания воздушной среды в помещении.

**2. Заказчик:** МАУ МЦ «Молодёжный» г. Новый Уренгой

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****товара** | **Описание** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1. | Рециркулятор Redmond RAC-3708 или эквивалент | Устройство предназначено для использования в офисных помещениях, со средней площадью, частных жилых домах и квартирах с большой площадью до 40 м2. Может включаться в помещениях с людьми. УФ рециркулятор эффективно борется с вирусами при помощи ультрафиолетового излучения, вырабатываемого ультрафиолетовой лампой. |  5 | шт. |

**4.Техничеcкие характеристики товара:**

Обслуживаемая площадь не менее 40 м²

Потребляемая мощность не менее 55 Вт

Максимальный воздухообмен 215 м³/ч

УФ лампа не менее 1

Таймер отключения до 8 часов

Максимальный уровень шума 48 дБ

Потребляемая мощность, Вт 25.

Габариты и вес:

Ширина не менее 324 мм

Высота не менее 409 мм

Глубина не менее 162 мм

Условия эксплуатации +10...+40°C при влажности не более 80% при 25°C;

Гарантия 1 год

**Внешний вид (визуализация)**



**5.Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** ЯНАО, г. Новый Уренгой, проспект Губкина 16А

**6.Максимальная цена договора** 160 000,00 (сто шестьдесят тысяч) руб. 00 копеек.

В общую стоимость товара договора должны входить: расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

**7. Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата осуществляется путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора;

-70% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной поставки Товара Поставщиком и подписания товарно-транспортных накладных.

**8.Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

**9.Требования к гарантийному сроку товара**: Поставляемое оборудование, должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя, при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.

**10.** **Требование к размерам, упаковке, отгрузке товаров, к результатам работ, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых с определением соответствия поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям заказчика:**

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

 Товар должен быть новым не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства, не иметь дефектов. Год выпуска – не ранее 2020.

Товар должен полностью соответствовать рабочей системе и не требовать приобретении дополнительных комплектующих. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и т.п., если соответствующие требования предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Обязательно наличие сертификата соответствия поставляемого товара требования ГОСТ. гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений в случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. На каждое наименование товара Поставщиком при поставке предоставляется соответствующий сертификат, руководство по эксплуатации на русском языке (в случаях, если такое требование установлено действующими нормативными правовыми актами РФ).

Товар должен быть маркирован и транспортироваться в соответствии с требованиями ГОСТа для соответствующего вида продукции.

 Инициатор:

Зав. отделом тех. обеспечения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. А. Горбачев

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020\_\_ г.