Дополнение 3, приказы 352/пр, 353/пр от 30.06.2020

ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8
                                                                                                                 (наименование стройки (ремонтируемого объекта))

СОГЛАСОВАН:                                                                                                                                                                                                   

_____________________

_______________2020г.	
УТВЕРЖДЁН:
Начальник управления -
Проректор по безопасности ТГУ

_________________Е. В. Чугунов

______________2020г.	
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-02-04

ТГУ. Учебный корпус № 4 по адресу: г. Томск, Московский тракт, 8. Ремонт аудитории № 008. Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость № 
Сметная стоимость 4 593.00 руб.  
Средства на оплату труда 1766.00 руб.  
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.
N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.  
(в базисном уровне цен, без поправок)	Индекс	Общая стоимость, руб.  
(в текущем уровне цен)	Затраты труда рабочих,	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Мат-лы		Всего	Оплата труда	Эксп.маш,	Мат-лы	механизаторов, чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплата труда	в т.ч. оплата труда					в т.ч. оплата труда		на един.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Демонтажные работы	
1	ФЕРм 10-08-002-02	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении // ДИП 34а-03
 # демонтаж (разборка) оборудования: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (мр приказ 519/пр п.8.3)
шт	1	19.24
16.16	0
0	3.08	57.401.Ф20 Извещатель пс автоматический Кзп=24.88
кмт=7.69	241.00	241.00	0.00
0.00	0.00	1.008
0	1.01
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6Кмр=0
Ктз=0.6; Ктзм=0.6												
		НР ( 192.80 ): 80% от ФОТ= 241.00
СП ( 144.60 ): 60% от ФОТ= 241.00												
2	ФЕРр 67-02-01	Демонтаж проводов из кабель-канала // прим.
100 м	0.06	18.38
18.38	0
0	0	96.2.Ф20 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 Кзп=24.88	27.00	27.00	0.00
0.00	0.00	2.25
0	0.14
0	
		НР ( 22.95 ): 85% от ФОТ= 27.00
СП ( 17.55 ): 65% от ФОТ= 27.00												
3	ФЕРр 67-02-11	Демонтаж кабель-канала // прим.
100 м	0.03	32.52
32.52	0
0	0	96.5.Ф20 Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах Кзп=24.88	24.00	24.00	0.00
0.00	0.00	3.98
0	0.12
0	
		НР ( 20.40 ): 85% от ФОТ= 24.00
СП ( 15.60 ): 65% от ФОТ= 24.00												
4	ФЕРм 10-08-019-01	Демонтаж. Коробка ответвительная на стене
 # демонтаж (разборка) оборудования: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (мр приказ 519/пр п.8.3)
шт	1	5.29
4.88	0
0	0.41	57.430.Ф20 Коробка ответвительная на стене Кзп=24.88
кмт=6.07	73.00	73.00	0.00
0.00	0.00	0.3
0	0.3
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6Кмр=0
Ктз=0.6; Ктзм=0.6												
		НР ( 58.40 ): 80% от ФОТ= 73.00
СП ( 43.80 ): 60% от ФОТ= 73.00												
5	ФЕРм 10-04-101-07	Демонтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении // акустическая колонка Соната Т100
 # демонтаж (разборка) оборудования: оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (мр приказ 519/пр п.8.3)
шт	1	30.77
18.14	0
0	12.63	57.188.Ф20 Громкоговоритель или звуковая колонка Кзп=24.88
кмт=4.32	271.00	271.00	0.00
0.00	0.00	1.2
0	1.2
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кзп=0.6; Кэм=0.6; Кзм=0.6Кмр=0
Ктз=0.6; Ктзм=0.6												
		НР ( 249.32 ): 92% от ФОТ= 271.00
СП ( 176.15 ): 65% от ФОТ= 271.00												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		636.00	636.00	0.00
0.00	0.00		2.77
0	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1,4 (ФЕРм 10) - 80% (80%) (от 314); 2-3 (ФЕРр 67) - 85% (85%) (от 51); 5 (ФЕРм 10) - 92% (92%) (от 271))		544.00						
И Т О Г О		1 180.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1,4 - 60% (60%) (от 314); 2-3,5 - 65% (65%) (от 322))		398.00						
И Т О Г О		1 578.00						
Раздел 2. Монтажные работы	
6	ФЕРм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении // ДИП 34а-03 - ранее демонтированный
шт	1	19.24
16.16	0
0	3.08	57.401.Ф20 Извещатель пс автоматический Кзп=24.88
кмт=7.69	426.00	402.00	0.00
0.00	23.69	1.68
0	1.68
0	
		НР ( 321.60 ): 80% от ФОТ= 402.00
СП ( 241.20 ): 60% от ФОТ= 402.00												
7	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
100 м	0.03	206.76
154.92	0.31
0.14	51.53	55.296.Ф20 Короба пластмассовые Кзп=24.88
кэм=12.32
кзпм=24.88
кмт=2.66	120.00	116.00	0.00
0.00	4.11	16.29
0.01	0.49
0	
		НР ( 110.20 ): 95% от ФОТ= 116.00
СП ( 75.40 ): 65% от ФОТ= 116.00												
8	Прайс "ТехноЛайт"	Кабель-канал 25*16 ПожТехКабель белый 41,12/1,2/7.06=4.85
 # Заготовительно-складские расходы 
м	3	4.85
0	0
0	4.85	Кмт=7.06	105.00	0.00	0.00
0.00	104.78	0
0	0
0	
		Коэф-ты к позиции:
Кмр=1.02												
9	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 // ранее демонтированный
100 м	0.06	38.59
26.51	1.81
0.26	10.27	55.306.Ф20 Провода в коробах Кзп=24.88
кэм=15.09
кзпм=24.88
кмт=6.22	46.00	40.00	2.00
0.00	3.83	2.82
0.02	0.17
0	
		НР ( 38.00 ): 95% от ФОТ= 40.00
СП ( 26.00 ): 65% от ФОТ= 40.00												
10	ФЕРм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене // ранее демонтированная
шт	1	5.29
4.88	0
0	0.41	57.430.Ф20 Коробка ответвительная на стене Кзп=24.88
кмт=6.07	123.00	121.00	0.00
0.00	2.49	0.5
0	0.5
0	
		НР ( 96.80 ): 80% от ФОТ= 121.00
СП ( 72.60 ): 60% от ФОТ= 121.00												
11	ФЕРм 10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении // акустическая колонка Соната Т100 - ранее демонтированная
шт	1	30.77
18.14	0
0	12.63	57.188.Ф20 Громкоговоритель или звуковая колонка Кзп=24.88
кмт=4.32	506.00	451.00	0.00
0.00	54.56	2
0	2
0	
		НР ( 414.92 ): 92% от ФОТ= 451.00
СП ( 293.15 ): 65% от ФОТ= 451.00												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты)		1 326.00	1 130.00	2.00
0.00	193.46		4.84
0	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 6,10 (ФЕРм 10) - 80% (80%) (от 523); 7,9 (ФЕРм 08) - 95% (95%) (от 156); 11 (ФЕРм 10) - 92% (92%) (от 451))		982.00						
И Т О Г О		2 308.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 6,10 - 60% (60%) (от 523); 7,9,11 - 65% (65%) (от 607))		708.00						
И Т О Г О		3 016.00						
ИТОГО (прямые затраты) по смете		1 962.00	1 766.00	2.00
0.00	194.00		7.61
0	
Накладные по работам от ФОТ
(по позициям 1,4,6,10 (ФЕРм 10) - 80% (80%) (от 837); 2-3 (ФЕРр 67) - 85% (85%) (от 51); 5,11 (ФЕРм 10) - 92% (92%) (от 722); 7,9 (ФЕРм 08) - 95% (95%) (от 156))		1 525.00						
И Т О Г О		3 487.00						
Сметная прибыль по работам от ФОТ
(по позициям 1,4,6,10 - 60% (60%) (от 837); 2-3,5,7,9,11 - 65% (65%) (от 929))		1 106.00						
И Т О Г О		4 593.00						
В том числе:								
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		4 593.00						

Составил ____________________                                   Проверил ____________________