Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение Аудита систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией на объектах ГАУ ЦК РБ ККС "Акбузат"
	№
	Наименование
	Содержание

	1
	Описание объекта
	Аудит систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией на объектах ГАУ ЦК РБ ККС "Акбузат"


	2
	Наименование объекта
	ГАУ Центр компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»


	3
	Месторасположение объекта
	Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Менделеева д.174/1

	4
	Сроки выполнения работ 
	С момента подписания договора в течении одного календарного месяца

	5
	Цель выполнения работ
	5.1. Провести оценку соответствия объекта защиты на соответствие нормам пожарной безопасности для получения полной и объективной информации об уровне обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

	6
	Этапы и содержание работ
	6.1 Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты, в том числе:

- правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы;

- документы организационно-распорядительного характера (приказы, инструкции, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции, акты проведения фактических тренировок по эвакуации людей, журнал отработки тренировок по эвакуации людей, журнал отработки плана эвакуации);

- программы проведения инструктажей (первичный, вводный, повторный, целевой), журналы учета инструктажей;

- предписания надзорных органов об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия (при наличии);

- техническая и проектная документация, связанная с вопросами противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу. Ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (акт приемки, договоры на обслуживание, схемы расположения);

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентирует техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

- договоры аренды территории зданий, иные гражданско-правовые договоры. Подтверждающие правовладение, пользование и (или) распоряжение объектом защиты на законных основаниях;
- планы зданий, планы схемы эвакуации людей в случае пожара, справка о пожарах.

6.2 Анализ выполнения требований законодательных и иных нормативно правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности.

6.3 Анализ работоспособности системы пожарной сигнализации и соответствие требованиям законодательных и иных нормативно правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности.

6.4. Подготовка вывода (отчета и заключения) о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

	7
	Иные требования
	7.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию МЧС РФ по обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установленной формы;
7.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предъявляемых на объекте заказчика.

	8
	Требования к выполнению работ
	8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О пожарной безопасности»;

- Федеральный Закон РФ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент по требованиям пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 07.04.2009г. № 304 «Правила оценки соответствии объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме» (правила противопожарного режима).

8.2. Оценка соответствия объекта защиты, требования пожарной безопасности должно основываться на полном соответствии действующем на территории РФ нормативно-правовым актом и нормативно-технической документации в области пожарной безопасности.

	9
	Результат обследования
	Заключение должно включать в свой состав:
9.1. вывод о соответствии/несоответствии объектов требованиям пожарной безопасности;

9.2. материалы, обосновывающие данное заключение о состоянии объектов;

9.3. данные о системах противопожарной безопасности функционирующих на объектах;

9.4. фотографии объектов;

9.5. выявленные замечания и рекомендации по их устранению.

	10
	Состав документации, передаваемой «Заказчику»
	Акт, заключение  аудиторской проверки пожарной безопасности объектов учреждения в двух экземплярах.


