- Приложение № 1 к документации аукциона

Техническое задание

на поставку каменного угля

- Наименование объекта закупки: поставка каменного угля.

- Срок поставки: с даты заключения Договора по 14.08.2021 года.

- Общие сведения:

| Наименование товара | Технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь | Марка | «Д», рассортированный. Класс «ПК». | тонн |  | 210,00 (три полувагона) |
|  | ГОСТ | ГОСТ 32347-2013 |  |  |  |
|  | Размер кусков (фракция), мм | от 50 до 200 |  |  |  |
|  | Зольность, % | не более 13,00 |  |  |  |
|  | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, % | не более 17,00 |  |  |  |
|  | Выход летучих веществ, % | не менее 39 не более 43 |  |  |  |
|  | Низшая теплота сгорания рабочего топлива, Ккал/кг | не менее 5300 |  |  |  |

- Требования к качеству товара (каменный уголь)

  - Товар должен соответствовать заявленным характеристикам.

  - При поставке Товара Поставщик передает Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, которые предусмотрены документацией и настоящим техническим заданием, со сроком действия не менее 2 (Двух) лет с момента поставки товара (копия сертификата соответствия, удостоверение (сертификат) о качестве продукции).

  - Товар должен соответствовать характеристикам требований пункта 3 настоящего технического задания.

  - Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

- Место и время поставки каменного угля

  - Поставка осуществляется одной партией по адресу: Архангельская область, ж/д станция Северодвинск, код станции 290206, код ОКПО грузополучателя: 10372180, грузополучатель: МПЖРЭП Северодвинска (код 4845).

  - Дата и время поставки должно согласовываться с Заказчиком.

5.3 Поставка должна осуществляться в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- «Правил перевозок груза автомобильным транспортом» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272;

- Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-  в соответствии с технологическими картами на грузовые операции, в пределах грузоподъемности имеющихся у Исполнителя механизмов;

- правилами дорожного движения утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 (в целях обеспечения порядка и безопасности дорожного движения, повышения эффективности использования автомобильного транспорта).

- Приемка каменного угля

6.1 Поставщик осуществляет поставку 210,00 тонн каменного угля до места поставки своими силами, а в случае привлечения транспорта третьих лиц – за свой счет.

6.2 Приемка Товара (каменного угля) производится в месте поставки.

6.3 Приемка угля по качеству осуществляется на основании данных, указанных в удостоверении о качестве и по результатам отбора проб и проведения анализа по определению качественных характеристик угля (теплота сгорания, зольность, выход летучих веществ) осуществляемой аккредитованной лабораторией, за счет Поставщика. Поставщик предоставляет Заказчику заключение лаборатории о качестве угля.

6.4 Заказчик вправе провести дополнительную экспертизу поставленного угля на предмет его соответствия требованиям (характеристикам) Заказчика. В случае выявления несоответствий характеристик поставленного угля – экспертиза оплачивается за счет Поставщика.

6.5 Уголь считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной накладной и Акта о приемке Товара при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

6.6 Риск случайной гибели, случайного повреждения и случайной утраты части Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи каменного угля.

6.7 Поставщик принимает для сохранности перевозимого груза меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).

- Форма, срок и порядок оплаты:

7.1 Оплата за поставку каменного угля производится в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

## 7.2 Цена Договора включает в себя затраты на приобретение каменного угля (стоимость угля), перевозку, страхование, расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, а также любые иные расходы Поставщика, которые могут возникнуть у него при исполнении Договора.