
Приложение № 4
к извещению о запросе котировок

в электронной форме №44-04/21
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.  Наименование предмета закупки: Поставка сантехнического, душевого оборудования и комплектующих для нужд муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Спортивная школа».

2. Технические характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров
	Наименование, основные характеристики поставляемых товаров
	Единица измерения
	Кол-во

	    1
	Держатель для лейки
	Крепление настенное поворотное для душевой лейки. Материал исполнения – пластик. Цвет хром. Диаметр не менее 20 мм.
	 штука
	40

	    2
	Лейка для душа LD – 01-001 «Ретро» или эквивалент
	Лейка выполнена из пластика, цвет серебристый. Форма лейки круглая, один режим подачи воды. Размер лейки: длина не менее 18,5 мм, диаметр не более 5,3 мм. Присоединительный размер ½ дюйма
	  штука
	 75

	     3
	Шланг для душа OLIVES FO 210 или эквивалент
	Шланг для душа длиной не менее 1,5 метра, поверхность изделия матовая, усиленный. Предел прочности не менее 500N, стандартная подводка ½ дюйма, максимальное давление не менее 12 бар, термостойкость не менее 85 градусов. 
	  штука

	20

	    4
	Подводка гибкая для воды
	Подводка гибкая для смесителей, предназначенная для подключения к системам подачи воды смесителей устанавливаемых на мойки и умывальники.  Состав: резиновый шланг (ЕРДМ) в оплетке из нержавеющей стали, гайка и штуцер из латуни. Длина не менее 600 мм, диаметр накидной гайки не менее 16мм, штуцер диаметром не менее 10 мм. 
	  штука
	   10

	   5   
	 Подводка гибкая для воды
	Подводка гибкая  используется для подключения сантехники к системе водоснабжения. Тип соединения: гайка – гайка. Диаметр гайки ½ дюйма. Материал изготовления: этилен пропиленовый каучук, нержавеющая сталь, латунь. Длина не менее 80см.
	  штука
	   10

	   6    
	Смеситель  
	Смеситель для раковины однорычажный, используется для регулировки температуры и количество воды. Корпус изготовлен из латуни. Длина излива не менее 100 мм, высота носика не менее 40 мм, общая высота смесителя не менее 100 мм. Излив оборудован аэратором.  Для смешения воды применяется керамический картридж, диаметр не менее 40 мм. Цвет – хром.  В комплекте: подводка длиной не менее 45 см. резьба на входе М10
	  штука
	     5


	  7 
	Смеситель хирургический
	Локтевой смеситель для раковины. Тип смесителя – однорычажный, вид излива – поворотный. Длина излива не менее 227 мм. Материал исполнения картриджа – керамика, диаметр – не менее 40 мм. материал изделия – латунь. Цвет- хром
	   штука
	      3

	8
	Смеситель 
	Настенный смеситель для душа без излива, однорычажное  управление, без лейки. Два монтажных отверстия. Размер:  общая длина не менее 220 мм, расстояние между центрами штуцеров не менее 150 мм.
	   штука
	      10

	9
	Смеситель 
	Смеситель для ванны с лейкой, бытовой предназначен для регулировки температуры и расхода воды. Материал исполнения – латунь. Цвет – хром. Запорный клапан смесителя – керамический картридж. Исполнение излива – поворотный. Длина излива не менее 300 мм. метод крепления – настенный. Количество монтажных креплений – два, длина подводки не менее 150мм. 
	     штука
	      3

	10
	Набор сантехнических прокладок
	Набор сантехнических прокладок для смесителей и бытовой сантехники. В набор входят 405 прокладок 18 видов. Набор упакован в специальный прозрачный пластиковый кейс с разделителями.  Комплектация: «таблетка» 13мм (20шт), «таблетка»14мм (20шт), «таблетка» 16мм (20шт), ступенька отечественная (10шт), ступенька импортная (10шт), стопорное кольцо 12мм (20шт), стопорное кольцо 14мм (20шт), кольцо 6х10мм (30шт), кольцо 8х12мм (30шт), кольцом10х14мм (30шт), кольцо 12х16мм (30шт), кольцо 14х18 мм(10щт), кольцо 16х22мм (10шт), кольцо 22х28мм (20щт), кольцо 28х34мм (10шт), кольцо ЕРДМ 9х11мм (30шт), кольцо ЕРДМ 17х20 (30щт). 
	      набор
	       2

	   11
	Прокладка резиновая
	Прокладка предназначена для герметизации соединений холодного и горячего водоснабжения и теплоснабжения. Размер ¾ дюйма- внешний диаметр прокладки.  
	штука

	        100

	12


	Прокладка резиновая
	Прокладка предназначена для герметизации соединений холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения. Размер ½ дюйма – внешний диаметр прокладки. 
	штука
	      300

	13
	Напольный унитаз Алькор Антивсплеск или эквивалент
	Напольный унитаз с косым выпуском, форма округлая, подводка воды – нижняя, двухрежимная арматура, сиденье – полипропиленовое, цвет – белый. Размер 355х765х670мм
	штука
	        3


	14
	Напольный унитаз Анимо или эквивалент
	Напольный унитаз с вертикальным выпуском, форма – округлая, двухрежимная арматура, сиденье из полипропилена, цвет – белый. Размер: 380х765х625мм.
	        литр
	        3

	15
	Арматура для бачка
	Универсальная арматура  для бачка унитаза. Заливной механизм с нижней подводкой диаметром ½ дюйма, хромированная двойная, плоская кнопка слива. Установочная высота: 280 – 350мм. Посадочный диаметр не менее 60 мм. Два режима слива
	        штука
	        8

	16
	Арматура для бачка
	Универсальная арматура  для бачка унитаза. Заливной механизм с боковой подводкой ½ дюйма. Хромированная двойная,  плоская кнопка слива. Установочная высота: 300 - 440мм. Посадочный диаметр – 60мм. Два режима слива.
	 штука

	5

	17
	Сифон
	Сифон для раковины, бутылочный, цвет белый с регулировкой по высоте, диаметр подключения не менее 50мм, диаметр выпуска 1 1/4 дюйма ,  Регулировка по высоте: 158-258мм. Состав комплекта: сифон, выпуск, гидрозатвор, решетка, труба гофрированная.
	штука

	10


3.  Условия поставки товара:

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Поставщик поставляет товар своим транспортом и за свой счет, а также самостоятельно выполняет погрузочно-разгрузочные работы.

4. Сроки поставки товара:
4.1. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика посредством телефонной связи либо электронной почты, в которой указывается количество товара, его виды. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с даты направления Заказчиком заявки.
4.2.
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Наименование поставляемого товара и производитель поставляемого товара должны соответствовать в предоставляемых при поставке товара документов.   
5.    Требования к качеству товара:

5.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода;

5.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
5.3. Качество товара подтверждается соответствующими сопроводительными документами или их заверенными надлежащим образом копиями, в том числе декларациями соответствия, удостоверениями качества и безопасности, заключениями уполномоченных органов;
5.4. Остаточный гарантийный срок должен быть не менее 80% от общего гарантийного срока на момент поставки товара до Заказчика.
 Начальник АХО                                                                  Звезда Е.Э 
 Согласовано

 Инженер по ремонту                                                          Костиков С.А                                                                      

