Акционерное общество «Уренгойгорводоканал»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Единой комиссии

___________Д.Ю. Колесниченко

«___» __________ 2021г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ОБЪЕКТУ:

«РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ (КОС - 55)»

№ 001/НУренгой/УГВК/ООЗ/К/28.04.2021

г. Новый Уренгой

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Термины и определения……………………………………………………………….. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| I. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ……………………………………………………… | 5 |
| 1. | Законодательное регулирование………………………………………………. | 5 |
| 2. | Состав документации…………………………………………………………… | 5 |
| 3. | Общие положения конкурсной документации………………………………... | 5 |
| 3.1. | Содержание конкурсной документации………………………………………. | 5 |
| 3.2. | Проведение квалификационного отбора участников конкурса……………… | 6 |
| 3.3. | Разъяснение положений конкурсной документации…………………………. | 6 |
| 3.4. | Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию…………………………………………………………………… | 6 |
| 3.5. | Отмена конкурса………………………………………………………………… | 7 |
| 4. | Обеспечение заявки……………………………………………………………... | 7 |
| 5. | Требования к участникам конкурса……………………………………………. | 8 |
| 6. | Подача заявок на участие в конкурсе………………………………………….. | 10 |
| 6.1. | Форма заявки на участие в конкурсе………………………………………….. | 10 |
| 6.2. | Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе……….. | 10 |
| 6.3. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе………… | 11 |
| 6.4. | Порядок формирования цены договора……………………………………….. | 13 |
| 6.5. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)…………………. | 13 |
| 6.6. | Признание конкурса несостоявшимся…………………………………………. | 13 |
| 7. | Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе…………………. | 13 |
| 8. | Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе…………………. | 14 |
| 9. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе………………………………. | 16 |
| 10. | Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов конкурса………………. | 20 |
| 11. | Последствия признания конкурса несостоявшимся…………………………... | 21 |
| 12. | Заключение договора по результатам проведения конкурса………………… | 21 |
| 13. | Обеспечение исполнения договора…………………………………………….. | 23 |
| 14. | Условия по привлечению соисполнителей……………………………………. | 25 |
| II. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА………………………………………………... | 26 |
| Приложение 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ………………………………………… |  | 34 |
| III. | ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА………………………………………………... | 48 |
| Форма №1 – СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА……………………………... |  | 48 |
| Форма №2 – АНКЕТА УЧАСТНИКА…….………………………………………….. |  | 49 |
| Форма №3 – ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ... |  | 51 |
| Форма №4 – СВЕДЕНИЯ О СОИСПОЛНИТЕЛЯХ………………………………… |  | 53 |
| Форма №5 – ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ…………………………………………... |  | 54 |
| Форма №6 – ПИСЬМО О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОНТРАГЕНТА……………. |  | 55 |
| Форма №7 – СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ……… |  | 56 |
| Форма №8 – НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ…………………………………………………………. |  | 57 |
| Форма №9 - ОПЫТ УЧАСТНИКА ПО УСПЕШНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ АНАЛОГИЧНЫХ (СОПОСТАВИМЫХ) РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ (СТРОИТЕЛЬНЫМ) РАБОТАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЯНАО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА…………………………………………………….. |  | 58 |
| Форма №10 – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ……………………………………………………………………. |  | 59 |
| Форма №11 – КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ…. |  | 60 |

Термины и определения

Единая комиссия по закупкам (комиссия по закупкам) – это коллегиальный орган, создающийся решением генерального директора с целью определения поставщика, исполнителя, подрядчика при проведении закупок.

Заказчик – Акционерное общество «Уренгойгорводоканал» (АО «УГВК»).

Конкурс – под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

КОС – канализационные очистные сооружения.

Начальная (максимальная) цена договора – предельная цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки.

Оператор электронной торговой площадки (Электронная площадка) –  под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки.

Официальный сайт (ЕИС)– единая информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Законодательное регулирование

Настоящий конкурс в электронной форме проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Уренгойгорводоканал» (далее – Положение о закупке).

2. Состав документации

Конкурсная документация включает:

- общие положения;

- информационную карту;

- Техническое задание предмета закупки;

- Технический отчет;

- образцы форм и документов для заполнения участниками конкурса;

-  проект договора.

Предполагается, что участник конкурса ознакомится со всей конкурсной документацией. Предложения, не соответствующие требованиям конкурсной документации, не допускаются к конкурсу в соответствии с решением конкурсной комиссии.

3. Общие положения конкурсной документации

3.1. Содержание конкурсной документации

Конкурсная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении конкурса; в случае любых противоречий между ними конкурсная документация имеет приоритет.

Конкурсная документация включает все перечисленные в настоящей документации инструкции и документы, а также изменения, вносимые в соответствии с пунктом 3.4 настоящей конкурсной документации.

Конкурсная документация доступна без взимания платы в единой информационной системе Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (в единой информационной системе) – www.zakupki.gov.ru, а также на электронной площадке по адресу, указанному в информационной карте.

Участнику конкурса необходимо изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, описание объекта закупки, условия, изменения, дополнения и разъяснения к конкурсной документации. Неполное предоставление информации и документов, запрашиваемых в конкурсной документации, наличие недостоверных сведений об участнике конкурса или о товарах, работах, услугах, на которые размещается закупка, а также подача заявки на участие в конкурсе, не отвечающей всем требованиям, содержащимся в конкурсной документации, являются основаниями для отклонения заявки на участие в конкурсе.

3.2. Проведение квалификационного отбора участников конкурса

Если конкурс включает этап квалификационного отбора:

а) ко всем участникам конкурса предъявляются единые квалификационные требования, установленные конкурсной документацией;

б) заявки на участие в конкурсе должны содержать информацию и документы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие участников конкурса единым квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией;

в) заявки участников конкурса, которые не соответствуют квалификационным требованиям, отклоняются.

3.3. Разъяснение положений конкурсной документации

Запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) конкурсной документации (далее – запрос) может быть направлен с момента размещения извещения и конкурсной документации в единой информационной системе и на электронной площадке.

Запрос должен быть направлен посредством электронной площадки.

Разъяснения положений извещения и (или) конкурсной документации предоставляются и размещаются в единой информационной системе и на электронной площадке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснения конкурсной документации могут не предоставляться в случае, если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять предмет конкурса и существенные условия проекта договора.

3.4. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе. Решение о внесении указанных изменений размещается заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке в день принятия этого решения.

В случае внесения изменений в извещение и (или) конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в таком конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

3.5. Отмена конкурса

Заказчик вправе принять решение об отмене конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. При этом заказчик не несет ответственность перед участниками и (или) третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отмены конкурса.

Решение об отмене конкурса оформляется и в день принятия этого решения размещается на электронной торговой площадке и в единой информационной системе.

В случае если заказчиком принято решение об отмене конкурса, оператор электронной торговой площадки не вправе направлять заказчику заявки, поступившие на участие в таком конкурсе.

- Обеспечение заявки

- 4.1. Участник процедуры закупки обязан в срок не позднее момента окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанном в Информационной карте.

  - Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех Участников закупки.

  - Обеспечение заявки предоставляется участниками путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие осуществляется Участником.

- Банковская гарантия должна отвечать как минимум следующим требованиям:

- 1)	должна быть безотзывной;

- 2)	срок действия банковской гарантии должен оканчиваться не ранее срока действия заявки;

- 3)	банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

- 4)	сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения заявки;

- 5) 	банковская гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, включая ссылку на конкретную процедуру закупки.

  - Обеспечение заявки может быть удержано:

    - при уклонении или отказе Участника закупки от заключения договора;

    - при непредоставлении или предоставлении с нарушением условий, установленных Законом №223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в Извещении о проведении закупки установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

5. Требования к участникам конкурса

5.1. К участникам конкурса предъявляются следующие единые требования:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель отдела закупок заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.2. Единая комиссия по закупкам вправе не допускать (отклонять) заявки участников:

- в отношении которых были приняты судебные решения о признании их не исполнившими или исполнившими ненадлежащим образом договорные обязательства;

- уклонившихся от заключения договора по ранее проведенным закупочным процедурам.

5.3.  В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные заказчиком (организатором) закупки в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

5.4. Перечень требований к участнику в рамках конкретной закупки определяется заказчиком (организатором) закупки в документации о закупке.

6. Подача заявок на участие в конкурсе

6.1. Форма заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в конкурсе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса. Заявка оформляется в соответствии с регламентом электронной площадки с использованием функционала личного кабинета участника в срок, установленный настоящей конкурсной документацией.

6.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также все документы, корреспонденция между заказчиком и участником конкурса, относящиеся к заявке, запросы о разъяснении положений конкурсной документации должны быть составлены на русском языке, если иное не предусмотрено в информационной карте.

Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

6.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе состоит из двух частей и ценового предложения. Обе части заявки направляются участником конкурса оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы и ценовое предложение подаются одновременно.

Каждый участник может подать только одну заявку по каждому из лотов конкурсной документации. В случае если участник подает более одной заявки по одному лоту, а ранее поданные им заявки по данному лоту не отозваны, все заявки по данному лоту, представленные участником, отклоняются.

Все страницы документов должны быть читаемыми. Допустимые форматы файлов: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .xls, .xlsx, .jpeg, .jpg, .gif, .png, .bmp, .tif, .tiff. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в каком файле находится.

Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования участником, представления участником поврежденного документа и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурсе сведений об участнике конкурса, о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в конкурсной документации, и (или) о его ценовом предложении. В случае указания таких сведений, предложенная заявка подлежит отклонению.

Вторая часть заявки должна содержать сведения об участнике конкурса, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в информационной карте), а также документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг в случае, если предоставление таких документов предусмотрено информационной картой.

При этом не допускается указание во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника конкурса. В случае указания таких сведений предложенная заявка подлежит отклонению.

Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение (для юридического лица), почтовый адрес участника такого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, местожительство (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или – в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства – аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;

2) документы, подтверждающие соответствие участников конкурса требованию, установленному подпунктом 1 пункта 5 конкурсной документации (при наличии такого требования);

3) декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным подпунктами 2–10 пункта 5 конкурсной документации;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено конкурсной документацией (свидетельства СРО, лицензии);

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого конкурса заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в таком конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

6) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса единым квалификационным требованиям (в случае если конкурс включает этап квалификационного отбора);

7) документы и информация, подтверждающие квалификацию участника конкурса, в том числе:

- опыт выполнения аналогичных работ (услуг) по проектированию, строительству не менее 3 (трех) лет на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с предоставлением актов о выполненных аналогичных работах, а также с предоставлением отзывов о ранее выполненных работах сопоставимого характера и объема;

- обеспеченность участника конкурса материально-техническими ресурсами в части наличия у участника конкурса собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для оказания услуг;

- обеспеченность участника конкурса трудовыми ресурсами и квалифицированными трудовыми ресурсами (руководителями и ключевыми специалистами) с предоставлением дипломов, сертификатов;

- деловая репутация участника конкурса.

6.4. Порядок формирования цены договора

Участник конкурса, направляя заявку на участие в конкурсе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего конкурса и информационной карте.

Участник конкурса производит расчет цены договора в соответствии с порядком формирования цены договора (с учетом всех расходов на выполнение работ, оказание услуг): транспортных платежей, пошлин, налогов и других обязательных платежей в соответствии с предметом закупки, указанным в Информационной карте и Техническом задании (Приложение №1) и делает свое предложение о цене договора.

6.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), является российский рубль, если иное не предусмотрено информационной картой.

6.6. Признание конкурса несостоявшимся

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

7. Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе

7.1. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия заказчика принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 7.2 настоящей статьи.

7.2. Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:

1) непредоставление информации, предусмотренной пунктом 6.3 конкурсной документации, или предоставление недостоверной информации;

2) несоответствие предложения участника конкурса требованиям конкурсной документации по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, которые являются предметом закупки, в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации;

3) указание в первой части заявки участника конкурса сведений о таком участнике и (или) его ценового предложения.

7.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.2 конкурсной документации, не допускается.

7.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия заказчика оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе.

Указанный протокол размещается заказчиком на электронной торговой площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7.5. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия заказчика приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, конкурс признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 7.4, вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся.

8. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе

8.1. Конкурсная комиссия заказчика на основании результатов рассмотрения документов и информации, представленных во второй части заявки участника, принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным в конкурсной документации, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

8.2. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в следующих случаях:

1) непредставление документов и информации, предусмотренных пунктом 6.3 конкурсной документации;

2) несоответствие документов и информации, представленных участником конкурса во второй части заявки, требованиям, установленным конкурсной документацией;

3) наличие в документах, представленных участником конкурса во второй части заявки, в аккредитационных документах участника недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе.

8.3. В случае установления недостоверности информации, представленной участником конкурса, конкурсная комиссия заказчика обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

8.4. В случае если конкурс включает этап квалификационного отбора, конкурсная комиссия заказчика по каждой заявке принимает два решения о допуске: по квалификационным требованиям и по вторым частям заявок на участие в конкурсе.

8.5. Заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей квалификационным требованиям в следующих случаях:

1) непредставление документов и информации, подтверждающих соответствие участника закупки квалификационным требованиям;

2) несоответствие документов и информации требованиям, установленным конкурсной документацией.

В случае установления недостоверности информации и (или) документов, представленных участником конкурса в качестве подтверждения его соответствия квалификационным требованиям, конкурсная комиссия заказчика вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

8.6. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе и проведения квалификационного отбора конкурсная комиссия заказчика оформляет протокол.

Указанный протокол размещается заказчиком на электронной торговой площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

8.7. В случае если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия заказчика приняла решение о несоответствии всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, требованиям конкурсной документации, или о соответствии только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, требованиям конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

8.8. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине того, что только один участник закупки, подавший заявку, соответствует требованиям конкурсной документации, заказчик направляет такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в его заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом данный участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.

9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

9.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, единая комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, указанным в документации о закупке.

9.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ (А)

Значимость критерия оценки – 30%

Коэффициент значимости критерия оценки (ЦБКоэф) = 0,3

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» (ЦБ i) определяется по формуле:

где:

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

НЕЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ (B)

К неценовым критериям оценки относятся качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки:

- Подкритерий «Опыт Участника по успешному выполнению аналогичных (сопоставимых) работ по проектированию, изыскательским (строительным) работам, получивших положительное заключение государственной экспертизы проектной документации».

Значимость критерия оценки – 20%.

По показателю «Опыт Участника по успешному выполнению аналогичных (сопоставимых) работ по проектированию, изыскательским (строительным) работам» будут являться выполненные работы по разработке проектной и рабочей документации по строительству и (или) реконструкции объектов за последние 3 (три) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе. Наличие опыта по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема подтверждается документами, предоставляемыми участником в составе заявки: копиями государственных и (или) муниципальных контрактов, и (или) иных гражданско-правовых договоров на выполнение работ по разработке проектной документации по строительству и/или реконструкции объектов, заключенных и исполненных участником закупки за последние 3 (три) года на  дату окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе, с приложением копий дополнительных соглашений и изменений к таким контрактам/договорам (при наличии), копий актов выполненных работ, подписанных сторонами, заполненной формой «Опыт участника по выполнению аналогичных (сопоставимых) работ по проектированию, изыскательским (строительным) работам за последние 3 года, получивших положительное заключение государственной экспертизы».

Количество предоставленных участником договоров (контрактов) не ограничивается.

Количество баллов, присуждаемых по показателю «Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема», определяется в соответствии со шкалой оценки, приведенной в таблице №1.

Максимальное количество баллов по подкритерию – 20

Коэффициент значимости подкритерия (КЗ) = 0,2

Таблица №1

| Количество договоров сопоставимого характера и объема, шт. | Количество баллов по показателю «Опыт участника по выполнению аналогичных (сопоставимых) работ по проектированию, изыскательским (строительным) работам» |
| --- | --- |
| Непредоставление договоров (контрактов) | 0 баллов |
| До 5 шт. | 10 баллов |
| Свыше 5 шт. | 20 баллов |

2. Подкритерий «Полное технологическое описание последовательности и порядка выполнения работ по разработке всех разделов проектной документации в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 16.02.2008 №87, а именно разделов, указанных в Техническом задании на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1)»

Требованием к описанию установить его технологичность, а именно его соответствие одновременно следующим условиям:

- описание содержит сведения о том, как именно участник конкурса будет выполнять требования, изложенные в Техническом задании (Приложение №1), а именно порядок определения сроков подготовки проектной документации в целом, описание технологической последовательности подготовки проектной документации, общие правила по контролю качества, общий порядок согласования, выдачи, внесения изменений в проектную документацию;

- при указании ссылок на нормативные документы, правила и иные документы участником конкурса указаны наименование и реквизиты документа (дата, номер).

Количество баллов, присуждаемых по показателю «Полное технологическое описание последовательности и порядка выполнения работ по разработке всех разделов проектной документации», определяется в соответствии со шкалой оценки, приведенной в таблице №2.

Таблица №2

| N п/п | Порядок оценки | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не представление документов | 0 баллов |
| 2 | Технологическое описание представлено не полностью, учитывающее специфику проектируемых сооружений и не полностью соответствующее требованиям настоящей конкурсной документации и технического задания предложение, содержащее описание технологии и методологии выполнения работ. | 10 баллов |
| 3 | Представлено наиболее детализированное, проработанное по содержанию, учитывающее специфику проектируемых сооружений и соответствующее требованиям настоящей конкурсной документации и технического задания предложение, содержащее описание технологии и методологии выполнения работ. | 25 баллов |

Максимальное количество баллов по подкритерию – 25

Коэффициент значимости подкритерия (КЗ) = 0,25

3. Подкритерий «Квалифицированное описание порядка выполнения работ по проведению инженерных изысканий в соответствии с Техническим заданием на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1)»

Требованием к описанию установить его квалифицированность, а именно его соответствие одновременно следующим условиям:

- при указании ссылок на нормативные документы, правила и иные документы участников конкурса указаны наименование и реквизиты документа (дата, номер);

- описание содержит сведения о том, как именно участник конкурса будет выполнять требования, изложенные в Техническом задании (Приложение №1), какими методами, в какой последовательности, какие содержательные результаты будут получены;

- описание обосновано с точки зрения действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, правил и стандартов.

Количество баллов, присуждаемых по показателю «Квалифицированное описание порядка выполнения работ по проведению инженерных изысканий» определяется в соответствии со шкалой оценки, приведенной в таблице №3.

Таблица №3

| N п/п | Порядок оценки | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не представление документов | 0 баллов |
| 2 | Квалифицированное описание порядка выполнения работ по проведению инженерных изысканий представлено не полностью, учитывающее специфику проектируемых сооружений и не полностью соответствующее требованиям настоящей конкурсной документации и технического задания. | 10 баллов |
| 3 | Квалифицированное описание порядка выполнения работ по проведению инженерных изысканий представлено наиболее детализировано, проработано по содержанию и учитывает специфику проектируемых сооружений, а также соответствует требованиям настоящей конкурсной документации и технического задания. | 25 баллов |

Максимальное количество баллов по подкритерию –  25

Коэффициент значимости подкритерия (КЗ) = 0,25

Совокупность критериев составляет 100 баллов.

10. Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов конкурса

10.1. Единая комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, установленных конкурсной документацией. В течение одного рабочего дня после направления заказчику оператором электронной площадки информации о ценовых предложениях участников, и вторых частей заявок, комиссия рассматривает ценовые предложения и протокол рассмотрения вторых частей заявок, осуществляет оценку и сопоставление заявок, которые не были отклонены по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

10.2 Оценка и сопоставление заявок осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора, в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, установленными в информационной карте конкурса, с учетом положений пункта 9 конкурсной документации.

10.3. Конкурсная комиссия заказчика на основании результатов оценки заявок присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

10.4. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии заказчика.

Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

11. Последствия признания конкурса несостоявшимся

11.1. Если конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия поданных заявок, отклонения всех поданных заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса, отказаться от проведения повторного конкурса либо вынести на рассмотрение руководителем заказчика или уполномоченным им лицом вопрос о проведении конкурентной процедуры, отличной от конкурса, или о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, при этом цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса.

11.2. В случае повторного объявления конкурса или другой конкурентной процедуры закупки заказчик вправе изменить условия закупки.

12. Заключение договора по результатам проведения конкурса

12.1. Заключение договора по результатам проведенного конкурса осуществляется в сроки и в порядке, которые установлены положением о закупке и конкурсной документацией.

12.2. Договор по итогам закупки заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурса.

12.3. Порядок заключения и исполнения договора, заключаемого по итогам закупки, регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг.

12.4. В случае если в Информационной карте установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор по итогам закупки заключается только после предоставления лицом, с которым заключается договор, такого обеспечения в размере, порядке и форме, предусмотренным разделом 13.

12.5. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник конкурса составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику конкурса доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

12.6. Договор по результатам проведенного конкурса заключается не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

12.7. В случае если участник конкурса, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в течение 10 календарных дней подписанный им договор либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника конкурса от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику конкурса не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено заказчиком в документации о закупке). Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника закупки заключить договор.

12.8 Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае:

12.8.1. непредставления подписанного им договора в предусмотренные извещением о проведении закупки сроки;

12.8.2. непредставление им обеспечения исполнения договора, в том числе предоставление обеспечения исполнения договора в меньшем размере, предоставление обеспечения исполнения договора с нарушением требований извещения о проведении закупки или предоставление обеспечения исполнения договора в ненадлежащей форме (если обеспечение исполнения договора предусмотрено);

12.8.3. поступления заказчику в письменной форме заявления об отказе от подписания договора;

12.8.4. предъявления встречных требований по условиям договора, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией о проведении закупки.

12.9. При уклонении лица, с которым заключается договор, от его подписания, заказчик, организатор закупки обязан:

12.9.1. удержать обеспечение заявки такого лица;

12.9.2. направить обращение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом №223-ФЗ.

12.10. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора заказчик вправе:

12.10.1. заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер по согласованию с таким участником закупки и на условиях, не хуже предложенных таким участником закупки в заявке;

12.10.2. обратиться в суд с понуждением победителя закупки заключить договор по итогам закупки;

Прекратить процедуру закупки без заключения договора и объявить процедуру закупки повторно;

12.10.3. заключить договор с единственным поставщиком по основаниям и в порядке, предусмотренным в Положении о закупке товаров, работ, услуг, на условиях не хуже предложенных победителем закупки.

12.11. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные подпунктом 12.7 сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных подпунктом 12.7 сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

- Обеспечение исполнения договора

  - Размер обеспечения исполнения договора, в случае его установления, указан в Информационной карте.

  - Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, должен быть предъявлен Заказчику до момента заключения договора в сроки, предусмотренные Информационной картой.

    - Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено:

      - в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным в пункте 13.2.3.;

      - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в Информационной карте.

    - Выбор способа предоставления обеспечения исполнения договора осуществляется Участником закупки самостоятельно. При этом документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора должен быть предъявлен Заказчику до заключения договора.

    - В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии такая гарантия должна отвечать, как минимум, следующим требованиям:

      - должна быть безотзывной;

      - срок действия банковской гарантии должен оканчиваться не ранее одного месяца с момента исполнения Поставщиком своих обязательств;

      - банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим критериям, установленным Наблюдательным советом Корпорации, и включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

      - сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения исполнения договора;

      - банковская гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, в соответствии с проектом договора, включая ссылку на дату и номер договора, а также на конкретную процедуру закупки, по итогам которой заключен такой договор.

      - гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей гарантии;

      - в гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы гарантии полностью или частично в случае неисполнения принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки.

    - Заказчик вправе требовать обеспечение надлежащего исполнения обязательств из числа следующих обязательств по договору:

      - обеспечение исполнения основных обязательств по договору;

      - обеспечение исполнения гарантийных обязательств;

      - обеспечение уплаты штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), начисленных заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

      - Конкретный перечень обязательств по договору, надлежащее исполнение которых должно быть обеспечено, устанавливается в проекте договора.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору Заказчик будет обязан удержать обеспечение исполнения договора в порядке, установленном в проекте договора.

    - Порядок и сроки возврата обеспечения исполнения договора в случае надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств установлены в проекте договора.

- Условия по привлечению соисполнителей

  - Если участник намеревается привлекать соисполнителей для исполнения договора (если привлечение соисполнителей не противоречит условиям проекта договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации, эти соисполнители должны быть обозначены путем заполнения формы.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная Информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной документации. В случае противоречия между условиями инструкции конкурса и положениями Информационной карты, Информационная карта имеет преобладающую силу.

| Заказчик | Акционерное общество «Уренгойгорводоканал - адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1; |
| --- | --- |
| Организатор конкурса | Отдел организации закупок АО «УКК» - адрес: 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 7; По вопросам проектно-сметной документации: - контактное лицо: Кузнецов Владислав Владимирович - тел: +7 (3494) 92-51-17 По вопросам конкурсной документации: -контактное лицо: Уракова Диана Насрединовна -тел: +7(3494) 92-51-73 - адрес электронной почты: zakupki@n-ukk.ru |
| Предмет договора | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Новый Уренгой (КОС - 55)» |
| Сроки выполнения работ | В соответствии с графиком проектирования, но не более 18 месяцев. |
| Объемы выполняемых работ | Указаны в Техническом задании (Приложение №1) |
| Техническое обследование очистных сооружений канализации г. Новый Уренгой (КОС-55) | Указаны в Приложении №2 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 75 925 201,00 (Семьдесят пять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести один) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС 20% Цена без НДС – 63 271 000,83 (Шестьдесят три миллиона двести семьдесят одна тысяча) рублей 83 копейки. |
| Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Оплата по договору производится Заказчиком за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (участника) платежным поручением. Авансирование работ не предусматривается. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится Заказчиком в следующем порядке: 1 этап – Отчет о проведенных инженерных изысканиях, обследованиях строительных конструкций, в размере 30% от общей стоимости договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, при условии предоставления одновременно с актом сдачи-приемки счета и/или счета-фактуры; 2 этап – Проектно-сметные работы, в размере 70% от общей стоимости договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки этапа выполненных работ после получения положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта и передачи проектной документации в требуемом объеме, при условии предоставления одновременно с актом сдачи-приемки счета на оплату и/или счета-фактуры. |
| Срок заключения договора | Договор по результатам проведенного конкурса заключается не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты размещения итогового протокола, составленного по результатам конкурса. |
| Порядок формирования цены договора | Цена договора включает все расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в том числе транспортные расходы, пошлины, налоги и другие обязательные платежи. В случае если участник закупки освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика либо применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), то заявка на участие в запросе котировок должна содержать указание на соответствующую норму закона с приложением копий документов налогового органа, подтверждающих освобождение от уплаты НДС либо применение УСН. |
| Валюта расчета и платежей | Российский рубль. |
| Требования к качеству, количеству/объему, техническим характеристикам выполняемых работ (оказываемых услуг), к функциональным характеристикам/потребительским свойствам и др. | Указаны в Приложении №1 – Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений города Новый Уренгой» (КОС-55)». |
| Предоставление приоритета товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства | Не установлено |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | https://etp-region.ru/ |

| Требования к участникам конкурса: | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель отдела закупок заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник закупки не является офшорной компанией; 10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 11. Заказчик вправе не допускать (отклонять) заявки участников: - в отношении которых были приняты судебные решения о признании их не исполнившими или исполнившими ненадлежащим образом договорные обязательства; - уклонившихся от заключения договора по ранее проведенным закупочным процедурам. |
| --- | --- |

| Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать требуемые заказчиком в документации о проведении конкурса информацию и документы, а именно: | Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождение (для юридического лица), почтовый адрес участника такого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, местожительство (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или – в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства – аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса; (Информация может быть предоставлена по форме № 2 конкурсной документации) 2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной форме; 3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника конкурса в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника конкурса в электронной форме (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. 4) копии учредительных документов участника конкурса в электронной форме (для юридических лиц); 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 6) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации. (Данные сведения могут быть представлены по Форме № 3 конкурсной документации) 7) Информация о деловой репутации Исполнителя (участие в судебных разбирательствах за последние 3 года) (Форма №6); 8) Свидетельство СРО, лицензии; 9) Наличие отзывов о ранее выполненных работах сопоставимого характера и объема; 10) Наличие проспектов о компании; 11) Согласие на обработку персональных данных, согласно образцу (Форма №7); 12) Наличие квалифицированного, производственного и технического персонала, необходимого для выполнения работ, оказания услуг, с приложением дипломов сертификатов (Форма №8); 13) Опыт Участника по успешному выполнению аналогичных (сопоставимых) работ по проектированию, изыскательским (строительным) работам, получивших положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (Форма №9); 14) Справка об отсутствии процедуры банкротства и ареста имущества; 15) Технологическое описание последовательности выполнения работ по разработке проектной документации (Форма №10); 16) Квалифицированное описание порядка выполнения работ по проведению инженерных изысканий (Форма №11). |
| --- | --- |

| Ценовое предложение | Ценовое предложение подается посредством заполнения соответствующего поля и прикрепления формы «Ценовое предложение» (Формой №5). |
| --- | --- |
| Квалификационный отбор | Не проводится |
| Критерии оценки и сопоставления заявок | Для оценки заявок на участие в конкурсе устанавливаются следующие критерии оценки, согласно п.9.1 конкурсной документации: 1) Ценовой критерий: Значимость критерия оценки – 30% Коэффициент значимости критерия оценки (ЦБКоэф) = 0,3 Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» (ЦБ i) определяется по формуле: где: - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки; 2) Неценовые критерии: К неценовым критериям оценки относятся качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки: - Подкритерий «Опыт Участника по успешному выполнению аналогичных (сопоставимых) работ по проектированию, изыскательским (строительным) работам, получивших положительное заключение государственной экспертизы проектной документации». Максимальное количество баллов по подкритерию – 20 Коэффициент значимости подкритерия (КЗ) = 0,2 - Подкритерий: Полное технологическое описание последовательности и порядка выполнения работ по разработке всех разделов проектной документации в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 16.02.2008 №87, а именно разделов, указанных в Техническом задании на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1). Максимальное количество баллов по подкритерию – 25 Коэффициент значимости подкритерия (КЗ) = 0,25 - Подкритерий: Квалифицированное описание порядка выполнения работ по проведению инженерных изысканий в соответствии с Техническим заданием на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1). Максимальное количество баллов по подкритерию – 25 Коэффициент значимости подкритерия (КЗ) = 0,25 Баллы по критериям начисляются только в том объеме, который подтвержден документально. Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер. В случае если несколько заявок получили одинаковый итоговый рейтинг, первый и последующие номера присваиваются по времени подачи заявок |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе | «29» апреля 2021г. |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | «17» мая 2021г. 10ч. 00м. (время местное) |
| Дата рассмотрения первых частей заявок | «18» мая 2021 г. |
| Дата рассмотрения вторых частей заявок | «20» мая 2021 г. |
| Дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации | «14» мая 2021г. 17ч.00м. (время местное) |
| Дата проведения квалификационного отбора | Не установлена |
| Дата подведения итогов | «21» мая 2021г. |
| Обеспечение заявки на участие в конкурсе | Установлено и составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора. Реквизиты для перечисления денежных средств: Расчетный счет в банке: 40702810000170200120 Наименование банка: Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск Кор.счет: 30101810465777100812 БИК: 047162812 |
| Обеспечение исполнения договора | Установлено и составляет 10% начальной (максимальной) цены договора. Реквизиты для перечисления денежных средств: Расчетный счет в банке: 40702810000170200120 Наименование банка: Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск Кор.счет: 30101810465777100812 БИК: 047162812 |

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту:

«Реконструкция канализационных очистных сооружений города Новый Уренгой» (КОС-55)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание для проектирования | Инвестиционная программа АО «Уренгойгорводоканал» |
| 1.2 | Вид строительства | Реконструкция (достижение плановых показателей надёжности, качества и энергоэффективности объекта). |
| 1.3 | Источник финансирования | Инвестиционная программа |
| 1.4 | Стадийность проектирования | Двух стадийное проектирование: - Проектная документация; 2.Рабочая документация. |
| 1.5 | Срок проектирования | В соответствии с графиком проектирования, но не более 18 месяцев. |
| 1.6 | Район, пункт строительства | ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона. |
| 1.7 | Заказчик | Акционерное общество «Уренгойгорводоканал» АО «УГВК». |
| 1.8 | Наименование объекта | Очистные сооружения канализации г. Новый Уренгой. |
| 1.9 | Планируемые сроки начала и окончания проектирования | 2021-2022 годы. |
| 1.10 | Выделение этапов строительства и их состав | I-этап инженерные изыскания; обследование строительных конструкций; II- проектно-сметные работы |
| 1.11 | Исходные данные об условиях строительства (реконструкции) | Условия строительства: Климатическая зона - 1Д. Снеговой район – V. Расчётная температура наружного воздуха в зимнее время - минус 46 С. Ветровая нагрузка – 30 кг/м2. Снеговая нагрузка – 320кг/м2. |
| 1.12 | Документация, передаваемая заказчиком, исходные данные | Подготовка и предоставление необходимой документации осуществляется Заказчиком при условии направления письменного запроса Проектировщиком. Финансовые расходы на сбор всех необходимых исходных данных (технических условий, градостроительного плана, справок, заключений и. т.д.) должны быть включены в стоимость проектно-изыскательских работ. |
| 1.13 | Особые условия строительства (в т.ч. планировочные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия) | Застроенность территории. Реконструкция в условиях действующих очистных сооружений без остановки технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадка. Проектные решения должны обеспечить возможность проведения реконструкции без остановки всех существующих стадий очистки сточных вод и обработки осадка. Объект расположен в непосредственной близости от реки Ево-Яха (800 м). При необходимости предусмотреть: вынос, перенос существующих инженерных сетей, демонтажные работы предварительно согласовав с эксплуатирующими организациями. |
| 1.14 | Назначение и мощность производства | Технологическая категорийность объекта – первая. Режим работы: круглогодичный, ежедневный, 24 ч/сут. Число смен – 2. Продолжительность смены – 12 часов. Проектная производительность ОСК – 54 600 м3/сут. (максимальный суточный расход). Среднесуточный расход – 29 091 м3/сут. Максимальный часовой расход до усреднения – 1878,8 м3/ч. Максимальный часовой расход после усреднения – 1 394 м3/ч. Исходные данные подлежат уточнению Исполнителем. |
| 1.15 | Исходные данные по качеству воды, поступающей на очистку | Расчётные значения загрязняющих веществ поступающих сточных вод (данные 2017-19 гг.): № п/п; Наименование показателя; Ед. измер.; Расчётное значение. 1; рН; –; 7,17. 2; ХПК; мгО2/дм3; 337,0. 3; БПК5; мгО2/дм3; 170,9. 4; Взвешенные в-ва; мг/дм3; 156,6. 5; Ион аммония; мг/дм3; 41,4. 6; Нитриты; мг/дм3; 0,173. 7; Нитраты; мг/дм3; 4,13. 8; Фосфаты; мг/дм3; 12,3. 9; Нефтепродукты; мг/дм3; 1,13. 10; АПАВ; мг/дм3; 3,47. 11; Железо общее; мг/дм3; 5,6. 12; Сухой остаток; мг/дм3; 257,6. 13; Сульфаты; мг/дм3; 23,8. 14; Хлориды; мг/дм3; 42,9. Исходные данные подлежат уточнению Исполнителем. При необходимости Исполнитель самостоятельно проводит изыскания. |
| 1.16 | Наименование и состав проектной документации | Проектную и рабочею документацию разработать в соответствии: - с Градостроительным Кодексом Российской Федерации; - требованиями, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». - национальными стандартами и сводами правил технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» в объёме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы. Проектом предусмотреть реконструкцию и строительство (при необходимости) сооружений: - усреднение всего объема поступающих сточных вод; - механической очистки; - биологической очистки; - сооружений воздуходувок; - сооружений доочистки; - сооружений обезвоживания осадка; - сооружений обеззараживания очищенных сточных вод; - аварийные иловые площадки; - утилизация обезвоженных осадков; - вспомогательных зданий и сооружений. Объемы работ при проектировании реконструкции определять с учетом материалов предпроектного обследования, выполненного в рамках данного технического задания. При разработке проектной и рабочей документации: - по всем этапам очистки: предусмотреть реконструкцию и модернизацию трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры; - технологическая схема, оборудование, места размещения оборудования, трубопроводов и сооружений согласовываются с Заказчиком, виды и объём работ по реконструкции и новому строительству сооружений, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, устройств определяются с учётом дефектных ведомостей и актами обследования; - предусмотреть автоматизацию подачи воздуха в аэротенки по показаниям датчиков растворенного кислорода; - строительство сооружений доочистки сточных вод на барабанных фильтрах с последующим УФ-обеззараживанием; - в составе проектной документации предусмотреть демонтаж и/или консервацию выведенных из эксплуатации зданий и сооружений. В составе проекта предусмотреть узлы учета энергоресурсов, выполнить энергетический паспорт объекта. В спецификациях все указания на товарные знаки материалов и оборудования должны сопровождаться надписью «или эквивалент». Разработать программу проведения пусконаладочных работ и согласовать с Заказчиком. |
| 1.17 | Границы проектирования | В границах действующих очистных сооружений канализации без внешних сетей: от приёмной камеры до точки сброса (до сбросных трубопроводов). Комплекс обработки осадка, включая иловые площадки. Объёмы демонтажа выведенных из эксплуатации сооружений уточняется при проектировании. |
| - 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.1 | Требования к инженерным изысканиям | Необходимо выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, в объёме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - выполнение топографической съёмки М 1:500; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-метеорологические изыскания Произвести согласование изысканий с заинтересованными службами и собственниками городских сетей и коммуникаций. |
| 2.2 | Требования по вариантной и конкурсной разработке проектных решений | Перед началом проектирования Исполнитель обязан выполнить предпроектное обследование и подготовить несколько вариантов технологических и конструктивных решений. Выбор между вариантами решений обосновывается преимуществами рекомендуемого варианта и расчетом стоимости. Согласованный вариант утвердить Заказчиком. |
| 2.3 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Архитектурно-строительные решения по строительству зданий и сооружений принять с учётом климатических условий района строительства и геологических условий площадок строительства в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами и техническими условиями, применимыми к данному проекту. Решения по внешнему виду и внутренней отделке зданий и сооружений выполняются с учётом дефектных актов, предложений Заказчика, категорий по пожароопасности, действующих нормативных документов по теплозащите зданий. Конструктивные решения принимаются с учётом данных инженерных изысканий, климатических условий площадки строительства, заключения по обследованию существующих строительных конструкций на предмет дальнейшей их безопасной эксплуатации, действующих норм и правил. Защиту строительных конструкций от коррозии предусмотреть в соответствии с требованиями НТД. Для сооружений из железобетона необходимо предъявлять повышенные требования прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Объёмно планировочные решения должны быть обоснованы и обеспечивать (предусматривать): - необходимую номенклатуру, компоновку и площади объектов производственного, вспомогательного и иного значения - санитарно-бытовые помещения - удобную схему разъездов Площадки обслуживания и лестницы должны отвечать требованиям промышленной безопасности. Все конструктивные решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Отделку внутренних помещений выполнить согласно функциональному назначению и нормативным требованиям. |
| 2.4 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть применение новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий. Конструкции, эксплуатируемые в коррозионно-активных условиях, должны быть выполнены из коррозионностойких материалов. Объемно-планировочные, конструктивные решения принять по согласованию с Заказчиком. |
| 2.5 | Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие планировки здания, сети и инженерные коммуникации действующего объекта. |
| 2.6 | Требования к технологической части проекта | Проектом предусмотреть бесперебойность работы действующих сооружений во время строительства. При проектировании применить энергоэффективные способы очистки и обеззараживания сточных вод, обработки и обеззараживания осадков и ила, контроля технологического процесса с учётом действующих нормативных документов. В технологической схеме очистки сточных вод предусмотреть необходимые сооружения для механической и полной биологической очистки сточных вод, удаление азота и фосфора, с доочисткой до требуемых показателей, обеззараживание на выходе с очистных сооружений. Выбор технологии очистки сточных вод следует обосновать (в том числе расчётами) и согласовать с Заказчиком. Обеспечить переработку сырого осадка и избыточного активного ила. Предусмотреть место для складирования обезвоженного, обеззараженного, стабилизированного технического продукта, полученного после очистки сточных вод на период не менее, определённого в специализированных нормативных документах. Нормативы и требования, предъявляемые к очищенным сточным водам: – Требования СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; – Технологическим показателям наилучших доступных технологий, в соответствии с информационно-техническими справочниками ИТС10-2015 и более позднего выпуска, выпущенные на момент заключения контракта на проектирование; При разработке проектно-сметной документации использовать статистические сведения о количественных характеристиках сточных вод, предоставляемые заказчиком. Вид технологического оборудования определяется проектом и согласовывается заказчиком. Применяемое оборудование должно удовлетворять требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 2.7 | Требования к подбору технологического оборудования | - Перечень основного технологического оборудования и производителей согласовать с Заказчиком на основании выполненного технико-экономического расчета с указанием эксплуатационных затрат. - Общие требования к оборудованию: - Предусмотренное проектом оборудование должно соответствовать действующим в РФ стандартам, нормам и правилам. - Должно обеспечивать уровень чистоты воздуха, где установлено оборудование, безопасность и трудоёмкость обслуживания в соответствии с европейскими нормами. - Оборудование иностранного производства должно иметь сертификаты соответствия требованиям российских стандартов и комплект технической документации на русском языке. - Должно обеспечивать гарантируемые технологические параметры. - Должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми площадками обслуживания. - Оборудование должно быть, по возможности, унифицировано в части применяемых комплектующих (механические части, такие как подшипники или подшипниковые узлы, электронные блоки, смазочные материалы и специальный ремонтный инструмент и приспособления, т.п.). - В местах, где присутствуют агрессивные среды, и влага предусмотреть защиту электрооборудования КИПиА от воздействия этих сред, либо расположить данное оборудование в отдельных помещениях, не связанных с технологическими процессами или обеспечить электрические шкафы самостоятельной приточно-вытяжной вентиляцией. - По всем проектируемым и реконструируемым объектам в составе проектной документации должны быть представлены расчёты электрических нагрузок. При значительных нагрузках, которые могут привести к перегрузу существующих трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, предусмотреть их модернизацию, при необходимости замену трансформаторов, ячеек, коммутационных аппаратов и т.д. - Предлагаемое оборудование должно быть долговечным и ремонтно-пригодным, укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) комплектом запасных частей на период не менее 3-х лет; - Применяемое оборудование должно гарантировано обеспечивать возложенные на него функции; - В случае применения импортного оборудования: производитель применяемого оборудования должен иметь развитую сеть сервисных центров на территории РФ; применяемое оборудование должно иметь подтверждённый опыт эксплуатации в РФ, с межремонтным периодом не менее 3-х лет. - Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям к энергосберегающим технологиям. - Все поверхности оборудования, соприкасающиеся с агрессивными средами, должны быть изготовлены из материалов стойким к этим средам. - Оборудование, используемое во взрыво-, пожароопасных, влажных помещениях должно быть соответствующего исполнения, обеспечивающее безопасную эксплуатацию. - Особые требования: - Наличие сервисных центров на территории РФ для применяемого в проекте оборудования; - Воздуходувное оборудование: с регулируемой производительностью; - Затворы, запорно-регулирующая арматура, обеспечивающие технологический процесс, должны иметь электропривод. - Оборудование КИПиА должно включать в себя монтажные устройства; - Перечень оборудования КИПиА согласовать с Заказчиком; - Предусмотреть прокладку и монтаж силовых кабелей управления и контроля внедряемого оборудования; - Оборудование должно быть оснащено шкафами управления, подъёмно-опускными устройствами, узлами крепления к строительным конструкциям. |
| 2.8 | Энергетическая эффективность и требования оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Определить на стадии проектирования в соответствии с частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |
| 2.9 | Требования к автоматизации технологического процесса | - Система управления должна обеспечивать: - автоматическую работу комплекса оборудования и отдельных подсистем, подключение резервного оборудования при отказе основного, отключение системы при аварийных ситуациях; - контроль параметров технологического процесса и оборудования с индикацией и регистрацией отклонений от заданных значений в виде графиков и сводных отчетных форм; - сбор, обработку, хранение и представление информации о ходе технологического процесса, состоянии оборудования и средств контроля и автоматизации; - автоматическое регулирование и управление технологическим процессом; - автоматизацию контроля количества и качества воды, дозирования реагентов, применяемых в технологическом процессе; - регистрацию и учет расхода энергоносителей; - максимальную диагностику состояния и неисправностей оборудования, средств контроля и автоматизации; - дооснащение приборного парка средствами измерения, необходимыми для контроля показателей качества поступающей и очищенной воды; - шкафы управления; - принудительное включение всех исполнительных механизмов технологического процесса (ручной режим); - предусмотреть систему защиты программно-технического комплекса от несанкционированного доступа, неправомерных и ошибочных действий персонала; - предусмотреть диспетчеризацию и архивацию основных параметров технологического процесса; - Разработать проект системы автоматического контроля сбросов для объектов I категории с учётом применимых положений информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 22.1-2016 «общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения» согласно Постановления правительства РФ от 13 марта 2019 года №262. |
| 2.10 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», с соблюдением действующих норм и правил, инструкций и государственных стандартов. При необходимости предусмотреть мероприятия по рекультивации земель, нарушенных в ходе строительства. |
| 2.11 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.06.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и действующими нормативными документами. Классификация сооружений по пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ). Категория сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности (согласно Федеральному закону №123-ФЗ и в соответствии с технологической частью проекта). |
| 2.12 | Состав проектно-сметной документации | - Состав разделов проектно-сметной документации в соответствии ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 16.08.2008 № 87 и Федеральным законом РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Разработать проект организации строительства (ПОС). По окончании проектирования предоставить: - отчеты по инженерным изысканиям – 5 экземпляров на бумажном носителе + 3 экземпляра в электронном виде на CD диске - проектно-сметная документация – 3 экземпляра После получения положительного заключения государственной экспертизы - проектно-сметная документация в 7-ми экземплярах на бумажном носителе и в 3 экземплярах в электронном виде на CD диске. Состав и содержание вышеуказанной документации в электронном виде должна соответствовать комплекту документации на бумажном носителе. Форматы: · редактируемые – MS Office, AutoCAD, MapInfo; · нередактируемые – PDF, jpg; сметы – в формате Ехсel. Оформление проектной документации выполнить согласно ГОСТ Р 21.11.01-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» Документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи документации Заказчику в полном объеме. |
| 2.13 | Требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить в соответствии требованиям ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности, закрепленных в главе 2.1 Градостроительного кодекса РФ, с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов. Стоимость оборудования определить протоколом согласования цен по оптимальной стоимости, установленной в результате проведения мониторинга коммерческих предложений не менее, чем трех поставщиков. В соответствии с Положением о составе разделов ПД и требованиях к их содержанию утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР), объектные (ОС) и локальные сметные расчеты (сметы)(ЛСР), сметные расчеты на отдельные виды затрат. Сметную стоимость определить в соответствии: - с методическими указаниями МДС 81-34.2004 по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах крайнего севера и местностях, приравненных к ним, утвержденные постановлением Госстроя российской федерации от 12 января 2004 года № 5; - с методическими указаниями МДС 81-25.2001 по определению величины сметной прибыли в строительстве, утвержденные постановлением Госстроя Российской Федерации от 28 февраля 2001 года № 15 с учетом письма Министерства регионального развития РФ от 18.11.2004 г. № АП-5536/06. Коэффициенты к заработной плате основных рабочих, рабочих, обслуживающих машины и механизмы, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, учитывающих в сметах влияние условий производства работ (стесненные условия труда), должны быть подтверждены данными проекта (ПОС). В сводный сметный расчет включить затраты на зимнее удорожание и временные здания и сооружения. Затраты на строительный контроль определить на основании постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" в размере 2,14%. Резерв средств на непредвиденные работы определить в размере, установленном МДС 81-35.2004. |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 3.1 | Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | 1. Проектная организация осуществляет все необходимые для проектирования согласования с владельцами коммуникаций, проходящих в зоне реконструкции объекта, со службами санэпиднадзора, с экологическими службами и т.д. 2. Получение заключений и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством, осуществляет и оплачивает Исполнитель. 3. Проектная организация направляет в органы государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы разработанную проектно-сметную документацию в целях получения положительного заключения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии требованиям Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон № 191-ФЗ от 29.12.2004г.), ведет работу по снятию замечаний экспертных органов., а так же получения положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости и предоставляет полученные положительные заключения в составе разработанной проектно-сметной документации. Прохождение государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы проектной документации оплачивает Заказчик. Проектная организация осуществляет сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации, а также государственной экологической экспертизы. |
| 3.2 | Требования к результатам работы | Проектные решения должны обеспечивать достижение нормативно-допустимых концентраций загрязняющих веществ и микроорганизмов допустимых к сбросу в водный объект и обеспечивающих при этом нормативное качество воды на сбросе в р. Ево Яха. Категория р. Ево Яха – рыбохозяйственная 1 категории. Проектные решения должны обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы проектной документации. |
| 3.3 | Обследование строительных конструкций реконструируемых зданий и сооружений | Перед проектированием произвести обследование очистные сооружения канализации КОС-55, выполнить оценку технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, подлежащих реконструкции, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» с предоставлением отчёта. По результатам обследования предусмотреть мероприятия, рекомендованные для приведения строительных конструкций зданий и сооружений, входящих в состав проекта в работоспособное состояние и для обеспечения их безопасной эксплуатации. |
| 3.4 | Требование и условия к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с действующими нормативами РФ. |
| 3.5 | Необходимость сокращения санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | Нет. |
| 3.6 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение | Генеральный план разработать в соответствии с требованиями технологии и организации производства. Проектом предусмотреть благоустройство территории в рамках проектируемых объектов. |
| 3.7 | Требования о количестве экземпляров проектной документации | Количество экземпляров проектной документации и рабочей документации: - на бумажном носителе – 4 экз.; - в электронном виде – 1 экз. |
| 3.8 | Документы, предоставляемые Генпроектировщиком Заказчику | Материалы на электронных носителях предоставляются в формате: чертежи и схемы передать в форматах PDF и AutoCAD, ОПЗ в формате Word, сметы в программном виде и в формате Excel. Обеспечить конфиденциальность сведений и информации, касающихся данного объекта проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов. Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel. |

III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА

Форма №1

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Первая часть заявки

1. Изучив документацию о проведении конкурса в электронной форме № __________________________ на __________________________________ размещенного на сайте электронной площадки __________________, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с требованиями документации конкурса в электронной форме и Технического задания.

2. Мы готовы осуществить поставку товара (выполнить работы, оказать услуги), предусмотренные требованиями конкурсной документацией, извещением, Техническим заданием, проектом договора в полном объеме.

2.1. В случае если наше предложение будет признано лучшим на основе критериев, указанных в документации о проведении конкурса и нашей заявке будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства подписать договор с Акционерным обществом «Уренгойгорводоканал» в соответствии с требованиями конкурсной документации о проведении закупки и условиями наших предложений.

2.2. В случае если наше предложение будет лучшим после предложения победителя конкурса, и нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй порядковый номер, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора с Акционерным обществом «Уренгойгорводоканал», мы согласны (отказываемся) подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации, технического задания и условиями наших предложений.

2.3. В случае если наша заявка является единственной, поданной заявкой на участие в конкурсе и она соответствует требованиям конкурсной документации, либо если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только наша заявка соответствует требованиям, указанным конкурсной документации, мы согласны подписать договор с Акционерным обществом «Уренгойгорводоканал» в соответствии с требованиями конкурсной документации, технического задания и условиями нашего предложения, но не выше начальной (максимальной) цены договора.

Форма №2

- АНКЕТА УЧАСТНИКА

Наименование Участника: _______________________

| № п/п |  | Наименование |  |  | Сведения об Участнике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Организационно-правовая форма и наименование Участника, дата регистрации |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Адрес (место нахождения) в соответствии с учредительными документами |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Почтовые адреса |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Фактический адрес |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Адрес электронной почты Участника, web-сайт |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | ИНН/КПП Участника |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | ОКПО |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | ОГРН |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | ОКФС |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | ОКОПФ |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | ОКТМО |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | ОКАТО |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчётного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Сведения о бенефициарах |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано) |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Сведения об отнесении организации к российским организациям малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись Участника: М.П. |  |  | "___"________2021г. |  |  |  |  |

Форма №3

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в конкурсной документации

Настоящим _____________________________________ подтверждает,

Наименование участника закупки

что соответствует требованиям, установленным в документации о закупке:

- требованию о непроведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

- требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии    с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию  в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах   и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,    по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- ________________________________________ в течение двух лет до

Наименование участника закупки

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей  и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- требованию об отсутствии у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- информация об _____________________________________________

Наименование участника закупки

отсутствует в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.

- _____________________________________________ не является

Наименование участника закупки

офшорной компанией.

Руководитель организации

| (должность) |  | Ф. И. О. |  | (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Форма №4

СВЕДЕНИЯ О СОИСПОЛНИТЕЛЯХ

| № п/п | Наименование | Местонахождение, адрес, телефон, контактное лицо | Вид работы (услуг) | Стоимость работ, услуг (с НДС), руб. | Процент от общей стоимости выполняемых работ, услуг по предмету закупки | Сведения об отнесении организации к российским организациям малого и среднего бизнеса в соответствии с законодательством РФ | Сведения о специальной правоспособности, соответствии требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом Конкурентного отбора, а также определенным в Документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации_____________________ / _____________________/

(подпись)			(ФИО)

М.П.

«_____»__________202_ г.

Форма №5

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив условия конкурса  на право заключения договора на (указывается предмет договора),  участник  (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника конкурса - юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурса-индивидуального предпринимателя) предлагает осуществить (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с техническим заданием и условиями договора, содержащимися в конкурсной документации по цене договора ______________  руб.,  том числе НДС _______ (если Исполнитель на общей системе налогообложения) либо НДС не облагается (если Исполнитель на упрощенной системе налогообложения).

Форма №6

на фирменном бланке предприятия

ПИСЬМО

о деловой репутации контрагента

________________________________ сообщает, что ___________________________________________

(наименование лица, представляющего отзыв)                               (наименование контрагента, в отношении которого

представляется отзыв)

(ИНН ________________________, ОГРН __________________________) является надежным

(регистрационные данные)

деловым парнером для нашей компании, своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства, а также соблюдает устные и письменные договоренности.

___________________________________ рекомендует __________________________________________

(наименование лица, представляющего отзыв)                                   (наименование контрагента, в отношении которого

представляется отзыв)

в качестве делового партнера и контрагента.

_________________________ /________________________/

(подпись уполномоченного лица организации с расшифровкой)

М.П. (при наличии)

Форма №7

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: __________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и

выдавшем его органе)

(Вариант: ____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован___ по адресу: __________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи        документа

и выдавшем его органе)

Доверенность от "__" ________ ____ г. N ___ (или реквизиты иного документа,

подтверждающего полномочия представителя))

в целях исполнения заключенного договора поставки (оказания услуг)

(указать цель обработки данных)

даю согласие _________________________________________________________________,

(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _______________________________________________________,

на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  действует бессрочно.

"___"______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

__________________/_________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

Форма №8

НАЛИЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

__________________________________________________________________

(наименование Контрагента)

| Вид персонала | Среднее количество в ____ году |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе работа в фирме не менее 5 лет |
| Весь персонал Исполнителя |  |  |
| ИТР: |  |  |
| Руководители |  |  |
| Специалисты |  |  |
| Служащие: |  |  |
| Рабочие, в т. ч. по разрядам: |  |  |
| Рабочие |  |  |
| 3 разряд |  |  |
| 4 разряд |  |  |
| 5 разряд |  |  |
| 6 разряд |  |  |
| 1 класс |  |  |
| 2 класс |  |  |
| 3 класс |  |  |

Руководитель организации_____________________ / _____________________/

(подпись)			(ФИО)

М.П.

«_____»__________202_ г.

Форма №9

ОПЫТ УЧАСТНИКА ПО УСПЕШНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ АНАЛОГИЧНЫХ (СОПОСТАВИМЫХ) РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ (СТРОИТЕЛЬНЫМ) РАБОТАМ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА,

ПОЛУЧИВШИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

- Изучив условия конкурса  на право заключения договора на (указывается предмет договора), участник  (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника конкурса - юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурса-индивидуального предпринимателя)  предоставляет информацию и документы являющиеся критериями оценки заявок:

| № п/п | Наименование объектов | Месторас-положение объектов | Общий объем услуг в млн. руб. | Период оказания услуг |  | Заказчик и его точный адрес | Контактное лицо (Ф.И.О., телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало год/месяц | Окончание год/месяц |  |  |
|  | 202_ год |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202_ год |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202_ год |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

*Данные должны подтверждаться документально

В качестве документов, подтверждающих опыт Участника по успешному выполнению аналогичных (сопоставимых) работ по проектированию, изыскательским (строительным) работам, получивших положительное заключение государственной экспертизы проектной документации:

- Копии договоров (контрактов) сопоставимого вида и объема работ за последние 3 года с копиями актов выполненных работ по данным договорам (контрактам).

- Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации реконструкции или строительства очистных сооружений канализации

Баллы по данному критерию начисляются только в том объеме, который подтвержден документально.

Руководитель организации__________________ / _______________/

(подпись)			(ФИО)

М.П.

«____»___________2021г.

Форма №10

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Полное технологическое описание последовательности и порядка выполнения работ по разработке всех разделов проектной документации в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 16.02.2008 №87, а именно разделов, указанных в Техническом задании на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1).

Требованием к описанию установить его технологичность, а именно его соответствие одновременно следующим условиям:

- описание содержит сведения о том, как именно участник конкурса будет выполнять требования, изложенные в Техническом задании (Приложение №1), а именно порядок определения сроков подготовки проектной документации в целом, описание технологической последовательности подготовки проектной документации, общие правила по контролю качества, общий порядок согласования, выдачи, внесения изменений в проектную документацию;

- при указании ссылок на нормативные документы, правила и иные документы участником конкурса указаны наименование и реквизиты документа (дата, номер).

Форма №11

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ

Квалифицированное описание порядка выполнения работ по проведению инженерных изысканий в соответствии с Техническим заданием на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1)

Требованием к описанию установить его квалифицированность, а именно его соответствие одновременно следующим условиям:

- при указании ссылок на нормативные документы, правила и иные документы участником конкурса указаны наименование и реквизиты документа (дата, номер);

- описание содержит сведения о том, как именно участник конкурса будет выполнять требования, изложенные в Техническом задании (Приложение №1), какими методами, в какой последовательности, какие содержательные результаты будут получены);

- описание обосновано с точки зрения действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, правил и стандартов.

Приложение №2