# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГАУЗ РБ ДПС

# 

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Хайбуллин

# «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

# мп

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

«Капитальный ремонт внутренней системы отопления (подвальное помещение: северная сторона-320 п.м.) в здании ГАУЗ РБ ДПС, расположенного по адресу: 453214, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Парковая, д.10».

**1. Наименование объекта закупки: «**Капитальный ремонт внутренней системы отопления (подвальное помещение: северная сторона-320 п.м.) в здании ГАУЗ РБ ДПС, расположенного по адресу: 453214, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Парковая, д.10».

**2. Основание для производства ремонта**: План финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ РБ ДПС на 2021 год.

**3. Заказчик**: Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детский пульмонологический санаторий.

**4. Место нахождения объекта и место выполнения ремонта**: Российская Федерация, 453214, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Парковая, дом 10.

# 5. Вид ремонта: «Капитальный ремонт внутренней системы отопления (подвальное помещение: северная сторона-320 п.м.) в здании ГАУЗ РБ ДПС, расположенного по адресу: 453214, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Парковая, д.10».

**6. Классификация Работ**:

- По ОКПД 2 - 43.29 «Работы строительно-монтажные, прочие»,

- По ОКВЭД 2 – 43.99.9 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки».

**7. Сроки выполнения Работ**:

С момента подписания Договора и не позднее **21 июля 2021 года.** Работы могут быть завершены раньше установленного срока без изменения объемов и качества выполняемых Работ.

**8. Поставка материалов**:

До начала выполнения Работ Подрядчику необходимо предоставить сертификаты соответствия для применяемых материалов, изделий и оборудования, подлежащих обязательной сертификации и свидетельства Министерства строительства и ЖКХ РФ для применяемых материалов, изделий и оборудования.

Все материалы, изделия и оборудование, применяемые при выполнении Работ должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты соответствия, паспорта. Должны быть в заводской упаковке при соблюдении мер по защите от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнений.

Предусматриваемые для выполнения Работ материалы, изделия и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Доставка, разгрузка погрузка материалов, изделия и оборудования необходимых для производства работ к месту выполнения Работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика (Исполнителя). За их качество и комплектацию несет ответственность Подрядчик (исполнитель).

**9. Условия выполнения Работ для Подрядчика**:

Выполнение Работ осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, локальных нормативно-правовых документов в области техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и окружающей среды, исключающих причинение травм пациентам и работникам Заказчика, работникам Подрядчика, а также нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности на объекте.

Подрядчик обязан до начала работ письменно согласовать список работников, оборудования и инструмента, техники и механизмов, которые будут задействованы при производстве работ, предоставить документ (приказ(ы)) о назначении ответственных лиц за производство работ и обеспечение требований охраны труда, электробезопасности, пожарную безопасность, технику безопасности, а так же удостоверения о проверке знаний норм и правил работы на электроустановках. Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. Подрядчик обязан назначить ответственное лицо для оперативного решения различных задач и вопросов непосредственно на объекте выполнения работ. Данное лицо должно проводить операционный контроль и ежедневно докладывать Заказчику о проведенных работах и о планах проведения работ в следующий рабочий день. **Без предоставления указанных выше документов Подрядчик будет не допущен к выполнению работ.**

Работники Подрядчика обязаны соблюдать правила пропускного режима и правила внутреннего трудового распорядка Заказчика на территории и в здании санатория.

Вход на территорию и здание санатория работников Подрядчика по списку, утвержденному Заказчиком

Работы должны производиться только в отведенной зоне Работ, с учетом режима дня детей-пациентов: сна в дневное время «тихий час», с минимальным количеством технических средств, что необходимо для сокращения шума и пыли.

Подрядчик выполняет все работы в соответствии с графиком производства Работ собственными силами и средствами, без привлечения к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков).

Все Работы проводятся в соответствии с дефектной ведомостью, ведомостью объема работ, локальным сметным расчетом, техническим заданием и условиями Договора Заказчика. Предусматриваемые в заявках объемы Работ должны соответствовать составу и объемам работ, указанным в ведомости объема работ.

Сметная документация по заявленной победителем конкурса в электронной форме цене должна быть составлена базисно - индексным методом в базисных ценах 2001 года, с переводом в текущие цены с применением индекса по ценообразованию в строительстве. Стоимость всех применяемых материалов, изделий, оборудования и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов Работ.

Цена договора включает в себя все издержки (затрат, расходов), связанных с исполнением настоящего договора, в том числе: расходы на приобретение всех необходимых для производства работ строительных и расходных материалов; затраты на использование во время работ (или приобретение для выполнения работ) строительных инструментов, оборудования, специальных машин и механизмов; расходы на оплату труда рабочих; затраты, связанные с уборкой строительного объекта; затраты, связанные со сбором, погрузкой/разгрузкой, вывозом и утилизацию строительного мусора, в том числе, расходы, связанные с утилизацией опасных отходов, требующих специальной утилизации, согласно требованиям законодательства Российской Федерации; издержки, связанные с использованием всех видов энергоносителей (топливо, ГСМ и прочее); расходы, связанные с доставкой, погрузкой/разгрузкой строительных и расходных материалов, строительных инструментов, оборудования, специальных маши и механизмов; расходы связанные с установкой и пуско-наладкой оборудования, машин, механизмов; налоги, сборы и другие обязательные платежи; непредвиденные расходы и прочие сопутствующие издержки.

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика, отражены в дефектной ведомости, ведомости объема работ, локальном сметном расчете, техническом задании и условиях Договора Заказчика.

При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:

* в случае, если в техническом задании (Приложение № 2 к Договору) и локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Договору) применяются требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения материалов и оборудования, наименование (страна) производителя, требования или указания к работам (используемым материалам и оборудованию при выполнении работ) при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки, то такие требования или указания считать недействительными.
* в случае, если в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к Договору) установлены требования к участникам закупки, считать их действительными.

**10. Требования к безопасности.**

Все сотрудники, выполняющие работы должны быть аттестованы на соответствующие категории работ, должны иметь установленные в законодательстве РФ действующие допуски, прошедшими специальное обучение, удостоверения по пожарно-техническому минимуму и т.п.

Оборудование, применяемое при выполнении монтажных работ должно соответствовать предъявляемым к нему требованиям, иметь соответствующие данные о проведенных освидетельствованиях, поверках и т.д. Работники подрядной организации должны быть обучены и аттестованы для работы с используемым оборудованием, инструментом. Для осуществления доступа Подрядчика к объекту, до выполнения работ Подрядчик предъявляет Заказчику, не позднее одного рабочего дня со дня подписания ГК, для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчика), с указанием фамилии, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы и оборудование для выполнения работ. Все исполнители и руководители работ должны быть штатными сотрудниками, законно проживающими на территории Российской Федерации.

**11. Требования для выполнения работ:**

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Подрядчик гарантирует выполнение Работ (в том числе обеспечение качества используемых материалов и оборудования) в соответствии с

- Федеральным законом РФ от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями на 29 июля 2017 года), Федеральным законом РФ от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года), Федеральным законом РФ 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 29 июля 2017 года), а также иными национальными стандартами и сводами правил (частей таких стандартов и сводов правил), Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями №1, 2), СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением №1)»;

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 53630-2015 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия (Переиздание)»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»;

- ГОСТ 17375-2001 «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1.5 DN). Конструкция (с Изменением №1)»;

- ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»;

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (редакция от 02.07.2013)».

**12. Требования к исполнительной документации:**

До участия в конкурсе в электронном виде Подрядчику рекомендуется провести предварительный осмотр объекта и произвести предварительный расчет указанного материала и работ для проверки достоверности своих физических и финансовых возможностей провести указанные работы (наличие необходимых специалистов в полном объеме и финансирования).

Все работы разделять на отдельные этапы по исполнению. Все этапы перед началом выполнения работ согласовывать с Заказчиком. Перед началом производства работ фиксировать документально с фото-изображениями устраняемые дефекты. После окончания каждого этапа работ, также представлять отчет о выполненных работах в виде фото-видео фиксации мест выполнения работ на электронный адрес Заказчика. Все виды материалов перед поставкой и монтажом согласовывать с Заказчиком. Материалы применять в соответствии с локальным сметным расчетом и техническим заданием, за исключением возникновения непредвиденных независящих от Подрядчика или Заказчика возможных форс-мажорных обстоятельств.

При выполнении работ Подрядчик должен вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» пункт 7.11 «При производстве ремонтных работ надлежит руководствоваться техническими условиями и указаниями по производству строительных работ и правилами приемки отдельных видов работ при строительстве зданий и сооружений.». РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию.

К моменту окончания работ Подрядчик предоставляет следующую документацию:

- копии документов на примененные материалы (паспорта, сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения), подтверждающие соответствие материалов требованиям, установленным данным техническим заданием, а также законодательством РФ в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким материалам;

- общий журнал производства работ по форме № КС-6;

- акты о приемке выполненных работ по формам № КС-2, № КС-3;

- акты скрытых работ;

- счет на выполненные работы по ремонту в соответствии с названием конкурса в электронной форме;

- локальный сметный расчет на выполненные работы в полном соответствии с указанными позициями в конкурсном локальном сметном расчете, с учетом изменений после проведения конкурентных процедур.

Подрядчик осуществляет подготовку оригиналов вышеуказанных документов совместно с Заказчиком и осуществляет полное их юридическое и техническое сопровождение.

Акты скрытых работ предоставлять непосредственно в момент производства таких работ. В случае не предоставления актов скрытых работ, работы приостанавливаются до момента их получения Заказчиком. Журнал производства работ заполняется ежедневно и предъявляется Заказчику в виде копии заполненного листа до 17:00 каждого рабочего дня.

Паспорта, сертификаты соответствия, качества, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д., подтверждающие соответствие материалов требованиям, установленным данным техническим заданием, а также законодательством РФ предоставляются после согласования с Заказчиком, но до момента применения предполагаемых видов материалов. Подрядчик предоставляет фото/видео отчет о проделанной работе до начала, во время и после окончания процесса в электронном и на бумажном носителе.

Подрядчик должен все перечисленные документы дополнительно предоставлять в электронном формате (электронные файлы).

**13. Особые условия.**

Подрядчик гарантирует Заказчику, что качество выполненных Работ соответствует требованиям ГОСТ, СН и П, СП и иным нормативным документам, регламентирующим качество Работ, действующим на момент выполнения Работ и обеспечивающими нормальную эксплуатацию внутренней системы отопления и системы внутренней канализации.

Подрядчик предоставляет Заказчику гарантийный срок на выполненные Работы, смонтированные материалы, изделия и оборудование: **5 (пять) лет**, в соответствии со статьями 722, 724 и 756 ГК РФ, с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2; КС-3).

Подрядчик безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если при выполнении Работ Подрядчик допустил отступление от требований ГОСТ, СН и П, СП и иных нормативных документов, регламентирующих качество Работ, от условий технического задания, строительной документации, заключенного договора, ухудшившее качество Работ, в согласованные с Заказчиком сроки.

Подрядчик за один день до начала приемки скрытых работ извещает Заказчика об их готовности, которая подтверждается актом освидетельствования и фотофиксацией скрытых работ (если таковые имеются). Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. В случае неоповещения Заказчика о проводимых или о проведенных скрытых работах, все работы на объекте приостанавливаются до момента подтверждения качества выполненных работ.

- Полученную от Заказчика, документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика – не передавать.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |