МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

 **(Электронный аукцион)**

**«Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ»**

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения о проведении электронного аукциона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее — официальный сайт).

г. Верхняя Салда

2021 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |
| --- |
| Введение |
| Раздел I Информационная карта аукциона в электронной форме |
| Раздел II Обоснование начальной (максимальной) цены договора |
| Раздел III Описание объекта закупки |
| Приложение №1 к Документации - проект договора |

**ВВЕДЕНИЕ**

* 1. **Законодательное регулирование**

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена Муниципальным унитарным предприятием «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (МУП «Гор.УЖКХ») в соответствии с Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (далее – Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг.

* 1. **Заказчик****:**

Муниципальным унитарным предприятием «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (МУП «Гор.УЖКХ»)

**Предмет договора**

Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ»

**Условия проведения электронного аукциона**

* + 1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» проводит электронный аукцион (далее – Аукцион) на право заключить договор на условиях, изложенных в настоящей документации об электронном аукционе (далее – Документация).
		2. Условия проведения Аукциона, в том числе сведения о начальной (максимальной) цене договора и требованиях к Участникам закупки, изложены в информационной карте Аукциона (далее – Информационная карта, раздел I Документации).
		3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в разделе II Документации.
		4. Наименование и описание объекта закупки представлены в разделе III Документации.
		5. Проект договора представлен в Приложении №1 к Документации является ее неотъемлемой частью.

**Раздел I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование пояснений** | **Условия проведения Аукциона** |
| **1.** | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| **2.** | Сайты в сети "Интернет", на которых размещена информация об Аукционе | Сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещена информация об Аукционе:* сайт Единой информационной системы в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/);
* сайт оператора электронной торговой площадки РЕГИОНhttp://etp-region.ru/
 |
| **3.** | Заказчик | **Наименование:**Муниципальным унитарным предприятием «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (МУП «Гор.УЖКХ»)**Место нахождения:**624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1А**Почтовый адрес:**624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1А**Адрес электронной почты:**ujkh-zakupki@mail.ru**Ответственное лицо заказчика:**Стафеева Ольга Борисовна8(962)3135705 |
| **4.** | Наименование объекта закупки | **Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ**» |
| **5.** | Описание объекта закупки | Указано в Разделе III Описание объекта закупки |
| **6.** | Место и сроки (график) выполнения работ, оказания услуг, поставки товара. | **Место выполнения работ:** 624760 Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Народная Стройка, 1А котельная №5Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 31.08.2021г. |
| **7.** | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | **Начальная (максимальная) цена договора:** 10003000(Десять миллионов три тысячи) рублей 00 копеек.Цена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| **8.** | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Указано в Разделе II Обоснование начальной (максимальной) цены договора. |
| **9.** | Источник финансирования | Собственные средства |
| **10.** | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль. |
| **11.** | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется. |
| **12.** | Порядок и сроки оплаты товара, работы или услуги | В соответствии с условиями исполнения договора. |
| **13.** | Размер аванса | Не предусмотрено.  |
| **14.** | Единые требования к участникам электронного аукциона | 1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок: являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;совокупный размер обязательств участника электронного аукциона по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого участником электронного аукциона был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;2) отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – не установлено;8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| **14.1** | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона | Не предусмотрено. |
| **15.** | Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению | Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.  Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона;2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сведения о данном участнике такого аукциона, информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям, об окончательном предложении участника такого аукциона о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы,услуги и об иных условиях исполнения договора:а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;б) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено Информационной картой электронного аукциона:- выписка из реестра членов саморегулируемой организации, по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 4 марта 2019 г. № 86. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.Данный документ не предоставляется в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе в случае, если участником электронного аукциона является организация, указанная в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации и/или если участник электронного аукциона предложил цену договора 3 миллиона рублей и менее. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.**Инструкция по заполнению заявки участником электронного аукциона:** Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «до», «от», «диапазон должен быть не менее от…-до…», то есть должны быть конкретными.При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе III «Описание объекта закупки» (далее – Описание объекта закупки настоящей документации). При оформлении заявки участникам электронного аукциона следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
| **16.** | Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе  | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 09 час. 00 мин. (по местному времени заказчика) **«14» июня 2021 г.** |
| **17.** | Место подачи заявок на участие в электронном аукционе | Электронная торговая площадка ООО «Регион», адрес электронно-торговой площадки: http://etp-region.ru/ |
| **18.** | Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую часть заявки на участие в электронном аукционе и соответственно вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, подписанных усиленной электронной подписью уполномоченного лица участника закупки.Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| **19.** | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | не установлено |
| **20.** | Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | не установлено |
| **21.** | Дата окончания срока рассмотрения 1 частей заявок на участие в электронном аукционе | **«14» июня 2021 г.** |
| **22.** | Дата проведения электронного аукциона | **«15» июня 2021 г. В** 10 час. 00 мин. (по местному времени заказчика) |
| **23.** | Дата окончания срока рассмотрения 2 частей заявок на участие в электронном аукционе, дата подведения итогов на участие в электронном аукционе | **«15» июня 2021 г.** |
| **24.** | Предоставление разъяснений положений Документации | **Порядок предоставления Участникам электронного аукциона разъяснений положений Документации:**1) Любой Участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационно системе и получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион, запрос о даче разъяснений положений настоящей Документации. При этом Участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений настоящей Документации в отношении электронного аукциона.2) В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)(далее – Официальный сайт) разъяснения положений настоящей Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.Дата начала предоставления разъяснений: «26» мая 2021 г., Дата окончания предоставления разъяснений: «11» июня 2021 г. |
| **25.** | Возможность заказчика при заключении договора по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается договор, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота).  | Допускается по согласованию сторон. |
| **26.** | Возможность снижения цены договора в ходе его исполнения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договор | Допускается по соглашению сторон. |
| **27.** | Возможность подачи предложения заказчиком об увеличении или уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги не более чем на десять процентов, в ходе исполнения договора. | Допускается по соглашению сторон. |
| **28.** | Размер обеспечения исполнения договора | Не установлено |
| **29.** | Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств  | Не установлено |
| **30.** | Порядок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств подоговору | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. |
| **31.** | Порядок предоставления обеспечения исполнения договора | Не установлено |
| **32.** | Срок предоставления обеспечения исполнения договора | Не установлено |
| **33.** | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора | - |
| **34.** | Требования к обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| **35.** | Условия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения договора | Не установлено |
| **36.** | Срок действия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения договора | Не установлено |
| **37.** | Информация о банковском сопровождении договора/казначейском сопровождении | Не предусмотрено |
| **38.** | Заключение договора по результатам электронного аукциона.Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения договора | 1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Законом, с иным участником электронного аукциона, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией и (или) извещением о закупке.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме. 2. Договор по результатам проведения аукциона в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.3. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме заказчик на электронной площадке без своей подписи размещает проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о проведении аукциона в электронной форме, цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, указанной в предложении участника закупки о качественных, функциональных и об экологических характеристиках предмета закупки, указанных в заявке (при наличии).4. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель аукциона в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора.5. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель закупки, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель закупки, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке и своей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем закупки на электронной площадке протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя закупки. При этом размещение на электронной площадке заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, но не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.9. Договор считается заключенным с момента подписания его на электронной площадке заказчиком |
| **39.** | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договорапо основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным настоящей Информационной карты требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). |
| **40.**  | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» | Установлены преференции в виде приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».Для предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в электронной форме по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 № 925 установлено:а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в аукционе в электронной форме (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров, а также положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме;б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения такой заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;в) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;г) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);д) условие об указании в договоре страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, представленной участником закупки, с которым заключается договор;е) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель аукциона, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем аукциона, который признан уклонившемся от заключения договора;ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.В случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора. В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер платы за право заключать договор увеличивается на 15 процентов от предложенной победителем открытого аукциона платы. В случае если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора.Приоритет не предоставляется /снижение цены договора не производится/в случаях, если:а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником аукциона;б) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных участником закупки товаров, работ, услуг. |
| **41.** | Возможность заказчика изменить условия договора | Изменение существенных условий договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом:1) При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким Участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной Участником Аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении Аукциона.2) При исполнении договора допускается изменение существенных условий договора по соглашению сторон (если возможность изменения условий договора была предусмотрена договором) в следующих случаях:а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.3) Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором. |

# Раздел II

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по ремонту металлической дымовой трубы котельной №5.**

Начальная (максимальная) цена договора была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Приказом Минэкономразвития России №567 от 02.10.2013«Об утверждении методических рекомендации по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

***Приложено отдельным файлом***

 Таким образом, на основании проведенных расчетов, начальная (максимальная) цена Договора составляет 8802333,33(Восемь миллионов восемьсот две тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

**Раздел III**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ- 10 ст. № 4 котельной №5 МУП «Гор. УЖКХ»

**I.  Общие требования.**

**Место** [**выполнения работ**](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/)**: Свердловская область город Верхняя Салда, Народная стройка 1, котельная №5**

**Контактный телефон ответственного лица составившего** [**техническое задание**](http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/)**:**  Начальник службы котельного хозяйства Олютин Андрей Леонидович 8-906-806-74-47

**Сроки выполнения работ:**

С момента заключения договора до 31.08.2021г.

**II.  Требования к объемам выполняемых работ.**

Цель работы: - полная замена поверхностей нагрева - топки и конвективной части с коллекторами , замена трубопроводов в пределах водогрейного котла КВГМ-10, замена трубопровода сетевой воды Ду 150 после котла до коллектора

**1. Краткое описание водогрейного котла типа КВГМ-10 ст. № 4.**

***Общие положения***

Водогрейный котел типа КВГМ-10 был введен в эксплуатацию в 1993 году, изготовлен Дорогобужским котельным заводом. Капитальных ремонтов с заменой поверхностей нагрева не проводилось.

Котел водотрубный, прямоточный, Г-образной компоновки, спроектирован для работы на газе и мазуте.

Основные технические характеристики и параметры:

КВ-ГМ-10-150

(КВ-ГМ-11,63-150)

Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт) - 10,0 (11,63)

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) - 2,5 (25,0)

Температура воды на входе / выходе в котел, °С - 70 / 150

Расход воды через котел, т/ч - 123,5

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более - 0,25

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 520

Коэффициент избытка воздуха, не более

 при работе на мазуте - 1,2

 при работе на газе - 1,15

Температуры дымовых газов на выходе из котла, °С

при работена мазуте - 230

при работе на га - 145

КПД на мазуте / природном газе, %, не менее - 87 / 90

Полный назначенный срок службы, лет, не менее - 15

Площадь поверхностей нагрева котла (м2):

 топпки 73,6

 конвективноый части 228,7

Габаритные размеры в облегчѐнной изоляции ,

- длина по выступающим частям блока котла;- 8522мм

- ширина по выступающим частям блока котла; - 5000 мм

- высота от уровня пола котельной до выступающих частей блока котла - 7975 мм

Масса котла в объеме поставки, кг, 19000

Обмуровка котла натрубная.

Общая толщина обмуровки приблизительно – 120мм.

**2. Укрупненная Ведомость планируемых работ по** **«капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10 ст. № 4 котельной № 5:**

**сроки проведения работ с момента заключения договора по 31.08.2021г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |
| **1** | **Вспомогательные работы** |
| **1.1** | **Снятие и установка площадок и лестниц**  |
| **1.2** | **Демонтаж с отключением горелки ( газопровод, воздуховод, приборы кип) , монтаж с подключением горелки.** |
| **2** | **Демонтаж обмуровки** |
| **2.1** | **Разборка фронтовой стенки из шамотного кирпича** |
| **2.2** | **Разборка слоя из огнеупорного бетона толщиной до 30мм** |
| **2.3** | **Разборка матов минераловатных**  |
| **2.4** | **Разборка уплотнительного слоя изоляции толщиной 15мм** |
| **2.5** | **Разборка тканевого слоя из мешковины** |
| **3** | **Основные работы** |
| **3.1** | **Демонтаж, подводящего и отводящего трубопровода сетевой воды к котлу Ду 150** |
| **3.2** | **Изготовление, подводящего и отводящего трубопровода сетевой воды к котлу Ду 150** |
| **3.3** | **Монтаж, подводящего и отводящего трубопровода сетевой воды к котлу Ду 150** |
| **3.4** | **Демонтаж монтаж конвективной части котла** |
| **3.5** | **Изготовление полусекций конвективной части котла** |
| **3.6** | **Демонтаж нижних полусекций** |
| **3.7** | **Монтаж нижних полусекций** |
| **3.8** | **Демонтаж верхних полусекций** |
| **3.9** | **Монтаж верхних полусекций** |
| **3.10** | **Изготовление коллекторов конвективной части котла** |
| **3.11** | **Демонтаж коллекторов конвективной части котла** |
| **3.12** | **Монтаж коллекторов конвективной части** |
| **3.13** | **Изготовление экранов конвективной части котла** |
| **3.14** |  **Демонтаж экранов конвективной части котла** |
| **3.15** |  **Монтаж экранов конвективной части котла** |
| **3.16** |  **Демонтаж экранов топки** |
| **3.17** |  **Демонтаж коллекторов экранов топки** |
| **3.18** |  **Демонтаж перепускных трубопроводов** |
| **3.19** |  **Изготовление коллекторов экранов топки** |
| **3.20** | **Изготовление экранов топки** |
| **3.21** |  **Изготовление перепускных трубопроводов** |
| **3.22** | **Монтаж коллекторов экранов топки** |
| **3.23** | **Монтаж экранов топки** |
| **3.24** |  **Монтаж перепускных трубопроводов** |
| **3.25** | **Техническое освидетельствование котла до выполнения обмуровки** |
| **3.26** | **Гидроиспытания котла до выполнения обмуровки** |
| **3.27** | **Обмуровка котла и тепловая изоляция трубопроводов**  |
| **3.28** |  **Восстановление обмуровки фронтовой стенки из шамотного кирпича** |
| **3.29** | **Восстановление амбразуры горелки** |
| **3.30** | **Нанесение огнеупорного бетона по сетке толщиной слоя до 20 - 30 мм**  |
| **3.31** | **Изоляция поверхностей матами минераловатными толщиной 80 мм** |
| **3.32** | **Уплотнительная штукатурка поверхности изоляции котлов по сетке,** |
| **3.33** |  **Изоляция креплений конвективных полусекций асбошнуром** |
| **3.34** | **Оклеивание поверхности изоляции тканью миткаль** |
| **3.35** | **Окраска поверхности изоляции** |
| **4.** | **Подготовка и передача технической документации на ремонт.** |

Все материалы и запасные части, подверженные замене в процессе капитального ремонта и не пригодные для дальнейшего использования, складируются в специально отведенных местах на территории котельной №5 на улице. Утилизация материалов и запасных частей производится организациями, с которыми заключен договор на вывоз строительного мусора (материалов) и запасных частей.
Подрядчик предоставляет в котельную №5 полностью оформленную отчётную документацию по произведённым работам трубной части и по замене тепловой изоляции в электронном виде и на бумажном носителе (в 3-х экз.) в течении 14 рабочих дней после окончания работ.

**3. Особые условия.**

**3.1.** **Выполнение требований:**

**3.1.1. Требования к производству и качеству работ:**

1 В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение следующих [требований безопасности](http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/):

·  «Правил [противопожарного](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/) режима в РФ» утверждённые постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

·  «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждённые приказом Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552 н зарегистрированы в Минюсте РФ 02.10.2015 № 39125

· «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование ,работающих под избыточным давлением» утверждённые приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116

2. Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

Проведение работ, контроль качества и оформление технической документации должно соответствовать требованиям:

 - ФНиП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением.» утверждённые приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116

# - РД 10-69-94 Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики

- РД 153-34.1-003-01 СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

**3.2. Требования к подрядной организации:**

**3.2.1. Общие требования:**

Обеспечение подрядчиком срока окончания ремонта в соответствии с утвержденным графиком ремонтных работ.

Подрядчик в составе [заявки](http://pandia.ru/text/category/konkursnaya_dokumentatciya/) предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров».

Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет.

**3.2.2.  Специальные требования:**

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ; располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, , [поставки оборудования](http://pandia.ru/text/category/postavka_oborudovaniya/) и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов котельной №5 (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту [электротехнического](http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/) оборудования 4-6 разряда); В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

Сварку и обработку концов труб производить по ГОСТ 16037-80.

 Персонал должен быть обучен и аттестован по [охране труда](http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов); Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду; Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования; Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение [гарантийных обязательств](http://pandia.ru/text/category/garantijnoe_obyazatelmzstvo/); Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления; Место работ после ремонта должно быть чистым, мусор должен быть убран; Обеспечить выполнение работ в сроки, указанные в согласованном графике проведения работ по ремонту; Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР; Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

**3.3. Запасные части и материалы на выполнение работ:**

**3.3.1**. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

**3.3.2**. Подрядчика предоставляет документы подтверждающие качество приобретённых материалов.

**3.3.2.** Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения данных работ может быть изменен Заказчиком в связи с фактическим состоянием узлов котла, выявленным в ходе проведения капитального ремонта.

**III. Требования к участникам электронного аукциона**

Требования к Участникам **электронного аукциона**

Участвовать в электронном аукционе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в электронном аукционе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник в электронного аукциона должен отвечать следующим требованиям:

- Участник аукциона должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

- Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

- Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

- Участник аукциона должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

- Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

- Участник аукциона должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни.

- Участник аукциона не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника аукциона в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника аукциона не должна быть приостановлена;

- Участник аукциона должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

# Приложение № 1 к Документации

об аукционе в электронной форме

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

**Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ**»

**Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»**, далее именуемое «Заказчик», в лице конкурсного управляющего Павлова Павла Владимировича, действующего на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области по делу А60-70053/2017 от 12.08.2020 года, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ и услуг, на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_\_\_» мая 2021 года г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Подрядчик обязуется по Техническому заданию (далее по тексту Задание, Приложение №1) в установленный Договором срок выполнить на условиях Договора работы по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 (далее – «работы») и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в случае надлежащего исполнения условий Договора принять выполненные работы и оплатить их.

Подрядчик подписанием настоящего договора подтверждает, что полностью изучил Задание заказчика (приложение № 1) на основании которой будут выполняться работы по договору, понимает требования Заказчика относительно предмета договора, согласен и гарантирует, что цена договора включает в себя стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по договору в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям заказчика.

* 1. Подрядчик выполняет работы лично.

1.3. Состав и объем выполняемых работ определяется приложениями: №1,2,3 к договору.

1.4. Место выполнения работ: 624760, Свердловская область город Верхняя Салда, Народная стройка 1, А котельная №5 (далее – «место выполнения работ»).

1. **Определения и понятия**

2.1. В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

Форма КС-2 – унифицированная форма (далее - форма КС-2), Акт о приемке выполненных работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100. Подписывается уполномоченными представителями Сторон, имеющими право подписи. Составляется на основании данных журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), является основанием для заполнения справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Форма КС-3 - унифицированная форма, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 (далее - форма КС-3).

Форма КС-6а – унифицированная форма, Журнал учета выполненных работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 с указанием периода выполнения работ (далее – форма КС-6а).

Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий их перечень с указанием даты устранения недостатков (дефектов) Подрядчиком. В Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.

Акт контрольного обмера – документ, форма которого разработана Заказчиком и приложена к договору как его неотъемлемая часть, фиксирующий фактический объем выполненных работ Подрядчиком (выверку). Выверка объемов выполненных работ может быть произведена в любое время в ходе производства работ.

Акт сверки взаимных расчетов – документ, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах Сторонами по контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей оплате, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по договору.

Акт приемки выполненных работ по ремонту объекта: «Ремонт водогрейного котла КВГМ-50 №10» документ, форма которого разработана Заказчиком и приложена к договору как его неотъемлемая часть, свидетельствующий о выполнении всех строительных работ в полном объеме. По факту его подписания Сторонами производится окончательный расчет.

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), руководствуясь условиями договора, своими силами и за свой счет.

График выполнения работ – документ, являющийся приложением к договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором указывается наименование работ и определены сроки (начало и окончание) их выполнения.

Качество работ (качество выполнения работ) - требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации, договором к уровню качества работ.

Материалы, конструкции и изделия - все материалы, изделия и конструкции, входящие в состав проектной документации и предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиями договора и положениями действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов. Должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Должны быть подтверждены счет-фактурами.

Протокол о недостатках (дефектах) – документ, фиксирующий недостатки (дефекты) в период выполнения работ, допущенные отступления от требований, предусмотренных договором, проектной документацией и строительными правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами, предписывающий в том числе и срок устранения выявленных нарушений.

**Объект – Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ**»**:** Место выполнения работ: 624760, Свердловская область город Верхняя Салда, Народная стройка 1, А котельная №5 Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для взаимодействия Сторон, выполнения определенных обязанностей Заказчика, указанных в договоре и приложений к нему.

Представитель Подрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для взаимодействия Сторон, выполнения определенных обязанностей Подрядчика, указанных в договоре и приложениях к нему.

Проектная документация ГОСТ Р 21.1101-2013 – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту. С обязательным указанием ее конкретных реквизитов (шифр, год изготовления, проектировщик).

Сметная документация – документ, утвержденный Заказчиком, являющийся частью проектной документации, приложением № 2 к договору и определяющий стоимость и объем работ.

Акт о приемке скрытых работ – документ, фиксирующий работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество, объем и точность предыдущих работ. Приемка данных работ осуществляется в рабочее время Заказчика (с 08-00 до 17-00) с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.

Строительная техника - различные виды машин, механизмов, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения работ.

Этап работ – цикл определенного вида работ, ограниченный начальными и конечными сроками, определенными в Графике выполнения работ. Все этапы работ в совокупности составляют результат работы Подрядчика в полном объеме, являющийся предметом договора.

Субподрядчик - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключивший договор субподряда с Подрядчиком, осуществляющий выполнение отдельных видов работ с целью выполнения обязательств Подрядчика по данному договору и соответствующий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение видов работ, являющихся предметом договора субподряда.

Определения, употребляемые в договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных правовых актах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего договора, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных правовых актах. Иные определения, употребляемые в договоре, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс Российской Федерации), Федеральном законе от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), технических регламентах и сводах правил и иных нормативных правовых актах.

1. **Цена Договора и порядок расчетов**
	1. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
	2. Цена договора составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС\_\_\_%.
	3. Цена договора определена протоколом от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_. Стоимость работ, предусмотренных сметной документацией (приложение № \_\_ к договору), определяется путем уменьшения стоимости по каждому разделу сметной документации на понижающий коэффициент К = \_\_\_ (отношение ценового предложения участника закупки – к начальной (максимальной) цене договора) *(при наличии понижающего коэффициента*)
	4. В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по договору в полном объеме, надлежащего качества, в том числе транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ, страхование и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
	5. Цена договора может быть снижена по согласованию Сторон без изменений предусмотренных договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий договора.
	6. Порядок оплаты по договору следующий:
		1. Безналичный расчет - путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Подрядчика.
		2. В рублях Российской Федерации за счет собственный средств предприятия
		3. Авансовые платежи по договору не предусмотрены
		4. 3.6.4. Расчет осуществляется за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы, в срок не более тридцати календарных дней на основании подписанных Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления исполнительной документации, состав и порядок ведения которой определены РД-11-02-2006, на основании счета, счета-фактуры.

3.6.5. Датой оплаты по договору является дата списания средств со счета Заказчика.

3.6.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней по факту выполнения всех работ, Заказчиком формируется Акт сверки взаимных расчетов (приложение №7) (два экз.).

3.6.7. В Акте сверки взаимных расчетов (приложение №8) указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей оплате, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по договору. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания Акта сверки взаимных расчетов (приложение №8) в нем делается отметка об этом.

При окончательном расчете за выполненные работы Заказчик производит оплату по договору за вычетом суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявленного требования о возмещении убытков, указанных в Акте сверки взаимных расчетов (приложение №8).

3.6.8. В случае выявления задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.

3.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий договора, не оформленные в установленном договором порядке и (или) действующим законодательством, оплате не подлежат.

3.8. Средства, предусмотренные сметной документацией на непредвиденные работы и затраты, расходуются только по согласованию с Заказчиком при предоставлении документов, обосновывающих указанные работы и затраты.

1. **Права и обязанности Сторон**
	1. Заказчик имеет право:
		1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых Подрядчиком материалов, конструкций и изделий, соблюдением сроков их выполнения (Графика выполнения работ) (приложение № 3) без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
		2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным договором.
		3. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемых по договору работ .
		4. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора
		5. В любое время в ходе производства работ производить выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства выверки объемов работ и составления Акта контрольного обмера (приложение № 8) фактически выполненных работ, Заказчик в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов на место выполнения работ. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика либо его необоснованного отказа от подписания Акта контрольного обмера (приложение № 8) фактически выполненных работ, об этом производится соответствующая отметка в Акте контрольного обмера (приложение № 8 ) фактически выполненных работ, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к проведению выверки объемов работ и оформлению Акта контрольного обмера (приложение № 8) фактически выполненных работ третьих лиц (Технического заказчика, экспертные и иные организации).
		6. Осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда.

4.1.7. Требовать от Подрядчика, в том числе в судебном порядке, возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае выявления Заказчиком и/или органами государственного контроля (надзора)/органами муниципального контроля, несмотря на наличие подписанных Акта (-ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, необоснованного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, а также использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных условиями Договора, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, и иных нарушений.

4.1.8. Требовать уплаты неустойки и (или) возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.1.9. Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации, нормативно-технических документов, настоящего договора и приложений к нему. Неустранение замечаний Заказчика в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности.

4.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и (или) законодательством Российской Федерации.

* 1. Заказчик обязан:
		1. Согласовать и утвердить в течение 5(пяти) рабочих дней представленный разработанный Подрядчиком График выполнения работ (приложение №3) и Локальный сметный расчет (приложение№2).
		2. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
		3. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по договору.
		4. Оплатить выполненные и принятые по договору работы в соответствии с условиями договора.
	2. Подрядчик вправе:
		1. Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще выполненных работ.
		2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ.
		3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения договора.
		4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения договора.
1. **Подрядчик обязан:**
	* 1. **В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания договора разработать и согласовать с Заказчиком График выполнения работ (приложение№3) и Локальный сметный расчет (приложение№2). Окончательный срок выполнения работ определен в п. 5.3 договора.**
		2. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на Объекте, представляя необходимую информацию в объеме, необходимом для совещания.
		3. Обеспечить наличие достаточного количества материалов, конструкций и изделий, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиями договора.
		4. Обеспечить привлечение к выполнению работ по контракту соответствующего количества персонала (служащих, рабочих), достаточного с точки зрения нормирования для выполнения указанных видов и объемов работ, в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиями договора.
		5. Предоставить Заказчику в течение 2(двух) рабочих дней с даты заключения договора перечень служащих, рабочих (с указанием профильных специальностей), с предоставлением документов, подтверждающих трудовые отношения с Подрядчиком, с обязательным указанием количества привлекаемого персонала для выполнения указанных видов работ.
		6. В случае отставания от Графика выполнения работ (приложение№3) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Протокола совещания, проводимого Заказчиком, обеспечить привлечение дополнительных служащих, рабочих с обязательным уведомление об этом Заказчика в указанный выше срок. При этом общая стоимость договора изменению не подлежит.
		7. Без увеличения цены договора выполнить работы в соответствии с условиями договора и передать Заказчику результаты по Акту приемки выполнения работ по ремонту объекта.
		8. Своими силами и за свой счет в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки выполненных работ или иные отступления от условий Договора.
		9. Не позднее 2(двух) рабочих дней известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Графиком выполнения работ (приложение №3).

* + 1. Предоставлять не позднее 3 (трех) рабочих дней по запросам Заказчика информацию о ходе исполнения договора, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
		2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы.
		3. Обеспечить в ходе выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства работ и охраны труда.
		4. В период выполнения работ Подрядчик несет полную материальную ответственность за охрану Объекта, в том числе всего имущества, материалов, конструкций и изделий, оборудования (монтируемого и немонтируемого (технологического)).
		5. Обеспечить противопожарную безопасность на Объекте, в том числе с использованием в достаточном количестве средств пожаротушения (обеспечивать своевременную замену указанных средств с истекшим сроком).
		6. Обеспечить соблюдение правил и порядка ведения работ, как самим Подрядчиком, так и привлеченными им субподрядными организациями.
		7. Осуществлять проверку качества материалов, конструкций и изделий, оборудования используемого для выполнения работ по договору, соблюдать установленные нормы и правила их складирования и хранения.
		8. Оформить в случае необходимости в установленном порядке разрешения на размещение отходов. Обеспечить систематическую уборку Объекта и вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов (согласно договору, заключенному Подрядчиком с соответствующей организацией, имеющей соответствующую лицензию).

До сдачи Объекта Заказчику произвести уборку Объекта, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

По окончании выполнения всех строительных работ, подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по ремонту объекта не позднее 2(двух) рабочих дней вывезти за пределы Объекта строительный мусор, оборудование, излишние материалы, конструкции, изделия, оставшиеся от выполнения работ.

* + 1. Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на выполнение подрядных работ и/или поставку, материалов, конструкций и изделий, заключенных Подрядчиком с субподрядчиками (субпоставщиками) для выполнения обязательств Подрядчика по договору. Соблюдать сроки оплаты выполненных работ и поставленных материалов, установленные указанными договорами, а также не допускать действий и/или бездействия в отношении субподрядчиков (субпоставщиков), в результате которых нарушаются сроки выполнения работ, установленные договором.
		2. Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также в отношении которых нет необходимого разрешения.
		3. При расторжении договора до завершения работ или при окончании срока действия договора передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования, проектную и исполнительную документацию, инструкции, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по договору.
		4. Возместить в полном объеме убытки (упущенную выгоду и реальный ущерб), причиненные Заказчику по вине Подрядчика, в том числе действиями субподрядчиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным договорам.
		5. Известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня с момента предъявления соответствующего требования до начала приемки о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов приемки скрытых работ (приложение № 7). Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления указанного факта.
		6. Выполнить при необходимости в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы выполнения работ по контракту и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в Российской Федерации.
		7. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 договора
		8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения договора и полученным результатам.
		9. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (Форма КС-2), по которым предъявляются к приемке работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
1. **Сроки выполнения работ по договору**
	1. Работы, предусмотренные договором, выполняются в сроки, установленные настоящим разделом.
	2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения договора Сторонами в течение 3 рабочих дней.
	3. Работы должны быть закончены в срок не позднее «31» августа 2021 г.
	4. Стороны устанавливают промежуточные сроки выполнения работ в Графике выполнения работ (приложение №3).
	5. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями договора.

**6. Порядок сдачи и приемки работ**

* 1. Приемка работ осуществляется в рабочее время Заказчика (с 8-00 до 16-00 часов) с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в договоре, производится весь объем работ сразу.
	2. Подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче работ, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а в случае окончательной сдачи работ - Акт приемки выполненных работ по ремонту объекта подписанные Подрядчиком.
	3. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может производиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим договором.
	4. Приемка работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ по текущему ремонту объекта, на соответствие объему и качеству осуществляется Заказчиком в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения извещения (уведомления). По результатам приемки работ Заказчиком подписываются Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акт приемки выполненных работ по ремонту объекта
	5. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.
	6. Дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 является датой выполнения Подрядчиком работ.
	7. В случае если в ходе проведения процедуры приемки работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата выполненных работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, либо выполненные с отступлением от строительных норм и правил, а равно если на момент приемки работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, указанные в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2, Стороны составляют протокол о недостатках (дефектах) (приложение №5), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) (приложение №5) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) (приложение №5) сроки.
	8. В указанном в пункте 6.7 договора случае Заказчик вправе потребовать исправления недостатков работ от Подрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приемки выполненных работ в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки.
	9. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) (приложение №5) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) (приложение №5) должен быть доставлен Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках (дефектах) (приложение №5) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) (приложение №5) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный Подрядчиком экземпляр указанного документа, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами, содержащимися в представленном Протоколе о недостатках (дефектах) (приложение №5), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов) (приложение №5), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему договору.
	10. При отказе Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в Протоколе недостатков (дефектов) (приложение №5), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного в пункте 6.10 договора, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей.
	11. Повторная процедура приемки работ проводится в порядке, установленном настоящим разделом Договора, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах) (приложение №5), и готовности сдать работы Заказчику.
	12. Подрядчик не позднее, чем за 2 (двух) рабочих дней до окончания выполнения всех работ по Договору извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ. Сдача и приемка всех работ по контракту осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6.2 – 6.13 договора. После окончания выполнения Подрядчиком всех работ по договору и приемки их Заказчиком Стороны подписывают Акт приемки выполненных работ по ремонту объекта подтверждающий срок выполнения Подрядчиком работ, предусмотренный пунктом 5.3 договора.
	13. Право собственности на результат работ, включая материалы, конструкции, изделия и оборудование, используемые для выполнения работ, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по договору работ, материалы, конструкции, изделия и оборудование, переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по ремонту в случае досрочного расторжения договора - с даты расторжения договора.
	14. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранит недостатки некачественно выполненных работ, либо не оформит надлежащим образом Акты формы КС-2 и Справки формы КС-3, Акт приемки выполненных работ по ремонту объекта, не предоставит надлежащим образом оформленный комплект исполнительной документации:

- *акты технической готовности на инженерные наружные и внутренние сети;*

- *сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий и монтируемого оборудования, применяемых при выполнении работ;*

 *- акты о приемке скрытых работ* (приложение №8)*по всем этапам выполнения работ;*

*- и другие необходимые документы,* Заказчик вправе повторно направить Протокол о недостатках (дефектах) (приложение №5) Подрядчику и не осуществлять приемку выполненных работ, а также вправе установить новый срок для устранения недостатков, надлежащего оформления Актов формы КС-2, Справок формы КС-3, Акта приемки выполненных работ по текущему ремонту объекта, а также, в случае необходимости, за соответствующую оплату привлечь третьих лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ с учетом требований Закона. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 10(десяти) рабочих дней.

**7. Гарантии качества работ**

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, материалов, конструкций, изделий условиям договора, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет  *60 (шестьдесят) месяцев*  со дня подписания Акта приемки выполненных работ по ремонту объекта

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 договора недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 5(пяти) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах), Стороны составляют Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение №4). Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от составления указанного Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок, Заказчик вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика, причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

7.5. После получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах), течение гарантийного срока прерывается и возобновляется вновь после устранения недостатков, в том числе иными организациями (за счет Подрядчика). Свидетельством об этом являются подписи Сторон в соответствующем разделе Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок.

7.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в пункте 7.3. Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок. При этом данные недостатки (дефекты) подлежат безвозмездному устранению в течение 10(десяти) рабочих дней.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), или если в течение 5(пяти) рабочих дней Подрядчик не приступит к устранению недостатков (дефектов), Заказчик вправе привлечь для их устранения другую организацию. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.

**8.Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет требования об уплате неустоек (пеней, штрафов).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактическим исполненных Подрядчиком.

8.3.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчик обязательств, предусмотренных Договором, сверх неустойки.

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

-10 процентов цены Договора.

8.4. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

8.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

8.6. Неустойка и штраф выплачиваются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 10 календарных дней.

**9.Антикоррупционная оговорка**

9.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие не зависящие от воли Сторон договора обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне договора, не выполнившей свои обязательства по договору.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

**11.Порядок разрешения споров**

11.1.Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3.Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по электронной почте, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.

Электронные адреса сторон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(заполняется при заключении договора).

11.4.При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

**12.Расторжение договора**

12.1.Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях:

- если Подрядчик не выполняет п. 4.4.2. по п.4.4.5., *п.4.4.7. договора*;

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора, а также нарушает этапы, указанные в Графике выполнения работ (приложение№3), выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным в соответствии с технологией производства работ;

- если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

При отказе Заказчика от исполнения договора по причинам, предусмотренным в настоящем пункте, часть работы, выполненная Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика, оплате не подлежит, убытки, причиненные прекращением договора, не возмещаются;

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, а также самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор считается прекращенным по истечении 10 дней с момента получения уведомления об одностороннем отказе об исполнении договора полностью или частично.

* 1. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
	2. Расторжение договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения договора.
	3. В случае расторжения договора по соглашению Сторон, Подрядчик не позднее 15(пятнадцати) рабочих дней возвращает Заказчику денежные средства, полученные им, за работы, выполненные не в полном объеме, а Заказчик в тот же срок оплачивает Подрядчику часть установленной цены договора пропорционально выполненной работе до момента расторжения договора по соглашению Сторон.
	4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе его исполнения установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемой работе или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемой работе, таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
1. **Срок действия договора**

13.1.Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания) Сторонами и действует по 31 августа 2021 г., а в части оплаты, (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – дополного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

1. **Прочие условия**

14.1. Все приложения к договору являются его неотъемной частью.

14.2. К договору прилагаются:

Приложение № 1: Техническое задание

Приложение № 2 :Локально-сметный расчет

Приложение № 3:График выполнения работ

Приложение № 4: Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок

Приложение № 5: Протокол о недостатках (дефектах)

Приложение № 6: Акт освидетельствования скрытых работ

Приложение № 7: Акт приемки выполненных работ

Приложение № 8: Акт контрольного обмера

* 1. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты такого изменения.
	2. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
	3. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
	4. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в договоре.
	5. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
	6. Допустимы изменения настоящего договора по соглашению Сторон:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы, и иных условий договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы Стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы.

Указанные изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

14.9. Дополнительный объем работ в рамках срока действия договора, допустимый договором, должен быть предварительно согласован и проверен (в том числе проектная и иная документация) Заказчиком. Приемка выполненных дополнительных работ осуществляется по правилам раздела 6 Договора. Оплата выполненных дополнительных работ осуществляется по правилам раздела 3 договора.

14.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**15. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик****МУП «Гор.УЖКХ»**Адрес места нахождения:624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1аИНН 6607001454КПП 662301001р/с 407 028 108 161 501 00054 в Уральском Банке СБ РФ г. Екатеринбург,к/с 30101810500000000674БИК 046577674ОГРН 1026600785430E-mail: ujkh-zakupki@mail.ruПроизошла ошибка соединенияТл. 8(34345)54283Конкурсный управляющий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.В. Павлов | **Подрядчик** |

Приложение №1 к договору

№ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ**»

**I.  Общие требования.**

**Место** [**выполнения работ**](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/)**: Свердловская область город Верхняя Салда, Народная стройка 1, А котельная №5**

**Контактный телефон ответственного лица составившего** [**техническое задание**](http://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/)**:**  Начальник службы котельного хозяйства Олютин Андрей Леонидович 8-906-806-74-47

**Сроки выполнения работ:**

С момента заключения договора до 31.08.2021г.

**II.  Требования к объемам выполняемых работ.**

Цель работы: - полная замена поверхностей нагрева - топки и конвективной части с коллекторами , замена трубопроводов в пределах водогрейного котла котла КВГМ-10, замена трубопровода сетевой воды Ду 150 после котла до коллектора

**1. Краткое описание водогрейного котла типа КВГМ-10 ст. № 4.**

***Общие положения***

Водогрейный котел типа КВГМ-10 был введен в эксплуатацию в 1993 году, изготовлен Дорогобужским котельным заводом. Капитальных ремонтов с заменой поверхностей нагрева не проводилось.

Котел водотрубный, прямоточный, Г-образной компоновки, спроектирован для работы на газе и мазуте.

Основные технические характеристики и параметры:

КВ-ГМ-10-150

(КВ-ГМ-11,63-150)

Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт) - 10,0 (11,63)

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) - 2,5 (25,0)

Температура воды на входе / выходе в котел, °С - 70 / 150

Расход воды через котел, т/ч - 123,5

Гидравлическое сопротивление, МПа, не более - 0,25

Аэродинамическое сопротивление, Па, не более - 520

Коэффициент избытка воздуха, не более

 при работе на мазуте - 1,2

 при работе на газе - 1,15

Температуры дымовых газов на выходе из котла, °С

при работена мазуте - 230

при работе на га - 145

КПД на мазуте / природном газе, %, не менее - 87 / 90

Полный назначенный срок службы, лет, не менее - 15

Площадь поверхностей нагрева котла (м2):

 топпки 73,6

 конвективноый части 228,7

Габаритные размеры в облегчѐнной изоляции ,

- длина по выступающим частям блока котла;- 8522мм

- ширина по выступающим частям блока котла; - 5000 мм

- высота от уровня пола котельной до выступающих частей блока котла - 7975 мм

Масса котла в объеме поставки, кг, 19000

Обмуровка котла натрубная.

Общая толщина обмуровки приблизительно – 120мм.

**2. Укрупненная Ведомость планируемых работ по** **«капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10 ст. № 4 котельной № 5:**

**сроки проведения работ с момента заключения договора по 31.08.2021г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** |
| **1** | **Вспомогательные работы** |
| **1.1** | **Снятие и установка площадок и лестниц**  |
| **1.2** | **Демонтаж с отключением горелки ( газопровод, воздуховод, приборы кип) , монтаж с подключением горелки.** |
| **2** | **Демонтаж обмуровки** |
| **2.1** | **Разборка фронтовой стенки из шамотного кирпича** |
| **2.2** | **Разборка слоя из огнеупорного бетона толщиной до 30мм** |
| **2.3** | **Разборка матов минераловатных**  |
| **2.4** | **Разборка уплотнительного слоя изоляции толщиной 15мм** |
| **2.5** | **Разборка тканевого слоя из мешковины** |
| **3** | **Основные работы** |
| **3.1** | **Демонтаж, подводящего и отводящего трубопровода сетевой воды к котлу Ду 150** |
| **3.2** | **Изготовление, подводящего и отводящего трубопровода сетевой воды к котлу Ду 150** |
| **3.3** | **Монтаж, подводящего и отводящего трубопровода сетевой воды к котлу Ду 150** |
| **3.4** | **Демонтаж монтаж конвективной части котла** |
| **3.5** | **Изготовление полусекций конвективной части котла** |
| **3.6** | **Демонтаж нижних полусекций** |
| **3.7** | **Монтаж нижних полусекций** |
| **3.8** | **Демонтаж верхних полусекций** |
| **3.9** | **Монтаж верхних полусекций** |
| **3.10** | **Изготовление коллекторов конвективной части котла** |
| **3.11** | **Демонтаж коллекторов конвективной части котла** |
| **3.12** | **Монтаж коллекторов конвективной части** |
| **3.13** | **Изготовление экранов конвективной части котла** |
| **3.14** |  **Демонтаж экранов конвективной части котла** |
| **3.15** |  **Монтаж экранов конвективной части котла** |
| **3.16** |  **Демонтаж экранов топки** |
| **3.17** |  **Демонтаж коллекторов экранов топки** |
| **3.18** |  **Демонтаж перепускных трубопроводов** |
| **3.19** |  **Изготовление коллекторов экранов топки** |
| **3.20** | **Изготовление экранов топки** |
| **3.21** |  **Изготовление перепускных трубопроводов** |
| **3.22** | **Монтаж коллекторов экранов топки** |
| **3.23** | **Монтаж экранов топки** |
| **3.24** |  **Монтаж перепускных трубопроводов** |
| **3.25** | **Техническое освидетельствование котла до выполнения обмуровки** |
| **3.26** | **Гидроиспытания котла до выполнения обмуровки** |
| **3.27** | **Обмуровка котла и тепловая изоляция трубопроводов**  |
| **3.28** |  **Восстановление обмуровки фронтовой стенки из шамотного кирпича** |
| **3.29** | **Восстановление амбразуры горелки** |
| **3.30** | **Нанесение огнеупорного бетона по сетке толщиной слоя до 20 - 30 мм**  |
| **3.31** | **Изоляция поверхностей матами минераловатными толщиной 80 мм** |
| **3.32** | **Уплотнительная штукатурка поверхности изоляции котлов по сетке,** |
| **3.33** |  **Изоляция креплений конвективных полусекций асбошнуром** |
| **3.34** | **Оклеивание поверхности изоляции тканью миткаль** |
| **3.35** | **Окраска поверхности изоляции** |
| **4.** | **Подготовка и передача технической документации на ремонт.** |

Все материалы и запасные части, подверженные замене в процессе капитального ремонта и не пригодные для дальнейшего использования, складируются в специально отведенных местах на территории котельной №5 на улице. Утилизация материалов и запасных частей производится организациями, с которыми заключен договор на вывоз строительного мусора (материалов) и запасных частей.
Подрядчик предоставляет в котельную №5 полностью оформленную отчётную документацию по произведённым работам трубной части и по замене тепловой изоляции в электронном виде и на бумажном носителе (в 3-х экз.) в течении 14 рабочих дней после окончания работ.

**3. Особые условия.**

**3.1.** **Выполнение требований:**

**3.1.1. Требования к производству и качеству работ:**

1 В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение следующих [требований безопасности](http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/):

·  «Правил [противопожарного](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/) режима в РФ» утверждённые постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

·  «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждённые приказом Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552 н зарегистрированы в Минюсте РФ 02.10.2015 № 39125

· «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование ,работающих под избыточным давлением» утверждённые приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116

2. Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

Проведение работ, контроль качества и оформление технической документации должно соответствовать требованиям:

 - ФНиП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением.» утверждённые приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116

# - РД 10-69-94 Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики

- РД 153-34.1-003-01 СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

**3.2. Требования к подрядной организации:**

**3.2.1. Общие требования:**

Обеспечение подрядчиком срока окончания ремонта в соответствии с утвержденным графиком ремонтных работ.

Подрядчик в составе [заявки](http://pandia.ru/text/category/konkursnaya_dokumentatciya/) предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров».

Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет.

**3.2.2.  Специальные требования:**

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ; располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, , [поставки оборудования](http://pandia.ru/text/category/postavka_oborudovaniya/) и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов котельной №3 (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту [электротехнического](http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/) оборудования 4-6 разряда); В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

Сварку и обработку концов труб производить по ГОСТ 16037-80.

 Персонал должен быть обучен и аттестован по [охране труда](http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/), пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов); Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду; Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования; Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение [гарантийных обязательств](http://pandia.ru/text/category/garantijnoe_obyazatelmzstvo/); Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления; Место работ после ремонта должно быть чистым, мусор должен быть убран; Обеспечить выполнение работ в сроки, указанные в согласованном графике проведения работ по ремонту; Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР; Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

**3.3. Запасные части и материалы на выполнение работ:**

**3.3.1**. Материалы для выполнения заявляемых на аукцион объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

**3.3.2**. Подрядчика предоставляет документы подтверждающие качество приобретённых материалов.

**3.3.2.** Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения данных работ может быть изменен Заказчиком в связи с фактическим состоянием узлов котла, выявленным в ходе проведения капитального ремонта.

**III. Требования к участникам электронного аукциона**

Требования к Участникам **электронного аукциона**

Участвовать в электронном аукционе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в электронном аукционе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник в электронного аукциона должен отвечать следующим требованиям:

- Участник аукциона должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

- Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

- Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

- Участник аукциона должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

- Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

- Участник аукциона должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни.

- Участник аукциона не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника аукциона в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника аукциона не должна быть приостановлена;

- Участник аукциона должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

Начальник службы котельного хозяйства А.Л. Олютин

Главный энергетик Н.А. Толстов

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. |

Приложение № 2 к договору

*№ \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

**Локальный сметный расчет**

**(Предоставляется участником)**

Приложение № 3 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**График выполнения работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |
| Начало работ | Окончание работ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Работы должны быть закончены в срок не позднее 31 августа 2021г.

(в т.ч. поставка материалов и с учетом неблагоприятных погодных условий).

|  |  |
| --- | --- |
| ЗаказчикКонкурсный управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Павлов«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.М.П. | Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*М.П. (при наличии)* |

Приложение № 4 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Акт**

**об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к договору от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ**»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Наименование организации, почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Наименование выполняемых работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дата обнаружения недостатков (дефектов)в гарантийный период\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)в гарантийный период подробно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Причина возникновения недостатков (дефектов) в гарантийный период, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Дополнительные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Заключение (характер недостатков (дефектов) в гарантийный период, решение о восстановлении выполнения работ, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов) в гарантийный период)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение: *(материалы результатов испытаний* (*проверки работоспособности монтируемого оборудованияи др.*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация об устранении недостатков (дефектов) в гарантийный период:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен представителем (ями): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ФИО, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

|  |
| --- |
| **Заказчик:** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Должность |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.* |
| *М.П.* |

Приложение № 5 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Протокол о недостатках (дефектах).**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к договору от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ**»

1. Наименование организации, почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование выполняемых работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Дата обнаружения недостатков (дефектов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)подробно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Причина возникновения недостатков (дефектов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.Дополнительные данные\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении работ повторно, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение: *(материалы результатов испытаний*)и др.):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен представителем (ями): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ФИО, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

|  |
| --- |
| **Заказчик:** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Должность |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.* |
| *М.П.* |

Приложение № 8 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Акт контрольного обмера.**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к договору от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ**»

1. Наименование организации, почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование выполняемых работ, по которым производится обмер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3*.* Фиксация параметроввыполняемых работ, по которым производится обмер (выверка): *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)**подробно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*5. Причина возникновения недостатков (дефектов): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

6. Дополнительные сведения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении работ повторно, о необходимости дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение: *(материалы результатов испытаний, фото/съемка и др.)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен представителем (ями): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ФИО, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

|  |
| --- |
| **Заказчик:** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Должность |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.* |
| *М.П.* |

Приложение № 6 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Акт о приемке скрытых работ.**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к договору от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ**»

1. Наименование организации, почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование выполняемых скрытых работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приемкискрытых работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3*.* Скрытые работы выполнены с надлежащим качеством*/Скрытые работы имеют следующие недостатки (дефекты): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)**скрытых работ**подробно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*5. Причина возникновения недостатков (дефектов) скрытых работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

6. Дополнительные сведения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении скрытых работ повторно, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение: *(материалы результатов испытаний, фото/съемка и др.)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен представителем (ями): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ФИО, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

|  |
| --- |
| **Заказчик:** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Должность |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.* |
| *М.П.* |

Приложение № 7 к договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Акта приемки выполненных работ**

**Выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла типа КВГМ-10ст.№4 котельной №5 МУП «Гор.УЖКХ**»

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к договору от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Наименование организации, почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование выполненных работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приемкивыполненных работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3*.* Работы выполнены с надлежащим качеством*/работы имеют следующие недостатки (дефекты): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)**выполненных работ**подробно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*5. Причина возникновения недостатков (дефектов) в выполненных работах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

6. Дополнительные сведения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении выполненных работ повторно, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов))\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение: *(материалы результатов испытаний, фото/съемка и др.)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен представителем (ями): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ФИО, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

|  |
| --- |
| **Заказчик:** |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Должность |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.* |
| *М.П.* |