## Лист1
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор МАОУ "Академический лицей" | [6 empty] | Начальник управления образования Администрации города Магнитогорска
_________________ /Л.Н. Смушкевич/ | [6 empty] | _________________ /Н.В. Сафонова/
"15" апреля 2021 г. | [6 empty] | "___" _____________ 2021 г.
Стройка:г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3
Объект:МАОУ "Академический лицей", г. Магнитогорска, пр. Ленина, 124/3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Челябинской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
г.Магнитогорск
(наименование стройки)
МАОУ "Академический лицей", г.Магнитогорск, пр.Ленина, 124/3
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Выполнение работ по замене запорной арматуры на стояках отопительной системы в МАОУ "Академический лицей", г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/3
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв.2021 г.
Сметная стоимость |  | 61.49 | (8,75) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 51.24 | (8,75) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4.94 | (0,34) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 29.74 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.09 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [14 empty] | Раздел 1.
1 | ТЕРр65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы |  |  | 4: 1000 м3 объема здания; 7: 3 |  |  | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.69; 10: 41.07; 11: 14.5; 12: 596 |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,27; 7: 3,81 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.69; 10: 41.07 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.07; 12: 596 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.39; 12: 441 |  |  |  |  | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 20.54; 12: 298 |  |  |  |  | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92; 12: 1335 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,33 |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
|  | Объем=33 / 100 | [18 empty] | Объем=33 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 364.28; 10: 120.21; 11: 14.5; 12: 1743 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.63; 10: 2.52; 11: 8.13; 12: 20 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 10: 0.54; 11: 14.5; 12: 8 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 60.42; 10: 19.94; 11: 4.89; 12: 98 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,66; 7: 11,4378 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 7: 0,033 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 432.33; 10: 142.67 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.75; 12: 1751 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 89.36; 12: 1296 |  |  |  |  | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 60.38; 12: 876 |  |  |  |  | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 292.41; 12: 4033 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,016 |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
|  | Объем=1,6 / 100 | [18 empty] | Объем=1,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 626.61; 10: 10.03; 11: 14.5; 12: 145 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.09; 10: 0.21; 11: 8.13; 12: 2 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.78; 10: 0.04; 11: 14.5; 12: 1 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 104.07; 10: 1.67; 11: 4.89; 12: 8 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59,62; 7: 0,95392 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,17; 7: 0,00272 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 743.77; 10: 11.91 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.07; 12: 146 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.45; 12: 108 |  |  |  |  | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 50; 7: 50; 10: 5.04; 12: 73 |  |  |  |  | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.4; 12: 336 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,15 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
|  | Объем=15 / 100 | [18 empty] | Объем=15 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 400.92; 9: 1,15; 10: 69.16; 11: 14.5; 12: 1003 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.41; 9: 1,25; 10: 10.2; 11: 8.13; 12: 83 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.45; 9: 1,25; 10: 0.46; 11: 14.5; 12: 7 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2289.72; 10: 6.11; 11: 4.89; 12: 30 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,97; 6: 1,15; 7: 5,687325 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 1,25; 7: 0,028125 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 496.05; 10: 85.47 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.62; 12: 1010 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 80.2 |  | 1164 |  |  |  |  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 49.12 |  | 713 |  |  |  |  | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.79; 12: 2993 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,1 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
|  | Объем=10 / 100 | [18 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 400.92; 9: 1,15; 10: 46.11; 11: 14.5; 12: 669 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.41; 9: 1,25; 10: 6.8; 11: 8.13; 12: 55 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.45; 9: 1,25; 10: 0.31; 11: 14.5; 12: 4 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2694.31; 10: 4.13; 11: 4.89; 12: 20 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,97; 6: 1,15; 7: 3,79155 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 1,25; 7: 0,01875 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 496.64; 10: 57.04 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.42; 12: 673 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 53.48 |  | 775 |  |  |  |  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 32.75 |  | 475 |  |  |  |  | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.27; 12: 1994 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,03 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
|  | Объем=3 / 100 | [18 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 400.92; 9: 1,15; 10: 13.83; 11: 14.5; 12: 201 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.41; 9: 1,25; 10: 2.04; 11: 8.13; 12: 17 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.45; 9: 1,25; 10: 0.09; 11: 14.5; 12: 1 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3367.09; 10: 1.26; 11: 4.89; 12: 6 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,97; 6: 1,15; 7: 1,137465 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 1,25; 7: 0,005625 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 497.42; 10: 17.13 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.92; 12: 202 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 16.04 |  | 233 |  |  |  |  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 9.82 |  | 143 |  |  |  |  | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.99; 12: 600 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕР16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,02 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
|  | Объем=2 / 100 | [18 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 400.92; 9: 1,15; 10: 9.22; 11: 14.5; 12: 134 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.41; 9: 1,25; 10: 1.36; 11: 8.13; 12: 11 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.45; 9: 1,25; 10: 0.06; 11: 14.5; 12: 1 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3446.47; 10: 0.87; 11: 4.89; 12: 4 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,97; 6: 1,15; 7: 0,75831 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 1,25; 7: 0,00375 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 498.8; 10: 11.45 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.28; 12: 135 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 10.69 |  | 156 |  |  |  |  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 6.55 |  | 95 |  |  |  |  | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.69; 12: 400 | [6 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,01 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
|  | Объем=1 / 100 | [18 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 400.92; 9: 1,15; 10: 4.61; 11: 14.5; 12: 67 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.41; 9: 1,25; 10: 0.68; 11: 8.13; 12: 6 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.45; 9: 1,25; 10: 0.03; 11: 14.5 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3826.44; 10: 0.45; 11: 4.89; 12: 2 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,97; 6: 1,15; 7: 0,379155 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 1,25; 7: 0,001875 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 500.77; 10: 5.74 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.64; 12: 67 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 5.35 |  | 77 |  |  |  |  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 3.27 |  | 47 |  |  |  |  | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.36; 12: 199 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  | м |  |  | 15 | 9.44 |  | 141.6 | 4.89 | 692 |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
10 | ТССЦ-103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм |  |  | м |  |  | 10 | 12.3 |  | 123 | 4.89 | 601 |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
11 | ТССЦ-103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м |  |  | 3 | 17.6 |  | 52.8 | 4.89 | 258 |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
12 | ТССЦ-103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | м |  |  | 2 | 22.8 |  | 45.6 | 4.89 | 223 |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
13 | ТССЦ-103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м |  |  | 1 | 28.4 |  | 28.4 | 4.89 | 139 |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
14 | ТССЦ-302-1228 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм |  |  | шт. |  |  | 110 | 2.87 |  | 315.7 | 4.89 | 1544 |  |  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм
15 | ТССЦ-302-1229 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм |  |  | шт. |  |  | 72 | 3.13 |  | 225.36 | 4.89 | 1102 |  |  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм
16 | ТССЦ-302-1230 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм |  |  | шт. |  |  | 16 | 4.06 |  | 64.96 | 4.89 | 318 |  |  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм
17 | ТССЦ-302-1231 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм |  |  | шт. |  |  | 8 | 4.93 |  | 39.44 | 4.89 | 193 |  |  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм
18 | ТССЦ-302-1232 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 5.69 |  | 22.76 | 4.89 | 111 |  |  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм
19 | ТССЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм |  |  | шт. |  |  | 20 | 17.6 |  | 352 | 4.89 | 1721 |  |  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм
20 | ТССЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм |  |  | шт. |  |  | 36 | 18.6 |  | 669.6 | 4.89 | 3274 |  |  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм
21 | ТССЦ-302-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм |  |  | шт. |  |  | 8 | 20.2 |  | 161.6 | 4.89 | 790 |  |  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм
22 | ТССЦ-302-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 22.3 |  | 89.2 | 4.89 | 436 |  |  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм
23 | ТССЦ-302-1240 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 27.9 |  | 55.8 | 4.89 | 273 |  |  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм
24 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,31 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
|  | Объем=(1+2+3+10+15) / 100 | [18 empty] | Объем=(1+2+3+10+15) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.75; 9: 1,15; 10: 26.29; 11: 14.5; 12: 381 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.81; 9: 1,25; 10: 5.74; 11: 8.13; 12: 47 |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 5.47; 10: 1.7; 11: 4.89; 12: 8 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,01; 6: 1,15; 7: 1,786065 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 94.03; 10: 33.73 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.29; 12: 381 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 128 | 0,9 | 115,2 |  |  | 30.29 |  | 439 |  |  |  |  | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 83 | 0,85 | 70,55 |  |  | 18.55 |  | 269 |  |  |  |  | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.57; 12: 1144 | [6 empty] | Всего по позиции
25 | ТССЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм |  |  | шт. |  |  | 90 | 29.3 |  | 2637 | 4.89 | 12895 |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм
26 | ТССЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм |  |  | шт. |  |  | 36 | 43.5 |  | 1566 | 4.89 | 7658 |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм
27 | ТССЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм |  |  | шт. |  |  | 8 | 60.8 |  | 486.4 | 4.89 | 2378 |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
28 | ТССЦ-302-1834 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм |  |  | шт. |  |  | 4 | 92.47 |  | 369.88 | 4.89 | 1809 |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм
29 | ТССЦ-302-1835 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 183 |  | 366 | 4.89 | 1790 |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм
|  | Итоги по смете: | [20 empty] | Итоги по смете:
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8748.58; 12: 51239 | [10 empty] | Строительные работы
|  | В том числе: | [21 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 340.53; 12: 4939 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 29.55; 12: 241 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 7849.23; 12: 38381 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 323.25; 12: 4689 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 206.02; 12: 2989 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 342.06; 12: 4961 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 323.25; 12: 4689 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 206.02; 12: 2989 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% (только ТЦ) |  |  | 12: 10247.8 | [11 empty] | НДС 20% (только ТЦ)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 8748.58; 12: 61486.8 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]