Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области»

УТВЕРЖДАЮ

- Директор

- ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

- ______________В.В. Павлов

«23» июня 2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 9

на право заключения договора на поставку калибратора-измерителя унифицированных сигналов прецизионный «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012» (или эквивалент)

г. Хабаровск 2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг, ФБУ «Хабаровский ЦСМ» объявляет аукцион на  поставку калибратора-измерителя унифицированных сигналов прецизионный «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012» (или эквивалент)

1. Способ закупки: аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки:  https://etp-region.ru

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов заказчика:

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области»

Сокращенное наименование: ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

Юридический и почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.,65,                       е-mail:  mail@csm27.ru, csm27-document01@bk.ru, 8 (4212) 453-744

4. Предмет закупки:  на право заключения договора на поставку калибратора-измерителя унифицированных сигналов прецизионный «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012» (или эквивалент)

5. Место поставки: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.65,

6. Срок поставки: не позднее 30 сентября 2021 года.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 308 741 (триста восемь тысяч семьсот сорок один) рубль 00 копеек, учётом всех расходов прямо или косвенно связанных с его исполнением.

8. Форма, срок и порядок оплаты: безналичный расчет. Оплата оборудования производится Поставщику в размере 100% стоимости в течение 10 (десяти) рабочих дней  после поставки Оборудования.

9. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и документации о проведении аукциона, на общероссийском официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу www.zakupki.gov.ru, и на сайте универсальной торговой платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://etp-region.ru

10. Размер и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 09 июля 2021 года до 09  часов 00 минут по местному времени заказчика.

12. Место рассмотрения и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09 июля 2021 года по адресу: 680000,                                     г. Хабаровск,   ул. Карла Маркса, д.65, каб. 409

Место и дата подведения итогов процедуры закупки: 13 июля 2021 года по адресу: 680000, г. Хабаровск,   ул. Карла Маркса, д.65, каб. 409

13. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12 июля 2021 г. в 09 часов по местному времени заказчика.

14. Величина понижения начальной цены договора (шаг аукциона) составляет от 0,5 % до 5% от начальной (максимальной) цены договора. Шагом аукциона является величина, на которую осуществляется снижение начальной (максимальной) цены договора, установленной аукционной документацией.

15. Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения аукциона: Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.  Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

16. Сведения о предоставлении преференций: Преференции не предоставляются.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

I. Правовое регулирование.

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ от 19.07.2011 г., другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке ФБУ «Хабаровский ЦСМ».

- Требования к аукциону в электронной форме.

- Под аукционом в электронной форме (далее – АЭФ) понимается  аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- При проведении АЭФ какие-либо переговоры Заказчика с участником процедуры закупки не допускаются. Допускается давать разъяснения участникам по вопросам проведения процедуры закупки. При этом разъяснения персонала электронной торговой площадки участникам процедуры закупки не должны противоречить требованиям, установленным Положением о закупках ФБУ «Хабаровский ЦСМ».

II. Информационное обеспечение.

Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, размещает в единой информационной системе извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

III. Общие положения проведения аукциона в электронной форме

- Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

1.1 Для участия в АЭФ участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в электронной форме.

1.2 Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения в единой информационной системе  извещения о проведении АЭФ до предусмотренных документацией об АЭФ даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

1.3 По истечении срока подачи заявок на участие в АЭФ на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику доступ к заявке на участие в АЭФ, размещенной участником закупки на электронной торговой площадке.

1.4 Участник закупки, подавший заявку на участие в АЭФ, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.5 Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность данных об участниках закупки, подавших заявки на участие в АЭФ, и конфиденциальность сведений, содержащихся в предусмотренной настоящей главой заявке, до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в АЭФ, а также конфиденциальность данных об участниках электронного аукциона в период его проведения.

- Требования к правоспособности, квалификации и репутации участников закупки.

  - Участник закупки должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных разрешений (лицензий, свидетельств, сертификатов) – иметь их. При закупках продукции творческого характера допускается участие правоспособных граждан, не зарегистрированных в качестве предпринимателя без образования юридического лица.

  - Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.

    - К участникам закупки применяются следующие основные требования:

      - соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

      - непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;

      - неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

      - отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

    - К участникам процедуры закупки Заказчик вправе установить также следующие дополнительные требования:

      - отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

      - отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

      - обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

- 3. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам.

  - Устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть четкими, ясными, понятными, однозначными и полными.

3.2 Устанавливаемые требования могут быть обязательными либо желательными. Обязательные требования должны быть обязательно выполнены участниками; невыполнение хотя бы одного из обязательных требований влечет отклонение заявки на участие в закупочной процедуре, а их перевыполнение может оцениваться (поощряться) на оценочном этапе рассмотрения заявок. Желательные требования могут быть не выполнены, что не влечет отклонение заявки; при этом перевыполнение или недовыполнение желательных требований может положительно (поощряться) или отрицательно (наказываться) оцениваться на оценочном этапе рассмотрения заявок. Соответственно, обязательные требования формируют отборочные и оценочные критерии, желательные — только оценочные критерии.

3.3 При разработке технического задания инициатор закупки должен проверить их соответствие форме и условиям заключаемого по результатам закупочной процедуры договору.

  - Запрещается устанавливать необоснованные действительным потребностям Заказчика требования к продукции, которые ограничивают круг товаров, работ, услуг или круг потенциальных участников закупки.

  - Заказчик ориентируется на приобретение качественных товаров, работ, услуг, отвечающих предъявляемым к ним требованиям назначения, имеющих необходимые потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности.

  - Приобретаемые товары и оборудование должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, должны быть произведены надежным производителем с положительной деловой репутацией.

  - Подрядные работы должны выполняться квалифицированным персоналом с использованием современных технологий производства работ и управления проектами, с использованием современных и качественных материалов.

  - Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом с использованием современных методов, подходов, концепций, технологий.

    - Правительство Российской Федерации вправе установить:

1) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;

2) особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг, включенных в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, предусмотренные пунктом 2 части 16 статьи 4  Федерального закона №223-ФЗ, в том числе:

а) особенности их осуществления в электронной форме;

б) особенности документооборота в форме электронных документов, требования к форматам и видам средств электронной подписи, применяемым при таком документообороте;

в) порядок предоставления и возврата обеспечения заявки на участие в закупке, а также порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками закупки в целях обеспечения заявок на участие в закупке;

г) перечень операторов электронных площадок для проведения закупок и обеспечения документооборота в форме электронных документов, а также единые требования к электронных площадкам, их функционированию и операторам таких электронных площадок.

- 4.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

4.1 Заявка на участие в аукционе должна содержать:

4.1.1 сведения и документы об участнике аукциона, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника аукциона;

4.1.2 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

4.1.3 полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика и/или в единой информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика и/или в единой информационной системе извещения о проведении аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее, чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика и/или в единой информационной системе извещения о проведении аукциона;

4.1.4  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4.1.5 документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям документации о проведении аукциона, в том числе копия отчета РСВ-1 и персонифицированного учета за последние два отчетных периода для подтверждения сведений о штатной численности и квалификации персонала участника закупки - по настоящей закупке требование не установлено;

4.1.6 копии учредительных документов участника аукциона (для юридических лиц);

4.1.7 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

4.1.8 В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник аукциона представляет соответствующее письмо;

4.1.9 предложение о цене договора, о еденицы товара, работы или услуи;

4.1.10 предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора;

4.1.11 в случаях, предусмотренных документацией о проведении аукциона, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам - по настоящей закупке требование на момент подачи заявки не установлено;

4.1.11 документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе;

4.1.12 документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации о проведении аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения);

4.1.13 копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона - по настоящей закупке требование на момент подачи заявки не установлено;

4.1.14 копии документов, подтверждающих обладание участником аукциона исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности - по настоящей закупке требование на момент подачи заявки не установлено;

4.1.15 сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в документации о проведении аукциона в соответствии со статьей 7  Положения о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Хабаровский ЦСМ», если таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % (пяти процентов) объема поставок, работ, услуг, участником привлекаться не будут - по настоящей закупке требование на момент подачи заявки не установлено;

4.1.16 сведения и документы, подтверждающие соответствие всех участников объединения (если предусмотрена возможность подачи заявок коллективными участниками) требованиям, установленным в документации о проведении аукциона в соответствии со статьей 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Хабаровский ЦСМ», если таковые требования были установлены - по настоящей закупке требование на момент подачи заявки не установлено;

4.1.17 заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ, образец проекта отчета об оказании услуги.

4.1.18 копию письма-уведомления об аккредитации участника процедуры закупки при ФБУ «Хабаровский ЦСМ» в случае проведения закупки с ограниченным участием - по настоящей закупке требование на момент подачи заявки не установлено;

4.2 Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям Заказчика, установленным в документации о проведении аукциона к содержанию, форме, оформлению и составу заявки.

4.3 Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.

4.4 Участник аукциона, имеет право изменить или отозвать заявку, если об этом прямо указано в документации о проведении аукциона.

4.5 Заявка на участие в аукционе (Форма № 1, Часть VI);

4.6 Техническое предложение участника аукциона (Форма № 2, Часть VI).

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

а) согласие на поставку товара в соответствии с условиями документации об аукционе и проекта договора, в том числе означающее согласие на использование товара, наименование или указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, а также декларацию участника и (или) сведения, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 2.2.1 настоящей документации (Форма № 1, Часть VI);

б) конкретные показатели поставляемого (или используемого в процессе работ, оказания услуг) товара, его функциональные и качественные характеристики, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, включающие указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) и страны - производителя товара (Форма № 2, Часть VI).

в) документы (копии документов), предусмотренные п. 4.1 настоящей документации.

4.7 Непредставление указанных документов и сведений в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.

- Срок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

5.1 В течение трех дней со дня запроса о разъяснении положений закупочной документации, указанные разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

- Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

  - Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в АЭФ на соответствие требованиям, установленным документацией об АЭФ в отношении товаров, работ, услуг, соответственно на поставки, выполнение, оказание которых проводится закупка.

  - Срок рассмотрения заявок на участие в АЭФ устанавливается в документации об электронном аукционе, но не более 10 дней со дня окончания приема заявок.

  - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в АЭФ Закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе.

  - Заявка на участие в АЭФ признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в случае:

      - непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в документации об электронном аукционе;

      - несоответствия участника закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном аукционе требованиям, установленным к ним в соответствии с Положением ФБУ «Хабаровский ЦСМ»;

      - невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об электронном аукционе;

      - наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков.

  - Отказ в допуске к участию в АЭФ по иным основаниям не допускается.

  - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в АЭФ оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который ведется Закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется Заказчиком оператору электронной торговой площадки.

- Порядок проведения аукциона в электронной форме.

  - В электронном аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками электронного аукциона.

  - Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в извещении о проведении электронного аукциона.

  - Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке по правилам, установленным регламентом этой электронной торговой площадки.

  - Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения электронного аукциона, равный доступ участников электронного аукциона к участию в нем.

7.5 Протокол проведения электронного аукциона размещается в единой информационной системе и на электронной торговой площадке не позднее чем через три дня со дня их подписания.

- Основания и последствия признания АЭФ несостоявшимся

8.1 АЭФ признается несостоявшимся в связи с тем, что на участие в нем поступила заявка только от одного участника закупки или по итогам рассмотрения заявок к участию в АЭФ был допущен только один участник АЭФ. С таким участником АЭФ заключается договор в соответствии с положением о закупках ФБУ «Хабаровский ЦСМ».

- Заключение договора по результатам проведения электронного аукциона.

  - Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика.

  - По результатам проведенной закупки заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке участника закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке.

  - Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим Положением о закупке заключается такой договор по результатам проведения закупки, заключается в срок установленный документацией о закупке, при этом договор может быть заключен Заказчиком не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения в единой информационной системе протоколов, сформированных Заказчиком по результатам Закупки, за исключением случаев заключения договора по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

  - В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в течение 10 дней с момента получения проекта договора не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если документацией о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке.

  - В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя.

  - В случае, если участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, отказался от заключения договора, закупка товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, производится у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении аукциона.

- Возможность изменения условий договора при его заключении и исполнении.

  - При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество закупаемого товара, объем закупаемых работ, услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если такое право предусмотрено документацией о закупке.

  - Перед подписанием договора между Заказчиком и участником закупки, с которым заключается  договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации о процедуре закупки и предложении участника закупки с которым заключается  договор. В ходе преддоговорных  переговоров могут обсуждаться методика выполнения работ, персонал, материально-технические ресурсы, предоставляемые Заказчиком, условия авансирования и специальные условия договора.

  - Переговоры по существенным условиям договора, направленные на их изменение в пользу участника закупки, с которым заключается  договор, запрещаются.

- Отказ от заключения договора.

  - Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым заключается  договор, в случаях:

      - несоответствия участника закупки, с которым заключается договор, требованиям, установленным в документации о закупке;

      - предоставления участником закупки, с которым заключается договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке.

- Порядок внесения изменений в договор и расторжение договора.

  - В случае возникновения необходимости в процессе исполнения договора по соглашению сторон в договор могут вноситься изменения. Изменения оформляются соответствующими дополнительными соглашениями к договору.

  - В связи с возникшей потребностью Заказчик вправе уменьшить предусмотренные договором количество товаров, объем работ или услуг в процессе исполнения договора. При этом стороны обязаны снизить цену договора на размер стоимости исключаемого количества товаров, объема работ или услуг.

  - В связи с возникшей потребностью Заказчик вправе увеличить количество товаров, объем работ или услуг, предусмотренных или не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами услугами, предусмотренными договором, без проведения дополнительных процедур закупки. При увеличении количества товаров, объема работ или услуг цена договора не может увеличиться более чем на 20 процентов цены договора.

  - Ограничение по процентному увеличению цены договора, установленное в настоящей статье, не распространяется на договоры:

1) по которым возникла потребность сокращения предусмотренных сроков поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг в процессе исполнения. При этом увеличение цены производится путем обоснования увеличения стоимости и утверждается Заказчиком;

2) по которым в извещении о процедуре закупки была указана возможность заключения нескольких договоров. В таком случае при увеличении количества товаров, объема работ или услуг стоимость каждого договора может быть увеличена, но общая сумма увеличения стоимости всех договоров, заключенных по результатам такой закупки, не должна превышать 20 процентов их первоначальной суммарной стоимости.

  - В случае если в периоде проведения процедуры закупок и/или исполнения договора у победителя процедуры закупки меняется система налогообложения (с общей на упрощенную и наоборот) или он получает (теряет) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС, в договор вносятся изменения относительно цены договора с соответствующим её изменением (уменьшением или увеличением) на величину НДС.

  - При необходимости, изменения условий договора относительно цены договора или сроков выполнения работ могут быть внесены в договор только по согласованию обеих сторон.

  - Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

IV. Информационная карта аукциона в электронной форме

на право

| 1. | Наименование заказчика | Наименование заказчика: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области» (ФБУ «Хабаровский ЦСМ»), 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.,65 E-mail:khcsm@mail.redcom.ru, csm27-document01@bk.ru тел/факс (4212) 453-744 (176), контактное лицо главный метролог Попов Игорь Анатольевич |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка калибратора-измерителя унифицированных сигналов прецизионный «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012» (или эквивалент) |
| 3. | Начальная (максимальная) цена договора | - 308 741 (триста восемь тысяч семьсот сорок один) рубль 00 копеек |
| 4. | Источник финансирования заказа | Средства от приносящей доход деятельности. |
| 5. | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); | C учётом всех расходов прямо или косвенно связанных с исполнением договора |
| 6. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком | Российский рубль |
| 7. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора | Не требуется |
| 8. | Место поставки | г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.65 |
| 9. | Срок поставки | Не позднее 30 сентября 2021 года |
| 10. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам, поставке товара. | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, отгрузке, комплектности, иные показатели, а также требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, содержатся в Технической части документации об аукционе (Часть V). |
| 11. | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Безналичный расчет. Оплата оборудования производится Поставщику в размере 100% стоимости в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Оборудования. |
| 12. | Дата и время окончания срока подачи Заявок | 09 июля 2021 г. в 09 час 00 минут по местному времени. |
| 13. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей Заявок | 09 июля 2021 г. |
| 14. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 12 июля 2021 г. в 09 часов по местному времени |
| 15. | «Шаг аукциона» | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора |
| 16. | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Обеспечение заявки на участие в аукционе не установлено. |
| 17. | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение исполнения договора не установлено. |
| 18. | Срок заключения договора по результатам открытого аукциона в электронной форме | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом, осуществляющим функции учредителя заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.» |
| 19. | Сведения о предоставлении преференций | Преференции не предоставляются. |
| 20. | Приоритеты | Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, предоставляется приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. |

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе в электронной форме и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку калибратора-измерителя унифицированных сигналов прецизионный

«ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012»

| Тип первичного термопрсобразователя | а °C’1 (W100) | Диапазон |  | Пределы допускаемой основной абсолютной по- грешности (в нормальных условиях при температуре (20±5) °C) |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности (в пределах рабочих температур от минус 20 до плюс 50 °C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | воспроизведения электрических сигналов в температурном эквиваленте, °C | измерений температуры, °C |  |  |  |  |
|  |  |  |  | воспроизводимых электрических сигналов в температурном эквиваленте, °C | Измеряемых температур,°C | воспроизводи-мых электрических сигналов в температурном эквиваленте, °C | измеряемых температур,°C |
| 50М | 0,00428 (1,4280) | минус 50... 200 | минус 50... 200 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,15 | ±0,08 |
| 100М |  |  |  | ±0,05 | ±0,03 | ±0,08 | ±0,05 |
| 50М | 0,00426 (1,4260) | минус 50... 200 | минус 50... 200 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,15 | ±0,08 |
| 100М |  |  |  | ±0,05 | ±0,03 | ±0,08 | ±0,05 |
| 50П | 0,00391 (1,3910) | минус 200. .. 600 | минус 200. .. 600 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,15 | ±0,08 |
| 100П |  | минус 200. .. 200 | минус 200. .. 600 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,05 |
|  |  | 200...600 | - | ±0,05 | - | ±0,08 | - |
| Pt 100 | 0,00385 (1,3850) | минус 200... 200 | минус 200... 600 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,05 |
|  |  | 200..600 | - | ±0,05 | - | ±0,08 | - |
| ТХА(К) | - | минус 210... 300 | минус 210... 1300 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 |
| TXK(L) |  | минус 200. .. 600 | минус 200... 600 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 |
| ТЖК(J) |  | минус 200. .. 1100 | минус 200. .. 1100 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 |
| ТПР(В) |  | 300... 1800 | 300...1800 | ±2 | ±2 | ±2,5 | ±2,5 |
| TПП(S) |  | 0...1700 | 0...1700 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
| ТВР (А-1) |  | 0...1200 | 0...I200 | ±2 | ±2 | ±3,5 | ±3,5 |
|  |  | 1200...2500 | 1200..2500 | ±2,5 | ±2 | ±3,5 | ±3,5 |
| ТМК(Т) |  | минус 50... 400 | минус 50... 400 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,35 | ±0,35 |
| THH(N) |  | минус 110... 1300 | минус 110... 1300 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,25 | ±0,25 |

Предел допускаемой дополнительной погрешности ИКСУ-2012 для конфигурации с входными сигналами от ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов в диапазоне от минул 20 до плюс 50°C, не должно превышать предела допускаемой основной погрешности.

| Воспроизводимая и измеряемая величина | Диапазон |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности (в нормальных условиях при температуре (2О±5) °C) |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности (в пределах рабочих температур от минус 20 до плюс 50 °C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воспроизве- дения | измерений | воспроизводи- мых величин | измеряемых величин | воспроизводи- мых величин | измеряемых величин |
| ток | 0...25мА | 0...25 мА | ±(10-4I+ 1)мкА | ±(10-4I+ 1)мкА | ±(2*10-4I + 2) мкА | ±(2-10-4 I + 2) мкА |
| напряжение | -10 . .100 мВ | -10...100 мВ | ±(710-5¦U¦ + )мкВ | ±(710-5¦U¦ + )мкВ | ±(14*10-5¦U¦ + 6) мкВ | ±(14 10-5¦U¦ + 6) мкВ |
|  | 0...12 В | 0...120 В | ±3 мВ | ±(12,510-5¦U¦ + 5) мВ | ±6 мВ | ±(25 10-5¦U¦+ 10) мВ |
| сопротивление | 0 ...180 Ом | 0. . .320 Ом | ±0,015 Ом | ±0,01 Ом | ±0,025 Ом | ±0,02 Ом |
|  | 180...320 Ом | - | ±0,025 Ом | - | ±0,04 Ом | - |

Примечание - ИКСУ-2012 осуществляет воспроизведение сигнала в виде сопротивления постоянному току в диапазоне (0.. .320) Ом с повышенным быстродействием (до 10 Гц). Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности - ±0,1 Ом.

Обязательные требования:

- Прибор должен быть новым, не б/у, год выпуска не ранее 2020 года.

- Наличие первичной поверки в органах Росстандарта с присвоением соответствующих разрядов ГПС обязательно.

Габаритные размеры:

длина: 295 мм., ширина182 мм., высота 102 мм.

Масса, кг. не более: 3

средний срок службы, не менее 6 лет.

В комплект поставки входят:

| Наименование | Тип | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012» | НКГЖ.408741.004 | 1 |
| Сетевой блок питания (зарядное устройство) |  | 1 |
| Кабели соединительные |  | 1 компл. |
| Компьютерная мышь и клавиатура |  |  |
| Персональный компьютер типа ноутбук |  | 1 |
| Блок аккумуляторов |  | 1 |
| Дополнительный комплект кабелей соединительных КИ2012 |  |  |
| Руководство по эксплуатации | НКГЖ.408741.004РЭ | 1 |
| Формуляр | НКГЖ.408741.004ФО | 1 |
| Методика поверки | НКГЖ.408741.004МП | 1 |

VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

#### Форма № 1 Заявка на участие в аукционе в электронной форме

Возможен фирменный бланк

1. Изучив документацию по проведению аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку калибратора-измерителя унифицированных сигналов прецизионный «ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012»  для ФБУ «Хабаровский ЦСМ» (далее по тексту «Товар»)

__________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона)

ИНН____________________________________ КПП _____________________________________

банковские реквизиты:

Р/сч________________________________в______________________________________________

___________________________________________________________________________________

БИК__________________________________ К/сч________________________________________

ОГРН _________________________________, ОКТМО ____________, дата постановки на налоговый учет ________,

в лице _________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица, основание и реквизиты документа подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) выражает свое желание участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, установленных в документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2. Наименование страны происхождения Товара: ________________________________________

3. Срок поставки: __________________________________________________________________

4. Срок предоставления гарантии качества: _____________________________________________

5. Порядок формирования цены договора:

6. Мы _________________ плательщиками НДС:

(являемся/не являемся)

7. В случае признания нас победителем аукциона в электронной форме, «(наименование участника аукциона)» берет на себя обязательства подписать договор с ФБУ «Хабаровский ЦСМ»,в соответствии с требованиями документации  не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки и определяющего участника закупки, с которым заключается договор  и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте вышеуказанного протокола.

8. В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с ФБУ «Хабаровский ЦСМ», мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации.

9. Ответственное лицо по вопросам организационного характера:

__________________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, контактные телефоны, факс, адрес, E-mail)

Руководитель (уполномоченный представитель) ______________________ ___________________

(подпись)		             (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 2021 г.         М.П.

Форма № 2

Техническое предложение

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____

г. Хабаровск                                                                                                 «_» __________ 2021 г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора Павлова Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в результате проведения процедуры  аукциона в электронной форме № ________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору поставки Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя ________________________________ (далее – Оборудование), указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и сроки, установленные в настоящем договоре.

1.2. Поставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика, право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему договору, переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования уполномоченными представителями сторон.

2. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Качество Оборудования должно соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Оборудования, и подтверждаться соответствующими документами на русском языке.

2.2. Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов.

2.3. Документы, подтверждающие качество Оборудования, предоставляются Поставщиком Покупателю вместе с поставляемым Оборудованием.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖА

3.1. Цена настоящего договора с учетом затрат на первоначальную поверку, транспортировку и других обязательных платежей, в том числе НДС 20% составляет___________________________________________. Транспортировка Оборудования осуществляется за счет средств Поставщика.

3.2. Оплата поставленного оборудования производится в течение 10 (десяти) рабочих дней путем перечисления 100% стоимости Поставщику после поставки Оборудования.

4. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик обязуется поставить оборудование в срок не позднее 30 сентября 2021 года (с возможностью досрочной поставки).

4.2.   Поставщик осуществляет поставку Оборудования в сроки, определенные в п. 4.1 настоящего договора, по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.65.

Поставщик информирует Покупателя об отправке Оборудования в тот же день по телефону (факсу), электронной почте.

4.3. Оборудование должно быть упаковано (пакетировано) в тару, наличие которой исключает повреждение Оборудования в пути (во время транспортировки, хранении и т.д.).

4.4. Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять Оборудование в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Оборудования на склад Покупателя.

4.5. Передача Оборудования оформляется двусторонним Актом приемки-передачи с указанием стоимости передаваемого Оборудования, подписанным уполномоченными представителями сторон. Обязанность Поставщика передать Оборудование Покупателю считается исполненной с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования уполномоченными представителями сторон.

4.6. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования лежит на Поставщике и переходит к Покупателю c момента подписания Акта приема-передачи Оборудования уполномоченными представителями сторон.

4.7. Покупатель при приемке партии Оборудования проверяет количество и качество Оборудования и имеет право отказаться полностью или частично от приемки Оборудования в случае некомплектности, отсутствия документов на Оборудование, а также в случае наличия механических повреждений и иных дефектов, а равно несоответствия Оборудования заявленным требованиям Покупателя, что оформляется  соответствующим актом.

4.8. Оборудование, не принятое Покупателем  должно быть заменено новым оборудованием или доукомплектовано за счет Поставщика не позднее чем через 20 рабочих дней с момента подписания соответствующего акта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно условиям настоящего договора и нормам действующего законодательства РФ.

5.2.   Срок гарантийного обслуживания оборудования – не менее 12 месяцев с момента введения оборудования в эксплуатацию.

5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков или недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков в период действия гарантии на Оборудование) Поставщик обязан заменить Оборудование ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим условиям договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента когда ему стало известно об этом.

5.4. В остальных случаях поставки некачественного Оборудования Поставщик, обязан безвозмездно устранить недостатки Оборудования в разумный срок, либо возместить  Покупателю расходы, предпринятые им для устранения недостатков Оборудования.

5.5. В случае поставки некомплектного Оборудования Поставщик обязан доукомплектовать Оборудование в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента, когда ему стало известно об этом.

5.6. Если Поставщик в указанный срок не доукомплектовал Оборудование, или не заменил Оборудование ненадлежащего качества, Оборудованием  надлежащего качества (соответствующим условиям настоящего договора), Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, а Поставщик обязан возвратить уплаченную ему денежную сумму.

5.7. Поставщик обязан возместить Покупателю расходы, связанные с возвратом некачественного (некомплектного) оборудования.

5.8. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки равен одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального  банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Размер такой неустойки равен одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального  банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

5.10    Покупатель оставляет за собой право уменьшить оплату по договору на сумму штрафов и неустоек, предусмотренных настоящей главой, в случае возникновения у Поставщика обязанности по их уплате.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

6.2. Покупатель может отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случае существенного нарушения Поставщиком его условий, письменно известив об этом Поставщика за 7 (семь) рабочих дней до этого.

6.2. Прекращение действия договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков  и иной ответственности, установленной настоящим договором и законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров. Все вопросы, не урегулированные договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Хабаровского края.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью, вносятся в письменной форме и считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.4. Договор, а так же все изменения, дополнения и иная переписка  по настоящему договору переданные по факсу  считаются действительными, и имеют ту же юридическую силу, что и оригиналы.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую   юридическую  силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.  Изменение условий договора допускается исключительно по соглашению сторон.

8.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения, в связи с существенным нарушением договора другой стороной.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель:

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области»,

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 65

ИНН 2724005335, КПП 272401001, ОГРН  1022701291568

Наименование банка получателя средств: Отделение Хабаровск Банка России// УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск

БИК ТОФК: 010813050

ЕКС: 40102810845370000014

Номер казначейского счета: 03214643000000012200

Номер лицевого счета:  20226Х11020 в Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю

Поставщик:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель:                                                                      Поставщик:

Директор ФБУ

«Хабаровский ЦСМ»

____________________ В.В. Павлов                            ______________

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ