«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	830 321	руб.	Смета на сумму:	830 321	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Стройка:	МБОУ "Школа № 16 г. Благовещенска". Выполнение ремонтных работ в кабинетах	
	
Объект:	МБОУ "Школа № 16 г. Благовещенска". Выполнение ремонтных работ в кабинетах	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5/5/1	
(Локальный сметный расчет)	
на Выполнение ремонтных работ в кабинетах	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	830.321	тыс. руб.	
монтажных работ:	61.583	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.719	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	207.324	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2021г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Выполнение ремонтных работ в кабинете № 21	
	
1.	Е46-04-012-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.018	30 700.25	3 658.07	553	487	66	103.91	1.87	
			27 042.18	2 761.08			50	7.74	0.139	
	Объем: 0.9*2.0									
	  - К2 = 28.63; К3 = 13.86; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			371					
	Сметная прибыль	54%			290					
	
2.	Е10-04-011-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010 
Прим. Демонтаж) 
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.1402	44 906.43	1 361.80	6 296	6 105	191	149.112	20.906	
			43 544.63	172.93			24	0.416	0.058	
	Объем: 4.8*2.92									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 28.63; К3 = 11.48; К4 = 28.63; К5 = 4.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	74%			4 535					
	Сметная прибыль	48%			2 942					
	
3.	Е10-05-008-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010 
Прим. Демонтаж ограждения радиаторов) 
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.06	19 450.55	60.02	1 167	1 163	4	66.4	3.984	
			19 390.53							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 28.63; К3 = 3.07; К4 = 1; К5 = 7.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	74%			861					
	Сметная прибыль	48%			558					
	
4.	Е57-3-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0.296	946.51		280	280		3.77	1.116	
			946.51							
	  - К2 = 28.63; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	56%			157					
	Сметная прибыль	61%			171					
	
5.	Е57-2-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия	0.537	2 921.29	61.44	1 569	1 536	33	11.39	6.116	
			2 859.85	46.38			25	0.13	0.07	
	  - К2 = 28.63; К3 = 13.87; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	56%			874					
	Сметная прибыль	61%			952					
	
6.	Е13-06-003-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Очистка поверхности щетками МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м2 очищаемой поверхности	72.8	283.81		20 661	20 661		1.035	75.348	
			283.81							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	57%			11 777					
	Сметная прибыль	54%			11 157					
	
7.	Е15-02-019-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.728	30 041.71	875.60	21 870	12 835	637	59.674	43.442	
			17 631.07	732.93			534	2.338	1.702	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 20.56; К4 = 28.63; К5 = 4.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			8 824					
	Сметная прибыль	42%			5 615					
	
8.	С101-3459 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг	9.464	159.84		1 513					
										
	Объем: 72.8*0.13									
	Текущая цена									
	
9.	Е15-02-019-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.537	37 262.38	1 021.96	20 010	12 239	549	72.565	38.967	
			22 790.67	854.25			459	2.725	1.463	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 20.47; К4 = 28.63; К5 = 4.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			8 381					
	Сметная прибыль	42%			5 333					
	
10.	С101-3459 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг	6.981	159.84		1 116					
										
	Объем: 53.7*0.13									
	Текущая цена									
	
11.	Е10-01-039-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 проемов	0.018	321 247.92	6 718.33	5 782	687	121	132.25	2.381	
			38 166.08							
	Объем: 0.9*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 14.36; К4 = 1; К5 = 7.59; К6 = 1									
	Накладные расходы	74%			508					
	Сметная прибыль	48%			330					
	
12.	С101-0889 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	1	326.59		327					
										
	Текущая цена									
	
13.	Е26-01-047-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014 
Прим.) 
Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 изолируемой поверхности	0.537	82 650.88	138.99	44 384	1 905	75	12.294	6.602	
			3 547.94							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 9.84; К4 = 1; К5 = 5.75; К6 = 1									
	Накладные расходы	63%			1 200					
	Сметная прибыль	54%			1 029					
	
14.	С104-3257 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Материал керамический жидкий "Астратек", л	-97.51	428.89		-41 821					
										
	Объем: (0.537)*(-181.58)									
	Текущая цена									
	
15.	Прай-лист. 
Жидкая теплоизоляция "Корунд" цена=549,50 руб., л	53.7	549.50		29 508					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
16.	Е11-01-036-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	0.537	49 148.58	1 099.17	26 393	5 187	590	36.122	19.397	
			9 659.06	151.74			81	0.425	0.228	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 11.38; К4 = 28.63; К5 = 5.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			4 056					
	Сметная прибыль	57%			3 003					
	
17.	С101-0562 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2	-54.774	367.92		-20 152					
										
	Объем: (0.537)*(-102.0)									
	Текущая цена									
	
18.	С101-4210 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33), м2	54.774	651.35		35 677					
										
	Объем: 53.7*1.02									
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.4; К6 = 1									
	
19.	Е11-01-040-03 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м плинтуса	0.296	7 005.80	103.27	2 074	670	31	7.659	2.267	
			2 262.90							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 6.62; К4 = 1; К5 = 3.07; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			516					
	Сметная прибыль	57%			382					
	
20.	Е15-04-005-04 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.537	26 911.49	287.32	14 451	9 606	154	61.985	33.286	
			17 888.21	8.95			5	0.025	0.013	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 14.33; К4 = 28.63; К5 = 4.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			6 343					
	Сметная прибыль	42%			4 037					
	
21.	Е15-04-038-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности стен за 1 раз МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.728	5 545.62	23.12	4 037	1 697	17	7.533	5.484	
			2 331.38	4.29			3	0.013	0.009	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 14.23; К4 = 28.63; К5 = 8.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			1 122					
	Сметная прибыль	42%			714					
	
22.	С101-1827 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Лак масляный МА-592, т	-0.008	286 380.00		-2 291					
										
	Объем: (0.728)*(-0.011)									
	Текущая цена									
	
23.	С113-0218 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Эмаль ХВ-16 бежевая, т	0.11	223 776.00		24 615					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.4; К6 = 1									
	
	Изготовление и монтаж защитного ограждения на отопительные приборы	
	
24.	Е10-05-008-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010 
Прим. Устройство защитного ограждения на радиаторы) 
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.06	64 328.21	93.79	3 860	1 672	6	95.45	5.727	
			27 873.88							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 3.07; К4 = 1; К5 = 7.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	74%			1 237					
	Сметная прибыль	48%			803					
	
25.	Е15-02-019-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.06	30 041.71	875.60	1 803	1 058	53	59.674	3.58	
			17 631.07	732.93			44	2.338	0.14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 20.56; К4 = 28.63; К5 = 4.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			727					
	Сметная прибыль	42%			463					
	
26.	С101-3459 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг	0.78	159.84		125					
										
	Объем: 6*0.13									
	Текущая цена									
	
27.	Е15-04-038-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности стен за 1 раз МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.06	5 545.62	23.12	333	140	1	7.533	0.452	
			2 331.38	4.29				0.013	0.001	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 14.23; К4 = 28.63; К5 = 8.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			92					
	Сметная прибыль	42%			59					
	
28.	С101-1827 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Лак масляный МА-592, т	-0.0007	286 380.00		-200					
										
	Объем: (0.06)*(-0.011)									
	Текущая цена									
	
29.	С113-0218 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Эмаль ХВ-16 бежевая, т	0.001	223 776.00		224					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.4; К6 = 1									
	
30.	Е20-02-002-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 решетка	10	549.53	29.56	5 495	4 846	296	1.679	16.79	
			484.65							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 9.13; К4 = 1; К5 = 9.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			3 925					
	Сметная прибыль	64%			3 101					
	
31.	С101-3052 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014 
Прим. Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,3 м) 
Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,6 м, м2	1.8	592.92		1 067					
										
	Объем: 0.6*0.3*10									
	Текущая цена									
	
	Электромонтажные работы	
	
32.	Е67-3-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.2	2 425.11	4.73	485	484	1	9.64	1.928	
			2 420.38	3.44			1	0.01	0.002	
	  - К2 = 28.63; К3 = 13.91; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	60%			291					
	Сметная прибыль	59%			286					
	
33.	Ц08-02-403-03 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м	0.2	17 255.54	79.30	3 451	2 239	16	37	7.4	
			11 196.91	12.60			3	0.03	0.006	
	  - К2 = 28.63; К3 = 10; К4 = 28.63; К5 = 3.47; К6 = 1									
	Накладные расходы	67%			1 502					
	Сметная прибыль	59%			1 323					
	
34.	С501-8483 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.02	48 984.48		980					
										
	Текущая цена									
	
35.	Е67-8-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.06	202 883.49	37.81	12 173	3 032	2	163.3	9.798	
			50 539.68	28.63			2	0.08	0.005	
	  - К2 = 28.63; К3 = 13.85; К4 = 28.63; К5 = 6.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	60%			1 820					
	Сметная прибыль	59%			1 790					
	
36.	Е67-9-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Смена розеток, 100 шт.	0.02	11 732.59		235	141		24.1	0.482	
			7 037.83							
	  - К2 = 28.63; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.21; К6 = 1									
	Накладные расходы	60%			85					
	Сметная прибыль	59%			83					
	
37.	С503-4053 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4, шт.	-2	46.95		-94					
										
	Объем: (0.02)*(-100.0)									
	Текущая цена									
	
38.	С503-0473 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Розетка скрытой проводки, шт.	1	46.95		47					
										
	Текущая цена									
	
39.	С503-0474 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Розетка скрытой проводки двухгнездная, шт.	1	64.33		64					
										
	Текущая цена									
	
40.	Е67-9-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Смена выключателей, 100 шт.	0.01	12 954.07		130	70		24.1	0.241	
			7 037.83							
	  - К2 = 28.63; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 4.98; К6 = 1									
	Накладные расходы	60%			42					
	Сметная прибыль	59%			41					
	
41.	С509-1201 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	-1	59.16		-59					
										
	Объем: (0.01)*(-100.0)									
	Текущая цена									
	
42.	С509-1444 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Выключатель двухклавишный для скрытой проводки, шт.	1	79.61		80					
										
	Текущая цена									
	
43.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.493	761.88	761.88	376		376			
										
	Текущая цена									
	
44.	Тариф. 
Услуги по захоронению отходов ООО "Полигон" на 2020г., т	0.493	790.00		389					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				228 983	88 740	3 219		307.564	
							1 231		3.836	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				17 492	5 966	19		19.849	
							6		0.013	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				1 171					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=60 - по стр. 32, 35, 36, 40; %=67 - по стр. 33)				3 740					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59 - по стр. 32, 33, 35, 36, 40)				3 523					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				205 620	77 928	2 528		270.925	
							1 225		3.823	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				64 664					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1; %=74 - по стр. 2, 3, 11, 24; %=56 - по стр. 4, 5; %=57 - по стр. 6; %=66 - по стр. 7, 9, 20, 21, 25, 27; %=63 - по стр. 13; %=77 - по стр. 16, 19)				51 582					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 6, 13; %=48 - по стр. 2, 3, 11, 24; %=61 - по стр. 4, 5; %=42 - по стр. 7, 9, 20, 21, 25, 27; %=57 - по стр. 16, 19)				37 836					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				295 038					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				5 495	4 846	296		16.79	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30)				3 925					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 30)				3 101					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				12 521					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				376		376			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				376					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				332 690					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				59 247					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				44 460					
	ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки				332 690					
	Материалы в структуре НР (*0,1712)	0.1712			10 143					
	НДС на материалы в структуре НР	20			2 029					
	Материалы в структуре СП (*0,15)	0.15			6 669					
	НДС на материалы в структуре СП	20			1 334					
	Стоимость материалов с Доп. транспортными				-195 667					
	НДС на материалы	20			-39 133					
	Стоимость механизмов без з/п механизаторов				1 988					
	НДС на механизмы	20			398					
	ИТОГО возвращаемый НДС				-35 372					
	 Всего по смете с возвращаемым НДС				-35 372					
	
	Раздел 2.  Выполнение ремонтных работ в кабинете № 21 А	
	
45.	Е57-3-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0.236	946.51		223	223		3.77	0.89	
			946.51							
	  - К2 = 28.63; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	56%			125					
	Сметная прибыль	61%			136					
	
46.	Е57-2-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия	0.348	2 921.29	61.44	1 017	995	21	11.39	3.964	
			2 859.85	46.38			16	0.13	0.045	
	  - К2 = 28.63; К3 = 13.87; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	56%			566					
	Сметная прибыль	61%			617					
	
47.	Е26-01-047-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014 
Прим.) 
Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 изолируемой поверхности	0.348	82 650.88	138.99	28 763	1 235	48	12.294	4.278	
			3 547.94							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 9.84; К4 = 1; К5 = 5.75; К6 = 1									
	Накладные расходы	63%			778					
	Сметная прибыль	54%			667					
	
48.	С104-3257 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Материал керамический жидкий "Астратек", л	-63.19	428.89		-27 102					
										
	Объем: (0.348)*(-181.58)									
	Текущая цена									
	
49.	Прай-лист. 
Жидкая теплоизоляция "Корунд" цена=549,50 руб., л	34.8	549.50		19 123					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
50.	Е11-01-036-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	0.348	49 148.58	1 099.17	17 104	3 361	383	36.122	12.57	
			9 659.06	151.74			53	0.425	0.148	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 11.38; К4 = 28.63; К5 = 5.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			2 629					
	Сметная прибыль	57%			1 946					
	
51.	С101-0562 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2	-35.5	367.92		-13 061					
										
	Объем: (0.348)*(-102.0)									
	Текущая цена									
	
52.	Е11-01-040-03 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м плинтуса	0.236	7 005.80	103.27	1 653	534	24	7.659	1.808	
			2 262.90							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 6.62; К4 = 1; К5 = 3.07; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			411					
	Сметная прибыль	57%			304					
	
	Изготовление и монтаж защитного ограждения на отопительные приборы	
	
53.	Е10-05-008-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010 
Прим. Устройство защитного ограждения на радиаторы) 
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.0271	64 328.21	93.79	1 743	755	3	95.45	2.587	
			27 873.88							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 3.07; К4 = 1; К5 = 7.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	74%			559					
	Сметная прибыль	48%			362					
	
54.	Е15-02-019-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0271	30 041.71	875.60	814	478	24	59.674	1.617	
			17 631.07	732.93			20	2.338	0.063	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 20.56; К4 = 28.63; К5 = 4.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			329					
	Сметная прибыль	42%			209					
	
55.	С101-3459 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг	0.3523	159.84		56					
										
	Объем: 2.71*0.13									
	Текущая цена									
	
56.	Е15-04-038-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности стен за 1 раз МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.0271	5 545.62	23.12	150	63	1	7.533	0.204	
			2 331.38	4.29				0.013		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 14.23; К4 = 28.63; К5 = 8.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			42					
	Сметная прибыль	42%			26					
	
57.	С101-1827 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Лак масляный МА-592, т	-0.0003	286 380.00		-86					
										
	Объем: (0.0271)*(-0.011)									
	Текущая цена									
	
58.	С113-0218 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Эмаль ХВ-16 бежевая, т	0.0004	223 776.00		90					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.4; К6 = 1									
	
59.	Е20-02-002-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 решетка	6	549.53	29.56	3 297	2 908	177	1.679	10.074	
			484.65							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 9.13; К4 = 1; К5 = 9.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 355					
	Сметная прибыль	64%			1 861					
	
60.	С101-3052 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014 
Прим. Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,3 м) 
Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,6 м, м2	1.08	592.92		640					
										
	Объем: 0.6*0.3*6									
	Текущая цена									
	
	Электромонтажные работы	
	
61.	Е67-8-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.06	202 883.49	37.81	12 173	3 032	2	163.3	9.798	
			50 539.68	28.63			2	0.08	0.005	
	  - К2 = 28.63; К3 = 13.85; К4 = 28.63; К5 = 6.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	60%			1 820					
	Сметная прибыль	59%			1 790					
	
62.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.041	761.88	761.88	31		31			
										
	Текущая цена									
	
63.	Т03-21-01-012 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	0.041	178.45	178.45	7		7			
										
	Текущая цена									
	
64.	Тариф. 
Услуги по захоронению отходов ООО "Полигон" на 2020г., т	0.041	790.00		32					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				46 667	13 584	721		47.79	
							91		0.261	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				12 173	3 032	2		9.798	
							2		0.005	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=60 - по стр. 61)				1 820					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59 - по стр. 61)				1 790					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				31 159	7 644	504		27.918	
							89		0.256	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				786					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 45, 46; %=63 - по стр. 47; %=77 - по стр. 50, 52; %=74 - по стр. 53; %=66 - по стр. 54, 56)				5 438					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 45, 46; %=54 - по стр. 47; %=57 - по стр. 50, 52; %=48 - по стр. 53; %=42 - по стр. 54, 56)				4 268					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				40 865					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 297	2 908	177		10.074	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 59)				2 355					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 59)				1 861					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				7 513					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				38		38			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				38					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				64 199					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 613					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 919					
	ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки				64 199					
	Материалы в структуре НР (*0,1712)	0.1712			1 646					
	НДС на материалы в структуре НР	20			329					
	Материалы в структуре СП (*0,15)	0.15			1 188					
	НДС на материалы в структуре СП	20			238					
	Стоимость материалов с Доп. транспортными				-31 839					
	НДС на материалы	20			-6 368					
	Стоимость механизмов без з/п механизаторов				630					
	НДС на механизмы	20			126					
	ИТОГО возвращаемый НДС				-5 675					
	 Всего по смете с возвращаемым НДС				-5 675					
	
	Раздел 3.  Выполнение ремонтных работ в кабинете № 20	
	
65.	Е46-04-006-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых, 100 м2	0.27	10 354.71	3 232.71	2 796	1 923	873	29.3	7.911	
			7 122.00	2 440.13			659	6.84	1.847	
	  - К2 = 28.63; К3 = 13.86; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			1 782					
	Сметная прибыль	54%			1 394					
	
66.	Е10-05-008-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010 
Прим. Демонтаж ограждения радиаторов) 
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.0767	19 450.55	60.02	1 492	1 487	5	66.4	5.093	
			19 390.53							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	  - К2 = 28.63; К3 = 3.07; К4 = 1; К5 = 7.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	74%			1 100					
	Сметная прибыль	48%			714					
	
67.	Е57-3-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0.34	946.51		322	322		3.77	1.282	
			946.51							
	  - К2 = 28.63; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	56%			180					
	Сметная прибыль	61%			196					
	
68.	Е57-2-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия	0.696	2 921.29	61.44	2 033	1 990	43	11.39	7.927	
			2 859.85	46.38			32	0.13	0.09	
	  - К2 = 28.63; К3 = 13.87; К4 = 28.63; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	56%			1 132					
	Сметная прибыль	61%			1 233					
	
69.	Е13-06-003-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Очистка поверхности щетками МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 м2 очищаемой поверхности	89.1	283.81		25 287	25 287		1.035	92.219	
			283.81							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	57%			14 414					
	Сметная прибыль	54%			13 655					
	
70.	Е15-02-019-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.891	30 041.71	875.60	26 767	15 709	780	59.674	53.169	
			17 631.07	732.93			653	2.338	2.083	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 20.56; К4 = 28.63; К5 = 4.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			10 799					
	Сметная прибыль	42%			6 872					
	
71.	С101-3459 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг	11.583	159.84		1 851					
										
	Объем: 89.1*0.13									
	Текущая цена									
	
72.	Е15-02-019-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.696	37 262.38	1 021.96	25 935	15 862	711	72.565	50.505	
			22 790.67	854.25			595	2.725	1.897	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 20.47; К4 = 28.63; К5 = 4.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			10 862					
	Сметная прибыль	42%			6 912					
	
73.	С101-3459 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг	9.048	159.84		1 446					
										
	Объем: 69.6*0.13									
	Текущая цена									
	
74.	Е26-01-047-01 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014 
Прим.) 
Изоляция по деревянным полам жидким теплоизоляционным покрытием МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 изолируемой поверхности	0.696	82 650.88	138.99	57 525	2 469	97	12.294	8.556	
			3 547.94							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 9.84; К4 = 1; К5 = 5.75; К6 = 1									
	Накладные расходы	63%			1 555					
	Сметная прибыль	54%			1 333					
	
75.	С104-3257 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Материал керамический жидкий "Астратек", л	-126.38	428.89		-54 203					
										
	Объем: (0.696)*(-181.58)									
	Текущая цена									
	
76.	Прай-лист. 
Жидкая теплоизоляция "Корунд" цена=549,50 руб., л	69.6	549.50		38 245					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
77.	Е11-01-036-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 покрытия	0.696	49 148.58	1 099.17	34 207	6 723	765	36.122	25.141	
			9 659.06	151.74			106	0.425	0.296	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 11.38; К4 = 28.63; К5 = 5.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			5 258					
	Сметная прибыль	57%			3 893					
	
78.	С101-0562 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2	-70.992	367.92		-26 119					
										
	Объем: (0.696)*(-102.0)									
	Текущая цена									
	
79.	С101-4210 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33), м2	70.992	651.35		46 240					
										
	Объем: 69.6*1.02									
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.4; К6 = 1									
	
80.	Е11-01-040-03 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м плинтуса	0.34	7 005.80	103.27	2 382	769	35	7.659	2.604	
			2 262.90							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 6.62; К4 = 1; К5 = 3.07; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			592					
	Сметная прибыль	57%			438					
	
81.	Е15-04-005-04 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.696	26 911.49	287.32	18 730	12 450	200	61.985	43.142	
			17 888.21	8.95			6	0.025	0.017	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 14.33; К4 = 28.63; К5 = 4.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			8 221					
	Сметная прибыль	42%			5 232					
	
82.	Е15-04-038-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности стен за 1 раз МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.891	5 545.62	23.12	4 941	2 077	21	7.533	6.711	
			2 331.38	4.29			4	0.013	0.011	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 14.23; К4 = 28.63; К5 = 8.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			1 373					
	Сметная прибыль	42%			874					
	
83.	С101-1827 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Лак масляный МА-592, т	-0.0098	286 380.00		-2 807					
										
	Объем: (0.891)*(-0.011)									
	Текущая цена									
	
84.	С113-0218 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Эмаль ХВ-16 бежевая, т	0.0129	223 776.00		2 887					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.4; К6 = 1									
	
	Изготовление и монтаж защитного ограждения на отопительные приборы	
	
85.	Е10-05-008-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010 
Прим. Устройство защитного ограждения на радиаторы) 
Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.0767	64 328.21	93.79	4 934	2 138	7	95.45	7.321	
			27 873.88							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 3.07; К4 = 1; К5 = 7.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	74%			1 582					
	Сметная прибыль	48%			1 026					
	
86.	Е15-02-019-03 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0767	30 041.71	875.60	2 304	1 352	67	59.674	4.577	
			17 631.07	732.93			56	2.338	0.179	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 20.56; К4 = 28.63; К5 = 4.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			929					
	Сметная прибыль	42%			591					
	
87.	С101-3459 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL, кг	0.9971	159.84		159					
										
	Объем: 7.67*0.13									
	Текущая цена									
	
88.	Е15-04-038-04 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности стен за 1 раз МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.0767	5 545.62	23.12	425	179	2	7.533	0.578	
			2 331.38	4.29				0.013	0.001	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 14.23; К4 = 28.63; К5 = 8.63; К6 = 1									
	Накладные расходы	66%			118					
	Сметная прибыль	42%			75					
	
89.	С101-1827 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Лак масляный МА-592, т	-0.0008	286 380.00		-229					
										
	Объем: (0.0767)*(-0.011)									
	Текущая цена									
	
90.	С113-0218 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Эмаль ХВ-16 бежевая, т	0.001	223 776.00		224					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.4; К6 = 1									
	
91.	Е20-02-002-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 решетка	14	549.53	29.56	7 693	6 785	414	1.679	23.506	
			484.65							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 28.63; К3 = 9.13; К4 = 1; К5 = 9.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			5 496					
	Сметная прибыль	64%			4 342					
	
92.	С101-3052 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014 
Прим. Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,3 м) 
Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,6 м, м2	2.52	592.92		1 494					
										
	Объем: 0.6*0.3*14									
	Текущая цена									
	
	Электромонтажные работы	
	
93.	Е67-8-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Смена светильников с люминесцентными лампами, 100 шт.	0.08	202 883.49	37.81	16 231	4 043	3	163.3	13.064	
			50 539.68	28.63			2	0.08	0.006	
	  - К2 = 28.63; К3 = 13.85; К4 = 28.63; К5 = 6.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	60%			2 427					
	Сметная прибыль	59%			2 387					
	
94.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.559	761.88	761.88	426		426			
										
	Текущая цена									
	
95.	Т03-21-01-012 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	0.559	178.45	178.45	100		100			
										
	Текущая цена									
	
96.	Тариф. 
Услуги по захоронению отходов ООО "Полигон" на 2020г., т	0.559	790.00	790.00	442		442			
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				244 160	101 565	4 991		353.306	
							2 113		6.427	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				16 231	4 043	3		13.064	
							2		0.006	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=60 - по стр. 93)				2 427					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59 - по стр. 93)				2 387					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				219 710	90 737	4 048		316.736	
							2 111		6.421	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				54 301					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 65; %=74 - по стр. 66, 85; %=56 - по стр. 67, 68; %=57 - по стр. 69; %=66 - по стр. 70, 72, 81, 82, 86, 88; %=63 - по стр. 74; %=77 - по стр. 77, 80)				59 899					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 65, 69, 74; %=48 - по стр. 66, 85; %=61 - по стр. 67, 68; %=42 - по стр. 70, 72, 81, 82, 86, 88; %=57 - по стр. 77, 80)				44 439					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				324 048					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				7 693	6 785	414		23.506	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 91)				5 496					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 91)				4 342					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				17 531					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				526		526			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				526					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				363 150					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				67 822					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				51 168					
	ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки				363 150					
	Материалы в структуре НР (*0,1712)	0.1712			11 611					
	НДС на материалы в структуре НР	20			2 322					
	Материалы в структуре СП (*0,15)	0.15			7 675					
	НДС на материалы в структуре СП	20			1 535					
	Стоимость материалов с Доп. транспортными				-225 547					
	НДС на материалы	20			-45 109					
	Стоимость механизмов без з/п механизаторов				2 878					
	НДС на механизмы	20			576					
	ИТОГО возвращаемый НДС				-40 676					
	 Всего по смете с возвращаемым НДС				-40 676					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				519 810	203 889	8 931		708.66	
							3 435		10.524	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				45 896	13 041	24		42.711	
							10		0.024	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				1 171					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=60 - по стр. 32, 35, 36, 40, 61, 93; %=67 - по стр. 33)				7 987					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59 - по стр. 32, 33, 35, 36, 40, 61, 93)				7 700					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				456 489	176 309	7 080		615.579	
							3 425		10.5	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				119 751					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1, 65; %=74 - по стр. 2, 3, 11, 24, 53, 66, 85; %=56 - по стр. 4, 5, 45, 46, 67, 68; %=57 - по стр. 6, 69; %=66 - по стр. 7, 9, 20, 21, 25, 27, 54, 56, 70, 72, 81, 82, 86, 88; %=63 - по стр. 13, 47, 74; %=77 - по стр. 16, 19, 50, 52, 77, 80)				116 919					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 6, 13, 47, 65, 69, 74; %=48 - по стр. 2, 3, 11, 24, 53, 66, 85; %=61 - по стр. 4, 5, 45, 46, 67, 68; %=42 - по стр. 7, 9, 20, 21, 25, 27, 54, 56, 70, 72, 81, 82, 86, 88; %=57 - по стр. 16, 19, 50, 52, 77, 80)				86 543					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				659 951					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				16 485	14 539	887		50.37	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 30, 59, 91)				11 776					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 30, 59, 91)				9 304					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				37 565					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				940		940			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				940					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				760 039					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				136 682					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				103 547					
	Материалы				306 986					
	Оплата труда рабочих				203 889					
	Эксплуатация машин				8 931					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				3 435					
	ВСЕГО без оборудования и пуско-наладки				760 039					
	Значение Кзоны				1.00					
	Итого с зональным коэффициентом				760 039					
	Итого с оборудованием и пуско-наладкой				760 039					
	Материалы в структуре НР (*0,1712)	0.1712			23 400					
	НДС на материалы в структуре НР	20			4 680					
	Материалы в структуре СП (*0,15)	0.15			15 532					
	НДС на материалы в структуре СП	20			3 106					
	Стоимость материалов с Доп. транспортными				306 986					
	НДС на материалы	20			61 397					
	Стоимость механизмов без з/п механизаторов				5 496					
	НДС на механизмы	20			1 099					
	ИТОГО возвращаемый НДС				70 282					
	 Всего по смете с возвращаемым НДС				830 321					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)