Техническое задание.
На выполнение работ по организации системы видеонаблюдения, предоставление услуги видеонаблюдения и предоставление 25 видеокамер в пользование по адресу: г. Уфа, Рихарда Зорге, д. 11/1 с целью круглосуточного наблюдения за объектом МБУ «Горзеленхоз» ГО г.Уфы, с возможностью просмотра в режиме он-лайн и с возможностью доступа к архиву видеозаписей.

Общие требования к системе видеонаблюдения:

- Система видеонаблюдения должна основываться на стандартных технических средствах, доступных для модификации и ремонта.

- Режим работы системы – круглосуточный.

- Температурный режим работы наружного оборудования от - 30 0C  до + 500C.

- Система видеонаблюдения должна состоять из:

- (кол-во 25 камер) IP-видеокамер (8 наружного/ 17внутреннего) исполнения, установленных на территории объекта, (кол-во 25 камер).

включая все необходимое оборудование системы монтажа и инсталляции для записи в облачное хранилище Исполнителя и просмотра на открытом сайте в режиме он-лайн.

- В системе должна быть предусмотрена возможность просматривать изображение  с видеокамер на открытом сайте Исполнителя в режиме он-лайн. Должна быть предусмотрена возможность сохранения фрагмента видеозаписи на USB-флеш носитель и возможность просмотра он-лайн трансляции с любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет.

- Наличие облачного хранилища для записи сроком минимум 30 календарных дней, хранения и круглосуточного предоставления онлайн доступа к видеозаписям с камер, расположенного в специализированном Центре обработки данных Исполнителя.

- Технические характеристики:

- Протокол передачи данных -  Ethernet.

- Абонентский интерфейс - сетевой интерфейс оборудования Абонента (сетевая плата, сетевой порт маршрутизатора или коммутатора и т.п.) с 8P8C разъёмом при подключении с помощью кабеля «витая пара», поддерживающий работу по протоколу Fast Ethernet 100BASE-TX, Gigabit Ethernet 1000BASE-T и поддерживающий работу по протоколу Gigabit Ethernet 1000BASE-LX. Сетевой интерфейс, работающий по протоколу Gigabit Ethernet 1000BASE-T должен поддерживать функцию автоопределения протокола Ethernet, в том числе протокола Fast Ethernet 100BASE-TX.

- Описание абонентской линии - кабель «витая пара» (UTP) категории 5 или 5e, раскроссированный в 8P8C розетку, или обжатый 8P8C коннектором по схеме EIA/TIA-568A либо EIA/TIA-568B.

Видеокамеры должны удовлетворять условиям:

(Кол-во 8 камер) IP - видеокамер со следующими параметрами:

- Цилиндрическая, фиксированный объектив  (2,8 мм)

- Тип матрицы  1/3”

- Максимальное разрешение 4 Мп (2560x1440), 20к/с

- IP67

- рабочая температура -40 ...+ 60

(Кол-во 17 камер) IP - видеокамер со следующими параметрами:

- купольная,фиксированный объектив  (2,8 мм)

- Тип матрицы 1/2,7" КМОП

- Максимальное разрешение 1920*1080

- IP67 IK10

- рабочая температура -40 ...+ 60

При выполнении работ по организации системы видеонаблюдения должны использоваться только сертифицированные материалы и изделия. Выполнение всех работ вести в соответствии с действующими нормами и правилами Р.Ф.

Требования к электропитанию и заземлению.

Система видеонаблюдения должна быть запитана от электрической сети 220V. Элементы системы видеонаблюдения должны быть заземлены.

Требования по безопасности.

Организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы. Элементы системы видеонаблюдения должны соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с действующими нормами и правилами Р.Ф.

Срок оказания услуг.

Организация системы видеонаблюдения (срок подключения): не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Сроки оказания услуг: начало с даты подписания контракта, окончание «31» декабря 2021 года (включительно).

Общие требования.

- Исполнитель согласовывает с Заказчиком места установки камер.

- Кабельная разводка должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности.

- Исполнитель должен иметь лицензии:

- на оказание телематических услуг связи;

- на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных  для целей передачи голосовой информации.

- на оказание услуг связи по представлению каналов связи

- Все материалы должны быть сертифицированы.

- Техподдержка: круглосуточная, время реагирования – не более 60 минут с момента регистрации заявления Заказчика.

- Наличие у Исполнителя специализированного Центра обработки данных.

- Исполнитель обеспечивает круглосуточный мониторинг линий связи и состояния видеокамер, реагирует на аварийные события в течение 60 минут после обнаружения аварийной ситуации и приступает к их устранению.

- Предоставление канала передачи данных с минимальной пропускной способностью 2 Мбит/с на каждую камеру.

- Наличие личного кабинета в сети Интернет на сайте Исполнителя для просмотра прямой трансляции и архивных видеозаписей сроком 30 календарных дней.