**Приложение 2 к документации об аукционе в электронной форме**

**Техническое задание**

**На выполнение работ по капитальному ремонту по расширению проезжей части до 4,2м с укладкой асфальта в ГАУ "Реабилитационный центр г. Кумертау**

1. **Описание объекта закупки**

Капитальный ремонт по расширению проезжей части до 4,2м с укладкой асфальта в ГАУ "Реабилитационный центр г. Кумертау

Адрес производства работ: 453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Советская, д.1, А

1. **Ссылки на ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации**

**о техническом регулировании**

1. ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» от 01.04.2015г.
2. ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия» от 01.10.2003г.
3. ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ» от 01.07.2015г.
4. ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» от 01.11.2014г.
5. ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетонные щебёночно-мастичные. Технические условия.
6. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
8. СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиПIII-10-75 (с Изменениями №1-2)»;
9. СНиП 12.01-2004 «Организация строительства» СП 48.13330.2019
10. ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия;
11. ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
12. **Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты работ**

При выполнении работ Подрядчик должен применять не бывшие в употреблении, а новые строительные материалы и изделия, получившие соответствующие сертификаты и документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями документации, проекта договора и Технического задания. Передает Заказчику результаты в установленные сроки.

Цветовые решения, размеры и характеристики применяемых материалов Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком.

В процессе выполнения всех работ Подрядчик должен произвести уборку мест выполнения работ от строительного мусора, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, строительные машины в 10-дневный срок со дня подписания акта приема-передачи работ. Транспортировка мусора должна осуществляться способами, исключающими возможность его потери. Выполнение работ осуществляется инструментами и механизмами Подрядчика.

Подрядчик несет полную материальную ответственность за поврежденное или испорченное во время выполнения работ имущество Заказчика.

1. **Требования по объему и сроку гарантий качества работ**

Гарантийный срок на выполненные работы - не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания итогового Акта приемки выполненных работ. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющие результат работы.

Гарантийный срок исчисляется с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных по Договору работах, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, и иными недостатками, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы Заказчик письменно заявляет обо всех недостатках (дефектах) Подрядчику.

После устранения обнаруженных недостатков (дефектов), Стороны подписывают Акт устранения недостатков (дефектов). При этом гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков (дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт, фиксирующий выявленные недостатки. В случае привлечения эксперта, расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком. Устранение недостатков (дефектов) выполненных работ должно быть произведено Подрядчиком за счет собственных средств и в установленные Заказчиком сроки.

В случае отказа Подрядчика устранить недостатки (дефекты), Заказчик вправе поручить устранение недостатков (дефектов) иному лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

1. **Требования к результатам работ.**

5.1. Подрядчик должен предъявлять Заказчику:

- Сертификаты на все использованные в процессе выполнения работ материал соответствующие требованиям Санитарных правил пожарной безопасности норм и правил, паспорта на изделия;

- утвержденные сметы с учетом понижающего коэффициента и дефектные ведомости;

- календарный график производства работ;

- акты освидетельствования скрытых работ с приложением фото;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- иные документы, связанные с производством работ.

**6. Сроки выполнения работы**

С момента подписания договора до 31.08.2021г. в соответствии с графиком выполнения работ. Допускается досрочное выполнение работ в полном объеме.

**7. Приложения к Техническому заданию**

- Приложение № 1 – Локальный сметный расчет

- Приложение № 2 - Ведомость объемов работ