ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку анализатора содержания нефтепродуктов в воде лабораторный АН-2 (комплектация 2) «или эквивалент».

- Предмет закупки:

Поставка анализатора содержания нефтепродуктов в воде лабораторный АН-2 (2 комплектации) «или эквивалент» для определения содержания нефтепродуктов во всех подлежащих контролю водных объектах.

- Требования к оборудованию:

Общее количество анализаторов:

АН-2 (комплектация 2) – 1 шт.

Эквивалентность оборудования подразумевает технические характеристики предлагаемого оборудования равными заявленным производителем описанного оборудования или существенно лучшие заявленных производителем описанного Оборудования.

В случае если в заявке на котировку участник размещения заказа предлагает другое оборудование или комплектующие к нему взамен указанного в спецификации на аналогичное или лучшее, Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что параметры заменяемого оборудования или комплектующие не хуже (лучше), чем у указанного в спецификации.

Технические характеристики:

- Погрешность анализатора соответствует ГОСТ 27384.

- Температура окружающего воздуха - от +10 до +35oC.

- Параметры питания: от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220В или постоянного тока напряжением 12В.

- Потребляемая мощность – не более 5 Вт без экстракторов, не более 16 Вт с двумя экстракторами.

- Габариты - 205х96х215 мм.

- Масса – 1,9 кг.

- Гарантийный срок - 2 года.

- Срок службы – не менее 6 лет.

Диапазон измерения концентрации:

- нефтепродуктов в воде, мг/л - 0,02-1000;

- нефтепродуктов в почве, % масс. - 0,005-10;

- жиров в воде, мг/л - 0,04-1000.

Поставляемое оборудование должно быть новым товаром (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, который не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), заводского изготовления, в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении, и иметь все признаки подлинности, установленные производителем.

Оборудование должен быть произведено не ранее 2021 года, отметка о поверке не ранее 2кв. 2021года.

Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерений RU.C.31.022.А № 43767, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 05.09.2011г.

Анализатор АН-2(2 комплектации) должен состоять из концентратомера, экстрактора для воды, делительной воронки с подставкой и краном из фторопласта, блока хроматографических колонок, кювета, ампулы со стандартным раствором, руководства по эксплуатации со свидетельством о государственной поверке.

- Требования к поставке и товара на склад Заказчика:

Комплект поставки:

- Концентратомер – 1 шт;

- Экстрактор для воды – 1 шт;

- Делительная воронка с подставкой и краном из фторопласта – 1 шт;

- Блок хроматографических колонок – 1 шт;

- Кювета – 1 шт;

- Стандартный раствор – 1 шт;

- Руководство по эксплуатации со свидетельством о государственной поверке – 1 шт;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Комплект методик выполнения измерений» – 1 шт;

- Методика поверки – 1 шт;

- Заверенной копией Свидетельства об утверждении типа (данный документ может поставляться в одном экземпляре на партию приборов);

- ЗИП (комплект адаптеров) – 1 шт.

- Требования к гарантийному сроку и гарантийного обслуживания:

Гарантии Производителя по каждой единице поставляемого оборудования, включая принадлежности и комплектующие к нему, и срок действия таких гарантий (гарантийный срок) должны составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара.

При этом гарантии Поставщика на товар, включая принадлежности и комплектующие к нему, и срок действия таких гарантий должны быть не менее срока действия на них гарантий, установленных производителем товара.

Комплектующие изделия, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках ТЗ.

Заказчик, обнаруживший после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в течение 10 дней со дня обнаружения таких недостатков.

В период гарантийного срока Поставщик обязан:

- бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении оборудования в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание обору3дование, ремонт, восстановление, замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика;

- в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком осуществить ремонт вышедшего из строя товара (допускается передача заявки по факсу, е-mail). На время гарантийного ремонта товара, предоставлять аналогичный товар;

- при невозможности проведения ремонта товара, осуществить замену товара в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания составленного Поставщиком и согласованного с Заказчиком акта технического состояния товара, подтверждающего невозможность проведения ремонта.

- Условия и сроки поставки товара:

Срок поставки Товара: после подписания договора с обоих сторон поставка осуществляется в течение 70 дней.

Поставка товара осуществляется силами и средствами поставщика до склада заказчика по адресу г.Стерлитамак, ул.Бабушкина, д.12.

Дни и время поставок: в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ и в Республике Башкортостан) с 09:00 до 16:00 (время местное), обед с 13:00-14:00. Разгрузочные работы осуществляются Заказчиком. Поставщик должен уведомить о точной дате поставки не менее чем за 1 (один) рабочий день.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы (счет-фактура, товарная накладная или УПД; копия доверенности или приказа по организации на лиц уполномоченных на подписание товаросопроводительных документов от имени руководителя и главного бухгалтера организации) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик должен гарантировать качество предоставляемого товара: а также предоставить - паспорт на товар, сертификат соответствия (заверенная копия) на товар, декларация соответствия (заверенная копия) на товар, инструкция по эксплуатации на товар и т.п. В случае ненадлежащего оформления счета и товаросопроводительных документов срок оплаты отодвигается соразмерно сроку предоставления указанных документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

Порядок расчетов:

Оплата производится по факту поставки Товара в течение 30 (тридцати) дней, с даты осуществления поставки товара по безналичному расчету на основании товаросопроводительных документов и выставленного Поставщиком счета на оплату, путём перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика.

И.о. начальника цеха БОС						Гаязов Р.Р.