Приложение к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме на устройство наружных эвакуационных лестниц к зданию ГАУ «СРЦН Пышминского района», расположенного по адресу: Свердловская обл, Пышминский район,

с.Печеркино, ул.Буденного 7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство наружных эвакуационных лестниц к зданию ГАУ «СРЦН Пышминского района», расположенного по адресу: Свердловская обл, Пышминский район,

с.Печеркино, ул.Буденного 7

1.Предмет договора: Устройство наружных эвакуационных лестниц к зданию ГАУ «СРЦН Пышминского района», расположенного по адресу: Свердловская обл, Пышминский район, с.Печеркино, ул.Буденного 7.

2.Сроки и место выполнения работ: с момента заключения договора и не позднее 30 сентября 2021 года по адресу: Свердловская обл, Пышминский район, с.Печеркино, ул.Буденного 7.

3. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: две наружные эвакуационные лестницы

4.Условия оплаты: При заключении договора Заказчик вносит авансовый платеж в размере 30 процентов от общей стоимости Договора. Оплата в размере 70 процентов от общей стоимости договора проводится за фактически выполненные работы на основании акта выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счета и счета-фактуры, исполнительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком или их уполномоченными представителями документов, поименованных в настоящем пункте договора.

5.Гарантииный срок выполненных работ: 36 месяцев.

6.Требования к Исполнителю при оказании услуг:

6.1.Работы по устройству наружных эвакуационных лестниц к зданию ГАУ «СРЦН Пышминского района», расположенного по адресу: Свердловская обл, Пышминский район, с.Печеркино, ул.Буденного 7, выполняются в соответствии с Локальным сметным расчетом № 1 (прилагается к документации). Строительные материалы (кроме строительного мусора) после демонтажа передаются Заказчику.

6.2.Наружные эвакуационные лестницы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 23120-2016, ГОСТ 25772-83, а также на основании разработанной проектно-сметной документации. Размещение и монтаж конструкций должны производится в соответствии с требованием ГОСТ 23118-2019 «КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Общие технические условия». В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в районе окна лестница должна иметь расстояние от стены здания не менее 1 метра.

Сварные швы конструкций должны соответствовать ГОСТ 5264-80. Заводские и монтажные стыки элементов конструкций не должны иметь острых выступов, кромок и заусенцев. На поверхности конструкций не должно быть окалины и ржавчины. Конструкции должны быть огрунтованы и окрашены (в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74) в 2 слоя, краской уровень огнестойкости которой не ниже (V). Элементы конструкций должны быть надежно присоединены друг к другу, а конструкции в целом надежно прикреплены к стене (кровле) здания. Наличие трещин в заделке балок в стене и разрывы металла не допускаются. Конструкции должны обеспечивать прочность и жесткость при приложении испытательных нагрузок. При проведении сварочных работ Исполнителю необходимо предоставить квалификационное удостоверение сварщика, оформить наряд-допуск на проведение огнеопасных работ.

6.3. При получении неудовлетворительных результатов по показателям проведения заказчиком испытания на прочность в соответствии с требованиями ГОСТ Р53254-2009 «Техника пожарная, Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», Подрядчик устраняет неисправности своими силами и за свой счет.

7.Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:

Исполнитель при оказании услуг должен соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия, согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

- ГОСТ Р53254-2009 «Техника пожарная, Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия»;

- ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш
стальные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 23118-2019 «КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Общие технические условия»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 31 декабря 2020 года.

Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства в РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе по обращению со строительными отходами, на период оказания услуг на объекте ГАУ «СРЦН Пышминского района», расположенного по адресу: Свердловская обл, Пышминский район, с.Печеркино, ул.Буденного 7 возлагается на Исполнителя.

8. Порядок контроля и приемки:

- В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах, Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений.

- Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителем Заказчика.

- Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон с подписанием Акта об оказанных услугах и предоставлением со стороны Исполнителя исполнительной документации с необходимыми лицензиями и сертификатами по пожарной безопасности.