прошу вас дать разъяснения по техническому заданию и документации Запрос предложений в электронной форме «Поставка интерактивных развивающих пособий, программ для индивидуальных и групповых занятий»

Муниципальное автономное Дошкольное Образовательное учреждение г. Нижневартовска Детский Сад №17 «Ладушки»

Извещение о процедуре 32110484668

| № п/п | Требования, указанные в техническом задании/ документации | Заявление на внесение разъяснений/изменений в техническое задание | Разъяснения положений документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание на поставку интерактивных развивающих пособий, программы для индивидуальных и групповых занятий В части Описание (характеристики) объекта закупки 1. Робот - тренажер «Гоша - 06» расширенная комплектация (с ПО)-2 шт | - Почему именно Робот-тренажер «Гоша-06»? Просим изменить на: Робот-тренажер «Гоша-06» или эквивалент 1.2. Почему длина робота именно не менее 115 и не более 120 см? 1.3. Почему именно подросток 10-12 лет? 1.4. Почему дошкольный возраст и рост не подходит? Просим изменить на: «Образ ребенка детсадовского роста и возраста.» 1.5. Для каких целей детский сад закупает тренажеры для профессионального обучения? 1.6. Кто будет на них обучаться? 1.7. Почему именно шесть режимов работы? 1.8. Почему нельзя 7 режимов? 1.9. Почему обозначены именно указанные режимы? 1.10. Почему обозначен именно определенный материал-пластизоль? 1.11. Каким образом ограничение по материалу пластизоль влияет на функционал обучения? 1.12. Каким образом ограничение по росту влияет на функционал? 1.13. Почему индикаторы должны быть расположены на определенных местах и иметь определенный цвет? 1.14. Как расположение и цвет индикаторов влияет на основной функционал? 1.15. Почему напряжение комплекта источника питания тип именно АА и должно быть именно 6В? 1.16. Почему подключение к компьютеру именно через USB-порт с помощью компьютерной тренажерной именно программы «Гоша»? Почему кабель именно 3м? 1.17. Почему нельзя подключение к компьютеру иным способом? 1.18. Почему нельзя через другую программу? 1.19 Нужен ли Вам функционал для оказания первой помощи ребенку в том числе с ОВЗ? 1.20. Нужен ли функционал для ухода за ребенком в том числе с ОВЗ? Считаем данные излишние требования написаны под Товар определенного поставщика/производителя, на функционал Товара не влияют, нарушают 135 ФЗ- ограничивают конкуренцию, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Просим изменить на: Тренажер для отработки навыков реанимации ребенка 5-8 лет, оказания первой помощи и ухода за ребенком в том числе с ОВЗ Характеристики товара: Тренажер имитирует туловище ребенка роста и возраста воспитанника детского сада, в полный рост, с подвижными верхними и нижними конечностями. Видимые анатомические ориентиры: грудина, ключица, ребра. Тренажер предназначен для обучения навыкам проведения сердечно-легочной реанимации, отработки навыков проведения прекардиального удара, отработки навыков по уходу и оказания первой помощи. Обследование и оценка состояния перед началом и после проведения реанимационных мероприятий (пульс, величина зрачков). Имитация изменения диаметра зрачков (мидриаз и миоз). На мониторе блока управления отображается процесс искусственной вентиляции легких и наружного массажа сердца (имеется и световая индикация и звуковое сопровождение). Имеется и звуковое и световое сопровождение при неправильной постановке рук. Имеется и световая и голосовая индикация корректного и некорректного массажа сердца. Показатели корректной глубины давления на грудную клетку: при давлении на грудную клетку цветная полоса показывает глубину сжатия – один цвет (меньше 3 см), второй цвет (3 - 4 см), третий цвет (более 4 см). Процесс искусственной вентиляции легких отображается на дисплее и сопровождается звуковыми сообщениями. Имеется световое сопровождение и имитация непроходимости верхних дыхательных путей с индикацией на блоке управления. Имеет имитацию пульса на каротидной артерии. Индикатор на блоке управления показывает объем вентиляции. Цветовая индикация вентиляции легких на дисплее: недостаточно – один цвет шкала, правильная – второй цвет шкала, избыточная – третий цвет шкала. При интенсивной вентиляции, при попадании воздуха в желудок – должен загораться контрольный индикатор. Соотношение количества сжатий к вентиляции составляет 30 к 2. Один контрольный цикл включает 30 сжатий грудной клетки и 2 искусственных вдоха (повторить пять раз). Предусмотрено 2 режима работы тренажера: обучение и экзамен. Во время режима обучения имеется и звуковой и световой сигнал. Во время режима экзамен: звуковой и световой сигналы отключены. Анатомически правильная дыхательная система (рот, нос, язык, губы, гортань, пищевод, надгортанник, трахея). Манекен предназначен для: ухода за волосами и лицом, ушными раковинами, диагностики и распознавания детских заболеваний с высыпаниями на коже. Высыпания представлены в виде накладок. Накладки реалистичны и выполнены из материала, по тактильным характеристикам имитирующими кожу человека. Представлены варианты сыпи при заболеваниях: - ветряная оспа; - краснуха; - чесотка; - стригущий лишай; - корь и др. Размер накладки ДхВхШ: не менее 13х10х0,3 см Имеет возможность постановки клизмы и введение ректального суппозитория. Имеет возможность выполнения внутримышечных и подкожных инъекций. Закапывание капель в нос, рот, уши. Проведение манипуляций по уходу за ребенком: купание, переодевание, наложение повязок, шин, кормление, измерение температуры в подмышечной и паховой областях, уход за полостью рта и зубами, промывание желудка, измерение пульса, насыщение крови кислородом, уход за половыми органами (имеет сменные половые органы и мальчик и девочка) Уход за ребенком с физиологическими особенностями и ОВЗ: трахеостомой, кишечной стомой, травмами конечностей, уход за детьми со слуховым аппаратом. Длина не менее 90 см Масса не более 12 кг Материал Силикон, пластик Комплектация: Робот-тренажер 1 шт. Инструкция по эксплуатации 1 шт. Блок управления 1 шт. Комплект одежды 1 комп. Паспорт изделия 1 шт. Гарантийный талон 1 шт Имитатор слухового аппарата не менее 1 шт. Пульсоксиметр не менее 1 шт Накладки с вариантами сыпи не менее 5 шт. Кейс для хранения накладок 1 шт. Одноразовые лицевые маски для дыхания «рот-в-рот» не менее 50 шт. Комплект сменных половых органов (мальчик 1шт, девочка 1 шт)-1 комп | - внесены соответствующие изменения; - внесены соответствующие изменения; 1.3. внесены соответствующие изменения; 1.4. внесены соответствующие изменения; 1.5. в целях обучения персонала не имеющего медицинского образования; 1.6. персонал детского садика не имеющего медицинского образования; 1.7. внесены соответствующие изменения; 1.8. внесены соответствующие изменения; 1.9. в связи необходимостью обучения персонала; 1.10. пластизоль полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека. Голова, туловище, руки и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых или металлических деталей и не имеют соединительных конструкций в виде накладок и пластмассовых сегментов; 1.11. пластизоль полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека; 1.12. внесены соответствующие изменения; 1.13. в целях обеспечения наглядности правильных и ошибочных действий обучаемого; 1.14. в целях обеспечения наглядности правильных и ошибочных действий обучаемого; 1.15. в целях простоты обращения с пальчиковыми батарейками и соответствия закупаемой продукции требованиям заказчика; 1.16. внесены соответствующие изменения; 1.17. внесены соответствующие изменения; 1.18. внесены соответствующие изменения; 1.19. документацией о закупке не установлено; 1.20. документацией о закупке не установлено. |
| 2 | Техническое задание на поставку интерактивных развивающих пособий, программы для индивидуальных и групповых занятий В части Описание (характеристики) объекта закупки Робот - тренажер «Гаврюша»-2шт | 2.1. Почему именно Гаврюша? Просим изменить на: «Робот - тренажер «Гаврюша» или эквивалент» 2.2. Почему именно младенец 4-5 месяцев? 2.3. На основании какого нормативного документа младенец 4-5 месяцев имеют право посещать детский сад? 2.4. Почему напряжение комплекта источника питания именно тип АА и почему именно 6 В? 2.5. Почему время имитации оживленного состояния робота (плач, пульсация на плечевой артерии) именно 3 мин? 2.6. Почему ограничение по материалам? 2.7. Как ограничение по материалу влияет на функционал? 2.8. Для каких целей нужен пульс для отработки навыков извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей младенца? 2.9. На основании какого нормативного акта нужен пульс для отработки навыков извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей младенца? 2.10. Для чего нужна голосовая функция и почему именно хрипит и задыхается при наличии инородного тела и плачет после его удаления? 2.11. На основании какого нормативного акта нужны данные звуки для отработки навыков извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей младенца? Вопросы в принципе идентичны выше описанным, зачем излишние характеристики, которые не влияют на функционал обучения. Считаем данные излишние требования написаны под Товар определенного поставщика/производителя, на функционал Товара не влияют, нарушают 135 ФЗ- ограничивают конкуренцию, что приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. Просим изменить на: Тренажер имитирует туловище, голову, подвижные конечности младенца с соблюдением анатомических ориентиров. Видимые анатомические ориентиры головы, шеи, ключицы, грудной клетки и живота. Модель предназначена для отработки приема Геймлиха – удаления инородного тела из дыхательных путей. Внутренняя конструкция модели состоит из симулятора легких (накопителя воздуха) и симулятора трахеи, связанного с ротовой полостью манекена. При правильном проведении приема Геймлиха (Хеймлиха), в результате пневмоудара из ротовой полости удаляется инородное тело (поставляется в комплекте). Модель симулирует раскрытие дыхательных путей при проведении искусственного дыхания. Комплектация: Робот-тренажер 1 шт. Комплект одежды 1 комп. Инструкция по эксплуатации 1 шт. Запасные легкие с трахеей не менее 5 шт. Инородное тело не менее 5 шт. Гарантийный талон 1 шт. Паспорт изделия 1 шт. | 2.1. внесены соответствующие изменения; 2.2. внесены соответствующие изменения; 2.3. нормативных документов, утвержденных законодательством Российской Федерации, о запрете посещения младенцами 4-5 месяцев не существует; 2.4. в целях простоты обращения с пальчиковыми батарейками и соответствия закупаемой продукции требованиям заказчика; 2.5. внесены соответствующие изменения; 2.6. пластизоль полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека. Голова, туловище, руки и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых или металлических деталей и не имеют соединительных конструкций в виде накладок и пластмассовых сегментов; 2.7. пластизоль полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека; 2.8. для формирования у персонала навыков извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей младенца; 2.9. нормативных документов, утвержденных законодательством Российской Федерации, о запрете наличия пульс для отработки навыков извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей младенца; 2.10. в целях слуховой идентификации при попадании инородного тела верхние дыхательные пути младенца; 2.11. нормативных документов, утвержденных законодательством Российской Федерации, о запрете наличия звуков для отработки навыков извлечения инородного тела из верхних дыхательных путей младенца. |
| 3 | Техническое задание на поставку интерактивных развивающих пособий, программы для индивидуальных и групповых занятий В части Описание (характеристики) объекта закупки 3.Электрифицированный стенд-тренажер "Эксплуатация огнетушителей" с разрезными агрегатами-2шт | 3.1.Почему в данной закупке присутствует тренажер средств обеспечения пожарной безопасности? Пожарная безопасность подлежит лицензированию. Данная закупка должна происходить отдельно от не лицензируемой закупки. | Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 года №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» утвержден перечень «Работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», при этом данным перечнем не предусмотрено лицензирование поставки тренажера средств обеспечения пожарной безопасности. |