| Система выпуска сметной документации А0 v. 2.8.12.3 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |
| СДК п.Кусино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дверного блока в помещении №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 28360.8 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ | 28360.8 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 4671 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 19 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах ТСНБ ЛО 2001 в редакции 2014г. с переходом в цены января 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР-46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен ОЗП=138.35*12.63 ЭМ=118.71*4.35 Козп=12.63 Кэм=4.35 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 110%*0,9*0,85 (НР = 1606 руб.) СП = 70%*0,85*0,8 (СП = 918 руб.) | 0,95 | 2263,75 | 516,39 | 2151 | 1660 | 491 | 8,24 | 7,83 |
|  |  |  | м3 | 1747,36 | 265,23 |  |  | 252 |  |  |
| 2 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кпз=12.63 (Инд_ЛО2014_01_2021) | 1,71 | 781,17 | 546,82 | 1336 | 401 | 935 |  |  |
|  |  |  | т груза | 234,35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СПГ-03-21-001-40 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км Кпз=4.35 (Инд_ЛО2014_01_2021) | 1,71 | 132,63 | 132,63 | 227 |  | 227 |  |  |
|  |  |  | т груза |  | 39,79 |  |  | 68 |  |  |
| Итого: Демонтажные работы |  |  |  |  | 3714 |  | 2061 | 1653 |  | 7,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР-10-01-039-01 п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ОЗП=1558.72*12.63 МЗ=28080.29*5.45 ЭМ=1197.04*8.03 Козп=12.63 Кмат=5.45 Кэм=8.03 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 118%*0,9*0,85 (НР = 449 руб.) СП = 63%*0,85*0,8 (СП = 215 руб.) | 0,0189 | 187692,5 | 12015,29 | 3547 | 428 | 227 | 102,96 | 1,95 |
|  |  |  | 100м2 проемов | 22639,63 | 3752,69 |  |  | 71 |  |  |
| 5 | ССЦ01-203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 Кмат=5.45 (Инд_ЛО2014_01_2021) | -1,89 | 1425,67 |  | -2695 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 203-8095 ТССЦ_ЛО2014_01_2021 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные | 1,89 | 4578,87 |  | 8654 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 101-0887 ТССЦ_ЛО2014_01_2021 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | 1 | 600,05 |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 101-0951 ТССЦ_ЛО2014_01_2021 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 | 368,07 |  | 368 |  |  |  |  |
|  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР-09-04-012-02 п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка дверного доводчика ОЗП=20.87*12.63 МЗ=0.86*11.71 ЭМ=2.94*6.48 Козп=12.63 Кмат=11.71 Кэм=6.48 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 90%*0,9*0,85 (НР = 209 руб.) СП = 85%*0,85*0,8 (СП = 176 руб.) | 1 | 337,01 | 23,81 | 337 | 303 | 24 | 1,28 | 1,28 |
|  |  |  | шт | 303,13 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 101-6978 ТССЦ_ЛО2014_01_2021 | Доводчик дверной | 1 | 1595,4 |  | 1595 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР-15-04-006-04 п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен ОЗП=297.68*12.63 МЗ=1.92*9.59 ЭМ=2.82*6.32 Козп=12.63 Кмат=9.59 Кэм=6.32 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 105%*0,9*0,85 (НР = 72 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 33 руб.) | 0,0206 | 4364,34 | 22,28 | 90 | 90 |  | 18,77 | 0,39 |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 4323,65 | 3,95 |  |  |  |  |  |
| 12 | 101-4243 ТССЦ_ЛО2014_01_2021 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 Объем: 0.15 * 2.06 * 2 | 0,618 | 92,26 |  | 57 |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР-15-02-031-01 п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЗП=3593.5*12.63 МЗ=3277.92*6.58 ЭМ=85.9*7.81 Козп=12.63 Кмат=6.58 Кэм=7.81 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 105%*0,9*0,85 (НР = 874 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 404 руб.) | 0,0206 | 74601,1 | 838,6 | 1537 | 1076 | 17 | 234,67 | 4,83 |
|  |  |  | 100м2 оштукатуриваемой п | 52193,79 | 797,74 |  |  | 16 |  |  |
| 14 | ТЕР-15-04-006-04 п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен ОЗП=297.68*12.63 МЗ=1.92*9.59 ЭМ=2.82*6.32 Козп=12.63 Кмат=9.59 Кэм=6.32 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 105%*0,9*0,85 (НР = 72 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 33 руб.) | 0,0206 | 4364,34 | 22,28 | 90 | 90 |  | 18,77 | 0,39 |
|  |  |  | 100м2 покрытия | 4323,65 | 3,95 |  |  |  |  |  |
| 15 | 101-4243 ТССЦ_ЛО2014_01_2021 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 Объем: 0.15 * 2.06 * 2 | 0,618 | 92,26 |  | 57 |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР-15-04-007-01 п. 6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кэм=1,25 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен ОЗП=721.79*12.63 МЗ=949.35*6.71 ЭМ=18.75*6.14 Козп=12.63 Кмат=6.71 Кэм=6.14 (Инд_ЛО2014_01_2021) НР = 105%*0,9*0,85 (НР = 173 руб.) СП = 55%*0,85*0,8 (СП = 80 руб.) | 0,0206 | 16997,69 | 143,91 | 350 | 216 | 3 | 50,09 | 1,03 |
|  |  |  | 100м2 окрашиваемой повер | 10483,64 | 6,63 |  |  |  |  |  |
| 17 | ССЦ01-101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ Кмат=6.71 (Инд_ЛО2014_01_2021) | -0,412 | 91,19 |  | -38 |  |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 101-4243 ТССЦ_ЛО2014_01_2021 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 Объем: 0.15 * 2.06 * 2 | 0,618 | 92,26 |  | 57 |  |  |  |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 14606 |  | 2203 | 271 |  | 9,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 18320 |  | 4264 | 1924 |  | 17,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 18320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 12132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 3477 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах |  |  | -2733 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  |  | 11388 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 4264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1924 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 407 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 3455 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 1859 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с учетом стесненности |  | 1 | 4264 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учетом стесненности |  | 1 | 1924 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗМ с учетом стесненности |  | 1 | 407 |  |  |  |  |  |
|  |  | ---Переход в текущие цены--- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата основных рабочих |  | 1 | 4264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Заработная плата машинистов |  | 1 | 407 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  | 1 | 1924 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками в текущих ценах |  | 1 | 3477 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах |  | 1 | -2733 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, не учтенные расценками по справочникам |  | 1 | 11388 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в текущих ценах |  |  | 18320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  | 1 | 3455 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 1 | 1859 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого без НДС |  |  | 23634 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 20 % | 4726.80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  | 28360.80 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |