ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика:

- ГБУ Янаульский ПНИ;

- 452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. М.Горького, 87;

- 452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. М.Горького, 87;

- su19@mintrudrb.ru,

- (34760) 5-24-55;

- Талипова Айгуль Файзиевна.

2) Используемый способ определения поставщика  – Запрос котировок в электронной форме

3) Наименование закупки (предмет договора): «Поставка продуктов питания (сельдь свежемороженая)».

Наименование и описание объекта закупки, приведены в приложении № 2 к настоящему извещению.

Количество поставляемого товара:

- сельдь свежемороженая – 830 кг .

4) Место доставки товара:

- 452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. М.Горького, 87 (продуктовый склад;

- 452976, Республика Башкортостан, Бураевский р-н ,д.Старобикметово, ул.Школьная, дом 7 корп.А (продуктовый склад;

- 452420, Республика Башкортостан, Татышлинский р-н , с. Старый Курдым, ул.Механизаторов, дом 20 (продуктовый склад).

5) Срок действия договора: со дня подписания договора до 30.12.2021г.

Сроки поставки товара: Поставка Товара по Заявкам осуществляется со дня, следующего за днем заключения Договора до 30.12.2021г.  Доставка должна осуществляться в рабочие дни, 2 раза в месяц, по заявке Заказчика, с 8-00 до 15-00 часов. Срок исполнения заявки - в течение 2 рабочих дней. Последняя поставка по остатку (заявка передается Поставщику в письменной форме любыми доступными средствами связи).

6) Начальная (максимальная) цена договора, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены договора: 126 010,60  рублей.

Данные, используемые в расчетах НМЦК, приведены в приложении № 1 к настоящему извещению о проведении запроса котировок. Во избежание сговора участников размещения заказа и нарушения ст. 11 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Заказчик не указывает сведения  о потенциальных поставщиках сделавших коммерческие предложения, данные сведения хранятся у заказчика.

Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей.

7) Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц).

8) Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: не установлено.

9) Срок, место, порядок подачи заявок, дата и время вскрытия заявок на участие в запросе котировок.

- дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок: 19.08.2021г. с момента размещения закупки в ЕИС;

- срок подачи заявок на участие в запросе котировок заканчивается: 02.09.2021г. 10:00.;

- место подачи заявок на участие в запросе котировок: https://torgi.etp-region.ru

- порядок подачи заявок на участие в запросе котировок:  заявки подаются в соответствии со статьей 3.3. Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ, в электронной форме.

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

- дата и время вскрытия заявок на участие в запросе котировок:   02.09.2021г. 10:00час.

- место вскрытия заявок на участие в запросе котировок: Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. М.Горького, д.873, ГБУ Янаульский ПНИ;

10) Информация о контрактном управляющем: Талипова Айгуль Файзиевна

11) Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор:

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

В течение 5 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке проект договора, включающий реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) 
в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение

договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения, но не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 3 дней со дня его получения и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

При этом протокол разногласий может быть направлен заказчику не более чем один раз.

12) Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения договора:

- не предоставил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим извещением.

13) Информация о возможности одностороннего отказа заказчика и поставщика от исполнения договора:**

** Заказчик и Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14) Установлен приоритет товарам российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»: участнику необходимо в заявке на участие в запросе котировок  указать (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

15) Требования к участникам закупки:

1) соответствие участника закупки требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно: не устанавливается.

2) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица), отсутствуют основания для прекращения деятельности (для ИП). Участник закупки – физическое лицо не ограничен судом в дееспособности;

3) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Участник закупки декларирует свое соответствие такому требованию;

4) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.1) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение 2 лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено 
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7) участник закупки обладает исключительными правами 
на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией.

- Размер и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие в закупке.

Не установлено.

- Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения договора.

Установлено – Поставщик при заключении Договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере 5 % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет

6 300,53  рублей.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно.

В случае, если обеспечением исполнения настоящего Договора является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, то денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

ИНН 0271002851 / КПП 027101001

Получатель: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ГБСУСОССЗН ЯНАУЛЬСКИЙ ПНИ, лицевой счет: 20112120730)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа, БИК: 018073401, ЕКС: 40102810045370000067, расчетный счет: 03224643800000000100

ОГРН: 1020202337374

ОКТМО: 80659101001

В назначении платежа указать:

Средства, поступившие во временное распоряжение учреждения код КОСГУ /////999/группа-04 (обеспечение исполнения договора по результатам аукциона в электронной форме № __________ на право заключения договора на ___________________________________.

В назначение платежа следует указать: Обеспечение Договора по результатам аукциона в электронной форме № ___________________ на право заключения Договора на поставку __________________).

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, участник закупки, с которым заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора.

- Антидемпинговые меры при проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае, если по результатам запроса котировок в электронной форме  цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель, с которым заключается договор, обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) документации о закупке, если в извещении и (или) в документации о закупке установлено требование, о предоставлении обеспечения исполнения договора.

Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления возможности применения таких мер в извещении и (или) в документации о закупке.

В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки требований, установленных антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком самостоятельно. Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является основанием, для признания его уклонившимся от заключения договора, однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки.

- Срок изменения и отзыва заявок на участие в запросе котировок  в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором ЭП до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара.

Заказчик производит оплату поставленной партии Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара.

- Внесение  изменений, отмена запроса котировок  в электронной форме.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок. Изменения, вносимые в извещение, также измененная редакция извещения размещаются в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением для данного способа закупки

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

Приложения:

1) Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора;

2) Техническое задание;

3) Требования к заявке на участие в запросе котировок, в соответствии с ч. 5.3.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Янаульский психоневрологический интернат;

4) Проект гражданско-правового договора (прилагается отдельным файлом).

Директор 							Давлетханов Б.Ф.

Контрактный управляющий					Талипова А.Ф.

«____» ____________ 20___ г.

Приложение № 1

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены  контракта

| Основные характеристики объекта закупки | Поставка продуктов питания (сельдь свежемороженая) |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| Расчет НМЦК | 126 010,60 руб. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 12.08.2021г. |

| Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| --- |
| Наименование товара | Количество (объем) продукции, кг | Цена единицы продукции, указанная в источнике №1, (руб.), Вх. № 63 от 13.0.2021г. | Цена единицы продукции, указанная в источнике №2, (руб.), Вх. № 95 от 09.08.2021г. | Цена единицы продукции, указанная в источнике №3, (руб.), Вх. № 96 от 09.08.2021г. | Средняя арифметическая величина цены единицы продукции | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦК (руб.) |
| сельдь свежемороженая | 830 | 130,00 | 165,45 | 160,00 | 151,82 | 19,09 | 12,57 | 126 010,60 |
| ИТОГО: | 126 010,60 |

Приложение № 2

# Техническое задание

# (наименование и описание объекта закупки)

№ п/п Наименование товара Качественные характеристики и требования Ед. изм. Кол-во Требования к характеристикам продукта Требования к качеству закупаемой продукции, с указанием реквизитов нормативных правовых актов Требования к объему, весу фасовки 1 Сельдь мороженая (свежемороженая) Вид разделки – неразделанная; Сорт рыбы - первый Соответствие ГОСТ 32910-2014 «Сельдь мороженая. Технические условия» Упаковка не менее 10 кг кг 830

Остаточный срок годности товара на дату поставки должен быть: для сельди слабосоленой не менее 3 (три) месяца и для рыбных консервов в томатном соусе не менее 6 (шести) месяцев от общего срока годности, установленного изготовителем/ производителем.

Приложение 3

Требования к заявке на участие в запросе котировок, в соответствии с ч. 5.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Янаульский психоневрологический интернат

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна включать:

- сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:

- фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок. Допускается предоставление указанных выписок, сформированных с помощью сайта http://egrul.nalog.ru;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

- документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

2) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование 
и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;

3) предложение участника запроса котировок о качественных 
и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;

4) предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги 
и сумме цен единиц товара, работы, услуги;

5) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям извещения и законодательства Российской Федерации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:

- документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с подпунктом 1  пункта 15 настоящего Извещения, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 – 8 пункта 15 настоящего Извещения;

- документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в запросе котировок, в случае если в извещении о проведении запроса котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

6) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством Российской Федерации установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству Российской Федерации могут быть представлены только вместе с товаром;

2.  Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, считается представившим Заказчику информацию о своем соответствии требованию, указанному в подпункте 9 пункта 15 настоящего Извещения.

3. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.

4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку 
на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент 
до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо подать посредством функционала электронной площадки в соответствии с требованиями настоящего Извещения о проведении запроса котировок.

Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки.

6. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

Приложение № 4

Проект контракта

(прилагается отдельным файлом)