## ЛСР АОВ
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт в зданиях конюшни и конно-спортивного манежа ГАУ ЦК РБ ККС «Акбузат», расположенного по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, 217а (дополнительные работы по зданию манежа: автоматизация системы вентиляции)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1.
1 | Демонтаж контроллера | 1 шт. | 10 | ТЕРм10-08-001-08
2 | Установка контроллера | 1 шт. | 10 | ТЕРм10-08-001-08
3 | Контроллер PIXEL 2511-02-0 (с програмным обеспечением) | шт | 10 | Приложение №1 п.1
4 | Модуль памяти SEGNETICS EEPROM PMM-0256-01 | шт | 10 | Приложение №1 п.2
5 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг/термостат | 1 шт. | 10 | ТЕРм11-03-001-01
6 | Термостат капиллярный KP61 (060L126766) 3м | шт | 8 | Приложение №1 п.3
7 | Термостат капиллярный KP61 (060L126466) 6м | шт | 2 | Приложение №1 п.4
8 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг/Реле дифференциального давления | 1 шт. | 10 | ТЕРм11-02-001-01
9 | Реле дифференциального давления PS 500 | шт | 10 | Приложение №1 п.5
10 | Профиль перфорированный монтажный длиной 3 м | 100 м | 0.6 | ТЕРм08-02-397-01
11 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | шт | 14 | Приложение №1 п.6
12 | Крышка на лоток 100 мм L=3000мм с заземлением | шт | 14 | Приложение №1 п.7
13 | Лоток перфорированный 50х50х3000 | шт | 6 | Приложение №1 п.8
14 | Крышка на лоток 50 мм L=3000мм с заземлением | шт | 6 | Приложение №1 п.9
15 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.6 | ТЕРм08-02-400-01
16 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х0.75 | м | 60 | Приложение №1 п.10
17 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 1 | ТЕРм08-02-148-01
18 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.1 | ТССЦ-501-8491
19 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 3.3 | ТЕРм08-10-010-01
20 | Держатель с защелкой "DKC" для труб | шт. | 577 | ТССЦ-509-6491
21 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 10 м | 33 | ТССЦ-103-2413
22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 3.3 | ТЕРм08-02-412-03
23 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.1 | ТССЦ-501-8492
24 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.03 | ТССЦ-501-8482
25 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 1000 м | 0.2 | ТССЦ-501-1720
26 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 1 | ТЕРм10-08-005-03
27 | Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х0.75 | м | 70 | Приложение №1 п.11
28 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х2,5ч ТРТС | м | 30 | Приложение №1 п.12
29 | Преобразователь массой: до 0,15 т/частот.преобраз. | 1 шкаф | 28 | ТЕРм08-01-101-01
30 | Частотный преобразователь Danfoss 132F0028 (5,5 кВт, 12А, 380В) | шт | 2 | Приложение №1 п.13
31 | Частотный преобразователь Danfoss 132F0026 (4,0 кВт, 9А, 380В) | шт | 1 | Приложение №1 п.14
32 | Частотный преобразователь Danfoss 132F0024 (3,0 кВт, 7,2А, 380В) | шт | 5 | Приложение №1 п.15
33 | Частотный преобразователь Danfoss 132F0020 (1,5 кВт, 3,7А, 380В) | шт | 4 | Приложение №1 п.16
34 | Частотный преобразователь Danfoss 132F0018 (0,75 кВт, 2,2А, 380В) | шт | 7 | Приложение №1 п.17
35 | Частотный преобразователь Danfoss 132F0018 (0,37 кВт, 1,2А, 380В) | шт | 3 | Приложение №1 п.18
36 | Частотный преобразователь Danfoss 132F0003 (0,75 кВт, 4,2А, 220В) | шт | 6 | Приложение №1 п.19
37 | Съемные и выдвижные блоки /панель управления | 1 шт. | 28 | ТЕРм11-04-008-01
38 | Съемная панель управления LCP с дисплеем и потенциометром 132B0101 | шт | 28 | Приложение №1 п.20
39 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг/датчики | 1 шт. | 20 | ТЕРм11-02-001-01
40 | Датчик температуры воздуха ДТС3015-Pt1000.В2.200 | шт | 10 | Приложение №1 п.21
41 | Демонтаж узлов конденсатоотводчиков диаметром: 25 мм /смесительный узел | 1 узел | 8 | ТЕР18-06-006-03
42 | Датчик погружной ДТС3005-Pt1000.В2.100 | шт | 10 | Приложение №1 п.22
43 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 25 мм /смесительный узел | 1 узел | 8 | ТЕР18-06-006-03
44 | Смесительный узел СУ-3-60-4.0/24 | шт | 1 | Приложение №1 п.23
45 | Смесительный узел СУ-3-40-2.5/24 | шт | 7 | Приложение №1 п.24
46 | Демонтаж узлов конденсатоотводчиков диаметром: 50 мм/ смесительный узел | 1 узел | 2 | ТЕР18-06-006-06
47 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 50 мм/ смесительный узел | 1 узел | 2 | ТЕР18-06-006-06
48 | Смесительный узел СУ-3-230-16/24 | шт | 1 | Приложение №1 п.25
49 | Смесительный узел СУ-3-230-10/24 | шт | 1 | Приложение №1 п.26
50 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:57 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | ТЕР16-02-005-03
51 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.42 | ТЕР16-02-002-03
52 | Шпилька М8*1000 DIN 975 (LO0694) | шт | 40 | Приложение №1 п.27
53 | Гайка М8 DIN934/ГОСТ 5927-70 шестигранна | шт | 300 | Приложение №1 п.28
54 | Установка термоманометр | 1 компл. | 20 | ТЕР18-07-001-02
55 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | -20 | ТССЦ-301-1465
56 | Термоманометр ТМТБ-31Р.1(0-150С)(0-1,6MPa)G1/2.2,5 | шт | 20 | Приложение №1 п.29
57 | Шпилька сантехническая М8 | шт | 40 | Приложение №1 п.30
58 | Хомут трубный с гайкой, 2" (под трубу 50 мм), М8 Р | шт | 8 | Приложение №1 п.31
59 | Хомут трубный с гайкой, 1" (под трубу 25 мм), М8 Р | шт | 32 | Приложение №1 п.32
60 | Прямой соединитель Fittex PLUS американка чугун Ду 50 2" ВР/ВР 128-0891 | шт | 8 | Приложение №1 п.33
61 | Прямой соединитель Fittex PLUS американка чугун 25 ВР/НР 127-3510 | шт | 32 | Приложение №1 п.34
62 | Установка фильтров | 10 фильтров | 2 | ТЕР18-06-007-01
63 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм | шт. | -20 | ТССЦ-301-1213
64 | Фильтр ФВП-1-36-48-С3/С 590х590х45 | шт | 9 | Приложение №1 п.35
65 | Фильтр ФВП-1-36-48-С3/С 590х285х45 | шт | 11 | Приложение №1 п.36
66 | Установка фильтров | 10 фильтров | 1.3 | ТЕР18-06-007-01
67 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм | шт. | -13 | ТССЦ-301-1213
68 | Фильтр ФВП-1-66-48-С3/С 590х590х45 | шт | 9 | Приложение №1 п.37
69 | Фильтр HEPA G4 (DIN EN779) 590x285x45 | шт | 4 | Приложение №1 п.38
70 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-573-04
71 | Щит с монтажной панелью ЩМП 07 IP54 600х400х155 RUCELF 00002237 | шт | 2 | Приложение №1 п.39
72 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 22 | ТЕРм08-03-575-01
73 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А В ВА47-29 4.5кА (MVA20-3-010-B) | шт | 6 | Приложение №1 п.40
74 | Выключатель автоматический трехполюсный 6А С ВА47-29 4.5кА (MVA20-3-006-C) | шт | 6 | Приложение №1 п.41
75 | Выключатель автоматический однополюсный 6А B ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-006-B) | шт | 10 | Приложение №1 п.42
76 | Съемные и выдвижные блоки /промежуточное реле и разъем промежуточного реле | 1 шт. | 40 | ТЕРм11-04-008-01
77 | Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3А 220В AC (CHINT) | шт | 20 | Приложение №1 п.43
78 | Разъем промежуточного реле | шт | 20 | Приложение №1 п.44
79 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 36 | ТЕРм10-01-039-06
80 | AD-22DS, зелёная, светодиодная матрица d=22мм, 230В, индикаторная лампа (ЭТ) (ET520288) | шт | 18 | Приложение №1 п.45
81 | ABB C3SS1-30B-20 Переключатель черный 3-х поз 2НО с фикс. | шт | 18 | Приложение №1 п.46
82 | DIN-рейка 60см оцинкованная (YDN10-0060) | шт | 5 | Приложение №1 п.47
83 | Наконечник кабельный НШвИ 2.5-8.2 синий Е2508 (100шт) (UGN10-D25-04-0 | упк | 1 | Приложение №1 п.48
84 | Наконечник кабельный НШвИ 0.75-4 синий Е2508 (100шт) (UGN10-D25-04-08) | упк | 3 | Приложение №1 п.49
85 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг/таймер | 1 шт. | 18 | ТЕРм11-02-001-01
86 | Таймер электронный ТЭ-15 | шт | 18 | Приложение №1 п.50
87 | Демонтаж агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 10 | ТЕР20-04-001-01
88 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 10 | ТЕР20-04-001-01
89 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-043-065-02-20-12-2-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.51
90 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-120-03-25-04-2-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.52
91 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-043-030-03-25-06-2-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.53
92 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-043-030-02-20-12-2-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.54
93 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-043-030-03-20-06-2-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.55
94 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-073-065-03-30-06-4-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.56
95 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-043-030-03-20-18-4-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.57
96 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-043-065-02-20-08-4-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.58
97 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-103-090-03-25-04-4-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.59
98 | Воздухонагреватель ВНВ243.1-043-030-03-25-06-4-111-1 | шт | 1 | Приложение №1 п.60
99 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.12 | ТЕР20-01-001-11
100 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 12 | ТССЦ-301-1795
101 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука | 10 м2 изолируемой поверхности | 4.8 | ТЕР26-01-018-01
102 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -52.8 | ТССЦ-104-0163
103 | Огнезащита МБО-VENT 40 мм | м2 | 48 | Приложение №1 п.61
104 | Ремонт асинхронного двигателя 3ф | шт | 1 | Приложение №1 п.62

## ЛСП ПНР
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
ПНР автоматизации системы вентиляции конно-спортивного манежа
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ПНР системы вентиляции
П1-П2
1 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | 1 устройство | 2 | ТЕРп03-01-002-01
2 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3 | 1 установка | 2 | ТЕРп03-01-004-02
3 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 2 | ТЕРп03-01-011-01
4 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20 | 1 вентиляционная сеть | 2 | ТЕРп03-01-022-04
5 | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 4 | ТЕРп03-01-011-06
6 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода | 1 узел | 2 | ТЕРп03-01-065-01
7 | Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела | 1 вентиляторная установка | 2 | ТЕРп03-01-055-01
8 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: 1 | 1 устройство | 2 | ТЕРп03-01-028-01
П3-П10
9 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | 1 устройство | 8 | ТЕРп03-01-002-01
10 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3 | 1 установка | 8 | ТЕРп03-01-004-02
11 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 8 | ТЕРп03-01-011-01
12 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 | 1 вентиляционная сеть | 8 | ТЕРп03-01-022-02
13 | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 8 | ТЕРп03-01-011-06
14 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода | 1 узел | 8 | ТЕРп03-01-065-01
15 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: 1 | 1 устройство | 8 | ТЕРп03-01-028-01
В1-В6
16 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 | 1 устройство | 6 | ТЕРп03-01-002-01
17 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 6 | ТЕРп03-01-011-01
18 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20 | 1 вентиляционная сеть | 6 | ТЕРп03-01-022-04
19 | Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела | 1 вентиляторная установка | 6 | ТЕРп03-01-055-01
В7-В18
20 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 2-4 | 1 устройство | 12 | ТЕРп03-01-002-01
21 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | 1 вентиляционная сеть | 12 | ТЕРп03-01-022-01