Приложение № 1

К извещению о запросе котировок

Техническое задание

!!! По каждой позиции (если несколько товаров) участником в обязательном порядке указывается наименование страны происхождения товара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование товара** |  | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара (при необходимости устанавливается фасовка)** | | **Ед. изм.** | **Объем (Кол-во)** | | **Показатели товара** | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки  **(!!! Указываются участником конкретные показатели)** | Показатели, которые не могут изменяться  **(!!! Участником указываются показатели в неизменном виде\*)** | | 1 | Пеленальный стол | Предназначение |  | для пеленания детей грудного возраста | шт | 5 | | Глубина, мм | Не менее 700, не более 800 |  | | Ширина, мм | Не менее 800, не более 900 |  | | Высота, мм | Не менее 900, не более 1000 |  | | Материал каркаса |  | Металлический | | Цвет каркаса | по согласованию с Заказчиком |  | | Бортики на ложе стола |  | Наличие | | Ложе стола с обивкой |  | Наличие | | Материал обивки ложа стола |  | поролон, обтянутый искусственной кожей (кожзаменителем) | | Толщина обивки ложа стола, мм | Не менее 20 |  | | Цвет обивки ложа стола | по согласованию с Заказчиком |  | | Полка |  | Наличие | | Толщина полки, мм | Не менее 15 |  | | Устойчивость к санитарно-дезинфекционной обработке |  | Наличие | | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента поставки товара |  | | Заверенная должным образом копия сертификата(-ов) соответствия, выданного (-ых) органом по сертификации Госстандарта России или иным уполномоченным органом и /или Декларация соответствия на поставляемый товар. |  | Наличие | |  |  |  | |

**2. Требования к качеству товара, требования к его безопасности, прочие условия:**

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен строго соответствовать указанным выше характеристикам.

Поставщик при поставке товара предоставляет регистрационные удостоверения, сертификаты качества, инструкции, гарантийные талоны и иные документы, обязательные для поставляемого товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вся документация, входящая в комплект поставки, должна быть на русском языке.

**3. Требования к безопасности товаров:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов, подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

**4. Требования к упаковке и отгрузке товаров:**

Поставщик обязан поставить заказчику товар в комплекте с документацией, относящейся к нему, в объеме и ассортименте, указанной в настоящем техническом задании. Поставка товара включает доставку и разгрузку товара

Товар должен поставляться в разобранном виде, упакованный в трехслойный целлюлозный гофрокартон и специальную защитную плёнку.

Транспортировка товара должна осуществляться в оригинальной упаковке, содержащей все необходимые коды и знаки производителя, отвечающей требованиям ГОСТов и технических условий для данного вида товара. Упаковка должна иметь соответствующую маркировку и обеспечивать сохранность товара от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении. Герметичность упаковки не должна быть нарушена, намочена и подвержена деформации до момента передачи Заказчику.

**5. Требования к гарантийным обязательствам:**

Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый товар - 12 месяцев с даты подписания обеими сторонами оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной /универсального передаточного документа, Акта приема-передачи товара, предусмотренных контрактом. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от Производителя (Поставщика).

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

**ГРАФИК ПОСТАВКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** |  | | **Кол-во пост.**  **товара** |
| **Объём поставки, штуки** | |
| **1** | Пеленальный стол | Поставка осуществляется одной партией, с момента подписания договора до 5 декабря 2021 г. | | 5 |
|  | | |  | | |