|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Первый заместитель директора  ГУП ВОСХП «ЗАРЯ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шеленина О.Е./  **Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме** | | |
| №  пункта | Наименование | Информация |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | **Наименование Заказчика**: Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие «Заря» (ГУП ВОСХП «ЗАРЯ»).  **Адрес местонахождения**: 400022, г. Волгоград, ул. им. Куйбышева, 76.  **Почтовый адрес**: 400022, г. Волгоград, ул. им. Куйбышева, 76.  **Контактное лицо**: Поручаева Елена Владимировна  **Адрес электронной почты**: gup-zarya@mail.ru  **Телефон/факс**: 8 (8442) 618280 |
|  | Способ закупки | **Запрос котировок в электронной форме** |
|  | Наименование, объем и описание объекта закупки:  Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  Сроки и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | **Объект закупки:** поставка тепличных светильников и ламп  **Количество поставляемого товара**: в соответствии с «Техническим заданием»  **Место поставки товара:**  400022, г. Волгоград, ул. им. Куйбышева, 76  **Сроки (периоды) поставки товара:** в течении 5 рабочих дней с даты заключения договора  **Условия поставки товара:**  В соответствии с частью извещения «Техническое задание», проектом договора |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) | **785 850,96 руб. (Семьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 96 копеек)**  Цена договора включает в себя стоимость товара, а также уплату взимаемых на территории Российской Федерации налогов и сборов, таможенных пошлин, в том числе расходы на перевозку (транспортные расходы), стоимость упаковки, страхование, все затраты, издержки и иные расходы поставщика, связанные с исполнением договора. |
| сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | В соответствии с частью извещения «Техническое задание» |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации | С 05.10.2021 г. по 13.10.2021 г.  Плата не установлена.  Вся необходимая документация размещена в ЕИС в составе извещения о закупке. |
|  | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) | Заявки подаются через оператора электронной площадки по адресу <http://etp-region.ru/> в соответствии с регламентом оператора электронной площадки.  Срок подачи заявок: с 05.10.2021 г. (с момента размещения извещения о закупке) до 09:00 по местному времени заказчика 13.10.2021 г.  Порядок подачи заявок установлен в соответствии с разделом 15 Положения о закупке ГУП «ВОСХП ЗАРЯ», а также регламентом оператора электронной площадки.  Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на ЭП. Участник закупки вправе подать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных таким извещением даты и времени окончания срока подачи на участие в запросе котировок в электронной форме заявок. Участник запроса котировок в электронной форме может подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  ***В течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок*** происходит рассмотрение комиссией котировочных заявок и проверка на соответствие заявок участников закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок.  Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем запроса котировок в электронной форме признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.  Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.  Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в итоговом протоколе.  Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или участником запроса котировок в электронной форме не предоставлены документы и информация, предусмотренные пунктом 15.4 Положения о закупке ГУП ВОСХП «Заря». Отклонение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме по иным основаниям не допускается.  ***Заявка заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией по заполнению заявок (Приложение №1 к извещению).*** |
|  | форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупки | Любой участник закупки, вправе направить на адрес ЭП, на которой размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок.  В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.  Срок разъяснения положений извещения: с 05.10.2021 г. (с момента размещения извещения о закупке) до 23:59 часов по местному времени заказчика 12.10.2021 г. при условии, что запрос поступил не позднее 23:59 часов по местному времени заказчика 07.10.2021 г. |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | <http://etp-region.ru/> |
|  | Требования к содержанию заявки | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:  1) наименование, место нахождения[[1]](#footnote-1) (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки;  2) согласие участника запроса котировок исполнить условия договора (в произвольной форме), указанные в извещении о проведении запроса котировок;  3) наименование и характеристики поставляемого товара, соответствующие требованиям извещения о проведении запроса котировок;  4) предложение о цене договора;  5) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок.  6) указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемого товара[[2]](#footnote-2)  ***Форма котировочной заявки установлена в Приложении № 2 к извещению.*** |
|  | Требования к участникам закупки | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:  1) Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.  2) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.  3) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не принято;  4) Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, должностное лицо Заказчика, ответственное за осуществление закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и т.д.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными указанными физическими лицами. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  5) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.  6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
|  | Возможность изменения условий договора | допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора | допускается |
| 14 | положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке | Заказчик отказывается от заключения договора с победителем закупки:  - в случае установления недостоверных сведений о стране происхождения товара, содержащихся в документах, представленных участником закупки, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе его проведения;  - в случае установления недостоверных сведений о стране происхождения товара, содержащихся в документах, представленных участником закупки,  - в случае установления недостоверных сведений о стране происхождения товара, содержащихся в документах, представленных участником закупки, с которым заключен договор, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. |
| 15 | В случае уклонения победителя | Заказчик заключает договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора |
| 16 | Особые условия исполнения | при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре |
| 17 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. №925 |
| 18 | Заключение договора по результатам запроса котировок в электронной форме | По результатам проведения запроса котировок договор заключается с победителем такого запроса котировок, а в случаях, предусмотренных пунктом 14 настоящего извещения о проведении запроса котировок, с иным участником такого запроса котировок, заявка которого на участие в таком запросе котировок в соответствии с пунктом 14 настоящего извещения о проведении запроса котировок признана соответствующей требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок.  Договор заключается в электронной форме. В случае заключения договора в электронной форме с использованием функционала электронной площадки Заказчик осуществляет подписание договора посредством электронной подписи во время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (рабочее время).  Договор по результатам запроса котировок заключается заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам проведения запроса котировок. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.  В течение 5 дней с даты размещения итогового протокола в ЕИС Заказчик направляет с использованием функционала электронной площадки проект договора без своей подписи победителю закупки, а победитель закупки в течение 5 дней после получения проекта договора от Заказчика обязан подписать проект договора и направить Заказчику вместе с документом, подтверждающим обеспечение исполнения договора, если такое требование установлено извещением о закупке.  В течение 5 рабочих дней после получения подписанного проекта договора от победителя закупки Заказчик подписывает проект договора и договор считается заключенным.  Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, заявкой на участие в закупке и с учетом требований постановления Правительства от 16.09.2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами".  В случае если одна заявка на участие в запросе котировок признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, заказчик может заключить договор с участником запроса котировок, подавшим такую заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены такой заявкой.  Заказчик вправе предложить участнику заключить договор на сумму меньшую, чем предусмотрена извещением о проведении запроса котировок, не изменив объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.  В случае если победитель запроса котировок не предоставил заказчику в установленный настоящим пунктом срок подписанный им договор либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора внесенное обеспечение заявки ему не возвращается и удерживается в пользу Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных регламентом ЭП. |

*Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок*

*к электронной форме*

**Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке**

1. Заявка не должна содержать двусмысленных и противоречивых толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

2. Все документы, прикладываемые в составе заявки, должны быть доступны для ознакомления и распечатки в полном объеме и действующей редакции, т.е. с учетом всех внесенных изменений и дополнений.

3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской Федерации.

4. Предоставляемые участником аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «должен быть», «может быть» и их производными.

5. Участником в отдельной графе (пункте) указывается **наименование страны происхождения товара**.

6. При подаче сведений участниками закупки должны применяться наименования показателей в соответствии с установленными в ***«Техническом задании» (далее техническое задание).*** Единицы измерения применяются в той же системе измерений, в которой установлены в техническом задании.

7. Если в техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником закупки в заявке устанавливается конкретное значения.

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| **Процессор** |  |  |
| Частота | Не менее 2000 МГц | 2000 МГц |
| Память | Не меньше 1024 Мб | 2048 Мб |
| **Кондиционер** |  |  |
| Уровень шума, Дб | Не более 15 | 10 |
| **Монитор** |  |  |
| Диагональ, дюйм | Не уже 17 | 19 |
| **Компьютерный томограф** |  |  |
| Минимальная продолжительность сканирования, сек. | не больше 0,5 | 0,4 |
| **Монитор** |  |  |
| Максимальный угол обзора монитора, град. | не менее 170 | 180 |
| **Овощная смесь:** |  |  |
| Вес нетто, кг. | не менее 2,0 не более 2,5 | 2,3 |
| **Лимон** |  |  |
| Размер по поперечному диаметру: | Минимальное значение - не менее 51мм. | Минимальное значение - 51мм. |
| **Кресло** |  |  |
| С регулируемой высотой сидения | Максимальное значение - не выше 70мм;  Минимальное значение - не ниже 40 мм. | Максимальное значение - 70мм;  Минимальное значение - 40мм. |
| **Мастика** | | |
| Условная прочность, МПа (кгс/см2) | не менее 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) |

8. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «в диапазоне», «диапазон», «от до», «...» и не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар **именно с таким значением показателя**.

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| Диапазон радиочастот, МГц | 0,3-3 | 0,3-3 |
| Радиочастота в диапазоне, МГц | 0,3-3 | 0,3-3 |
| Прибор используется при радиочастоте, МГц | от 0,3 до 3 | от 0,3 до 3 |
| Прибор используется при температуре, ºС | от -2 до +40 | от -2 до +40 |
| Разрешенный диаметр, мм | 5...10 | 5...10 |

8.1.Если в техническом задании устанавливается показатель, значение которого сопровождается фразой «до», участником закупки должен быть предложен товар **именно с таким значением показателя**.

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| Рабочее давление, Бар | До 20 | До 20 |

9. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона» участником закупки должен быть предложен товар со **значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон**

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| Активность ионов водорода в растворе (рН) | в пределах диапазона 5-7 | 5-7 |
| или | | |
| Активность ионов водорода в растворе (рН) | в пределах диапазона 5-7 | 6-7 |
| или |  |  |
| Активность ионов водорода в растворе (рН) | в пределах диапазона 5-7 | 6 |

10. Если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше» участником закупки должен быть предложен товар с **точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фраз «не менее», «не более», «не меньше», «не больше», «не уже», «не шире», «не ниже», «не выше».**

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | не менее –10 - +30 | –10 - +30 |
| Диапазон рабочей температуры, ºС | не менее –10 - +30 | -15 - +40 |
| Диапазон рабочей температуры использования, ºС | не уже –10 - +30 | -10 - +30 |
| Диапазон рабочей температуры использования, ºС | не уже –10 - +30 | –15 - +40 |

11. Если в Техническом задании предоставляется альтернативный выбор между различными вариантами сопровождаемый альтернативными союзами «или», «либо» участник закупки должен выбрать **только один из предложенных вариантов.**

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| Класс бумаги | «В» или «С» | «B» |

12. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей, характеристик товара с использованием союза «и», а также знака препинания «,», «;» участник закупки должен указать все установленные показатели, характеристики товара**.**

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| Ткань платья | Хлопок, эластан и шелк | Хлопок, эластан и шелк |

13. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием «и/или», участник закупки указывает все установленные показатели или один из установленных показателей характеристик товара.

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| Питание прибора | От сети и/или от аккумулятора | От сети |
| или |  |  |
| Питание прибора | От сети и/или от аккумулятора | От сети и от аккумулятора |

14. При установлении требований, сопровождаемых словами «значение показателя является неизменным», участником закупки должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значению показателей в Техническом задании и не подлежащие изменению.

15. Если в Техническом задании указывается перечисление показателей с использованием значка «/» «-», участник закупки указывает все установленные показатели характеристик товара

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Технической части | Значение показателя, установленного в Технической части | Предложение участника |
| Сетевая карта | поддержка скорости обмена данными 10/100/1000 Мбит/сек | поддержка скорости обмена данными 10/100/1000 Мбит/сек |
| Шовный материал | Игла круглая колющая, 1/2 окружности | Игла круглая колющая, 1/2 окружности |
| Алюминиевый радиатор отопления | Соединения, дюймы – 1/2 | Соединения, дюймы – 1/2 |
| **Одежда:** |  |  |
| Халат женский | Размер 52-54 | Размер 52-54 |

16. Если в техническом задании значение позиции сопровождается знаками «≤», «≥»,«<», «>» (в различных комбинациях), а так же одновременно и союзом «и», участником закупки в заявке устанавливается конкретное значение.

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| Объем, см³;мл | ≥ 3.1 и ≤ 5 | 4 |
| Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| Объем, см³;мл | ≥ 3.1 и ≤ 5 | 3,1 |
| Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 |  |  |
| Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу: | ≥ 92 и < 95 | 92 |

17. Если в техническом задании значение позиции сопровождается фразой «более», участником закупки в заявке устанавливается конкретное значение.

ПРИМЕР

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, установленный в Техническом задании | Значение показателя, установленного в Техническом задании | Предложение участника |
| Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| Тип шприца | 2-х и более компонентные | 2 |
| Шприц общего назначения, одноразового использования |  |  |
| Тип шприца | 2-х и более компонентные | 3 |

1. Представление единиц измерения в составе заявки на участие в закупке не требуется, за исключением случаев, когда извещением предусмотрена возможность предоставления участником закупки иных условий поставки товара, при условии отсутствия снижения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условия поставки товара. В случае, если участник представляет единицы измерения в составе заявки на участие в закупке и указывает другие единицы измерения предлагаемого к поставке товара (в результате пересчета или по ошибке), что приводит к снижению общего количества (объема) закупаемого товара, такой участник не допускается к участию в закупке.

Представление количества в заявке на участие в закупке не требуется, за исключением случаев, когда извещением предусмотрена возможность предоставления участником закупки иных условий поставки товара, при условии отсутствия снижения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условия поставки товара. В случае, если участник представляет количество в составе заявки на участие в закупке и указывает меньшее количество (объем) предлагаемого к поставке товара (с учетом пересчета или по ошибке) такой участник не допускается к участию в закупке.

Все случаи, не предусмотренные инструкцией, трактуются в пользу участника закупки.

*Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок*

*к электронной форме*

**ФОРМА ЗАЯВКИ**

**НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Изготавливается на бланке (при наличии)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Заказчику – (наименование Заказчика)** | |
| 1 | | Наименование участника закупки | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки (для юридического лица)[[3]](#footnote-3) | |  | |
| 2 | | Место нахождения (для юридического лица) | |  | |
| 3 | | Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) | |  | |
| 4 | | Место жительства (для физического лица) | |  | |
| 5 | | Банковские реквизиты участника закупки | |  | |
| 6 | | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок | | | |
| 6.1 | | *ИНН (при наличии) учредителей* | |  | |
| 6.2 | | *ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа)* | |  | |
| 6.3 | | *ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок* | |  | |

(далее именуется – участник закупки) представляет заявку на участие в запросе котировок (запросе котировок в электронной форме) на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается предмет запроса котировок)

(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:

Предложение о цене договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Характеристика Товара | Ед.  изм. *(Представление единиц измерения не требуется*[[4]](#footnote-4)) | Кол-во  *(Представление количества не требуется*)[[5]](#footnote-5) | Цена за ед. товара *(при наличии)* | Наименование страны происхождения товара |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.

Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)

Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)* м.п.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. Объект закупки: **поставка тепличных светильников и ламп**

2. Технические характеристики товара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование и характеристики | Ед. Изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена единицы, руб. |
| 1 | Светильник тепличный  Назначение: для освещения растений в промышленных теплицах.  Крепление: узкий ригель или трос.  Тип ЖСП30-600-013.У5 или эквивалент  Температура эксплуатации от-5 до +35 °С,  эксплуатационный показатель влажности воздуха – до 90%  Патрон Е40  Пускорегулирующая аппаратура: электромагнитная  Напряжение питания 380 В  тип кривой силы света – Л  класс светораспределения – П  степень защиты IP21  длина не более 740 мм  ширина не более 265 мм  высота не более 245 мм  Срок службы не менее 10 лет | шт. | 72 | 7071,20 |
| 2 | Лампа тепличная  Лампы натриевые для теплиц мощностью 600 Вт, напряжение 400 В: Osram лампа PLANTASТAR или Philips лампа MASTER SON-T PIA Green Power или эквивалент  Тип цоколя Е40  Тип колбы: трубчатая прозрачная  Длина лампы - не более 292 мм.  Диаметр колбы – не более 48 мм.  Положение светового центра от цоколя лампы – от 160 мм до 180 мм.  Длина дуги – 110 мм.  световой поток не менее 56500 лм.  цветовая температура не менее 2000 К  световая отдача не менее 141 лм/В  Соответствие ГОСТ 53073-2008 | шт. | 120 | 1133,71 |
| 3 | Лампа тепличная  Лампы натриевые для теплиц мощностью 600 Вт, напряжение 220 В: Osram лампа PLANTASТAR или эквивалент  Тип цоколя Е40  Тип колбы: трубчатая прозрачная  Длина лампы - не более 292 мм.  Диаметр колбы – не более 48 мм.  Положение светового центра от цоколя лампы – от 160 мм до 180 мм.  Длина дуги – 110 мм.  световой поток не менее 85000 лм.  цветовая температура не менее 2000 К  световая отдача не менее 141 лм/В  Соответствие ГОСТ 53073-2008 | шт. | 96 | 1465,41 |

3. Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

4. Требование к качеству товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии товара. Год выпуска не ранее 2020 г.

5. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачу заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

6. Требования к безопасности товара: безопасность товара подтверждается сертификатами, иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида Товара.

7. Место поставки товаров: 400022, г. Волгоград, ул. им. Куйбышева, 76.

8. Сроки (периоды) поставки товара: в течении 5 рабочих дней с даты заключения договора.

9. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев.

10. В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара производится за счет Поставщика на склад Заказчика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранность товара.

12. Порядок сдачи и приемки товаров: передача Товара Заказчику сопровождается товарно-транспортной накладной, его проверка на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Договору) по количеству, ассортименту, товарному виду и качеству оформляется накладными ТОРГ-12 (товарными накладными/УПД), подписываемыми уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика в двух экземплярах, из которых один передается Поставщику, а другой – Заказчику.

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

ДОГОВОР №

на поставку тепличных светильников и ламп

г. Волгоград \_\_\_\_2021 г.

\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице \_\_\_, действующего на основании \_\_\_, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие «Заря» (ГУП ВОСХП «Заря») именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице \_\_\_, действующего на основании \_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме «Поставка тепличных светильников и ламп» (Номер извещения: \_\_\_\_) и на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, поданных на участие в запросе котировок в электронной форме от «\_\_\_\_2021 г. заключили настоящий договор (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем:

Общие положения

К отношениям Сторон по настоящему Договору применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, а также иных федеральных законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области, действующих на момент его заключения. В случае если после заключения Договора будет принят закон, устанавливающий иные обязательные для Сторон правила, чем те, которые действовали при заключении Договора, условия заключенного Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных Договоров.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке тепличных светильников и ламп (далее – Товар) по ассортименту и качеству согласно Спецификации являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется обеспечить его приемку и оплату.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

1.3. Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачу заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

1.4. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.5. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев.

1.6. Заказчик в случае обнаружения некачественного и/или некомплектного товара (в том числе товара со скрытыми недостатками) после приемки, вправе его вернуть в течение срока годности (срока службы, гарантийного срока) товара, а Поставщик обязан такой Товар принять и вывезти, при этом, Поставщик обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет **\_\_\_\_\_** руб. (\_\_\_\_\_ рубля \_\_ копеек), в т.ч. НДС \_\_% в сумме \_\_\_руб./ НДС не облагается.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость товара, а также уплату взимаемых на территории Российской Федерации налогов и сборов, таможенных пошлин, в том числе расходы на перевозку (транспортные расходы), стоимость упаковки, страхование, все затраты, издержки и иные расходы поставщика, связанные с исполнением договора.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика по факту поставки, на основании счёта и документа о приемке не более чем в течение 30 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара.

2.4. При перечислении денежных средств по Договору Заказчик обязан указывать в платежном поручении назначение платежа согласно номеру и дате настоящего Договора.

2.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках Договора считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

3.1.3. По требованию заказчика устранять недостатки Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

3.1.4. Предоставить гарантию в соответствии с п. 1.3 Договора.

3.1.5. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий по качеству, условиям Договора, и забрать Товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте. Поставщик обязан в течение 15 дней заменить такой товар.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Участвовать в приеме-передаче Товара в соответствии с разделом 5 Договора.

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по договору.

3.2.3. Требовать оплаты неустойки (пеней, штрафов) согласно п. 7 настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять Товар в соответствии с разделом 5 Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара, подписать товарную накладную/УПД и передать один экземпляр Поставщику.

3.3.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.3. Требовать оплаты неустойки (пеней, штрафов) согласно п. 7 настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по договору.

3.4.2. Требовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества.

3.4.3. Отказаться от приемки товара ненадлежащего качества.

4. Отчетные документы

4.1. Поставщик обязан вместе с поставкой Товара передать сопроводительные документы: товарно-транспортная накладная, товарная накладная/УПД на Товар, счет-фактура (при наличии), сертификаты качества (декларации) при наличии, копия паспорта завода-изготовителя, гарантия.

Товарные накладные на Товар оформляются Поставщиком по форме ТОРГ-12.

4.2. Заказчик обязан обеспечить подписание, возврат и получение Поставщиком товарных накладных/УПД/товарно-транспортных накладных на Товары.

В случае неполучения Поставщиком подписанных Заказчиком товарных накладных/УПД на Товары или мотивированного отказа от подписания товарных накладных/УПД на Товары в срок, указанный в пункте 5.7 Договора, товарные накладные/УПД на Товары считаются подписанными в редакции Поставщика, а Товары поставленными в количестве/объеме, указанных в товарных накладных/УПД на Товары.

5. Порядок поставки товаров. Приёмка товара.

5.1. Место доставки товара: 400022, г. Волгоград, ул. им. Куйбышева, 76.

5.2. Срок поставки: в течении 5 рабочих дней с даты заключения договора.

5.3. Представители Заказчика, непосредственно осуществляющие приемку Товаров в рамках настоящего Договора, не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их на получение Товаров.

5.4. Количество и ассортимент поставляемых Товаров определяется Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

5.5. Поставка товара подтверждается Поставщиком путем представления Заказчику следующей документации: товарно-транспортной накладной, товарной накладной или УПД, счета фактуры (при наличии), сертификат соответствия или копия, инструкция пользователя на русском языке.

5.6. При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (далее - документы), а также принимает его от Поставщика с соблюдением правил, предусмотренных действующим законодательством.

5.7. Приемка товара осуществляется Заказчиком в течение 2 рабочих дней со дня поставки товара и получения документов, указанных в п. 5.4 настоящего договора.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.8. В течение 2 дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 5.6 настоящего договора, Заказчик должен подписать товарную накладную (УПД), либо направить мотивированный отказ от их подписания в письменной форме с указанием срока устранения нарушений.

5.9. Поставщик считается исполнившим свои обязанности по поставке Товара по истечении 3 рабочих дней после подписания документа о приемке в случае отсутствия претензий или замечаний со стороны Заказчика.

5.10. Право собственности на Товары переходит к Заказчику с момента поставки Товаров и подписания Сторонами товарных накладных/УПД.

5.11. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика:

- возмещения стоимости некачественного Товара;

- возмещение ущерба, понесенного в связи с использованием некачественного Товара;

- возмещение стоимости экспертизы и других накладных расходов.

6. Срок действия Договора и прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2021 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

6.3. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан сторонами Договора электронной цифровой подписью. По заявлению одной из Сторон дубликат Договора может быть оформлен на бумаге и подписан другой Стороной. При этом все дополнительные документы, сопровождающие настоящий Договор (товарные накладные/УПД, счет, счет-фактура, дополнительные соглашения и т.п.), оформляются в письменной форме на бумажном носителе.

6.4. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Поставщиком друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в письменной форме, за исключением заявки на поставку товара, направляемое заказчиком. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом или телеграммой по адресу, указанному в настоящем Договоре и за подписью полномочного лица.

Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 12 «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора считаются направленными надлежащим образом. Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 12 «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

6.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.6. Договор может быть изменен по заявлению одной из Сторон в соответствии с действующем законодательством РФ.

6.7. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

6.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Спецификация.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность по уплате неустоек (штрафов, пеней).

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 0,1 процент от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 0,1 процент от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как: пожар, наводнение, ураган, землетрясение, военные действия, а также забастовки, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу, хотя бы для одной из Сторон, возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств по настоящему Договору вследствие указанных обстоятельств.

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы при условии надлежащего уведомления соответствующей Стороной об указанных обстоятельствах срок исполнения настоящего Договора соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 2-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, при этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.5. Сторона, принявшая решение об отказе от дальнейшего исполнения обязательств, обязана в письменной форме уведомить другую сторону о невозможности исполнения обязательств в силу возникновения указанных в п.8.1 Договора обстоятельств.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем совместных переговоров с оформлением соответствующих документов.

10.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего Договора.

10.3. В случае возникновения разногласий одна Сторона в срок 5 рабочих дней с момента возникновения таких разногласий направляет другой Стороне претензию.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

10.5. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

10.6. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем Договоре, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Расторжение Договора и изменение его условий

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. При исполнении договора не допускается изменение его существенных условий, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае:

– при изменении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги, но не более чем на 20%, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, объема работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги;

– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

– при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

11.5. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных заказчиком.

11.6. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.7 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

11.8. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.9. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.8 настоящего Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

11.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

11.14. Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору.

11.15. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от его исполнения Заказчик вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ГУП ВОСХП «Заря»** |
|  | 400022, г. Волгоград, ул. им. Куйбышева, 76 |
|  | Тел. (8442) 61-82-80  e-mail: gup-[zarya@mail.ru](mailto:zarya@mail.ru)  ИНН/КПП 3448025003/344801001  Банковские реквизиты:  р/с 40602810401000000045  Банк: Южный филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  БИК 041806715  к/сч 30101810100000000715 |

**ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1

к Договору № от \_\_\_\_ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | характеристики Товара | Страна происхождения Товара | единица измерения | Кол-во | Цена с НДС *(в случае применения НДС)*, руб. | Сумма с НДС *(в случае применения НДС)*, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | | | | | |  |

**ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Отнесение участника запроса котировок к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника запроса котировок, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). [↑](#footnote-ref-1)
2. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. [↑](#footnote-ref-2)
3. Незаполнение данного поля, не является основанием для отклонения заявки участника закупки. [↑](#footnote-ref-3)
4. Представление единиц измерения в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условия поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не указываются единицы измерения предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется. [↑](#footnote-ref-4)
5. Представление количества в заявке на участие в запросе котировок не требуется, за исключением случаев, когда имеется возможность предоставления участником закупки иных условий поставки единиц товара в одной упаковке, при условии сохранения общего количества (объема) закупаемого товара и участник закупки предоставляет иные условий поставки единиц товара в одной упаковке. Если участником закупки предлагаются иные условия поставки товара и не предоставляется количество предлагаемого к поставке товара, то заявка такого участника отклоняется. [↑](#footnote-ref-5)