# Форма №2

Описание объекта закупки (товар)

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Поставка беговой дорожки для нужд КГБУ СО «Пансионат Ветеран» |
| --- | --- |
| Срок поставки товара | В течение 1 месяца со дня заключения договора |
| Место поставки товара | 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, дом 28 |
| Требование к товару | поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |
| Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости | Гарантийный срок не менее 24 месяцев. |
| Дополнительные сведения, требования (данная строка заполняется при необходимости) |  |

- Требования, предъявляемые к объекту закупки

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Беговая дорожка Laufstein Cjmmercial LS998 (или аналог близкий по ценовой нише) | Габариты бегового полотна: длина не менее 150см ширина не менее 55 см Датчики и показатели: Отображение времени тренировки – да. Отображение текущей скорости – да. Отображение пройденного расстояния – да. Отображение расхода калорий – да. Измерение пульса – да. Подключение беспроводного кардиодатчика – да Кардиодатчик на ручке- да. Дополнительная информация: Транспортировочные ролики/колеса – да. Компенсаторы неровности пола – да. Общие характеристики: Консоль – LCD дисплей или аналог. Максимальный вес пользователя –не менее 150 кг. Минимальная скорость движения не более 0,3 км/час. максимальная скорость движения не менее 20 км/час. Максимальный угол наклона не менее 12 градусов. Регулировка угла наклона - электронная. Тип регулировки- плавный. Программы: количество программ тренировки не менее 39 Программа постоянного пульса – да. наличие пульсозависимых программ. Технические характеристики: Толщина бегового полотна не менее 2,8 мм. Толщина деки –не менее 25мм. Мощность двигателя не менее 2 л.с. Система аммортизации – да. | шт | 1 |

Исп. Никитин С.П.

8 (391) 245-08-34

E mail   nikitin.veteran@mail.ru