**Разъяснение № 1 положения Документации об открытом запросе котировок в электронной форме**

На поступивший запрос от участника открытого запроса котировок в электронной форме № 1689 от 25.10.2021 17:38 (MCK+2) на официальный сайт zakupki.gov.ru о даче разъяснений положений документации об открытом запросе котировок в электронной форме №32110749101 «Поставка набора биочипов и реагентов для генотипирования» УФИЦ РАН:

1. **Запрос на разъяснение по извещению № 32110749101:**
2. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка набора биочипов и реагентов для генотипирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА** | **ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА** | | **КОЛИ-ЧЕСТВО** |
| Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | |
| 1 | Набор биочипов и реагентов для генотипирования | Возможность определения не менее | 650 000 маркеров. | 1 набор |
| Набор рассчитан на генотипирование не менее | 288 образцов |
| Минимально необходимое количество геномной ДНК для одного анализа | не более 200 нг |
| Совместимы с FFPE | соответствие |
| Набор должен быть совместим со сканером биочипов Illumina iScan | соответствие |
| Максимальное число одновременно анализируемых образцов ДНК на одном биочипе | не менее 24 |
| Количество биочипов, входящих в набор | не менее 12 |
| Наличие маркеров из баз данных маркеров | соответствие |
| Наличие экзомных маркеров из баз данных ClinVar, NHGRI, PharmGKB и ExAC | соответствие |
| Наличие необходимых для подготовки биочипов реагентов | соответствие |
| Совместим с системами автоматизации Autoloader 2.x Array Loader, Liquid Handling Robots или аналогами | соответствие |

**4. Место поставки товаров:** 450054, г. Уфа, Пр. Октября 71, литер 1E (ИБГ УФИЦ РАН).

**5. Срок и условия поставки товаров: 120** календарных дней с момента подписания Договора.

Поставка Товара производится одной или несколькими партиями. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 450054, г. Уфа, пр. Октября, 71 литер 1Е. Доставка осуществляется любым видом транспорта по выбору Поставщика, при условии обеспечения сохранности перевозимого Товара.

**6. Качество поставляемого Товара:** Товар должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

**7. Требования к таре и упаковке товара.** Тара должна быть целостной без трещин и деформаций. Тара должна соответствовать тем нагрузкам, которым она подвергается под воздействием товара. Товар должен быть упакован таким способом, чтобы он не вступал в реакцию с окружающей средой. Упаковка должна включать в себя мероприятия, которые обеспечивают защиту груза как при перевозке, так и при хранении. Все упаковочные средства не должны вступать в химическую реакцию с товаром.

**8. Срок гарантии на поставляемый товар (оказанных услуг).** Гарантия на Товар устанавливается в соответствии с гарантией производителя.

**9. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.**

Примечания для контракта:

- Инструкций на русском языке – нет.

- Эксплуатационная документация на русском языке (при наличии).

- Товары предназначены для научных исследований, не являются медицинским изделием, не имеют регистрационного удостоверения;

- Не требуют подтверждения соответствия, т.к. не подлежат сертификации;

- Сертификаты соответствия, свидетельство о регистрации и регистрационное удостоверение на продукцию предоставлены не будут, т.к. нет оснований для их оформления;

- Качество продукции может быть подтверждено сертификатами ISO, выданными заводу изготовителю.

- Срок замены товара при обнаружении недостатков в течение 120 дней.

- Срок поставки товара – Поставка осуществляется в течение 120 (ста двадцати) дней с даты заключения контракта.

- Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

**10. Остаточный срок годности предлагаемого товара:** на момент поставки составляет не менее трех месяцев от срока годности, установленного производителем.

**11. Требования к безопасности товаров:** требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

**12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:** одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру.

**13. Требования к гарантийному сроку:** поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного на товар производителем, при условии соблюдения заказчиком условий хранения

**14. Форма, порядок и сроки оплаты услуг:** аванс не предусмотрен. Расчет с Поставщиком за Товар осуществляется Заказчиком (Плательщиком) в рублях Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком (Плательщиком) денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов подтверждающих факт поставки товара в соответствии с условиями Договора. Датой оплаты Договора Стороны считают дату списания денежных средств со счета Заказчика (Плательщика).

**Просим Вас рассмотреть возможность и изложить ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ в следующей редакции:**

1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка набора биочипов и реагентов для генотипирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА** | **ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА** | | **КОЛИ-ЧЕСТВО** |
| Объем выполняемых работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | |
| 1 | Набор биочипов и реагентов для генотипирования | Возможность определения не менее | 650 000 маркеров. | 1 набор |
| Набор рассчитан на генотипирование не менее | 288 образцов |
| Минимально необходимое количество геномной ДНК для одного анализа | не более 200 нг |
| Совместимы с FFPE | соответствие |
| Набор должен быть совместим со сканером биочипов Illumina iScan | соответствие |
| Максимальное число одновременно анализируемых образцов ДНК на одном биочипе | не менее 24 |
| Количество биочипов, входящих в набор | не менее 12 |
| Наличие маркеров из баз данных маркеров | соответствие |
| Наличие экзомных маркеров из баз данных ClinVar, NHGRI, PharmGKB и ExAC | соответствие |
| Наличие необходимых для подготовки биочипов реагентов | соответствие |
| Совместим с системами автоматизации Autoloader 2.x Array Loader, Liquid Handling Robots или аналогами | соответствие |

**4. Место поставки товаров:** 450054, г. Уфа, Пр. Октября 71, литер 1E (ИБГ УФИЦ РАН).

**5. Срок и условия поставки товаров: 120** календарных дней с момента подписания Договора.

Поставка Товара производится одной или несколькими партиями. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 450054, г. Уфа, пр. Октября, 71 литер 1Е. Доставка осуществляется любым видом транспорта по выбору Поставщика, при условии обеспечения сохранности перевозимого Товара.

**6. Качество поставляемого Товара:** Товар должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

**7. Требования к таре и упаковке товара.** Тара должна быть целостной без трещин и деформаций. Тара должна соответствовать тем нагрузкам, которым она подвергается под воздействием товара. Товар должен быть упакован таким способом, чтобы он не вступал в реакцию с окружающей средой. Упаковка должна включать в себя мероприятия, которые обеспечивают защиту груза как при перевозке, так и при хранении. Все упаковочные средства не должны вступать в химическую реакцию с товаром.

**8. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.**

Примечания для контракта:

- Инструкций на русском языке – нет.

- Эксплуатационная документация на русском языке (при наличии).

- Товары предназначены для научных исследований, не являются медицинским изделием, не имеют регистрационного удостоверения;

- Не требуют подтверждения соответствия, т.к. не подлежат сертификации;

- Сертификаты соответствия, свидетельство о регистрации и регистрационное удостоверение на продукцию предоставлены не будут, т.к. нет оснований для их оформления;

- Качество продукции может быть подтверждено сертификатами ISO, выданными заводу изготовителю.

- Срок замены товара при обнаружении недостатков в течение 120 дней.

- Срок поставки товара – Поставка осуществляется в течение 120 (ста двадцати) дней с даты заключения контракта.

- Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

**10. Остаточный срок годности предлагаемого товара:** на момент поставки составляет не менее трех месяцев от срока годности, установленного производителем.

**11. Требования к безопасности товаров:** требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара. Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

**12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:** одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру.

**13. Форма, порядок и сроки оплаты услуг:** аванс не предусмотрен. Расчет с Поставщиком за Товар осуществляется Заказчиком (Плательщиком) в рублях Российской Федерации. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком (Плательщиком) денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней после подписания Сторонами надлежаще оформленных документов подтверждающих факт поставки товара в соответствии с условиями Договора. Датой оплаты Договора Стороны считают дату списания денежных средств со счета Заказчика (Плательщика).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

П.П.2.3. П.2 Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также выполнение гарантийных обязательств согласно Договору.

**Просим Вас рассмотреть возможность и изложить П.П.2.3. П.2 Проекта договора в следующей редакции:**

П.П.2.3. П.2 Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

П.П.4.4.6. П.4 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством:

основаниями для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора являются:

– нарушение Поставщиком срока поставки Товар более чем на 30 (тридцать) дней;

– поставка Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

– установление в ходе исполнения договора, что поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением, документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому оборудованию или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

**Просим Вас рассмотреть возможность и изложить П.П.4.4.6. П.4 Проекта договора в следующей редакции:**

П.П.4.4.6. П.4 принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством:

основаниями для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора являются:

– нарушение Поставщиком срока поставки Товар более чем на 30 (тридцать) дней;

– поставка Товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, но не менее 120 дней;

– установление в ходе исполнения договора, что поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением, документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому оборудованию или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

П.П.5.1 П.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом, арестом, в залоге), серийно выпускаемым и соответствует требованиям, установленным Договором. Комплект товара в целом, его комплектующие, основные узлы, техническая документация и сопутствующие расходные материалы должны быть от производителя товара.

**Просим Вас рассмотреть возможность и изложить П.П.5.1 П.5 Проекта договора в следующей редакции:**

П.П.5.1 П.5 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом, арестом, в залоге) и соответствует требованиям, установленным Договором.

П.П.5.2. П.5 Качество Товара должно отвечать требованиям качества, ТУ, документации завода-изготовителя. Качество товара подтверждается паспортом, сертификатом, декларацией соответствия в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующим законодательством РФ или Договором. Товар должен сопровождаться технической и эксплуатационной документацией (в случаях, установленных законом, иными правовыми актами, заводом–изготовителем) на русском языке.

**Просим Вас рассмотреть возможность и изложить П.П.5.2 П.5 Проекта договора в следующей редакции:**

П.П.5.2. П.5 Товар должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Гарантийный срок на Товар, в том числе на комплектующие товара, устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 2 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Гарантия включает в себя бесплатный ремонт неисправного имущества и/или его узлов и агрегатов

**Просим Вас рассмотреть возможность и изложить П.П.5.4 П.5 Проекта договора в следующей редакции:**

5.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 2 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

5.5. Номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по которому пользователи Товара могут связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для консультаций по выявленным неисправностям в работе Товара в период гарантийного срока, должен функционировать по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов.

Гарантийный ремонт Товара осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику способами, указанными в разделе 4.3.3. настоящего Договора.

Гарантийный ремонт Товара осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику способами, указанными в Договоре, на территории Заказчика, а в случае невозможности, - доставка до места устранения недостатков, в том числе сервисного центра, и обратно в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика. Срок устранения недостатков – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения Заказчика.

5.6. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в п.5.4. настоящего Договора, недостатков Товара, возникших по вине Поставщика и/или завода-изготовителя и/или перевозчика, Поставщик обязан в срок, указанный в акте о выявленных недостатках, устранить недостатки. Все расходы, связанные с устранением недостатков, возникших по вине Поставщика и/или завода-изготовителя и/или перевозчика, несет Поставщик.

**Просим Вас рассмотреть и исключить П.П.5.5 П.5 и П.П.5.6 П.5 из Проекта договора.**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2021 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

**Просим Вас рассмотреть возможность и изложить П.П.12.1 П.12 Проекта договора в следующей редакции:**

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 марта 2022 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

1. **УФИЦ РАН отвечает следующее:**

**Заказчик принял решение о внесении изменений в документацию об открытом запросе котировок в электронной форме «Поставка набора биочипов и реагентов для генотипирования».**