Техническое задание на поставку угля марки ДР

для нужд АМУП «Водоканал»

1. Объект закупки:

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь марки ДР | Назначение: для бытовых нужд населения, слоевого и пылевидного сжигания в стационарных котельных установках, а также для использования в производстве строительных материалов Длиннопламенный рядовой Размеры угля: 0-300мм. Зольность, %: не более 20 Общая влага, %: не более 19 Сера, %: не более 1,4 Низшая теплота сгорания, ккал/кг: не менее 5010 Выход летучих веществ, %: не более 50 | тонн | 150 |

2. Место поставки: Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, по месту нахождения складов для хранения угля. Поставка товара транспортом Поставщика, автомобильным транспортом (самосвалами) общей массой не более 25 тонн.

Порядок поставки угля: в течение 5 (пяти) рабочих дней по заявке Заказчика.

2.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.

3. Срок поставки: со дня следующего за днем подписания договора по 30 июля 2022г. согласно порядку поставки угля.

3.1. Поставщик обязан уведомлять Заказчика посредством факсимильной связи (электронной почты) о каждой отгрузке топлива не позднее 5 суток со дня отгрузки. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- реестр грузового автотранспорта с весом отгруженного товара;

- копии товарно-транспортных накладных или УПД;

- копии удостоверений (сертификатов) качества на отгруженные партии товара.

3.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.2. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

4.3. Товар принадлежат Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

4.4. Товар поставляется в комплектности завода-изготовителя, в упаковке, обеспечивающей транспортировку и сохранность на складе. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках договора, является новым, не бывший в эксплуатации, не имеет дефектов, соответствует по качеству действующим стандартам ТУ и иной документации, устанавливающей требования по качеству, не имеет дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

4.5. Некачественный товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

4.5. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

5. Требования к гарантийным обязательствам:

7.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.

7.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

7.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром.

7.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.