## ЛСР 17 граф
Приложение №4 к договору
№__________ от ______________
ООО "Кумертауская ТЭЦ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на Механическую очистку котлоагрегатов, турбин, конденсаторов, котельного и турбинного вспомогательного оборудования в 2022г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7369521,46 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________20779,86 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Механическая очистка в период капитального ремонта парового котла типа ТП-14А ст.№9
Корпус котла
1 | БЦ14-010161-0102 Доп.7 | Наружная обмывка котла, при паропроизводительности: 100-230 т/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | корпус котла | 1 1*1 | 21356 |  |  |  | 21356 |  |  |  | 156.1 | 156.1
Топка котла
2 | БЦ14-010148-0101 | Очистка гидрозатвора уплотнения топки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | шт. | 1 1*1 | 4529 |  |  |  | 4529 |  |  |  | 31.9 | 31.9
3 | БЦ14-010106-0101 | Очистка пода топки и горизонтального газохода, холодной воронки с разбивкой оплавившегося в монолит шлака с удалением отложений через люки котла, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м3 | 3 3*1 | 1866 |  |  |  | 5598 |  |  |  | 12 | 36
4 | БЦ14-010111-0101 | Очистка взрывного клапана, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | шт. | 8 8*1 | 383 |  |  |  | 3064 |  |  |  | 2.4 | 19.2
Экраны
5 | БЦ14-010117-0101 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100м2 | 4 (400*1) / 100 | 3760 |  |  |  | 15040 |  |  |  | 24.1 | 96.4
6 | БЦ14-010128-0101 Доп.1 | Очистка труб воздухоподогревателя (обмывка, обдувка), вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100 труб | 270 270*1 | 1127 |  |  |  | 304290 |  |  |  | 7.6 | 2052
Золоуловители СЭЦ-24
7 | БЦ14-010149-0101 Доп.1 | Очистка батарейного циклона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | циклонный элемент | 4 4*1 | 132 |  |  |  | 528 |  |  |  | 0.93 | 3.72
Отм. 0,000м
8 | БЦ14-010172-0101 | Очистка площадки под котлом с погрузкой в контейнер или погрузкой в тележку с транспортировкой отложений вручную к месту погрузки на транспортное средство в пределах рабочей зоны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10м3 | 0,2 (2*1) / 10 | 3041 |  |  |  | 608.2 |  |  |  | 19.9 | 3.98
Итого по разделу 1 Механическая очистка в период капитального ремонта парового котла типа ТП-14А ст.№9 | [8 empty] | 739860.43 |  |  |  |  | 2659.7
Раздел 2. Механическая очистка паровых котлов типа ТП-14А ст. ПК №6,7,8,9 (текущие ремонты 2 раза в год)
Корпус котла
9 | БЦ14-010161-0102 Доп.7 | Наружная обмывка котла, при паропроизводительности: 100-230 т/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | корпус котла | 8 4*2 | 21356 |  |  |  | 170848 |  |  |  | 156.1 | 1248.8
Топка котла
10 | БЦ14-010148-0101 | Очистка гидрозатвора уплотнения топки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | шт. | 8 4*2 | 4529 |  |  |  | 36232 |  |  |  | 31.9 | 255.2
11 | БЦ14-010106-0101 | Очистка пода топки и горизонтального газохода, холодной воронки с разбивкой оплавившегося в монолит шлака с удалением отложений через люки котла, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м3 | 8 2*4 | 1866 |  |  |  | 14928 |  |  |  | 12 | 96
12 | БЦ14-010111-0101 | Очистка взрывного клапана, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | шт. | 64 8*4*2 | 383 |  |  |  | 24512 |  |  |  | 2.4 | 153.6
Потолок котла
13 | БЦ14-010109-0101 | Удаление золы из-под барабана, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м3 | 8 2*4 | 446 |  |  |  | 3568 |  |  |  | 2.9 | 23.2
Экраны
14 | БЦ14-010117-0101 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100м2 | 8 (100*4*2) / 100 | 3760 |  |  |  | 30080 |  |  |  | 24.1 | 192.8
15 | БЦ1-260102-0101 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов (для расшлаковки экранных труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | т | 16 2*4*2 | 5407 |  |  |  | 86512 |  |  |  | 33.8 | 540.8
16 | БЦ1-260110-0103 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: 6-10м (для расшлаковки экранных труб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м2 | 160 20*4*2 | 253 |  |  |  | 40480 |  |  |  | 1.8 | 288
Куб ВЗП 1 и 2 ступени
17 | БЦ14-010126-0101 Доп.1 | Обдувка или обмывка трубных досок воздухоподогревателя, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10м2 | 72 (90*4*2) / 10 | 332 |  |  |  | 23904 |  |  |  | 2.3 | 165.6
18 | БЦ14-010128-0101 Доп.1 | Очистка труб воздухоподогревателя (обмывка, обдувка), вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100 труб | 160 20*4*2 | 1127 |  |  |  | 180320 |  |  |  | 7.6 | 1216
Бойные камеры МВ-ов
19 | БЦ14-010185-0101 | Обмывка сепарационной шахты мельницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | мельница | 32 4*4*2 | 1070 |  |  |  | 34240 |  |  |  | 7 | 224
Золоуловители СЭЦ-24
20 | БЦ14-010149-0101 Доп.1 | Очистка батарейного циклона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | циклонный элемент | 32 4*4*2 | 132 |  |  |  | 4224 |  |  |  | 0.93 | 29.76
Отм. 0,000м
21 | БЦ14-010172-0101 | Очистка площадки под котлом с погрузкой в контейнер или погрузкой в тележку с транспортировкой отложений вручную к месту погрузки на транспортное средство в пределах рабочей зоны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10м3 | 1,6 (2*4*2) / 10 | 3041 |  |  |  | 4865.6 |  |  |  | 19.9 | 31.84
Итого по разделу 2 Механическая очистка паровых котлов типа ТП-14А ст. ПК №6,7,8,9 (текущие ремонты 2 раза в год) | [8 empty] | 1364446.96 |  |  |  |  | 4950.25
Раздел 3. Механическая очистка вспомогательного оборудования котельного отделения (1 раз в год)
Цеховой канал ГЗУ
22 | БЦ14-010155-0101 Доп.1 | Очистка каналов гидрозолоудаления: от твердых отложений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10пм | 45 225*2*1/10 | 1620 |  |  |  | 72900 |  |  |  | 10.5 | 472.5
Наружный канал ГЗУ
23 | БЦ14-010155-0102 Доп.1 | Очистка каналов гидрозолоудаления: от сцементировавшихся отложений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10пм | 120 (1200*1) / 10 | 2268 |  |  |  | 272160 |  |  |  | 14.7 | 1764
БСУ
24 | БЦ14-010182-0101 | Зачистка стенок бункеров сырого угля от остатков топлива ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10м2 | 1000 10000 / 10 | 712 |  |  |  | 712000 |  |  |  | 4.1 | 4100
Площадки и приямки обслуживания вспомогательного оборудования (1 раз в год)
25 | БЦ14-010172-0101 | Очистка площадки под котлом с погрузкой в контейнер или погрузкой в тележку с транспортировкой отложений вручную к месту погрузки на транспортное средство в пределах рабочей зоны (площадка питат.коллекторов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10м3 | 1,8 (18*1) / 10 | 3041 |  |  |  | 5473.8 |  |  |  | 19.9 | 35.82
26 | БЦ14-010172-0101 | Очистка площадки под котлом с погрузкой в контейнер или погрузкой в тележку с транспортировкой отложений вручную к месту погрузки на транспортное средство в пределах рабочей зоны (СНП-5-9) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10м3 | 0,6 (6*1) / 10 | 3041 |  |  |  | 1824.6 |  |  |  | 19.9 | 11.94
27 | БЦ14-010141-0101 | Очистка приямков под котлом при глубине приямка до 2-х метров, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м3 | 50 50*1 | 577 |  |  |  | 28850 |  |  |  | 4.2 | 210
28 | БЦ14-010172-0101 | Очистка площадки под котлом с погрузкой в контейнер или погрузкой в тележку с транспортировкой отложений вручную к месту погрузки на транспортное средство в пределах рабочей зоны (площадка питат.коллекторов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 10м3 | 5 (50*1) / 10 | 3041 |  |  |  | 15205 |  |  |  | 19.9 | 99.5
Очистка кабельных туннелей (ЭЦ)
29 | БЦ14-010142-0101 | Очистка приямков под котлом при глубине приямка свыше 2-х метров, вид топлива: уголь ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м3 | 50 | 907 |  |  |  | 45350 |  |  |  | 6.6 | 330
30 | БЦ14-010173-0101 | Погрузка вручную золы и отложений на транспортное средство ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м3 | 50 | 200 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 1.6 | 80
Итого по разделу 3 Механическая очистка вспомогательного оборудования котельного отделения (1 раз в год) | [8 empty] | 2425325.3 |  |  |  |  | 7874.73
Раздел 4. Механическая очистка оборудования турбинного отделения (1 раз в год)
Капитальный ремонт БУ-2
31 | БЦ14-010416-0102 | Очистка внутренней поверхности труб подогревателей сетевой воды, длина трубы: свыше 4 до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100 труб | 96.5 | 2509 |  |  |  | 242118.5 |  |  |  | 15.5 | 1495.75
Капитальный ремонт БУ-3
32 | БЦ14-010416-0102 | Очистка внутренней поверхности труб подогревателей сетевой воды, длина трубы: свыше 4 до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100 труб | 96.5 | 2509 |  |  |  | 242118.5 |  |  |  | 15.5 | 1495.75
Текущий ремонт ПТ 60-90/13 ст.№5
33 | БЦ14-010415-0103 Доп.13 | Очистка внутренней поверхности труб конденсаторов паровых турбин, маслоохладителей, газоохладителей,воздухоохладителей турбогенераторов при длине трубы: свыше 6 до 8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100 труб | 58 | 2170 |  |  |  | 125860 |  |  |  | 13.4 | 777.2
34 | БЦ14-010415-0101 | Очистка внутренней поверхности труб конденсаторов паровых турбин, маслоохладителей, газоохладителей, длина трубы: до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100 труб | 15.39 | 1214 |  |  |  | 18683.46 |  |  |  | 7.5 | 115.43
Текущий ремонт ПТ 60-90/13 ст.№6
35 | БЦ14-010415-0103 Доп.13 | Очистка внутренней поверхности труб конденсаторов паровых турбин, маслоохладителей, газоохладителей,воздухоохладителей турбогенераторов при длине трубы: свыше 6 до 8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100 труб | 58 | 2170 |  |  |  | 125860 |  |  |  | 13.4 | 777.2
36 | БЦ14-010415-0101 | Очистка внутренней поверхности труб конденсаторов паровых турбин, маслоохладителей, газоохладителей, длина трубы: до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс перерасчета стоимости работ в цены 2022г. СМР=1,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 100 труб | 15.39 | 1214 |  |  |  | 18683.46 |  |  |  | 7.5 | 115.43
Итого по разделу 4 Механическая очистка оборудования турбинного отделения (1 раз в год) | [8 empty] | 1611635.19 |  |  |  |  | 5295.18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 2946814.12 |  |  |  |  | 18745.42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3266631.85 |  |  |  |  | 20779.86
В том числе, справочно:
Районный коэффициент ПЗ=1,09 (ОЗП=1,09; ЭМ=1,09; ЗПМ=1,09; МАТ=1,09; ТЗ=1,09; ТЗМ=1,09) (Поз. 1-36) | [8 empty] | 265213.27 |  |  |  |  | 1687.0878
За вредные условия труда ПЗ=1,7% (ОЗП=1,7%; ЭМ=1,7%; ЗПМ=1,7%; МАТ=1,7%; ТЗ=1,7%; ТЗМ=1,7%) (Поз. 1-36) | [8 empty] | 54604.46 |  |  |  |  | 347.3527
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Механическая очистка в период капитального ремонта парового котла типа ТП-14А ст.№9 | [8 empty] | 739860.43 |  |  |  |  | 2659.7
Итого по разделу 2 Механическая очистка паровых котлов типа ТП-14А ст. ПК №6,7,8,9 (текущие ремонты 2 раза в год) | [8 empty] | 1364446.96 |  |  |  |  | 4950.25
Итого по разделу 3 Механическая очистка вспомогательного оборудования котельного отделения (1 раз в год) | [8 empty] | 2425325.3 |  |  |  |  | 7874.73
Итого по разделу 4 Механическая очистка оборудования турбинного отделения (1 раз в год) | [8 empty] | 1611635.19 |  |  |  |  | 5295.18
Итого | [8 empty] | 6141267.88 |  |  |  |  | 20779.86
НДС 20% | [8 empty] | 1228253.58
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 7369521.46 |  |  |  |  | 20779.86
Заказчик: | [8 empty] | Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Кумертауская ТЭЦ»
_________________ /Лебедев К. В./ | [8 empty] | ____________/___________/
«_____» _________________ 2021 г | [8 empty] | «_____» ______________ 2021 г.
М.П. | [8 empty] | М.П.