**Приложение №1**

**к извещению о проведении запроса котировок**

**в электронной форме**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Оказание услуг по пультовой охране объектов с помощью кнопки тревожной сигнализации, пульта централизованного наблюдения, оперативного реагирования силами оперативной группы, техническому обслуживанию и мониторингу комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры установленной в отдельных помещениях ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам услуги, входящей в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | | | | | | | | | |
| 1 | Наименование закупаемых услуг, входящих в объект закупки | Оказание услуг по пультовой охране объектов с помощью кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), пульта централизованного наблюдения (далее - ПЦН), оперативного реагирования силами оперативной группы, техническому обслуживанию и мониторингу комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры (далее - Комплекс), установленной в отдельных помещениях ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ». | | | | | | | | | | |
| 2 | Исполнитель услуг | В обеспечении безопасности объектов охраны и защиты охраняемых объектов в пределах своих полномочий участвуют [органы федеральной службы безопасности](garantF1://10004197.0), органы внутренних дел Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации, органы внешней разведки Российской Федерации, Вооруженные Силы Российской Федерации, и иные организации имеющие разрешение на военизированную сторожевую охрану, монтаж, обслуживание и ремонт, технических средств охраны. | | | | | | | | | | |
| 3 | Нормативная правовая база обеспечения охранной деятельности объектов, подлежащих охране | 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 5. Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии». 6. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=04DC95437D445E1F279FCE8C60144531B125F1DD4FA5A5E8D463C661B4G1hEH) от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». 8. Федеральный закон от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране». 9. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации». 10. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации». 11. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 250 «Вопросы организации полиции». 12. Приказ МВД России от 16 июля 2012 года № 689 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны». 13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». 14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 года № 1629-р «О перечне объектов, подлежащих обязательной охране полицией». 15. Приказ МВД Российской Федерации от 16 июня 2011 года № 676 «Об утверждении Инструкции по организации работы пунктов централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны». 16. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 17. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 18. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 года № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». 19. Иные правовые акты Российской Федерации, к которым относятся постановления Правительства Российской Федерации, приказы министерств и ведомств, а также указания, распоряжения и письма государственных органов, чья компетенция затрагивает вопросы, касающиеся охраны с помощью технических средств. | | | | | | | | | | |
| 4 | Перечень объектов и их место нахождения | Наименование объекта | | | Место нахождения (адрес) | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | |
| Объект № 1: Помещение №29 для хранение медикаментов и помещение №8 медицинский пост ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» | | | Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Архангельская, ул. Советская, 175, Жилой корпус №1 | | | | | | | |
| Объект №2: Помещение №4 медицинского поста | | | Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Архангельская, ул. Халтурина, 32, Жилой корпус (Литер Б,б) | | | | | | | |
| 5 | Перечень оборудованных на объекте охраны типов технических средств охраны | Объект № 1: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «КВАРЦ» (1шт.); Скат-1200А (1шт.); Астра-PTX (1шт.); Астра-321 (1шт); Сокол Б8Н (2шт); блок питания (1шт.); объемный извещатель Астра-5 (1шт.); ИО-102-20- извещатель магнито-контактный (1шт.); УСС-1 (1шт.); АстраР (1 к-т) ручной тревожный радиоканальный извещатель (брелок-2шт.) | | | | | | | | | | |
| Объект № 2: ППКОП "Юпитер 4GSM" (1 шт.); Астра-321 (1 шт.); АстраР (1 к-т) ручной тревожный радиоканальный извещатель (брелок-2шт.) | | | | | | | | | | |
| 6 | Объем услуг[[1]](#footnote-1) | День недели и час или час и дата взятия объекта под охрану/снятия объекта с охраны | | Количество дней охраны | | Время нахождения объекта под охраной в течение суток, часов | | | | | Объем услуг (количество часов пультовой охраны), часов | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | 4 | |
| Объект № 1: Помещение №29 для хранение медикаментов ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», мониторинг охранной сигнализации (ОС) | | | | | | | | | | |
| в будние дни снятие с 8час.00мин. до 16час.00мин.  взятие с16час.00мин. до 8час. 00мин. | | 247 | | 16 | | | | | 3952 | |
| выходные и праздничные дни: круглосуточно | | 118 | | 24 | | | | | 2832 | |
|  |  | Объект № 1: Помещение №8 медицинский пост ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», кнопка тревожной сигнализации (КТС) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| в будние, выходные и праздничные дни: круглосуточно | 365 | | | | 24 | | 8760 | | | |
| Объем услуг по Объекту № 1 | | | | |  | 15544 | | | | |
| Объект № 2ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», кнопка тревожной сигнализации (КТС) | | | | | | | | | | |
| в будние, выходные и праздничные дни: круглосуточно | | 365 | | 24 | | | | | 8760 | |
| Объем услуг по Объекту № 2 | | | | | | | | 8760 | | |
| ВСЕГО объем услуг, часов | | | | | | | | | 24304 | |
|  | | | | | | | | | | |
| 7 | Информация о комплексе охранных мероприятий и действиях, проводимых исполнителем в рамках оказываемых услуг | Перечень мероприятий (действий) | | | | | | | | | | Сведения о применении (да/нет) |
| 1 | | | | | | | | | | 2 |
| Объект № 1. Помещение №29 для хранение медикаментов и помещение №8 медицинский пост.  Объект № 2. Помещение №4 медицинский пост | | | | | | | | | | |
| Обеспечение централизованной охраны объекта(-ов) в части эксплуатации и контроля за работоспособностью установленных на них технических средств охраны | | | | | | | | | | да |
| Обследование объекта и разработка технических предложений по организации охраны, обеспечивающих достаточную безопасность на объекте заказчика | | | | | | | | | | да |
| Обеспечение круглосуточного приема и регистрацию сообщений, передаваемых техническими средствами охраны. | | | | | | | | | | да |
| Оперативное реагирование по сигналу «Тревога», поступившему с Комплекса, установленного на объекте Заказчика, на ПЦН Исполнителя с целью пресечения противоправных действий, угрожающих имущественной безопасности Заказчика на объекте, своевременная передача информации о тревожном сообщении на обслуживаемом «Объекте» (происшествии) в дежурную часть ближайшего районного отдела внутренних дел, обеспечение прибытия специального отряда быстрого реагирования численностью не менее двух сотрудников в кратчайшее время и оповещение «ЗАКАЗЧИКА» и/или уполномоченных им лиц, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, информационным системам общего пользования, факсимильным или иным видом связи информации о происшествии. | | | | | | | | | | да |
| 8 | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам услуги, входящие в объект закупки | Описание услуг; требования к качественным, количественным характеристикам услуг; объемы услуг | | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание «Комплекса» осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 31817.1.1-2012, ГОСТ Р 50776-95.  Задачами технического обслуживания «Комплекса» являются:  а) обеспечение бесперебойного функционирования «Комплекса»;  б) контроль технического состояния «Комплекса» и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации с записью результатов в объектовом журнале. Время устранения неисправностей в системах должно быть не более 8 рабочих часов с момента получения заявки от Заказчика, восстановительные работы осуществляются на уровне замены вышедших из строя узлов, блоков, приборов и извещателей из обменного фонда Исполнителя.  в) выявление и устранение неисправностей «Комплекса» и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества;  г) ликвидация последствий воздействия климатических, производственных и иных факторов, которые могут отрицательно повлиять на эксплуатационные параметры как системы в целом, так и технических средств, входящих в ее состав;  д) Обеспечение в кротчайшее время (не более 2 рабочих часов) прибытие на объект по заявке Заказчика инженерно-технического персонала для определения неисправностей, в случае крайней необходимости аварийно-восстановительной бригады;  е) техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры должна производить специализированная организация, имеющая все необходимые лицензии и разрешение на деятельность по оказанию охранных услуг на объектах.  Услуги (работы) должны производиться на основании технического задания качественно и в срок. | | | | | | | | | | |
| 9 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ. | - график проведения технического обслуживания;  - журнал Технического обслуживания;  - акты проверки технического состояния и работоспособности «Комплекса»;  - акты на выполненные работы. | | | | | | | | | | |
| 10 | Срок (период) оказания услуг | С 00 часов 00 минут 01 января 2022 года по 23 часа 59 минут 31 декабря 2022года. | | | | | | | | | | |
| 11 | Гарантийные обязательства | -гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев | | | | | | | | | | |
| 12 | Дополнительные условия | Исполнитель должен иметь:  - опыт проведения подобного рода деятельности;  - запас необходимых материалов и составляющих системы охранной сигнализации для ремонта неисправностей или замены вышедшей из строя аппаратуры.  Исполнитель должен работать с системами, установленными на объектах заказчика, без изменения конструкций системы. В случае необходимости, все дополнительное оборудование устанавливается за счет Исполнителя.  Должна быть обеспечена диспетчеризация всего оборудования.  Исполнитель должен проводить техническое обслуживание «Комплекса» не реже одного раза в месяц, согласно графику проведения технического обслуживания, который разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.  Качество применяемых материалов, изделий, оборудования.  Все материалы, изделия, оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество  Безопасность работ.  Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации строительных машин и механизмов.  Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика, ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагаются на Исполнителя.  Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.  Требования к результатам работ.  Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, положениями государственного контракта, качество которых соответствует нормам и правилам. Бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.  Исполнитель после заключении Контракта совместно с Заказчиком, производят обследование Объектов Заказчика на предмет их соответствия нормам технической укрепленности и составляют акт обследования технического состояния Объектов. Акты обследования являются неотъемлемой частью договора. Заказчик, при этом, обеспечивает допуск представителей Исполнителя на Объект.  Сторонами не разглашаются третьим лицам сведения о принципах построения и составе Комплекса, присвоенные пультовые номера, пароли и коды пользователей. | | | | | | | | | | |

Заместитель директора по пожарной безопасности П.В. Сальков

1. [↑](#footnote-ref-1)