**Приложение №1**

**к извещению о проведении запроса котировок**

**в электронной форме**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Оказание услуг по пультовой охране объектов с помощью кнопки тревожной сигнализации, пульта централизованного наблюдения, оперативного реагирования силами оперативной группы, техническому обслуживанию и мониторингу комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры установленной в отдельных помещениях ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам услуги, входящей в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| 1 | Наименование закупаемых услуг, входящих в объект закупки | Оказание услуг по пультовой охране объектов с помощью кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), пульта централизованного наблюдения (далее - ПЦН), оперативного реагирования силами оперативной группы, техническому обслуживанию и мониторингу комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры (далее - Комплекс), установленной в отдельных помещениях ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ». |
| 2 | Исполнитель услуг | В обеспечении безопасности объектов охраны и защиты охраняемых объектов в пределах своих полномочий участвуют органы федеральной службы безопасности, органы внутренних дел Российской Федерации, войска национальной гвардии Российской Федерации, органы внешней разведки Российской Федерации, Вооруженные Силы Российской Федерации, и иные организации имеющие разрешение на военизированную сторожевую охрану, монтаж, обслуживание и ремонт, технических средств охраны. |
| 3 | Нормативная правовая база обеспечения охранной деятельности объектов, подлежащих охране | 1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии».
6. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
8. Федеральный закон от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране».
9. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации».
10. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации».
11. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 250 «Вопросы организации полиции».
12. Приказ МВД России от 16 июля 2012 года № 689 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений вневедомственной охраны территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 года № 1629-р «О перечне объектов, подлежащих обязательной охране полицией».
15. Приказ МВД Российской Федерации от 16 июня 2011 года № 676 «Об утверждении Инструкции по организации работы пунктов централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны».
16. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
17. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 года № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
19. Иные правовые акты Российской Федерации, к которым относятся постановления Правительства Российской Федерации, приказы министерств и ведомств, а также указания, распоряжения и письма государственных органов, чья компетенция затрагивает вопросы, касающиеся охраны с помощью технических средств.
 |
| 4 | Перечень объектов и их место нахождения | Наименование объекта | Место нахождения (адрес) |
| 1 | 2 |
| Объект № 1: Помещение №29 для хранение медикаментов и помещение №8 медицинский пост ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ» | Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Архангельская, ул. Советская, 175, Жилой корпус №1 |
| Объект №2: Помещение №4 медицинского поста | Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Архангельская, ул. Халтурина, 32, Жилой корпус (Литер Б,б) |
| 5 | Перечень оборудованных на объекте охраны типов технических средств охраны | Объект № 1: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «КВАРЦ» (1шт.); Скат-1200А (1шт.); Астра-PTX (1шт.); Астра-321 (1шт); Сокол Б8Н (2шт); блок питания (1шт.); объемный извещатель Астра-5 (1шт.); ИО-102-20- извещатель магнито-контактный (1шт.); УСС-1 (1шт.); АстраР (1 к-т) ручной тревожный радиоканальный извещатель (брелок-2шт.) |
| Объект № 2: ППКОП "Юпитер 4GSM" (1 шт.); Астра-321 (1 шт.); АстраР (1 к-т) ручной тревожный радиоканальный извещатель (брелок-2шт.)  |
| 6 | Объем услуг[[1]](#footnote-1) | День недели и час или час и дата взятия объекта под охрану/снятия объекта с охраны  | Количество дней охраны | Время нахождения объекта под охраной в течение суток, часов | Объем услуг (количество часов пультовой охраны), часов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект № 1: Помещение №29 для хранение медикаментов ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», мониторинг охранной сигнализации (ОС) |
| в будние дни снятие с 8час.00мин. до 16час.00мин.взятие с16час.00мин. до 8час. 00мин. | 247 | 16 | 3952 |
|  выходные и праздничные дни: круглосуточно | 118 | 24 | 2832 |
|  |  | Объект № 1: Помещение №8 медицинский пост ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», кнопка тревожной сигнализации (КТС) |
|   |
| в будние, выходные и праздничные дни: круглосуточно | 365 | 24 | 8760 |
| Объем услуг по Объекту № 1 |  | 15544 |
| Объект № 2ГБУ СО КК «Архангельский ПНИ», кнопка тревожной сигнализации (КТС) |
| в будние, выходные и праздничные дни: круглосуточно | 365 | 24 | 8760 |
| Объем услуг по Объекту № 2  |  8760 |
| ВСЕГО объем услуг, часов | 24304 |
|  |
| 7 | Информация о комплексе охранных мероприятий и действиях, проводимых исполнителем в рамках оказываемых услуг  | Перечень мероприятий (действий) | Сведения о применении (да/нет) |
| 1 | 2 |
| Объект № 1. Помещение №29 для хранение медикаментов и помещение №8 медицинский пост. Объект № 2. Помещение №4 медицинский пост  |
| Обеспечение централизованной охраны объекта(-ов) в части эксплуатации и контроля за работоспособностью установленных на них технических средств охраны | да |
| Обследование объекта и разработка технических предложений по организации охраны, обеспечивающих достаточную безопасность на объекте заказчика | да |
| Обеспечение круглосуточного приема и регистрацию сообщений, передаваемых техническими средствами охраны. | да |
| Оперативное реагирование по сигналу «Тревога», поступившему с Комплекса, установленного на объекте Заказчика, на ПЦН Исполнителя с целью пресечения противоправных действий, угрожающих имущественной безопасности Заказчика на объекте, своевременная передача информации о тревожном сообщении на обслуживаемом «Объекте» (происшествии) в дежурную часть ближайшего районного отдела внутренних дел, обеспечение прибытия специального отряда быстрого реагирования численностью не менее двух сотрудников в кратчайшее время и оповещение «ЗАКАЗЧИКА» и/или уполномоченных им лиц, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, информационным системам общего пользования, факсимильным или иным видом связи информации о происшествии.  | да |
| 8 | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам услуги, входящие в объект закупки | Описание услуг; требования к качественным, количественным характеристикам услуг; объемы услуг |
| Техническое обслуживание «Комплекса» осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 31817.1.1-2012, ГОСТ Р 50776-95.Задачами технического обслуживания «Комплекса» являются:а) обеспечение бесперебойного функционирования «Комплекса»;б) контроль технического состояния «Комплекса» и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации с записью результатов в объектовом журнале. Время устранения неисправностей в системах должно быть не более 8 рабочих часов с момента получения заявки от Заказчика, восстановительные работы осуществляются на уровне замены вышедших из строя узлов, блоков, приборов и извещателей из обменного фонда Исполнителя.в) выявление и устранение неисправностей «Комплекса» и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества;г) ликвидация последствий воздействия климатических, производственных и иных факторов, которые могут отрицательно повлиять на эксплуатационные параметры как системы в целом, так и технических средств, входящих в ее состав;д) Обеспечение в кротчайшее время (не более 2 рабочих часов) прибытие на объект по заявке Заказчика инженерно-технического персонала для определения неисправностей, в случае крайней необходимости аварийно-восстановительной бригады;е) техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и объектовой приемопередающей аппаратуры должна производить специализированная организация, имеющая все необходимые лицензии и разрешение на деятельность по оказанию охранных услуг на объектах. Услуги (работы) должны производиться на основании технического задания качественно и в срок.  |
| 9 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ. | - график проведения технического обслуживания;- журнал Технического обслуживания;- акты проверки технического состояния и работоспособности «Комплекса»;- акты на выполненные работы. |
| 10 | Срок (период) оказания услуг  | С 00 часов 00 минут 01 января 2022 года по 23 часа 59 минут 31 декабря 2022года. |
| 11 | Гарантийные обязательства | -гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев |
| 12 | Дополнительные условия  | Исполнитель должен иметь:- опыт проведения подобного рода деятельности;- запас необходимых материалов и составляющих системы охранной сигнализации для ремонта неисправностей или замены вышедшей из строя аппаратуры. Исполнитель должен работать с системами, установленными на объектах заказчика, без изменения конструкций системы. В случае необходимости, все дополнительное оборудование устанавливается за счет Исполнителя.Должна быть обеспечена диспетчеризация всего оборудования.Исполнитель должен проводить техническое обслуживание «Комплекса» не реже одного раза в месяц, согласно графику проведения технического обслуживания, который разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.Качество применяемых материалов, изделий, оборудования.Все материалы, изделия, оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качествоБезопасность работ.Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации строительных машин и механизмов.Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика, ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагаются на Исполнителя.Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.Требования к результатам работ.Выполнение работ в соответствии с техническим заданием, положениями государственного контракта, качество которых соответствует нормам и правилам. Бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.Исполнитель после заключении Контракта совместно с Заказчиком, производят обследование Объектов Заказчика на предмет их соответствия нормам технической укрепленности и составляют акт обследования технического состояния Объектов. Акты обследования являются неотъемлемой частью договора. Заказчик, при этом, обеспечивает допуск представителей Исполнителя на Объект.Сторонами не разглашаются третьим лицам сведения о принципах построения и составе Комплекса, присвоенные пультовые номера, пароли и коды пользователей.  |

Заместитель директора по пожарной безопасности П.В. Сальков

1. [↑](#footnote-ref-1)