**Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № 98 о**т 29 декабря 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город Асбест» (ГАУЗ СО «СП г. Асбест»)  Место нахождения: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д.22 |
| **Почтовый адрес** | 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д.22 |
| **Контактный адрес** | Телефон 8 (34365) 27210, 89122766895; адрес электронной почты agozp@mail.ru  Контактное лицо: Карпова Мария Алексеевна |
| **Способ закупки** | Запрос котировок в электронной форме (далее Запрос котировок) |
| **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (официальный сайт), на электронной торговой площадке https://etp-region.ru/ (ЭТП). Порядок получения документации на ЭТП определяется правилами и регламентом работы ЭТП. |
| **Предмет договора** | **Поставка пластмасс для зуботехнической лаборатории** |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) (формула цены, максимальное значение цены договора либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора)** | **172 942 (сто семьдесят две тысячи девятьсот сорок два) рубля 00 копеек**  В цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на разгрузку, подъем, внос Товара в помещения Заказчика, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Цена остается неизменной на протяжении всего действия договора. |
| **Срок и место поставки** | Период поставки - с момента подписания договора по 30.04.2022 г. Поставка осуществляется согласно графику поставки, по адресу Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д.22. Поставщик обязан обеспечить такие условия доставки товара, при которых поставляемый товар не потеряет своих потребительских свойств. |
| **Информация о валюте, используемой для формирования цены договора** | Российский рубль |
| **Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)** | Дата начала подачи котировочных заявок: **30 декабря 2021 г. , 00.00 МСК**  Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 14 января 2022 **г., 06.00 МСК**  Подача запросов на разъяснение документации не позднее 11 января 2022 г**., 15.00 МСК** |
| **Подведения итогов котировочных заявок** | Дата рассмотрения и подведения итогов: 14 января 2022 г., **07.00 МСК**  Место рассмотрения: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д.22, каб. 18 |
| **Срок, место и порядок предоставления документации** | В сроки принятия заявок на участие в конкурентной закупке документация находится в свободном доступе на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (официальный сайт), на электронной торговой площадке https://etp-region.ru/ (ЭТП). Порядок получения документации на ЭТП определяется правилами и регламентом работы ЭТП. |
| **Порядок внесения изменений в извещение о проведении закупки и (или) документацию о закупке** | Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.  В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупке ГАУЗ СО «СП г. Асбест» (далее Положение) для конкретного способа закупки. |
| **Порядок подачи запроса разъяснений положений извещения о проведения закупки и (или) документации о закупке** | Любой участник закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении закупки и (или) документации о закупке.  В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает его в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| **Порядок отмены конкурентной закупки** | Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.  По истечении срока отмены закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
| **Размер обеспечения заявок на участие в запросе котировок** | Не требуется |
| Размер обеспечения исполнения договора | Не требуется |
| **Характеристики товара (работ, услуг)** | согласно Приложения №1 (Техническое задание) |
| **Порядок оплаты** | Заказчик оплачивает поставленный товар на основании выставленного счета, счет – фактуры, товарной накладной в течение 90 (девяноста)дней с даты подписания Сторонами товарной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **Источник финансирования** | Средства ПДД |
| **Срок подписания победителем договора** | Договор по результатам конкурентной закупки должен быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок, действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения указанного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.   Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.   Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Изменение существенных условий договора после проведения конкурентной закупки не допускается, за исключением случаев, указанных в п. 65 положения Заказчика.   Заказчик в течение семи дней со дня подписания протокола, составленного по итогам конкурентной закупки, направляет победителю закупки с которым заключается договор с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки проект договора без своей подписи.  Если победитель закупки с которым заключается договор получив проект договора в течение двух дней с момента его получения обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, то таким участником оформляется и подписывается протокол разногласий.  Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получения. Если предложения, указанные в протоколе разногласий, учтены заказчиком полностью или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет без своей подписи его победителю закупки с которым заключается договор с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки либо направляет проект договора без своей подписи с мотивированным отказом от внесения изменений в договор, оформленным отдельным документом.  В течение трех дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного победителем закупки, и предоставления таким победителем, в случае установления соответствующего требования в извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке, обеспечения исполнения договора, но не ранее срока, указанного выше, заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке подписанный договор от имени заказчика.  Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении или исполнении договора вправе изменить условия такого договора, в том числе:  1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;  при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение не более чем на 30 % цены договора;  2) сроки исполнения обязательств по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;  3) цену договора:  путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;  в случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта;  в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);  4) при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке и (или) извещением о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки;  5) при заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе изменить не более чем на 50 % предусмотренный договором объем товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с поставкой, работами, услугами, предусмотренными договором, для государственных автономных и бюджетных учреждений Свердловской области по согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области.  При заключении или исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению  с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре. |
| **Порядок подачи, требования к форме, оформлению, составу и содержанию котировочных заявок** | Участнику закупки в электронной форме для участия в закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.  Обмен между участником закупки в электронной форме, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.  Электронные документы участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.  Обмен информацией, связанной с проведением запроса котировок осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.  Информация, связанная с осуществлением закупки в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в ЕИС и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.  Заявки на участие в запросе котировок подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном регламентом оператора электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| **Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе котировок, и порядок проведения запроса котировок** | Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие сведения:  1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии);  2) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника;  3) согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведении запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета закупки, конкретных показателей, установленных в извещении о проведении запроса котировок;  4) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательные платежи);  5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  6) Инструкцию по применению медицинского изделия, в случае если заявка на участие в запросе котировок содержит предложение поставки аналога (эквивалента) товара. Участник в котировочной заявке указывает характеристики аналога (эквивалента) товара, согласно инструкции по применению медицинского изделия.  Для участия в запросе котировок участник должен подать заявку на участие в запросе котировок с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной площадки, оформленную в электронной форме, с приложением комплекта электронных документов, указанных в настоящем положении, содержание и оформление которых соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок.  Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки  в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, по форме, указанной в извещении о проведении запроса котировок.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения об осуществлении закупки до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Заявки, полученные позже установленного в извещении и документации срока, не рассматриваются, независимо от причин опоздания.  Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| **Порядок рассмотрение заявок на участие в запросе котировок** | Комиссия в срок, не превышающий пять дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.  Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкое предложение о цене договора.  Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в заявках на участие в запросе котировок цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.  Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещаются заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов |
| **Требования к участникам закупок** | Участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:  1) соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;  5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родите-лями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества.  8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма.  9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;  10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| **Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, не допускается комиссией к участию в закупке в следующих случаях** | 1) непредоставление информации и (или) документов, предусмотренных документацией о закупке либо наличие в таких документах недостоверных сведений;  2) несоответствие информации и (или) документов, предусмотренных документацией о закупке, требованиям такой документации либо наличие в таких документах и (или) информации недостоверных сведений;  3) несоответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 24 настоящего извещения, либо предоставление недостоверных сведений в отношении своего соответствия данным требованиям;  4) наличие в заявке участника закупки предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы, либо если срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный документацией о закупке;  5) если предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником, не зарегистрирована при осуществлении закупки лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;  6) иных случаях, предусмотренных положением Заказчика.  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в информации и (или) документах, представленных участником закупки, установления факта несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент до заключения договора |
| **Порядок предоставление приоритета** | При осуществлении закупок товаров, работ, услуг победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора.  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15% от предложенной им цены договора.  В заявке на участие в торгах должно быть указание (декларирование) участником закупки наименования страны происхождения поставляемых товаров (в соответствующей части заявки на участие в конкурсе, содержащей предложение о поставке товара). Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке на участие в закупке. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров».  Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.  При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.  Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется в случаях если:  - в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  - в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.  - в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг». |

Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Екимовских

Приложение № 1 к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме №**98**

Техническое задание

**Поставка пластмасс для зуботехнической лаборатории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Торговое наименование | Характеристика товара | Един. измер | Кол-во | НМЦ, руб. |
| 1 | Синма - М, Стома | Синма-М - пластмасса для несъемного протезирования. Применяется для изготовления коронок, облицовки несъемных зубных протезов (штамповано-паяных и цельнолитых). Имеет пролонгированное время жизнеспособности формовочной массы в пластичном состоянии. оптимально подобранное соотношение твердости и сопротивления истиранию. Высокие косметические свойства, благодаря послойному моделированию протеза массами различного цвета. Упаковка порошок дентин 2 флакона по 40 г, жидкость флакон 40 мл.  Цвета по заявке Заказчика: № 12, 14, 16, 19, 24 | упак | 10 | 1 283,00 |
| 2 | Белакрил - М ГО, ВладМиВа | Базисный материал горячего отверждения, предназначенных для изготовления базисов съёмных зубных протезов, полных и частичных. Порошок 300 г + жидкость 150 г. | упак | 60 | 926,33 |
| 3 | Vertex Implacryl | Пластмасса базисная горячей полимеризации .Время замеса: 20-25 минут Рабочее время: 5-7 минут Время отвержения: 90 минут при 70°C, 30 минут при 100°C,Соотношение смешивания: 1 мл / 0.95 г мономера, 2.1 г полимера ,Ударопрочность: 2,8 Кдж/м2, Прочность изгиба: 77.1 Мпа, Прочность модуля: 2330 Мпа, Сорбция воды: 24.3 мкг/мм3, Растворимость: 0.14 мкг/мм3, Объем: 250 мл | упак | 2 | 3 348,00 |
| 4 | Vertex Implacryl | Пластмасса базисная горячей полимеризации .Порошок полупрозрачный розовый с прожилками. Пластмасса базисная зуботехническая горячей полимеризации. на основе полиметилметакрилата, предназначенное для изготовления зубных протезов высокой прочности. Пластмасса модифицирована латексом, в результате чего ее упругость при минимальной толщине протеза выше, чем у обычных базисных материалов. 500 гр. Цвет по заявке Заказчика № 5 или № 10. | упак | 1 | 12 709,33 |
| 5 | Flexi T FT | Термопластичный материал для всех видов протезирования, для системы литья под давлением, для изготовления частично - съёмных протезов, полносъемных протезов, бюгелей, позволяет формировать дентоальвеолярные кламмера. Материал применяется с имплантами, без необходимости любого металлического каркаса, а так же совместим с обычными акриловыми материалами. Режим  Время нагрева: 13 минут.  Температура нагрева: 255 °С.  Инжекционное давление: 1.7 АТМ.  Цвет: пурпурно-розовый.  Упаковка: полимерная банка с материалом в виде гранул с массой (нетто) - 500 гр. Упаковка обеспечивает защиту товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения – наличие. Индивидуальная упаковка содержит информацию на русском языке: товарный знак, наименование продукции, производитель, номер партии, дату производства и срок годности, температурный режим хранения, состав упаковки. Регистрационное удостоверение – наличие. | упак | 2 | 14 360,67 |
| 6 | Flexi T FT | Термопластичный материал для всех видов протезирования, для системы литья под давлением, для изготовления частично - съёмных протезов, полносъемных протезов, бюгелей, позволяет формировать дентоальвеолярные кламмера. Материал применяется с имплантами, без необходимости любого металлического каркаса, а так же совместим с обычными акриловыми материалами. Режим  Время нагрева: 13 минут.  Температура нагрева: 255 °С.  Инжекционное давление: 1.7 АТМ.  Цвет: стандартно- розовый.  Упаковка: полимерная банка с материалом в виде гранул с массой (нетто) - 500 гр. Упаковка обеспечивает защиту товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения – наличие. Индивидуальная упаковка содержит информацию на русском языке: товарный знак, наименование продукции, производитель, номер партии, дату производства и срок годности, температурный режим хранения, состав упаковки. Регистрационное удостоверение – наличие. | упак | 2 | 14 360,67 |
| 7 | Протакрил М, Стома | Композиция акриловой группы холодного отверждения типя порошок-жидкость. Стоматологическая пластмасса применяется в стоматологической практике для изготовления съемных зубных протезов, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов, съемных шин-протезов при парадантозе, починок и других целей.  Порошок 160г (1 пакет)  Жидкость 100 мл (1 флакон)  Лак разделительный 50 г | упак | 3 | 1 208,00 |
| 8 | Villacryl H Rapid Zhermack | Акриловый материал для ускоренной горячей полимеризации для изготовления базисов съёмных зубных протезов. Пропорции смешивания 10 г порошка/4,4 мл (4,2 г) жидкости  Время приготовления теста (23°C) 8-10′  Время пригодности теста для использования 20′  Процесс полимеризации  10′ - 80°C → 100°C 20′ - 100°C  15′ - охлаждение к ок. 30°C  Прочность на изгиб 80,0 MPa [>65 MPa]\*  Растворимость 0,7 μg/mm 3 [<1,6 μg/mm3 ]\*  Сорбция 20,6 μg/mm 3 [<32 μg/mm3 ]\*  Упаковка: 750гр+400 мл | упак | 3 | 4 348,00 |
| 9 | Villacryl H Plus Zhermack | Полиметакрилатный материал для горячей полимеризации. Предназначен для изготовления базисов полных и частичных съёмных зубных протезов. Лёгкость в изготовлении и обработке протезов. Высокая комфортность использования протезов. Высокая эстетика благодаря естественным цветам. Повышенная износостойкость протезов. Высокая стабильность окраски. Не содержит тяжёлых металлов и третьих аминов. Нейтрален биологически. Содержимое упаковки обеспечивает изготовление 50 полных протезов.  Технические параметры:  Пропорции смешивания - 10 г порошка/4,4 мл (4,2 г) жидкости  Время приготовления теста - 20-25′  Время пригодности теста для использования - 30′  Процесс полимеризации  30′ - 60°C → 100°C  30′ - 100°C  30′ - охлаждение к ок. 30°C  Прочность на изгиб - 98,2 MPa [>65 MPa]\*  Растворимость - 0,8 μg/mm 3 [<1,6 μg/mm3 ]\*  Сорбция - 22,1 μg/mm 3 [<32 μg/mm3 ]\*  Упаковка: 750гр+400 мл | упак | 3 | 3 672,00 |

**Допускается поставка эквивалента по всем позициям**

**Требования к качеству продукции медицинского назначения**: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

**Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция** медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации (Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий»).

**Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества товара.**

На момент поставки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев

Товар с зарегистрированным сроком годности 1 год должен иметь на момент поставки Заказчику остаточный срок годности не менее 8 месяцев.

Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности допускается только по согласованию Сторон.

**График поставки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Товарная позиция** | **Поставка**  **25.01.2022-04.02.2022** | **Поставка**  **18.04.2022-29.04.2022** |
| **1** | **5** | **5** |
| **2** | **30** | **30** |
| **3** | **2** | **0** |
| **4** | **1** | **0** |
| **5** | **1** | **1** |
| **6** | **1** | **1** |
| **7** | **3** | **0** |
| **8** | **1** | **2** |
| **9** | **1** | **2** |

Приложение № 2 к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме № **98**

**«Форма заявки и инструкция по заполнению»**

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА[[1]](#footnote-1)**

**(оформляется на бланке организации)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа: |  |
| ИНН/КПП участника: | Поле обязательно для заполнения |
| ОГРН | Поле обязательно для заполнения |
| ОКПО / ОКТМО | Поле обязательно для заполнения |
| Телефон | Поле обязательно для заполнения |
| Электронная почта | Поле обязательно для заполнения |
| № извещения, наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товаров** | **Страна происхож-дения товара и производитель** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Ставка НДС** | **Цена за ед. измерения с учетом НДС (руб.)** | **Стоимость**  **товара** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | ИТОГО: | | | | | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью) руб., включает в себя расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на разгрузку, подъем, внос Товара в помещения Заказчика, оплату НДС указать сумму/без НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Цена остается неизменной на протяжении всего действия договора. | |
| Срок и условия оплаты | Заказчик оплачивает поставленный товар на основании выставленного счета, счет – фактуры, товарной накладной в течение 90 (девяноста) дней с даты подписания Сторонами товарной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| Срок и условия поставки | Период поставки - с момента подписания договора по 30.04.2022 г. Поставка осуществляется согласно графику поставки, по адресу Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д.22. Поставщик обязан обеспечить такие условия доставки товара, при которых поставляемый товар не потеряет своих потребительских свойств. |
| Настоящей заявкой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование организации)  Соглашается исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Так же гарантируем достоверность представленной нами информации.  Настоящей заявкой на участие в запросе котировок в электронной форме декларируем о соответствии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование участника запроса котировок)*  требованиям к участникам запроса котировок в электронной форме в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;  Информируем о том, что сведения об \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника запроса котировок*[[2]](#footnote-2)*)*  отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  До  подготовки  и  оформления  официального  договора  настоящая  котировочная  заявка  вместе  с  Вашим   протоколом  о  признании  нашей  заявки  выигравшей,  будут  выполнять  роль  обязательного договора между  нами. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Подпись Фамилия, имя, отчество

М.П. (полностью)

**Приложения к заявке:**

1) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

5) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, представленным в пункте «Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе котировок, и порядок проведения запроса котировок» извещения о проведении запроса котировок;

**«Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме»**

1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

2.Заявка на участие в запросе котировок направляется участником оператору электронной площадки в форме электронного документа, который должен быть подписан усиленной электронной подписью уполномоченного представителя участника закупки. Объём информации и перечень документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок, указан в п. 14.1. извещения о проведении запроса котировок, Части II «Техническое задание» и настоящей инструкции.

3. Заявка на участие в запросе котировок, подготовленная Участником закупки, должна быть написана на русском языке. Отдельные документы (или их части), представленные Участником закупки в составе заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык.

Отсутствие перевода документов и/или их ненадлежащий вид, наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, в составе заявки на участие в запросе котировок будет расценено как несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям извещения о запросе котировок, в связи с чем, такой участник закупки не будет допущен до участия в запросе котировок.

4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97).

5. В связи с тем, что установлен приоритет товарам российского происхождения: в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 заявка должна содержать указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемого товара.

В целях соблюдения условий предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации заявка должна содержать:

а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

Декларация страны происхождения товара осуществляется участником закупки, предлагающим к поставке товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического союза. Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.

6. Декларация страны происхождения поставляемого товара - документ, подтверждающий страну происхождения товара из государств - членов Евразийского экономического союза.

7. Если участник закупки предлагает к поставке лекарственный препарат, происходящий из иностранного государства (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), то в заявке указывается наименование страны происхождения товара, в которой осуществляется производство готовой лекарственной формы.

8. В случае если в рамках данного запроса котировок в электронной форме к поставке предлагаются товары, произведенные на территории государств - членов Евразийского экономического союза и товары иностранного происхождения, рекомендуется в первой части заявки продекларировать соотношение долей товаров произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза и иностранного происхождения.

В случае если победителем запроса котировок, в заявке на участие в запроса котировок не продекларировано соотношение долей товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза и иностранного происхождения, то указанная доля товаров исчисляется по цене за единицу товара, полученной при обосновании начальной (максимальной) цены договора.

9. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок, несет участник закупки.

10. Участник закупки предоставляет сведения по Форме заявки настоящей инструкции. Строки в таблице заполняются отдельно на каждое международное непатентованное наименование лекарственного препарата или при отсутствии такого наименования химическое, группировочное наименование лекарственного препарата.

Приложение № 3 к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме № **98**

Анкета участника размещения заказа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| 1 | Полное и сокращенное фирменное наименование (наименование) Участника, его организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица) |  |
| 2 | Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридический лиц или свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 3 | Реквизиты участника: |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
| 4 | Адрес регистрации участника: |  |
|  | Страна |  |
|  | Область |  |
|  | Индекс |  |
|  | Город |  |
|  | Улица, дом, строение |  |
|  | Муниципальный район, городской округ, внутригородская территория в составе субъекта РФ |  |
| 5 | Адрес фактического места нахождения |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения. |  |
| 9 | Банковские реквизиты*:*  Наименование обслуживающего банка  Расчетный счет  Корреспондентский счет  БИК |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность Подпись Фамилия, имя, отчество

1. Подача участником заявки означает его согласие на обработку и публикацию Заказчиком его персональных данных в соответствии с требованиями Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Также указываются (при наличии) сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа (для участника запроса котировок - юридического лица). [↑](#footnote-ref-2)