Техническое задание

На капитальный ремонт МАОУ СШ № 3 г. Окуловка

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Предмет закупки |
| Выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ « Средняя школа №3 г. Окуловка» по адресу: , Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Советская, д.32 согласно техническому заданию, проектно-сметной документации, за исключением перечней оборудования локального сметного расчета 02-01-10 раздела 2. |  |
| 2. | Цели использования результатов поставки товара, работ, услуг |
| Обеспечение бесперебойной работы заказчика, функционирования учреждения в соответствии с нормами и требованиями к организации образовательного процесса. |  |
| 3. | Подрядчик |
| Определяется по итогам проведения закупки в соответствии с требованиями, установленными в документации. |  |
| 4. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (с учетом НДС/ без НДС) руб. |
| В соответствии с п. 6 документации о закупке |  |
| 5. | Порядок формирования цены договора. Обоснование (начальной максимальной) цены договора (с учетом НДС), в руб. |
| 5.1. Цена рассчитана на основании сметного расчета и содержит все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов и т.д., необходимых для выполнения Работ, расходы на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 5.2. Источник финансирования: федеральный, областной, муниципальный бюджет. |  |
| 6. | Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) соответствующий предмету закупки |
| - 43.29.1 Строительные работы |  |
| 7. | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) |
| - 43.21- электромонтажные работы,43.31- производство штукатурных работ 43.22- производство санитарно-технических работ ,монтаж систем отопления систем кондиционирования воздуха 43.29 - производство строительно - монтажных работ, 43.99 - работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки,43.34-производство малярных и стекольных работ, 43.32.3 - производство работ по внутренней отделкепомещений,43.91 - производство кровельных работ |  |
| 8. | Место оказания услуг, выполнения работ |
| Работы выполняются по адресу объекта в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 2, к договору), |  |
| 9. | Сроки (периоды) оказания услуг, выполнения работ |
| Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание выполнения работ: не позднее 15 ноября 2022 года. |  |
| 10. | Условия оказания услуг, выполнения работ |
| Установлены в договоре. |  |
| 11. | Виды и объемы работ |
| 11.1. Работы выполняются Подрядчиком с использованием материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, заверенные копии которых должны быть переданы Заказчику при предоставлении актов выполненных работ. 11.2. Объемы работ - в соответствии с Приложениями № 2, ( Проектно-сметная документация) 11.3. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в Приложении №3 к договору. |  |
| 12. | Форма, сроки и порядок оплаты услуг, выполненных работ по договору |
| 12.1. Оплата Заказчиком работ по Договору осуществляется в безналичной форме за фактически выполненные объемы работ (промежуточные), на основании выставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры, подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. 12.3. Платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 12.4. Днем платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика. 12.5. Авансирование предусмотрено. |  |
| 13. | Порядок сдачи и приемки услуг, выполненных работ по договору |
| 13.1.По завершении работ по настоящему Договору, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности сдачи работ. 13.2.Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке выполненных работ. Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика осуществляет приему выполненных работ, по результатам которой подписывает КС-2 «Акт выполненных работ» , акт КС-11, КС-6а (при необходимости), КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их предъявления Подрядчиком. 13.3. Технический надзор осуществляет Государственное бюджетное учреждение "Управление капительного строительства Новгородской области" (ИНН 5321042379 КПП 532101001, ОГРН 1025300792032). 13.4. Сдача выполненных работ и приемка их Заказчиком по качеству и количеству (объему) производится на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) . 13.5. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его заказчиком, оформляется Актом, подписанным данными сторонами. 13.6. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. 13.7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта. 13.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором. 13.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке. 13.10. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 13.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту. 13.12. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора, а также размер неустойки указывается при оформлении акта выполненных работ. |  |
| 14. | Требования к услугам, выполненным работам по договору, товару. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты на используемые материалы, действующие на территории РФ) |
| Общие требования к выполнению работ: 1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора, настоящего Технического задания и Плана графика выполнения работ. 2. Проводимые работы не должны нарушать конструктивные части здания и наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет. Выполняет мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и почв. 3. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. 4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 5. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). 6. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений. 7. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике). 8. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. Требования к качеству материалов (товаров): 1. Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. 2. Предлагаемые материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Используемый материал в процессе выполнения ремонтных работ необходимо согласовать с Заказчиком. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ. 1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Приложение №1 «Перечень прилагаемой документации к Техническому заданию»), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - - Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 2 июля 2021 года)»; - - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая с 1 октября 2021 года); - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 118.13330.2012 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства СНиП 12-01-2004»; - СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»; - СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; - СП 15.13330.2020 «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции»; - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; - СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; - СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 35-103-2001 «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - ПУЭ «Правила электроустановок. Издание 7»; - СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и система пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 112.13330.2011 «Свод правил. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний»; - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется). Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ). 1 Результатом работы является отремонтированный объект. Приведенный в нормативно- техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности. 2 Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 3 По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - исполнительную рабочую схему производства работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра - акты освидетельствования скрытых работ - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х. - справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) -на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ (КС-6) - на бумажном носителе в количестве 1-ого экземпляра. - акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров - КС-11,КС-6а (по необходимости) Требования по объёму, гарантии качества работ 1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. 4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. 6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. Подрядчик обязан иметь на объекте при проведении работ: - Назначенного Приказом ответственного представителя Подрядчика за выполнение работ по объекту; - Журнал производства работ, журнал по технике безопасности на рабочем месте, по усмотрению Заказчика, в соответствии с условиями проекта Договора Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью Договора, заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком (далее – Стороны). - Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования). - Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство. - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - Федеральный закон «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года. - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СНиП 12-01-20074 «Организация строительства», Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004г. № 70. |  |
| 15. | Прочие условия исполнения договора |
| Приложения к договору (соответствуют приложениям к настоящему техническому заданию): Приложение № 2 – Проектно-сметная документация. Приложение № 3 – Сведения о технических характеристиках товаров (материалов) поставляемых и используемых для выполнения работ. Приложение № 4 - Акт об исполнении обязательств Сторонами по договору. Приложение № 5 – Положительное заключение Госэкспертизы Новгородской области. |  |

Приложение № 3 к документации о закупке

от «____» ___________ 2022г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ СШ № 3 г. Окуловка

Обоснование начальной (максимальной) цены договора прилагается отдельным файлом в соответствие сметной документации.

Приложение № 4 к документации о закупке

от «____» ___________ 2022г.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (применяемом и/или используемым при выполнении работ)

Прилагается отдельным файлом

ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Форма 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| - Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| - Номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки |  |
| - Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица); |  |
| Код причины постановки на учет (КПП) участника закупки |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника закупки (для юридического лица), или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ОГРН участника закупки (для иностранного лица), основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) участника закупки |  |
| Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) места нахождения участника закупки |  |
| - Банковские реквизиты участника закупки |  |
| - Дополнительная информация об участнике закупки (при необходимости) |  |

- Форма 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Изучив документацию о закупке в электронной форме на право заключения договора на ________________________, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, участник закупки, сведения о котором указаны в форме 1 «Сведения об участнике закупки

в лице ____________________________________________________________________________,

(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии выполнить указанные работы в соответствии с требованиями, указанными в документации о закупке в электронной форме и на условиях, представленных в настоящем предложении по цене договора _____________________ в том числе ____________ (НДС).

Цена договора содержит все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов и т.д., необходимых для выполнения Работ, расходы на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (применяемом и/или используемым при выполнении работ):

| № п/п | Наименование товара, страна происхождения товара | Наименование показателя | Требование к показателю | Значение, предлагаемое участником | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Декларация соответствия

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2. Не проведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

5. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйственного общества;

8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.

Если участником закупки выступают несколько лиц (группа лиц), требования, указанные в документации о закупке, предъявляются к такой группе лиц в совокупности, а не к отдельно взятому ее участнику.

Страна происхождения: ____________________.

_____________________________ (дополнительно при необходимости).

Участник закупки (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

М.П.										(подпись)