МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 г. ОКУЛОВКА»

«Утверждаю»:

Директор

МАОУ СШ №3 г. Окуловка

_______________ С.В. Лаврентьева

«08» февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Капитальный ремонт МАОУ СШ № 3 г. Окуловка

г. Окуловка

2022 год

Основные термины и их сокращения, применяемые

в документации об аукционе в электронной форме, наименования и адреса

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ). Все термины и понятия, используемые в настоящей документации об аукционе в электронной форме (далее – аукцион в электронной форме), (далее – документация), трактуются в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

Наименование Заказчика: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 г. Окуловка» (МАОУ СШ №3 г. Окуловка)

Место нахождения: 174352, Новгородская область, Окуловский район, город Окуловка, улица Советская, 32

Почтовый адрес: 174352, Новгородская область, Окуловский район, город Окуловка, улица Советская, 32

Адрес электронной почты: ______shcola3_okulovka@mail.ru__________________

Контактный телефон: __________88165724266__

Ответственное должностное лицо: Лаврентьева Светлана Владимировна

Положение о закупках товаров, работ, услуг Заказчика Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 г. Окуловка» (далее по тексту – Положение о закупке), утвержденное в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» регламентирует закупочную деятельность Заказчика.

Все Приложения к документации являются ее неотъемлемой частью.

| Раздел № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | Предмет договора Капитальный ремонт МАОУ СШ № 3 г. Окуловка |
| 2 | Описание объекта закупки Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемым товарам, оказываемым услугам, выполняемым работам, к результатам поставки, оказанным услугам, выполненным работам установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика согласно Техническому заданию (Приложение №2 к настоящей документации). Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) согласно Техническому заданию (Приложение №2 к настоящей документации). |
| 3 | - Способ закупки - Аукцион в электронной форме |
| 4 | Объем поставки, оказания услуг, выполнения работ Согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящей документации) |
| 5 | Место, условия и сроки (периоды) поставки, оказания услуг, выполнения работ 174352, Новгородская область, Окуловский район, город Окуловка, улица Советская, 32 Срок выполнения работ: 1. Начало выполнения работ: с момента заключения Договора. 2. Окончание выполнения работ: не позднее 15 ноября 2022г. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования НМЦД 92 706 423,81 рублей. Цена рассчитана на основании сметного расчета и содержит все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов и т.д., необходимых для выполнения Работ, расходы на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору. |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты поставки, оказания услуг, выполнения работ Согласно пункту 3 проекта договора (Приложение №1 к настоящей документации). |
| 8 | Порядок формирования цены договора Цена рассчитана на основании сметного расчета и содержит все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов и т.д., необходимых для выполнения Работ, расходы на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору. |
| 9 | В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами установлен. |
| 10 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме: 1. Сведения об участнике закупки, подавшем заявку, включая: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); 2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о закупке, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица, – копию решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4. Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой: 6. Описание участником закупки товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, их количественных и качественных характеристик в соответствии с приложением №4 к настоящей документации о закупке; 7. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, услугам), при условии, что требование о представлении таких документов было предусмотрено, в том числе документацией о закупке. При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 8. Предложение о цене договора, за исключением случаев проведения аукциона. При этом участник закупки обязан указать данное предложение в двух формах – с учетом и без учета НДС. Если участник закупки применяет упрощенную систему налогообложения, в его заявке должно быть указано, что ценовое предложение не подразумевает наличие НДС. Участник закупки не вправе включать в состав заявки предложение о цене договора в случае подачи заявки на участие в аукционе; 9. Предложение о неценовых (отличных от цены договора) условиях исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке; 10. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 3.1.2-3.1.7 Положения; 11. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3.1.1 Положения, или копии таких документов (при наличии в документации о закупке данного требования), а именно копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающая право участника выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров*. *В соответствии со ст.55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к участнику закупки предъявляются следующие требования: - членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сноса объектов капитального строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; - совокупный размер обязательств участника закупки по договорам строительного подряда, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 12. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копию этого платежного поручения либо банковскую гарантию в случае, предусмотренном пунктом 8.2 Положения). Участник закупки формирует заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом электронной площадки, определенной для проведения настоящего электронного аукциона, требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, Положения, а также требованиями настоящей документации об электронном аукционе. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований: 1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 (одной второй) процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора; 2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»; 3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в заявке, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. |
| 11 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, иные требования к такому обеспечению Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке: Размер обеспечения заявки: 5% от НМЦД, что составляет 4 635 321,19 (Четыре миллиона шестьсот тридцать пять тысяч триста двадцать один) рублей 19 копеек. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств, предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении о закупке, документации о закупке (при ее наличии) осуществляется участником такой закупки. В случае, если обеспечение заявки представляется посредством внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства должны быть перечислены, по следующим реквизитам: ИНН 5311001510 КПП 531101001 Л/СЧ 30506Ш01250 Р/С 03234643496280005000 К/С 40102810145370000042 Банк Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород БИК 014959900 ОГРН 1025301588553 ОКПО 31684274 ОКАТО 49228501000 ОКВЭД 85.14 ОКОГУ 4210007 ОКОНХ 92310 ОКФС 14 ОКОПФ 75401 ОКТМО 49628101001 Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на выполнение работ по Капитальный ремонт МАОУ «Средняя школа № 3 г. Окуловка», по адресу: Новгородская область Окуловский район, г. Окуловка, ул. Советская, д.32. 1. В случае установления требования предоставления обеспечения заявки, заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в течение 5 рабочих дней со дня наступления следующих событий: 1.1. Размещение на ЭП итогового протокола конкурентной закупки. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя закупки или лица, с которым заключается договор, которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 1.2. Отмена закупки; 1.3. Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 1.4. Получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 1.5. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ заказчика от заключения договора с участником закупки. 2. В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки, возвращаются такому участнику закупки в сроки и порядке. 3. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок участнику закупки не осуществляется либо осуществляется уплата денежных средств заказчику гарантом по безотзывной банковской гарантии в следующих случаях: 3.1. Уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого Положением установлена обязанность заключения договора, заключить договор; 3.2. Не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Положением, извещением и (или) документацией о закупке, обеспечения исполнения договора участником закупки заказчику (в случае если в извещении и (или) в документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления). |
| 12 | Размер обеспечения исполнения договора, условия, порядок и способы обеспечения исполнения договора Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора: Размер обеспечения договора: 30% от НМЦД, что составляет 27 811 927,14 (Двадцать семь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 14 копеек. Требование об обеспечении исполнения договора в равной мере относится ко всем участникам закупки. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным настоящим разделом, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора. В случае, если обеспечение исполнения договора представляется посредством внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства должны быть перечислены, по следующим реквизитам: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 г. Окуловка» (МАОУ СШ №3 г. Окуловка). ИНН/КПП: 5311001510/531101001 ОГРН: 1025301588553 л/с 30506Ш01250 Банк: Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области г. Великий Новгород р/с 03234643496280005000 к/с 40102810145370000042 БИК 014959900 ОКТМО 49628101001 Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на выполнение работ по Капитальный ремонт МАОУ «Средняя школа № 3 г. Окуловка», по адресу: Новгородская область Окуловский район, г. Окуловка, ул. Советская, д.32. Независимая банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям и должна содержать: 1) указание о том, что банковская гарантия является безотзывной и непередаваемой; 2) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц; 3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных пунктом 1.3. случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 5) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Обеспечения исполнения договора обеспечивают следующие обязательства, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им условий договора: - уплата неустойки за нарушение обязательств по настоящему договору; - возмещение убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. В случае если исполнение договора было обеспечено путем внесения денежных средств на счет Заказчика, внесённые денежные средства возвращаются Подрядчику в полном объеме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия договора) в течение 15 календарных дней со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненной работы. Денежные средства возвращаются Заказчиком путем перечисления на счет, указанный Подрядчиком. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Обеспечение исполнения договора не требуется в случае заключения договора с участником закупки, который является государственным или муниципальным учреждением. |
| 12.1 | Антидемпинговые меры 1. При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 % и более, заказчик применяет к победителю закупки следующие антидемпинговые меры: 1.1. Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора. 2. В случае неисполнения установленных антидемпинговых мер победитель закупки или иной участник закупки, на которого распространяются такие меры, признается уклонившимся от заключения договора. 3. В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования пунктов 8.20-8.22 Положения в полном объеме. |
| 13 | Сайт электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информация о необходимости аккредитации участников закупки на электронной площадке https://etp-region.ru |
| 14 | Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с Положением о закупке. |
| 15 | Требования к участникам закупки 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сноса объектов капитального строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; совокупный размер обязательств участника закупки по договорам строительного подряда, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 2. Не проведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3. Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки; 4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 5. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйственного общества; 8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 9. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ. Если участником закупки выступают несколько лиц (группа лиц), требования, указанные в документации о закупке, предъявляются к такой группе лиц в совокупности, а не к отдельно взятому ее участнику. |
| 16 | Порядок, место, срок подачи заявок на участие в аукционе Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на участие в таком аукционе в электронной форме посредством использования функционала электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. При подаче заявки на участие в аукционе оператором электронной площадки каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за участником до конца аукциона. Заявки на участие в закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с Положением о закупке и Федеральным законом № 223-ФЗ. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Место подачи заявки: Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме электронного документа. Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: Участник может подать заявку с «09» февраля 2022 г. до 11:00 часов по местному времени Заказчика «25» февраля 2022 г. |
| 17 | Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе, время и дата проведения аукциона, дата и место подведения итогов аукциона Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «28» февраля 2022 г. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 174352, Новгородская область, Окуловский район, город Окуловка, улица Советская, 32. Время и дата проведения аукциона: «01» марта 2022 г. в 10:00 часов по местному времени Заказчика. Дата подведения итогов аукциона: «01» марта 2022 г. Место подведения итогов аукциона: 174352, Новгородская область, Окуловский район, город Окуловка, улица Советская, 32. |
| 18 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Цена должна быть указана в валюте Российской Федерации (в рублях). |
| 19 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора Оплата в иностранной валюте не предусмотрена. |
| 20 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора Согласно Приложению №3 к документации |
| 21 | Условия платежей по договору – согласно пункту 3.7. проекта договора (Приложение №1 к настоящей документации). |
| 22 | Порядок и сроки внесения изменений в извещение о закупке и (или) документацию о закупке, отмены закупки Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о закупке, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене проведения конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с настоящей статьей и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. В случае если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. |
| 23 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке Любой участник закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения о закупке и (или) документации о закупке (далее – запрос). Запрос направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке и (или) положений документации с указанием предмета запрос документации о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| 24 | Возможность заказчика изменить условия договора Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях: 1. Изменение по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг с соответствующим изменением цены договора в пределах 50 % от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной (неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара (работы, услуги) (товаров, работ, услуг). При этом стороны вправе продлить срок исполнения договора; 2. Если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора; 3. Увеличение (продление) срока исполнения договора (сроков исполнения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги. Изменение таких условий на основании настоящего подпункта не допускается в случае исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, а также в случае исполнения договора. 4. Изменение по инициативе заказчика существенных условий договора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в следующих случаях: 4.1. Если необходимость изменения условий договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области или решениями судов; 4.2. Если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы; 4.3. При изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские) свойства таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
| 25 | Возможность заказчика заключить договор с несколькими участниками Не предусмотрена |
| 26 | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора Расторжение договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе: а) выявления факта несоответствия поставщика (исполнителя, подрядчика) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в закупке; б) если поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществлена поставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, либо существенного или неоднократного нарушения сроков поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с договором; в) если подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором, нарушает график выполнения работ, предусмотренный договором, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок; г) отступления от условий договора или если иные недостатки результата работы (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми; д) если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора; е) иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты, надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если: в течение десятидневного срока с даты, надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в документации о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных обязательств по договору. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. |
| 27 | Срок подписания договора участником закупки, с которым заключается договор Срок заключения договора при осуществлении закупки должен составлять не менее 10 (десяти) и не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. |
| 28 | Условия допуска к участию в процедуре закупки 1. Потенциальные участники закупки не допускаются к участию в конкурентной закупке в случае: 1) несоответствия потенциального участника закупки требованиям, установленным настоящим Положением и извещением о закупке, документацией о закупке (при ее наличии); 2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупке, в том числе при наличии в заявке предложения о цене договора (цене лота), превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы продукции, установленную в извещении о закупке, документации о закупке (при ее наличии); 3) представления в составе заявки на участие в процедуре закупки заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о потенциальном участнике закупки и (или) привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и (или) о продукции; 4) непредставления документов, сведений, образцов продукции, предусмотренных извещением о закупке, документацией о закупке (при ее наличии); 5) нарушения порядка и (или) срока подачи заявки на участие в процедуре закупки. |
| 29 | Предоставление закупочной документации Закупочная документация размещается в единой информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении такой закупки. Документация доступна для ознакомления без взимания платы. |

Приложение №1 к документации

Проект

Договор № __

г. Окуловка 						  	           «___»_______________г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 г. Окуловка» (МАОУ СШ №3 г. Окуловка), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лаврентьевой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», соответствии с протоколом № ________ от __.__.2022 г., заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по заданию Заказчика: Капитальный ремонт МАОУ «Средняя школа № 3 г. Окуловка», по адресу: Новгородская область Окуловский район, г.Окуловка, ул.Советская, д.32. (далее - работы), в соответствии с требованиями договора и его приложениями (техническому заданию, проектно-сметной документации, за исключением перечней оборудования локального сметного расчета 02-01-10  раздела 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по договору.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору), Проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к договору), сведениями о технических характеристиках товаров (материалов) поставляемых и используемых для выполнения работ (Приложение № 3 к договору) а также условиями настоящего договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Договор заключается только после предоставления Подрядчиком Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения договора в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________ рублей __ копеек.

1.3.1. При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 % и более, заказчик применяет к победителю закупки следующие антидемпинговые меры:

Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в пункте 1.3 настоящего Договора.

В случае неисполнения установленных антидемпинговых мер победитель закупки или иной участник закупки, на которого распространяются такие меры, признается уклонившимся от заключения договора.

В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования пунктов 8.20-8.22 Положения в полном объеме.

1.4. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании итогового протокола закупки. Платежные реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 г. Окуловка» (МАОУ СШ №3 г. Окуловка).

ИНН/КПП: 5311001510/531101001

ОГРН: 1025301588553

л/с 30506Ш01250

Банк: Отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области г. Великий    Новгород

р/с 03234643496280005000

к/с 40102810145370000042

БИК 014959900

ОКТМО 49628101001

Назначение платежа: внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора на выполнение работ по Капитальный ремонт МАОУ «Средняя школа № 3 г. Окуловка», по адресу: Новгородская область Окуловский район, г. Окуловка, ул. Советская, д.32.

Факт перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа).

1.6. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с Законом о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный в п. 10.9 договора Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

1.7. Независимая банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям и должна содержать:

1) указание о том, что банковская гарантия является безотзывной и непередоваемой;

2) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных пунктом 1.3. случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

5) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

1.8. Обеспечения исполнения договора обеспечивают следующие обязательства, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им условий договора:

-  уплата неустойки за нарушение обязательств по настоящему договору;

- возмещение убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

1.9. В случае если исполнение договора было обеспечено путем внесения денежных средств на счет Заказчика, внесённые денежные средства возвращаются Подрядчику в полном объеме (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия договора) в течение 15 календарных дней со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненной работы. Денежные средства возвращаются Заказчиком путем перечисления на счет, указанный Подрядчиком.

1.10. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

1.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, Заказчик вправе обратить взыскание на внесенные в качестве обеспечения исполнения договора денежные средства без обращения в суд.

1.12. Вопросы, связанные с обеспечением исполнения договора, решаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.13. Изменение способа обеспечения исполнения договора, уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется сторонами в соответствии со статьями 45 и 96 Закона о контактной системе.

1.14. В случае, если победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, в вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор признается уклонившимся от заключения договора.

1.15. При уклонении победителя закупки, с которым заключается договор по итогам закупки, от заключения договора или от внесения обеспечения исполнения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

2.Срок выполнения работ

2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со сроками, установленными в настоящем договоре.

2.2. Сроки выполнения работ:

2.2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения Договора.

2.2.2. Окончание выполнения работ: не позднее 15 ноября 2022г.

3.Цена работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет __________ (_______________________________ _______) рублей, (далее – цена договора), без учета/ с учетом   НДС_____________ руб.(________руб.)

3.2. Цена   рассчитана на основании сметного расчета и содержит все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов и т.д., необходимых для выполнения Работ, расходы на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

3.3. Источник финансирования: федеральный, региональный, муниципальный бюджет.

3.4. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

3.5. Коэффициент снижения, рассчитывается как отношение цены Договора, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Договора, сформированной Заказчиком, без /с учетом НДС.

3.6. Затраты не включенные в стоимость договора не подлежат оплате со стороны Заказчика.

3.7. Предусмотрено авансирование в размере 30% от суммы Договора  при обеспечение исполнения договора (наличии банковской гарантии). Оплата Заказчиком работ по Договору осуществляется в безналичной форме за фактически выполненные объемы работ (промежуточные), на основании выставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры, подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.9. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости определенной в соответствии с настоящим договором, Заказчик немедленно после обнаружения этого несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. В таком случае составляется акт и уточненный сметный расчет с последующим оформлением дополнительного соглашения к договору.

3.10.Законные проценты по статье 317.1 ГК РФ не начисляются за весь период отсрочки платежа: со дня окончания выполнения работ до даты их оплаты.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1. настоящего Договора, с даты подписания акта передачи объекта для выполнения работ в течение трех дней с даты подписания сторонами настоящего Договора.

4.1.2. Контроль, за выполнением работ осуществляется Заказчиком.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4.Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Договора.

4.1.5.По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора, Заказчик обязуется удержать сумму неустойки в размере, указанном в разделе 8 Договора, путем уменьшения выплаты Подрядчику суммы за выполненные работы по договору на сумму неустойки.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика объект, указанный в п.1.1. настоящего договора, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, в соответствии со сметной документацией, нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим договором, не допуская выполнения объемов работ сверх стоимости работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего договора.

4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности.

4.2.4. Выполнить все работы в соответствии с требованиями настоящего договора.

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей территории, чистоту выезжающего транспорта.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего договора.

4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после их сдачи.

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.10. До сдачи объекта в эксплуатацию вывезти за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также мусор.

4.2.11. Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ:

- -Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

-Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- -СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. N 70.

- 4.3. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении работ по настоящему Договору, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности сдачи работ.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке выполненных работ.  Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика осуществляет приему выполненных работ, по результатам которой подписывает КС-2 «Акт выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  их предъявления Подрядчиком.

5.3. Технический надзор осуществляет Государственное бюджетное учреждение "Управление капительного строительства Новгородской области" (ИНН 5321042379 КПП 532101001, ОГРН 1025300792032).

5.4. Сдача выполненных работ и приемка их Заказчиком по качеству и количеству (объему) производится на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),КС -11,КС- 6а (при необходимости)

5.5. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его заказчиком, оформляется Актом, подписанным данными сторонами.

5.6. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки  за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.7. Датой сдачи выполненных работ  считается дата подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта.

5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

5.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.

5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту.

5.12. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора, а также размер неустойки указывается при оформлении акта выполненных работ.

6. Требования к качеству и безопасности работ

- 6.1. Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).

- 6.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6.3. Наименование страны происхождения товаров, работ, услуг:______________

7. Требования к техническим характеристикам работ

7.1. Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему договору.

7.2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в Приложение №1, 2  к настоящему договору.

8.Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

8.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

8.1.1. За несвоевременное начало и окончание работ по вине Подрядчика, Заказчик удерживает пени в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая) от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

8.1.2. В случае нарушения сроков начала производства работ на 14 (четырнадцать) и более календарных дней, Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в порядке одностороннего отказа от исполнения договора.

8.1.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Заказчик удерживает неустойку в размере 0,1 % (одного процента) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные Заказчиком.

8.1.4. За нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных в выполненных работах в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

8.2. Ответственность за ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ с момента передачи работ до момента подписания Акта приема – сдачи выполненных работ несет Подрядчик

8.3. Удержание неустойки  за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.4. Указанная в пункте  8.1.3. неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

9.Срок договора и его прекращение

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, но не позднее «30» декабря 2022 г.

9.2.По окончании исполнения Сторонами своих обязательств по договору, Стороны подписывают акт об исполнении обязательств в соответствии с приложением № 4 к договору (Акт об исполнении обязательств Сторонами по договору).

9.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, а также по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

9.4. В договор, заключаемый с победителем закупки, включается обязательное условие о праве Заказчика в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором. При этом договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении, направляемом Заказчиком Поставщику (исполнителю, подрядчику).

10. Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует выполнить  работы в соответствии с условиями и в сроки установленные в  настоящем договоре.

10.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока 36 месяцев, с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.3. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.

10.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

10.5. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

11. Прочие условия

11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Новгородской области.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ и Положению Заказчика, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

11.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

11.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

11.7. При реорганизации Подрядчика (Участника преобразования) права и обязательства по данному договору распространятся на его правопреемника. После завершения процесса реорганизации Подрядчик (Участник преобразования) передает все права и обязанности Правопреемнику, независимо от того, были ли отражены эти права и обязанности в передаточном акте.

11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.9. Настоящий Договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде

11.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 – Проектно-сметная документация.

Приложение № 3 – Сведения о технических характеристиках товаров (материалов) поставляемых и используемых для выполнения работ.

Приложение № 4 - Акт об исполнении обязательств Сторонами по договору.

Приложение № 5 – Положительное заключение Госэкспертизы Новгородской области.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 174352 Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Советская, д.32 ИНН/КПП 5311001510/531101001 БИК 014959900 р/с 03234643496280005000 к/с 40102810145370000042 банк Отделение Новгород Банка России/УФК по Новгородской области г.В.Новгород ОГРН 1025301588553 ОКПО 31684274 ОКАТО 49228501000 ОКТМО 49628101001 ________________/С.В. Лаврентьева/ «___» _____________ 2022 года М.П. | Подрядчик: Юридический адрес: Фактический адрес: Тел./факс: Эл.почта: ИНН КПП ОГРН ОКПО БИК Банк Расчетный счет Кор. Счет Дата регистрации организации в ФНС ____________ /_ФИО_/ «___» _____________ 2022 года М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

№_______от___________20___г

Техническое задание

(Приложено отдельным файлом)

| Директор ___________________ / / М.П. «___»_______20___год | Директор ___________________ /___________ / М.П. «___»_______20___год |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №______от_______20___г.

Проектно-сметная документация

(Приложено отдельным файлом)

| Директор ___________________ / / М.П. «___»_______20___год | Директор ___________________ /___________ / М.П. «___»_______20___год |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору №______от_______20___г.

Сведения о технических характеристиках товаров (материалов) поставляемых и используемых для выполнения работ *

(Приложено отдельным файлом)

Заполняется на основе заявки победителя закупки.

| Директор ___________________ / / М.П. «___»_______20___год | Директор ___________________ /___________ / М.П. «___»_______20___год |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору №______от_______20___г.

- А К Т

об исполнении обязательств Сторонами по договору

на ________(поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг)

от «__» _______ 20_ года № ___________

«__» _______ 20_ года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 г.Окуловка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора_____, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик в полном объеме выполнил обязательства по _______________(поставке товара, выполнения работ, оказания услуг) в соответствии со сроком, предусмотренным в договоре в период с «___» __________ 20___ г. по «__» _____________ 20___ г. на общую сумму ________ руб. (прописью).

2. Заказчик в полном объеме выполнил обязательства по оплате выполненных работ  в надлежащие сроки.

3. Стороны финансовых, имущественных и иных претензий друг к другу не имеют.

| Директор ___________________ / / М.П. «___»_______20___год | Директор ___________________ /___________ / М.П. «___»_______20___год |
| --- | --- |

Приложение № 2 к документации о закупке

от «____» ___________ 2022г.

Техническое задание

На капитальный ремонт МАОУ СШ № 3 г. Окуловка

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Предмет закупки |
| Выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ « Средняя школа №3 г. Окуловка» по адресу: , Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. Советская, д.32 согласно техническому заданию, проектно-сметной документации, за исключением перечней оборудования локального сметного расчета 02-01-10 раздела 2. |  |
| 2. | Цели использования результатов поставки товара, работ, услуг |
| Обеспечение бесперебойной работы заказчика, функционирования учреждения в соответствии с нормами и требованиями к организации образовательного процесса. |  |
| 3. | Подрядчик |
| Определяется по итогам проведения закупки в соответствии с требованиями, установленными в документации. |  |
| 4. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (с учетом НДС/ без НДС) руб. |
| В соответствии с п. 6 документации о закупке |  |
| 5. | Порядок формирования цены договора. Обоснование (начальной максимальной) цены договора (с учетом НДС), в руб. |
| 5.1. Цена рассчитана на основании сметного расчета и содержит все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов и т.д., необходимых для выполнения Работ, расходы на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 5.2. Источник финансирования: федеральный, областной, муниципальный бюджет. |  |
| 6. | Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) соответствующий предмету закупки |
| - 43.29.1 Строительные работы |  |
| 7. | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) |
| - 43.21- электромонтажные работы,43.31- производство штукатурных работ 43.22- производство санитарно-технических работ ,монтаж систем отопления систем кондиционирования воздуха 43.29 - производство строительно - монтажных работ, 43.99 - работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки,43.34-производство малярных и стекольных работ, 43.32.3 - производство работ по внутренней отделкепомещений,43.91 - производство кровельных работ |  |
| 8. | Место оказания услуг, выполнения работ |
| Работы выполняются по адресу объекта в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 2, к договору), |  |
| 9. | Сроки (периоды) оказания услуг, выполнения работ |
| Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание выполнения работ: не позднее 15 ноября 2022 года. |  |
| 10. | Условия оказания услуг, выполнения работ |
| Установлены в договоре. |  |
| 11. | Виды и объемы работ |
| 11.1. Работы выполняются Подрядчиком с использованием материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, заверенные копии которых должны быть переданы Заказчику при предоставлении актов выполненных работ. 11.2. Объемы работ - в соответствии с Приложениями № 2, ( Проектно-сметная документация) 11.3. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в Приложении №3 к договору. |  |
| 12. | Форма, сроки и порядок оплаты услуг, выполненных работ по договору |
| 12.1. Оплата Заказчиком работ по Договору осуществляется в безналичной форме за фактически выполненные объемы работ (промежуточные), на основании выставленных Подрядчиком счета, счета-фактуры, подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. 12.3. Платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 12.4. Днем платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика. 12.5. Авансирование предусмотрено. |  |
| 13. | Порядок сдачи и приемки услуг, выполненных работ по договору |
| 13.1.По завершении работ по настоящему Договору, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности сдачи работ. 13.2.Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке выполненных работ. Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика осуществляет приему выполненных работ, по результатам которой подписывает КС-2 «Акт выполненных работ» , акт КС-11, КС-6а (при необходимости), КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их предъявления Подрядчиком. 13.3. Технический надзор осуществляет Государственное бюджетное учреждение "Управление капительного строительства Новгородской области" (ИНН 5321042379 КПП 532101001, ОГРН 1025300792032). 13.4. Сдача выполненных работ и приемка их Заказчиком по качеству и количеству (объему) производится на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими сторонами по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) . 13.5. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его заказчиком, оформляется Актом, подписанным данными сторонами. 13.6. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. 13.7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта. 13.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором. 13.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке. 13.10. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 13.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту. 13.12. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора, а также размер неустойки указывается при оформлении акта выполненных работ. |  |
| 14. | Требования к услугам, выполненным работам по договору, товару. Качество (ГОСТ, СНиП, технические регламенты, сертификаты на используемые материалы, действующие на территории РФ) |
| Общие требования к выполнению работ: 1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора, настоящего Технического задания и Плана графика выполнения работ. 2. Проводимые работы не должны нарушать конструктивные части здания и наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет. Выполняет мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и почв. 3. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. 4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 5. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). 6. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений. 7. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике). 8. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. Требования к качеству материалов (товаров): 1. Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. 2. Предлагаемые материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Используемый материал в процессе выполнения ремонтных работ необходимо согласовать с Заказчиком. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ. 1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Приложение №1 «Перечень прилагаемой документации к Техническому заданию»), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - - Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 2 июля 2021 года)»; - - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая с 1 октября 2021 года); - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СП 118.13330.2012 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства СНиП 12-01-2004»; - СП 22.13330.2016 «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»; - СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; - СП 15.13330.2020 «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции»; - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; - СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; - СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»; - СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха»; - СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 35-103-2001 «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; - СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - ПУЭ «Правила электроустановок. Издание 7»; - СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и система пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 112.13330.2011 «Свод правил. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний»; - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется). Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ). 1 Результатом работы является отремонтированный объект. Приведенный в нормативно- техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности. 2 Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 3 По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - исполнительную рабочую схему производства работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра - акты освидетельствования скрытых работ - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном носителе в количестве 2-х. - справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) -на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ (КС-6) - на бумажном носителе в количестве 1-ого экземпляра. - акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров - КС-11,КС-6а (по необходимости) Требования по объёму, гарантии качества работ 1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. 4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. 6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. Подрядчик обязан иметь на объекте при проведении работ: - Назначенного Приказом ответственного представителя Подрядчика за выполнение работ по объекту; - Журнал производства работ, журнал по технике безопасности на рабочем месте, по усмотрению Заказчика, в соответствии с условиями проекта Договора Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью Договора, заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком (далее – Стороны). - Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования). - Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство. - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». - Федеральный закон «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года. - Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СНиП 12-01-20074 «Организация строительства», Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004г. № 70. |  |
| 15. | Прочие условия исполнения договора |
| Приложения к договору (соответствуют приложениям к настоящему техническому заданию): Приложение № 2 – Проектно-сметная документация. Приложение № 3 – Сведения о технических характеристиках товаров (материалов) поставляемых и используемых для выполнения работ. Приложение № 4 - Акт об исполнении обязательств Сторонами по договору. Приложение № 5 – Положительное заключение Госэкспертизы Новгородской области. |  |

Приложение № 3 к документации о закупке

от «____» ___________ 2022г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ СШ № 3 г. Окуловка

Обоснование начальной (максимальной) цены договора прилагается отдельным файлом в соответствие сметной документации.

Приложение № 4 к документации о закупке

от «____» ___________ 2022г.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (применяемом и/или используемым при выполнении работ)

Прилагается отдельным файлом

ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Форма 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| - Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| - Номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки |  |
| - Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника закупки (для иностранного лица); |  |
| Код причины постановки на учет (КПП) участника закупки |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника закупки (для юридического лица), или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ОГРН участника закупки (для иностранного лица), основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) участника закупки |  |
| Код ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) места нахождения участника закупки |  |
| - Банковские реквизиты участника закупки |  |
| - Дополнительная информация об участнике закупки (при необходимости) |  |

- Форма 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Изучив документацию о закупке в электронной форме на право заключения договора на ________________________, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, участник закупки, сведения о котором указаны в форме 1 «Сведения об участнике закупки

в лице ____________________________________________________________________________,

(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о своем согласии выполнить указанные работы в соответствии с требованиями, указанными в документации о закупке в электронной форме и на условиях, представленных в настоящем предложении по цене договора _____________________ в том числе ____________ (НДС).

Цена договора содержит все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов и т.д., необходимых для выполнения Работ, расходы на доставку, на перевозку, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (применяемом и/или используемым при выполнении работ):

| № п/п | Наименование товара, страна происхождения товара | Наименование показателя | Требование к показателю | Значение, предлагаемое участником | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Декларация соответствия

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2. Не проведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

5. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйственного общества;

8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ.

Если участником закупки выступают несколько лиц (группа лиц), требования, указанные в документации о закупке, предъявляются к такой группе лиц в совокупности, а не к отдельно взятому ее участнику.

Страна происхождения: ____________________.

_____________________________ (дополнительно при необходимости).

Участник закупки (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

М.П.										(подпись)