**Техническое задание**

**на поставку изделий медицинского назначения**

1. Объект закупки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика  | Объем поставки  |
|
| ед. изм. | кол-во |
| 1 | Бинт  | Размер: не менее 5 м х 10смБелизна: не менее 80%Стерильность: нестерильныеКоличество в упаковке: не менее 1 штукаТип упаковки: полипропилен | шт | 100 |
| 2 | Бинт  | Назначение: перевязочныйСтерильность: нестерильныйМатериал: хлопокПлотность: не менее 28 г/м2Размер: не менее 7 м х 14см | шт | 250 |
| 3 | Шприц туберкулиновый  | Свойства: 2-х компонентный шприцРазмер иглы: не менее 0,4x13 ммИгла: из нержавеющей стали, имеет трехгранную копьевидную заточкуПрозрачный павильон иглы изготовлен из полипропилена – соответствие Объем: не менее 1 млКратность использования: одноразовый Стерильность: стерильный | шт | 1000 |
| 4 | Шприц инъекционный  | Стерильный – соответствие Одноразовый – соответствие Трехкомпонентный – соответствиеИгла: съёмная, надетая на шприцРазмер: не менее 0,8х40 ммОбъем шприца: не менее 10 млШкала имеет градуировку: не менее до 10 мл | шт | 1000 |
| 5 | Шприц инъекционный  | Стерильный – соответствиеОдноразовый – соответствиеТрехдетальный – соответствиеРазмер иглы: не мене 0,6\*30 ммМатериал: нержавеющая стальЗаточка иглы: трехгранная копьевиднаяОбъем шприца: не менее 2 мл | шт | 20000 |
| 6 | Шприц инъекционный  | Стерильный – соответствиеОдноразовый – соответствиеТрехдетальный – соответствиеОбъем шприца: не менее 20 млДиаметр иглы: не менее 0.8 ммДлина иглы: не менее 40 мм | шт | 1000 |
| 7 | Шприц инъекционный  | Стерильный – соответствиеОдноразовый – соответствиеТрехкомпонентный – соответствиеРазмер иглы: не менее 0,7х40 ммОбъем шприца: не менее 5 млШкала имеет градуировку: не менее до 5 мл | шт | 5000 |
| 8 | Вата хирургическая н/ст. 250 г. | Нестерильная-соответствие | шт | 10 |
| 9 | Игла однораз. инъек.стерил. 2,0\*38мм | Размер иглы: не менее 0,2х38 мм | шт | 1000 |
| 10 | Игла однораз. инъек.стерил. 1,2\*40мм 18G | Размер иглы: не менее 1,2х40 мм | шт | 100 |
| 11 | Лезвие 24, съемное | Лезвие 24, съемное- соответствие | шт | 500 |
| 12 | Нить антимикробная хирургическая №0 10м | Нить антимикробная хирургическая №0 10м | шт | 20 |
| 13 | Нить антимикробная хирургическая №2 10м | Нить антимикробная хирургическая №2 10м | шт | 40 |
| 14 | Нить антимикробная хирургическая №4 10м | Нить антимикробная хирургическая №4 10м | шт | 60 |
| 15 | Нить антимикробная хирургическая №6 10м | Нить антимикробная хирургическая №6 10м | шт | 50 |
| 16 | Нить антимикробная хирургическая №8 10м | Нить антимикробная хирургическая №8 10м | шт | 35 |
| 17 | Паспорт международный для кошек и собак (белый) | Паспорт международный для кошек и собак (белый) -соответсвие | шт | 500 |
| 18 | ПГА USP/0(метр.3)-150см, игла 25мм,1/2 колющая | ПГА USP/0(метр.3)-150см, игла 25мм,1/2 колющая | шт | 24 |
| 19 | ПГА USP 3-4(метр.6)-150см, игла 45мм,1/2 колющая | ПГА USP 3-4(метр.6)-150см, игла 45мм,1/2 колющая | шт | 12 |
| 20 | ПГА USP 3/0(метр.2)-150см, игла 26мм,1/2 колющая | ПГА USP 3/0(метр.2)-150см, игла 26мм,1/2 колющая | шт | 12 |
| 21 | ПГА 0,150-0,199 мм USP 4/0(метр 1,5) 75см, игла 17мм,1/2 колющая | ПГА 0,150-0,199 мм USP 4/0(метр 1,5) 75см, игла 17мм,1/2 колющая | шт | 6 |
| 22 | ПГА USP 6/0(метр 0,7) -150см, игла 16мм,1/2 колющая | ПГА USP 6/0(метр 0,7) -150см, игла 16мм,1/2 колющая | шт | 18 |
| 23 | Перчатки латексные смотровые неопудр.L белый (50 пар) | Латексные нитриловые медицинские, одноразовые текстурированные белые -соответствие | упак | 20 |
| 24 | Перчатки латексные смотровые неопудр.S белый (50 пар) | Латексные нитриловые медицинские, одноразовые текстурированные белые -соответствие | упак | 5 |
| 25 | Перчатки латексные смотровые неопудр.XL белый (50 пар) | Латексные нитриловые медицинские, одноразовые текстурированные белые -соответствие | упак | 2 |
| 26 | Перчатки латексные смотровые неопудр.M белый (50 пар) | Латексные нитриловые медицинские, одноразовые текстурированные белые -соответствие | упак | 50 |
| 27 | Попона для кошки фланелевая № 1 малая | Попона для кошки фланелевая № 1 малая -соответствие | шт | 300 |
| 28 | Попона для кошки фланелевая № 1 малая | Попона для кошки фланелевая № 1 малая -соответствие | шт | 200 |

1. **Место поставки и сборки товара:** 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 94

**3. Срок поставки товара:** В течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

6.2. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором