**Техническое задание**

**на поставку изделий медицинского назначения**

1. Объект закупки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Объем поставки | |
|
| ед. изм. | кол-во |
| 1 | Халат нестерильный | Халаты медицинские одноразовые из нетканного материала, плотностью не менее 42г/кв.м./кв.м., длина 110 см, на завязках; 50 шт./упаковка | шт | 1 250 |
| 2 | Шапочка-колпак медицинская одноразовая "Шарлотта" | Шапочка медицинская одноразового использования «Шарлотта» по ТУ 9398-001-0105535-2015 цвет Белый артикул: ШБ53 материал: спанбонд ,100шт./упаковка | шт | 1 500 |
| 3 | Бахилы | Бахилы «Эконом», 18мкм, 1,8г, 100шт./упаковка | шт | 1500 |
| 4 | Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые белые, размер ХS (100шт) | Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые (неопудренные, текстурированные, манжета стандартная, хлоринация однократная, цвет: белый. ГОСТ Р 52239-2004, 100 шт/упаковка | упак | 30 |
| 5 | Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые белые, размер S (100шт) | Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые (неопудренные, текстурированные, манжета стандартная, хлоринация однократная, цвет: белый. ГОСТ Р 52239-2004, 100 шт/упаковка | упак | 30 |
| 6 | Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые белые, размер М (100шт) | Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые (неопудренные, текстурированные, манжета стандартная, хлоринация однократная, цвет: белый. ГОСТ Р 52239-2004, 100 шт/упаковка | упак | 20 |
| 7 | Маска медицинская одноразовая | Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках из нетканного марериала (50шт) | упак | 25 |

**Место поставки и сборки товара:** 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 94

3. Срок поставки товара: В течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

6.2. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором