Техническое задание на поставку резервуара

1. Объект закупки:

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Резервуар Rainpark TLT стеклопластиковый или эквивалент | Назначение: в системах водоснабжения и водоотведения: - в качестве аккумулирующих и регулирующих емкостей в составе систем очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод; - в качестве накопительных емкостей для хранения очищенного стока и иных жидкостей неагрессивного содержания с температурой до 40°С; - в качестве емкостей для запаса воды на противопожарные нужды, а также в качестве источника воды в системах водоснабжения четвертой категории. Объем, м3: 130 Диаметр корпуса, мм: 3600 Длина корпуса, мм: 13100 Масса, кг: не менее 5550 Входной патрубок: до 250 мм Горловина: 800 мм - 1 шт. Лестница алюминиевая – 1 шт. Крышка колодца стеклоплатик – 1 шт. Стяжные ремни комплект – 1 шт. Глубина установки: не менее до 2 м | шт. | 2 |

2. Место поставки: Российская Федерация, Саратовская область, г. Пугачев

3. Срок поставки: в течение 28 календарных дней с момента заключения договора.

4. Условия оплаты:

4.1. Предоплата составляет - 20 %, остальные 80 % после поставки продукции на склад покупателя.

5. Требования к товару:

5.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

5.2. Качество поставляемого товара и его соответствие требованиям ГОСТов и иных нормативных документов должно подтверждаться документацией: сертификаты (или декларации), сертификаты качества на используемые материалы в процессе изготовления.

5.3. Товар должен соответствовать СП, ТУ, СНиП и ГОСТ, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием, производственными приспособлениями, другими изделиями и материалами, необходимыми для ее бесперебойной и нормальной работы, согласно документации производителя.

5.4 Товар должен отгружаться с учётом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

5.5. Транспортировочная тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность качества во время транспортировки и в нормальных обычных условиях хранения.

5.6. Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

5.7. Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счёт Поставщика.

6. Требования к гарантийным обязательствам:

6.1. Гарантия на поставляемый товар должна соответствовать гарантии, установленной заводом изготовителем с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

6.2. Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования товара по назначению в течение гарантийного срока и в течение всего нормативного срока эксплуатации товара в соответствии с законодательством.

6.3. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать исправную и полнофункциональную работу в соответствии с техническим описанием производителя.

6.4. Гарантийные обязательства Поставщика на товар устанавливаются в гарантийных документах, которые Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с передачей товара.

6.5. Гарантия должна быть подтверждена заводом изготовителем и указана в паспорте изделия на каждую единицу товара. Подтверждением заводской гарантии поставляемого товара является паспорт, в котором прописан гарантийный срок изделия и сертификат с оригинальными печатями завода-изготовителя.

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.