УТВЕРЖДАЮ

председатель закупочной комиссии

______________А.А. Дюнин

Техническое задание

1. Наименование выполняемых работ:

Разработка Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (далее-План) ООО «Саратовэнергонефть», оформленные и утвержденные в установленном порядке, а также согласованные с аварийно-спасательным формированием ООО «Спасатель» (г. Саратов).

2. Информация о необходимых работах:

Разработка Плана по локализации и ликвидации последствий аварий на каждом опасном производственном объекте должна включать:

– возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте;

– оснащенность силами и средствами, используемыми для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее – силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также учитывать необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

– организацию взаимодействия сил и средств;

– состав и дислокацию сил и средств;

– порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени готовности (персонал, тематику и графики тренировок);

– организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте;

– описание системы взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;

– алгоритм первоочередных действий при получении сигнала об аварии на объекте;

– алгоритм действий производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

– мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения;

– описание организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.

Необходимо предусмотреть в Плане общие и специальные разделы.

Общие разделы Плана должны содержать следующие сведения:

– характеристику объектов, в отношении которых разрабатывается план мероприятий;

– сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) возникновения;

– характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах.

– количество сил и средств. Используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий;

– организация взаимодействия сил и средств;

– состав и дислокация сил и средств;

– порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в надлежащей степени готовности;

– организация управления, связи и оповещения при авариях на объекте;

– система взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;

– первоочередные действия при получении сигнала об авариях на объекте;

– действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварий;

– мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте может возникнуть угроза безопасности населения);

– организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.

Специальные разделы Плана разрабатываются на основании сведений, содержащихся в общих разделах плана мероприятий, и определяют порядок действий в случае аварий на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

План разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1) Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 (в ред. 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2) Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах».

- Перечень опасных производственных объектов Заказчика, по которым производится разработка Планов.

1.	Котельная № 6, Головные сооружения

413210, Саратовская область, р.п. Степное, Мечетн.ок. 8,2 км.с/в.

2.	Котельная № 9, НСП-22

Саратовская область, Ровенский район, НСП-22.

3.	Котельная №21, Марксовский район, территория ЧУ ДОЦ «Ровесник»

413070, Саратовская обл., Марксовский район, в 3 км. на юго-запад от с. Орловское

4.	Котельная №3, Головные сооружения

410038, г. Саратов, Соколовая гора, Головные сооружения ПАО "Саратовнефтегаз"

5.	Котельная № 7, с. Наливная, ул. Школьная, д.16

Саратовская область, Советский район, с. Наливная, ул. Школьная, д.16.

6.	Котельная № 4, р.п. Степное, ул. Кутузова, 5

413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, 5

7.	Котельная № 12, база ЦДНГ Смородинка

413675, Саратовская область, Перелюбский район, п. Смородинка

8.	Котельная № 5, Урицкие Головные сооружения

412881, Саратовская область, Лысогорский район, ГС Урицкие

- Условия выполнения работ:

Работа должна проводиться в два этапа в срок 15 рабочих дней с момента подписания договора.

Этапы выполнения работ:

1 этап:

– сбор необходимой для выполнения работ исходной документации – 5 рабочих дней с момента подписания Договора

2 этап:

– разработка Плана мероприятий с согласованием Аварийно-спасательным формированием ООО «Спасатель» (г. Саратов) – 10 рабочих дней после предоставления необходимых исходных документов.

Разработанный и согласованный План необходимо предоставить по адресу: г. Саратов ул. Сакко и Ванцетти, дом 21, офис 406.

- Иные требования, являющиеся обязательными при выполнении данного вида работ:

1. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

2. Обеспечить качество и своевременность выполнения работ.

3. Выполнять работы квалифицированными работниками и экспертами.

4. Исполнитель на момент заключения договора, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, а в случае привлечения иностранных граждан, разрешения на работу.

5. Нести ответственность за сохранность исходной документации Заказчика до завершения выполнения работ.

6. Если в период выполнения работ и/или при приемке работ обнаружатся недостатки, то Исполнитель обязан их устранить без задержки, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

6. Требования к Участникам закупки.

- Опыт в разработке планов мероприятий не менее 3-х лет, не менее 25 акта выполненных работ.

- Обязательный выезд на объект.

- Руководитель исполнителя должен быть аттестован по промышленной безопасности по блоку А.1 и Б.7.1 (копия протоколов)

Заместитель председателя

закупочной комиссии