- РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Закупка № 32211358141

Наименование аукциона в электронной форме: 	Поставка стерилизатора парового вертикального автоматического

Аукцион в электронной форме проводит: Государственное бюджетное учреждение «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных»

Место нахождения: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 139а

Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 139а

Адрес электронной почты: mrsbbg@mail.ru

Номер контактного телефона: 8-8342-392562

Ответственное должностное лицо: Кандаева Надежда Александровна

Поступил следующий запрос о разъяснении положений извещения об аукционе в электронной форме: «Пунктом 3.1.11 Проекта договора предусмотрено требование к первичной метрологической поверке товара. Отмечаем, что в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ обязательная поверка предусмотрена для средств измерений, применяемых для измерения величин, относящихся к сфере государственного регулирования.

Объектом настоящей закупки является стерилизатор паровой вертикальный автоматический, который по своему функциональному назначению не осуществляет измерений и соответственно не является средством измерений, таким образом осуществить поверку данного товара не представляется возможным. В связи с этим просим исключить данный пункт из Проекта договора.».

На данный запрос разъясняем следующее: на основании поступившего запроса заказчик принял решение внести изменения в извещение о закупке.