|  |  |
| --- | --- |
|  | *Челябинская область**Златоустовский городской округ* *МКУ Управление образования и молодежной политики*  *Златоустовского городского округа*  ***Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение***  ***«Средняя общеобразовательная школа № 4»***  *456217, Челябинская область, город Златоуст, улица им. И.И. Шишкина, дом 20*  *т/факс 8(3513)69-04-17*  *ИНН/КПП 7404012501/740401001* E-mail: zlatoustschool4@rambler.ru |

**ИСХ. № 4 от 23.06.2022 г.**

**Запрос на разъяснения положений документации (№ извещения в ЕИС 32211472233):**

В Пункте 9 Приложение № 1 к Техническому заданию допущена ошибка просим внести изменения, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С или эквивалент | Характеристика срабатывания - кривая тока: B |

Просим уточнить какая характеристикасрабатывания - кривая тока требуется В или С.

**Ответ на запрос разъяснений положений документации:**

На основании поступившего запроса на разъяснения положений документации о закупке (№ извещения в ЕИС 32211472233) сообщаем следующее, указанное в техническом задании наименование Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С или эквивалент считается верным.

Директор МАОУ СОШ № 4 С.А. Ряхов