Приложение №1

к договору на капитальный ремонт помещений

библиотеки-филиала №19

№___ от «___»_________2022 г.

Техническое задание

Капитальный ремонт помещений

библиотеки-филиала №19 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ

| № п.п. | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Капитальный ремонт помещений библиотеки-филиала №19 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская,23. |
| 2 | Место расположения и характеристика объекта | 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Комсомольская,23 , библиотека-филиал №19. Объект капитального ремонта - библиотека-филиал №19 - расположен на 1-м этаже многоквартирного жилого дома. Общая площадь помещения библиотеки – 242,7 кв.м, высота - 2,90м, 1941 г.п. Фундамент- бутовый ленточный, перегородки - кирпичные оштукатуренные, полы деревянные, покрытые ДСП и линолеумом, двери филенчатые. Внутренняя отделка - штукатурка, побелка, окраска. |
| 3 | Заказчик | Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» |
| 4 | Вид строительства | Капитальный ремонт. Согласно Локальному сметному расчету «Капитальный ремонт помещений библиотеки-филиала №19» |
| 5 | Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| 6 | Срок выполнения работ | В течении 30 дней с момента заключения Договора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные помещения. |
| 8 | Гарантийные обязательства | 8.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания двустороннего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат и распространяться на все, составляющее результата работы по форме КС-3. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, должны быть устранены 8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. 8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), 8.5. Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 8.6. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 8.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 8.8. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. |
| 9 | Требования к качеству и безопасности работ. | 9.1 Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; - СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; - СП 48.13330.2019 от 20 мая 2011г. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (РД–11–02-2006.), «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007) - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»; - СП 15.13330.2020 «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции»; - СП 163.1325800.2014 «Свод правил. Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа»; - СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; - СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»; - СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 9.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется). 9.3. Ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности производства работ на объекте несёт Подрядчик. |
| 10 | Требования к организации работ | 10.1. Все работы должны быть выполнены своевременно и собственными материалами Подрядчика, своими силами и средствами 10.2. Работы должны выполняться согласно графику работы библиотеки. При необходимости производства работ во внерабочее время по согласованию с Заказчиком. 10.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать режим, установленный в учреждении (соблюдение санитарно - эпидемиологического режима, курение запрещено, включение музыкальных приемников не допускается и т.д.). 10.4. Подрядчик должен до начала выполнения работ направить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц за производство работ и список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого работника. 10.5. К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативными правовыми актами в области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. 10.6. При производстве работ Подрядчик должен производить вывоз строительного мусора и полную уборку территории объекта. Перевозка строительного мусора производится исключительно силами Подрядчика. Отходы ремонта должны вывозиться Подрядчиком на специальные полигоны. 10.7. Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при производстве работ. 10.8. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, нарушение конструкций и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость Договора. 10.9. В процессе производства работ Подрядчик обязан не позднее, чем за одни сутки уведомить Заказчика для освидетельствования скрытых работ. Под освидетельствованием скрытых работ подразумевается приемка выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 10.10. Освидетельствование скрытых работ производится Заказчиком в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Скрытые работы без освидетельствования Заказчика не подлежат приемке и оплате. Под освидетельствованием Заказчика подразумевается наличие Акта на скрытые работы с наличием подписи уполномоченного лица Заказчика. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. - Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ |
| 11 | Требования к материалам и оборудованию | 11.1. Все изделия и материалы, используемые для проведения работ, должны быть соответствующих видов, описанных в локальной смете и техническом задании, иметь технические паспорта, сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ (в действующих редакциях), СНиП и другим нормам, определенным действующим законодательством. 11.2. Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. 12.3. Предлагаемые материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. 12.4. Замена материалов другими материалами более низкого качества не допускается |

| Заказчик: МАУ ЦБС г. Улан-Удэ Директор _________________ /Цыбенова Р.Ц. м.п. | Подрядчик: ___________________ / м.п. |
| --- | --- |