УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

государственного бюджетного учреждения

Республики Марий Эл

«Волжская центральная городская больница»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Фризин

.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ -**

**АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

# на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) стоматологических установок

2022г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ** |  |
| **РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ** |  |
| **РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА** |  |
| **РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** |  |
| **РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА****РАЗДЕЛ VI.** **ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ)** |  |

**РАЗДЕЛ l: ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | **Общие сведения** |
| 1. | Наименование Заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | Государственное Бюджетное Учреждение РМЭ «Волжская центральная городская больница»ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ425000, Республика Марий Эл,г. Волжск, ул. Советская, 528(83631) 62658, 61582 volzakup@bk.ru |
| 2. | Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Аукцион в электронной форме (далее – аукцион, закупка, торги) |
| 3. | Наименование объекта закупки: | Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) стоматологических установок. |
| 4. | Описание объекта закупки: | В соответствии с техническим заданием (Раздел № 4 документации о проведении аукциона). |
| 5. | Требования к качеству товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с техническим заданием (Раздел № 4 документации о проведении аукциона). |
| 6. | Место оказания услуг: | РМЭ, г. Волжск, ул. Молодежная, 12 |
| 7. | Сроки и периодичность оказания услуг | 17 месяцев с момента подписанного Акта приема-передачи медицинского оборудования |
| 8. | Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг | Порядок оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Раздел №4 документации о проведении аукциона) и проектом договора (Раздел №3 документации о проведении аукциона) |
| 9. | Условия оказания услуг | В соответствии с техническим заданием (Раздел № 4 документации о проведении аукциона) и проектом договора (Раздел № 3 документации о проведении аукциона). |
| 10. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: | 1 535 074 (Один миллион пятьсот тридцать пять семьдесят четыре) рублей 06 копеекОбоснование начальной (максимальной) цены закупки приведено в Разделе № 6 документации о проведении аукциона). |
| 11. | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): | Цена договора включает в себя сумму лизинговых платежей, расходы по доставке, упаковке, осуществление погрузки-разгрузки, монтажу и наладке (ввод в эксплуатацию), инструктажу медицинского персонала Лизингополучателя, гарантийному обслуживанию Предмета лизинга, расходы на страхование. Предмета лизинга, на уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, которые Лизингодатель должен оплатить для исполнения настоящего договора. |
| 12. | Источник финансирования: | Средства приносящие доход от предпринимательской деятельности |
| 13. | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | В соответствии с проектом договора (Раздел № 3 документации о проведении аукциона). |
| 14. | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком: | Российский рубль |
| 15. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», место подачи заявок | <https://etp-region.ru>. |
| 16. | Размещение информации о закупке | С даты и времени фактической публикации извещения о проведении настоящего аукциона в электронной форме и до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, в соответствии с функционалом ЭТП. |
| 17. | Порядок предоставления информации о закупке | В единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу www.zakupki.gov.ru (далее также – официальный сайт, ЕИС) размещается информация о закупке.В ЕИС и на сайте электронной торговой площадки (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения извещения и аукционной документации.Закупочная документация предоставляется без взимания платы. |
| 18. | Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | Любой участник закупки вправе направить через оператора электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации и размещает их на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.**Начало срока приема запросов на разъяснения:** с момента фактического размещения извещения в единой информационной системе.**Окончание срока приема запросов на разъяснение:** «28» июля 2022 года  |
| 19. | Внесение изменений в извещение и документацию о закупке: | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного документацией о закупке.Участники закупки самостоятельно отслеживают в ЕИС и на электронной торговой площадке решения Заказчика о внесении изменений в извещение и документацию о проведении аукциона. |
| 20. | Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: | Заказчик вправе отменить аукцион до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене аукциона размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством РФ. |
| 21. | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, работы, услуги его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик: | В случае установления в документации об электронном аукционе требований к товарам, конкретные показатели (значения характеристик) товара, предлагаемого к поставке или использованию при выполнении работ, оказании услуг, должны быть указаны в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком в техническом задании (Раздел № 4 документации о проведении аукциона).Сведения, указанные в требованиях к содержанию заявки на участие в аукционе в электронной форме [п. 23](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDownloads%5C%D0%BF.%2016) настоящей документации, должны быть конкретными, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», не должны иметь противоречий, не должны допускать разночтений и двусмысленных толкований, не должны быть указаны в виде диапазона или нескольких вариантов, не должны содержать слов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «от», «до», «или» |
| 22. | Требования к участникам закупки: | Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.**Обязательные требования к участникам закупки:**1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом конкурентной закупки;2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой конкурентной закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) наличие у членов объединений, являющихся коллективными участниками закупочных процедур, соглашения между собой (или иного документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных участников закупочных процедур (лидер коллективного участника);10) участник закупки не является офшорной компанией.11) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). |
| 23. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе: | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, должна содержать:1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона (согласие участника электронного аукциона может подаваться с применением программно-аппаратных средств электронной площадки, в случае, если это предусмотрено функционалом электронной площадки);2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:а) наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения товара не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной документацией;б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:1) сведения об участнике аукциона, подавшем такую заявку, включая наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника аукциона (при их наличии); идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;4) копии учредительных документов участника аукциона (для юридических лиц);5) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом участника аукциона письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;6) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме , обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом участника аукциона письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;7) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным заказчиком в аукционной документации в соответствии с подпунктом 1 пункта 22 Информационной карты, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 – 10 пункта 22 Информационной карты;8) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, услугам), при условии, что требование о предоставлении таких документов было предусмотрено также аукционной документацией;9) иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено аукционной документацией и (или) извещением о проведении аукциона.10) Заявка на участие в аукционе также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями документации, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации. |
| 24. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | Не установлено.  |
| 25. | Размер обеспечения исполнения договора: | 5 % от начальной (максимальной) цены договора: 76 753,70 (семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 70 копеек.Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено:1. в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии, выданной банком, требования к которому установлены в извещении, документации о закупке;

2) путем перечисления денежных средств заказчику в соответствии с требованиями извещения, документации о закупке.В случае если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора выбрана безотзывная банковская гарантия, Поставщик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения Договора. Независимая (банковская) гарантия должна отвечать, как минимум, следующим требованиям:* + - * 1. должна быть безотзывной;
				2. срок действия гарантии должен оканчиваться не ранее одного месяца с момента исполнения поставщиком своих обязательств;
				3. должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным в извещении, документации о закупке;
				4. сумма гарантии должна быть не менее суммы обеспечения исполнения договора;
				5. гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией, включая ссылку на конкретную процедуру закупки, по итогам которой заключен такой договор;
			1. обязанность заказчика удержать обеспечение исполнения договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору и порядок такого удержания;
			2. порядок и сроки возврата обеспечения исполнения договора;
			3. обязательства по договору, надлежащее исполнение которых должно быть обеспечено;
			4. условие обязательной замены обеспечения при утрате данным обеспечением обеспечительной функции.

Если ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены договора/начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, установленной в документации о закупке, такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора. |
| 25.1. | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Договора | ИНН/КПП 1216029597/121601001ОГРН 1121224001470Единый казначейский счет 40102810545370000075, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола МИНФИН РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ (ГБУ РМЭ «ВОЛЖСКАЯ ЦГБ» л/с 20086Ш75250) БИК 018860003Казначейский счет 03224643880000000800КБК 00000000000000000510 (обязательное указание КБК в строке «Кодовая зона» и в назначении платежа)ОКТМО 88705000 |
| 26. | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе и порядок подведения итогов этапов такого аукциона: | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона в электронной форме оператору электронной площадки согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, которые указаны в аукционной документации и до истечения срока, указанного в извещении о проведении аукциона. Каждая заявка на участие в аукционе в электронной форме, поступившая в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется электронной площадкой.Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.Участник электронного аукциона вправе изменит/отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в электронном аукционе является измененной/отозванной, если уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком электронном аукционе.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений, указанных в [п. 23](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%5CDownloads%5C%D0%BF.%2023). Информационной карты аукциона.**Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:** с момента фактического размещения извещения в единой информационной системе.**Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: «01» августа 2022 года в 08:00 (по времени местному времени).**Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в электронной форме в срок, установленный документацией об аукционе. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 27 Информационной карты аукциона.По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.Аукционный торг производится в день и вовремя, указанные в документации об аукционе в электронной форме, на электронной торговой площадке.В аукционном торге принимают участие участники закупки, допущенные к аукционному торгу по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, в случае допуска более одной заявки. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и подведение итогов аукциона:1) Одновременно с размещением протокола проведения аукциона или размещением протокола, содержащего информацию о признании аукциона несостоявшимся (в случае признания только одной первой части заявки соответствующей требованиям документации), с помощью программных и технических средств электронной площадки Заказчику (организатору) открывается доступ ко вторым частям заявок всех участников аукциона.2) К рассмотрению вторых частей заявок могут быть привлечены эксперты. При принятии такого решения комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались).3) Комиссия не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания проведения аукциона рассматривает вторые части заявок и осуществляет подведение итогов аукциона.По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе комиссия в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки требованиям документации либо отклонении его заявки.Протокол заседания комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется, подписывается и размещается в ЕИС и на электронной площадке в течение 3 (трех) дней после заседания комиссии. Незамедлительно после размещения данного протокола ЭП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки. |
| 26.1 | Продление срока проведения процедуры | Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в любой процедуре в любое время до истечения первоначально объявленного срока, если в закупочной документации не было установлено дополнительных ограничений. |
| 27. | Условия отказа в допуске к участию в закупке | Заказчик вправе отстранить Участника закупки от участия в процедуре закупки в любой момент вплоть до момента заключения Договора, в случаях, если: 1) Участник закупки в результате ошибки представил недостоверную информацию в отношении его квалификационных данных. До принятия решения об отстранении Участника от участия в закупке Заказчик вправе потребовать от Участника устранить недостатки представленной информации в установленные сроки. В случае, если до истечения установленного срока Участник устранит недостатки, его отстранение от участия в закупке не допускается; 2) Участник закупки не представил исчерпывающий пакет документов, установленных закупочной документацией; 3) Участник закупки (соисполнители, субподрядчики, субпоставщики, если требования к последним были установлены в закупочной документации), не соответствует требованиям, установленным в закупочной документации; 4) поданная Участником закупки заявка не соответствует требованиям закупочной документации, в том числе по параметрам: а) качественных технических характеристик товаров, работ, услуг; б) безопасности; в) функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, работ, услуг; г) результата работ и иных показателей. 5) Участник не внес денежные средства в качестве обеспечения заявки в случае установления соответствующего требования в закупочной документации, не представил документ (надлежащим образом оформленную копию документа), подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки; 6) Имеются сведения об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в закупочной документации; |
| 28. | Место и дата открытия доступа к поданным заявкам, рассмотрения предложений участников аукциона  | **Открытие доступа к поданным заявкам: 01 августа 2022 года 08:00 (по времени местному времени).****Место рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе:** 6425000, Россия, Марий Эл Респ., г. Волжск, ул. Советская, 52**Дата рассмотрения первых частей заявок :** «01» августа 2022 года**Место рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов аукциона):** 425000, Россия, Марий Эл Респ., г. Волжск, ул. Советская, 52**Дата рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов аукциона):** «03» августа 2022 года |
| 29. | Место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»): | Электронный аукцион проводится на ЭТП «Регион» <https://etp-region.ru>. **«02» августа 2022г. в 10:00 (по местному времени).** Размер шага аукциона устанавливается в размере от 0,5% до 5 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| 30.  | Определение победителя аукциона | Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, в этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. |
| 31. | Срок, в течение которого победитель аукциона, или единственный участник аукциона в электронной форме должен подписать проект договора: | Договор должен быть заключён не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП. |
| 32. | Порядок заключения договора по итогам аукциона: | В течение 5 (пяти) дней со дня размещения итогового протокола аукциона Заказчик размещает на электронной торговой площадке проект договора, заполненный в соответствии с условиями заявки победителя аукциона, а также в договор включается предложение о цене победителя. В течение 5 (пяти) дней со дня размещения заказчиком проекта договора победитель размещает проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.Победитель аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора размещает на ЭТП протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. |
| 33. | Условия, порядок и последствия отстранения от участия в аукционе в электронной форме или признания уклонившимся от заключения договора | В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. |
| 34. | Срок в течение, которого участник аукциона, занявший по итогам рассмотрения заявок второй порядковый номер после победителя аукциона, обязан подписать проект договора при уклонении победителя: | В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником аукциона предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следующем порядке.В проект договора включаются реквизиты участника аукциона, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником.В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик размещает на ЭТП оформленный проект договора. Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора размещает проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от его имени, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола о признании участника уклонившимся от заключения договора подписывает договор усиленной электронной цифровой подписью.Не подписание участником аукциона, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, проекта договора и не предоставление обеспечения исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае закупка признается несостоявшейся. |
| 35. | Признание аукциона не состоявшимся и порядок действий | Конкурентная закупка признается несостоявшейся, если:1. по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;2. по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка;3. по результатам рассмотрения заявок закупочной комиссией принято решение о признании всех поданных заявок несоответствующими требованиям документации о закупке;4. по результатам рассмотрения заявок закупочной комиссией принято решение о признании только одной заявки соответствующей требованиям документации о закупке;5. в ходе проведения электронного аукциона не было сделано ни одного предложения о цене договора;6. в ходе проведения электронного аукциона было сделано только одно предложение о цене договора.В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся Заказчик вправе:1. принять решение о проведении повторной закупки;2. отказаться от проведения закупки;3. осуществить закупку у единственного поставщика.В случаях, когда закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что только один участник признан соответствующим требованиям документации о закупке, Заказчик должен заключить договор с единственным участником закупки. |
| 36. | Возможность изменения объема товаров, работ, услуг и сроков их поставки, выполнения, оказания в ходе исполнения договора: | При наличии - в соответствии с условиями договора (Раздел № 3 документации о проведении аукциона). |
| 37. | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора | ***Со стороны заказчика:***Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.***Со стороны поставщика:***Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. |

**РАЗДЕЛ II: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными Контрактами Российской Федерации.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки посредством электронной площадки подает заявку в срок, определенный документацией о проведении аукциона, по форме, установленной электронной площадкой.

Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации аукциона в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии), если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации аукциона в электронной форме.

При подаче сведений относительно предложенного товара участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в ***Разделе IV к документации к аукциону в электронной форме***.

 В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков):

«не менее», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более», «не выше», « ≤ », «не позднее» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;

«менее», «ниже», « < » , «позднее» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «выше», «свыше», « > », «ранее» - участником предоставляется значение превышающее указанное;

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его;

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует» - участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с применением конкретных показателей;

«указать», «указывается участником» - участник в данном случае указывает требуемое значение, информацию в соответствии с установленным параметром.

 В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;» - участник указывает характеристики всех перечисленных значений.

 В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.

 При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой выбор).

 В случае применения заказчиком в техническом задании значений:

 - со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);

 - при описании пределов показателя словами «не менее… не более…» - участником предоставляется конкретное значение показателя в указанных пределах

 - со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;

 - если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», «диапазон должен быть не более».

 - при описании диапазона предлогами «от … до …» участником представляется значения расширяющие границы диапазона;

 - со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое значение с указанием знака «+/-» установленной погрешности.

 При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

 При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применения таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «или», «либо», «и (или)», «должен быть», «должен иметь», «должна быть», «должна иметь», «должны быть», «должны иметь», «должна иметься», «должны иметься», «должен иметься», «должно», «должен», «должна», «должны», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «позднее», «ранее», «возможность», «<», «>»,«≤», «≥».

 При использовании заказчиком в ***Разделе IV к документации к аукциону в электронной форме***  вышеуказанных терминов, участник предлагает конкретные значения.

 В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом задании отсутствуют термины (слова, определяющие установление диапазона, параметра), указанные в пункте 3 настоящего раздела или характеристики товара содержатся в колонке «Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», или идут с примечанием, что является значением показателя, которое не может изменяться – участник не вправе изменять указанные характеристики, и они признаются показателями, которые не могут изменяться.

Участник должен указать наименование страны происхождения товара.

При указании наименования страны происхождения товара следует указывать краткое или полное официальное наименование страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст.

В случае, если участник закупки предлагает к поставке товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации, по которому имеется указание на товарный знак (при наличии) - участник указывает товарный знак и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в документации о проведении аукциона в электронной форме.

В случае присутствия ссылки на товарные знаки, технические условия конкретных производителей, наименования фирм-производителей товаров в Разделе IV к документации «Техническое задание» участникам закупки следует читать их в сопровождении словами «или эквивалент» и принимать во внимание, что заказчик допускает использование товаров иных производителей, удовлетворяющих требованиям, установленным в документации о проведении аукциона в электронной форме.

 Ошибки, опечатки, неточности, допущенные участником при заполнении заявки, относятся на риск участника и в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника условиям аукциона в электронной форме, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию в аукционе в электронной форме.

**РАЗДЕЛ III: ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

 **.**

**Оказание услуг по финансовой аренде (лизинг) стоматологических установок.**

 г. Волжск «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г

**Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница»**, именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице главного врача Фризина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

, именуемое в дальнейшем Лизингодатель , в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании \_\_\_\_ , с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,, на основании решения Комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

 1.1. Предметом настоящего договора является **на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) стоматологических установок.**

1.2. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность **стоматологические установки** (именуемую в дальнейшем - «Предмет лизинга») на заявленных Лизингополучателем условиях и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга во временное владение и пользование на согласованный Сторонами срок в соответствии с условиями договора. Спецификация с указанием характеристик, индивидуально определяющих Предмет лизинга, приводится в Приложении № 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.

1.3. Лизингодатель самостоятельно определяет Продавца имущества в соответствии с настоящим договором.

Для выполнения своих обязательств Лизингодатель обязуется заключить договор купли-продажи Предмета лизинга с Продавцом на следующих условиях:

- предмет договора купли-продажи Предмета лизинга указывается в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору);

- приобретаемый Предмет лизинга предназначен для передачи в финансовую аренду (лизинг) Лизингополучателю, о чем указывается в договоре купли-продажи, заключенном между Продавцом и Лизингодателем.

Предмет лизинга должен использоваться с согласия Лизингодателя по своему прямому назначению на территории Российской Федерации. Использование Предмета лизинга (в том числе и временно) на территории другого государства или по другому адресу допускается только с предварительного письменного разрешения Лизингодателя.

1.4. Предмет лизинга и вся техническая документация к нему передается Лизингополучателю в пользование на срок 17 (семнадцати) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг согласно пункту 4.7. настоящего договора.

1.5. В течение всего срока действия настоящего договора Предмет лизинга учитывается на балансе Лизингодателя. К основной норме амортизации передаваемого в лизинг Предмета лизинга применяется специальный коэффициент ускорения равный3.

1.6. Функциональные, количественные и качественные характеристики Предмета лизинга устанавливаются Сторонами согласно Приложению № 2 к настоящему договору.

1.7. При исполнении настоящего договора по согласованию Лизингополучателя с Лизингодателем допускается купля-продажа Предмета лизинга, функциональные, технические и качественные характеристики (потребительские свойства), которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Предмета лизинга, указанными в договоре.

1.8. Настоящим договором устанавливается запрет на обеспечение залогом выполнения обязательств по договору (за исключением залога имущества, подлежащего передаче в лизинг).

**2. Цена договорА**

2.1. Цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек\**.*

*\*в случае, если предмет аренды не облагается НДС или Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи……».*

2.2. Цена договора является твердой, и определяется на весь срок исполнения договора, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего договора и включает в себя: сумму лизинговых платежей, расходы по доставке, упаковке, осуществление погрузки-разгрузки, монтажу и наладке (ввод в эксплуатацию), гарантийному обслуживанию Предмета лизинга, расходы на страхование Предмета лизинга, на уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, которые Лизингодатель должен оплатить для исполнения настоящего договора.

2.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

2.3.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества, качества поставляемого Предмета лизинга, и иных условий договора;

2.3.2. если по предложению Лизингополучателя увеличиваются предусмотренные договором количество Предмета лизинга, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого Предмета лизинга, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству Предмета лизинга, исходя из установленной в договоре цены единицы Предмета лизинга, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества Предмета лизинга, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Предмета лизинга. Цена единицы дополнительно поставляемого Предмета лизинга или цена единицы Предмета лизинга при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Предмета лизинга должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Предмета лизинга.

2.3.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Лизингополучателя, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Лизингополучатель в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества Предмета лизинга, предусмотренных договором;

Сокращение количества Предмета лизинга, при уменьшении цены договора в этом случае, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Принятие Лизингополучателем решения об изменении договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств, осуществляется исходя из соразмерности изменения цены договора и количества Предмета лизинга.

**3. Форма оплаты и порядок расчетов**

3.1. Стороны договорились, что в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету лизинговых платежей, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации и согласованными с Министерством финансов Российской Федерации 16 апреля 1996 года, настоящим договором отдельно предусматриваются график оплаты и график начисления лизинговых платежей.

3.2. Фактические расчеты между Лизингодателем и Лизингополучателем осуществляются в соответствии с Графиком оплаты, приведенным в Приложении № 3 к настоящему договору.

Лизинговые платежи к уплате осуществляются Лизингополучателем ежемесячно до истечения лизингового периода не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за месяцем, на который приходится Дата приемки Акта приема-передачи Предмета лизинга в лизинг по договору.

3.3. Под лизинговым периодом понимается период, до истечения которого Лизингополучатель обязан осуществить соответствующий лизинговый платеж. Начало первого лизингового периода совпадает с Датой приемки Предмета лизинга в лизинг. Окончание первого лизингового периода совпадает с последним днем календарного месяца, следующего за месяцем, на который приходится Дата приемки Предмета лизинга в лизинг. Начало и окончание второго и последующих лизинговых периодов совпадает с первым и последним днями соответствующего календарного месяца.

3.4. Начисление лизинговых платежей осуществляется в соответствии с Графиком начисления лизинговых платежей, приведенным в Приложении № 4 к настоящему договору.

Лизинговые платежи уплачиваются Лизингодателю вне зависимости от характера, степени и интенсивности использования Предмета лизинга.

3.5. Все платежи по настоящему договору производятся в российских рублях по безналичному расчету, при наличии акта приема-передачи предмета лизинга, подписанного уполномоченными представителями сторон и заверенного оригинальными печатями, монтажа, ввода в эксплуатацию товара и обучения (инструктажа) медицинского персонала, при наличии акта ввода в эксплуатацию, акта приема-передачи в лизинг, подписанных уполномоченными представителями сторон и заверенных оригинальными печатями. Последним числом месяца в соответствии с Графиком начисления лизинговых платежей (Приложение № 4) оформляются счета-фактуры и двусторонние акты оказания лизинговых услуг.

3.6. Оплата осуществляется Лизингополучателем платежным поручением со счета Лизингополучателя на расчетный счет Лизингодателя в течение 7 (семи) рабочих дней. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Лизингополучателя. В случае изменения расчетного счета Лизингодатель обязан в пятидневный срок в письменной форме сообщить об этом Лизингополучателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В ином случае все риски, связанные с перечислением Лизингополучателем денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Лизингодателя, несет Лизингодатель.

37. Настоящим договором устанавливается право Сторон настоящего договора изменять размер лизинговых платежей по соглашению Сторон договора в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Лизингополучателя как бюджетного учреждения.

3.8. В случае неперечисления Лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного настоящим договором срока платежа обращение взыскания на средства Лизингополучателя осуществляется на основании исполнительного документа в порядке, установленном федеральными законами, определяющими особенности правового положения учреждений.

3.9. Оплата Предмета лизинга осуществляется Лизингополучателем за счет средств системы ТФОМС.

Расчеты по лизинговым платежам в натуральной форме, с использованием предмета лизинга, не допускаются.

**4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА**

4.1. Передача Предмета лизинга, определенного в пункте 1.1 настоящего договора, осуществляется Лизингодателем Лизингополучателю – Государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница» по адресу:425001, г. Волжск, ул. Молодежная, д.12

4.2. Срок передачи Лизингодателем Лизингополучателю Предмета лизинга – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора.

4.3. В срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты передачи «предмета лизинга» «Лизингополучателю» «Лизингодатель» должен уведомить «Лизингополучателя» о конкретной дате передачи «предмета лизинга».

4.4. Поставляемый Предмет лизинга должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств.

Эксплуатационные характеристики предмета лизинга должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, в том числе Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», а также условиям договора, Спецификации (Приложение 1,2 к договору).

4.5 Оказание услуг по вводу в эксплуатацию «предмета лизинга» и инструктажу медицинского персонала по правилам эксплуатации «предмета лизинга» и правилам техники безопасности должно производиться в соответствии с действующими технологическими стандартами, указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации на «предмет лизинга», и требованиями изготовителя.

4.6. Используемый при оказании услуг «предмет лизинга» должен соответствовать следующим требованиям:

- «предмет лизинга» должен быть новым (который не был в эксплуатации, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и характеристик), не должен иметь дефектов, должен быть укомплектован всеми необходимыми принадлежностями и иметь год выпуска не ранее 2021 г.;

- функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики поставляемых товаров должны соответствовать требованиям, изложенным в Перечне. Участник вправе предложить другую фасовку товара соответствующих качественных и функциональных характеристика товара, при этом общее количество товара (рассчитанного исходя из указанной фасовки и количества упаковок) должно быть не менее указанного Заказчиком и товар должен поставляться в целых упаковках. Если количество предлагаемого к поставке товара превышает количество товара, указанного Заказчиком, поставка товара сверх количества осуществляется без увеличения предложенной цены договора.

- «предмет лизинга» должен соответствовать требованиям Спецификации (Приложение 1 к договору);

- «предмет лизинга» должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории Российской Федерации, по качеству, безопасности должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации или актам законодательства Российской Федерации к качеству «предмета лизинга», что на дату передачи «предмета лизинга» должно подтверждаться документально в соответствии с условиями договора;

- «предмет лизинга» должен иметь:

- заверенные копии регистрационных удостоверений Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ;

- заверенные копии сертификатов/деклараций соответствия;

- технические паспорта на медицинское оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики медицинского оборудования на русском языке;

- инструкции по эксплуатации на медицинское оборудование на русском языке;

- акт приема-передачи медицинского оборудования;

- акт ввода в эксплуатацию медицинского оборудования;

- акт обучения персонала.

 Наименование товара должно быть указано строго в соответствии с регистрационным удостоверением и приложениями к нему;

- качество поставляемого предмета финансовой аренды (лизинга) должно соответствовать действующему законодательству и требованиям нормативно-технической документации;

- упаковка и маркировка предмета финансовой аренды (лизинга) должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ;

- «предмет лизинга» при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала и других пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), превышающих предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации;

- «предмет лизинга» должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен быть приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности;

- технические характеристики и эксплуатационные свойства «предмета лизинга» не должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или других лиц в течение срока службы «предмета лизинга», указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя.

4.7. Передача Предмета лизинга оформляется Актом приема-передачи материальных ценностей (Приложение № 5 к настоящему договору).

Приемка «предмета лизинга» включает в себя следующие этапы:

- проверка «предмета лизинга» на соответствие условиям договора, Спецификации (Приложение 1 к договору);

- проверка наличия документов, предоставляемых «Лизингополучателю» в соответствии с договором;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если «предмет лизинга» поставляется в упаковке (таре)).

Одновременно с передачей «предмета лизинга» «Лизингодатель» обязан передать «Лизингополучателю» надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.

Днем осуществления передачи «предмета лизинга» считается день исполнения «Лизингодателем» обязательства по передаче «предмета лизинга». Обязательство «Лизингодателя» по передаче «предмета лизинга» считается выполненным с даты передачи «предмета лизинга», соответствующего по количеству, качеству и комплектности, требованиям, установленным в Техническом задании, «Лизингополучателю», передаче документов, договором и подписания сторонами акта приема-передачи «предмета лизинга

Для проверки «предмета лизинга», оказанных услуг в части соответствия условиям договора «Лизингополучатель» проводит экспертизу. Экспертиза проводится «Лизингополучателем» своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у «Лизингодателя» дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора. Срок представления «Лизингодателем» дополнительных материалов составляет 2 (Два) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении «Лизингодателем» срока представления дополнительных материалов сроки приемки увеличиваются на количество дней просрочки.

 С момента подписания Акта приема-передачи материальных ценностей риск случайной гибели, утраты или повреждения Предмета лизинга переходит на Лизингополучателя.

4.8 Лизингодатель должен выполнить монтаж и ввод в эксплуатацию Предмета лизинга в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента отгрузки предмета лизинга Лизингополучателю.

Дату начала монтажа Предмета лизинга Лизингодатель согласовывает с Лизингополучателем.

Лизингодатель должен провести обучение (инструктаж) для медицинских специалистов по работе на поставляемом Предмете лизинга на рабочем месте.

4.9. По окончании проведения пусконаладочных работ (монтаж и ввод в эксплуатацию) и проведения обучения (инструктажа) Стороны подписывают Акт ввода в эксплуатацию (Приложение № 6 к настоящему договору).

4.10.Приемка Предмета лизинга по качеству и количеству осуществляется в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. № 18) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997г. № 18).

4.11. Прием-передача Предмета лизинга в лизинг происходит в день подписания Акта ввода в эксплуатацию. Прием-передача Предмета лизинга Лизингополучателю оформляется Актом приема-передачи Предмета лизинга в лизинг (Приложение № 7 к настоящему договору).

4.12. Указанные в настоящей Главе Акты оформляются в 2-х (двух) экземплярах и подписываются уполномоченными на то представителями Лизингодателя и Лизингополучателя.

4.13. В случае установления факта поставки Предмета лизинга ненадлежащего качества, данная партия Предмета лизинга возвращается Лизингодателю.

4.14. По согласованию «Лизингополучателя» с «Лизингодателем» допускается поставка «предмета лизинга», оказание Услуг, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в договоре.

**5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**5.1. Лизингодатель обязуется:**

5.1.1. Лизингодатель обязан предоставить Лизингополучателю имущество, являющееся Предметом лизинга, в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и назначению данного имущества.

5.1.2. Передать Лизингополучателю Предмет лизинга вместе со всеми его принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом и другими документами), если иное не предусмотрено настоящим договором.

5.1.3. Передать Предмет лизинга надлежащего качества, в количестве, по цене и с техническими характеристиками, определенными согласно Спецификации (Приложение № 1) на условиях и в срок, определенные настоящим договором.

5.1.4. Доставить Предмет лизинга до местонахождения Лизингополучателя собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц, за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Лизингодателем, собственными техническими средствами или за свой счет.

Осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию Предмета лизинга на условиях, определенных разделом 4 настоящего договора, с оформлением Актов ввода в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинского оборудования должно осуществляться лицами, имеющими право на осуществление данного вида деятельности (наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники и иных документов, предусмотренных законодательством РФ).

5.1.5. Лизингодатель для оказания услуг по монтажу, наладке (вводу в эксплуатацию) и гарантийному обслуживанию «предмете лизинга» вправе привлечь за свой счет стороннюю организацию, имеющую соответствующий персонал и действующую лицензию на техническое обслуживание медицинского оборудования.

5.1.6. Провести обучение (инструктаж) для медицинских специалистов по работе на поставляемом Предмете лизинга, на рабочем месте медицинских специалистов.

5.1.7. Предоставить Лизингополучателю комплект документов на поставляемый Предмет лизинга, включающий в себя:

- сертификат соответствия (на товар, подлежащий обязательной сертификации) либо декларацию о соответствии (на товар обязательное подтверждение соответствия которой, осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- инструкцию (руководство) по эксплуатацию на русском языке и (или) технический паспорт;

- акт приема-передачи материальных ценностей;

- гарантийный талон (сертификат) или иной документ с записями о гарантийных обязательствах Производителя (Продавца) и Лизингодателя;

- акт ввода в эксплуатацию Предмета лизинга;

- акт приема-передачи Предмета лизинга в лизинг.

5.1.8. Устранять недостатки Предмета лизинга и (или) его некомплектность в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента заявления о них в период действия гарантийного срока. Расходы, связанные с устранением недостатков и некомплектности Предмета лизинга, несет Лизингодатель.

5.1.9. По требованию Лизингополучателя заменить Предмет лизинга ненадлежащего качества на Предмет лизинга, соответствующий по качеству условиям настоящего договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Предмета лизинга, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Лизингополучателя и забрать Предмет лизинга, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте в период действия гарантийного срока.

5.1.10. Обеспечивать устранение недостатков и дефектов Предмета лизинга, выявленных в процессе поставки (передачи), и (или) ввода в эксплуатацию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующей информации.

5.1.11. Проводить ремонтные работы при внезапном отказе Предмета лизинга, в течение не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента поступления заявки в период гарантийного срока.

5.1.12. Исполнять указания Лизингополучателя, не противоречащие условиям настоящего договора.

**5.2. Лизингополучатель обязуется:**

5.2.1. Принять Предмет лизинга в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

5.2.2. Производить оплату услуг финансовой аренды (лизинга) в сумме и в порядке, установленном настоящим договором.

5.2.3. Осуществлять контроль за исполнением условий настоящего договора.

5.2.4. Нести ответственность за сохранность Предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой (износом), ошибкой, допущенной при эксплуатации и иные имущественные риски с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Предмета лизинга.

Обеспечивать послегарантийное сервисное обслуживание.

5.2.5. Не вскрывать упаковку до момента ввода в эксплуатацию без представителей Лизингодателя.

5.2.6. Не изменять местонахождение Предмета лизинга, не передавать Предмет лизинга в сублизинг, не передавать Предмет лизинга обособленным подразделениям Лизингополучателя без письменного разрешения Лизингодателя.

5.2.7. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Лизингодателя к Предмету лизинга с целью осуществления контроля целевого использования, технического состояния, условий эксплуатации и хранения Предмета лизинга и выполнения Лизингополучателем иных обязательств по договору.

5.2.8. Возвращать Лизингодателю ежемесячно один экземпляр акта оказания услуг за отчетный месяц, подписанный руководителем и заверенный печатью, в сроки не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

5.2.9. Предоставлять Лизингодателю документы для анализа финансового - хозяйственной деятельности в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня получения письменного запроса Лизингодателя.

5.2.10. Извещать Лизингодателя о внесении изменений в свои учредительные документы не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации изменений и дополнений.

5.2.11. Уведомить Лизингодателя о своей предстоящей реорганизации, ликвидации либо внесении изменений в учредительные документы, в состав коллегиальных органов управления и/или высшего руководящего состава не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения полномочным органом Лизингополучателя в установленном действующим российским законодательством порядке.

**5.3. Лизингополучатель имеет право:**

 5.3.1. Досрочно выплачивать Лизингодателю лизинговые платежи.

5.3.2. Приобрести Предмет лизинга в собственность по окончании срока действия договора на условиях и в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего договора.

5.4. Права и обязанности Сторон, вытекающие из отношений финансовой аренды (лизинга) и не указанные в договоре, регулируются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», а также иными нормативно-правовыми актами в части, касающейся указанных отношений.

Лизингополучатель, являясь бюджетным учреждением, не вправе для выполнения своих обязательств по настоящему договору заключать такие сопутствующие договоры, как договоры о получении кредитов, займов.

**6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Качество Предмета лизинга должно соответствовать установленным требованиям нормативных документов Российской Федерации.

Срок гарантии на «предмет лизинга» составляет **36 (Дтридцать шесть) месяцев со дня ввода в эксплуатацию оборудования**

6.2. Предмет лизинга должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия (копия предоставляется при поставке, на товар, подлежащий обязательной сертификации) либо декларацию о соответствии (копия предоставляется при поставке, на товар обязательное подтверждение соответствия которой, осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

6.3. В комплект поставки (передачи) должны входить необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности Предмета лизинга, монтажа и ввода в эксплуатацию.

6.4. При поставке Предмета лизинга вместе с Предметом лизинга Лизингодатель должен предоставить гарантию производителя и Лизингодателя на данный Предмет лизинга.

При обнаружении скрытых недостатков «предмета лизинга», «Лизингополучатель» вызывает представителя «Лизингодателя».

6.4.1. При неявке представителя «Лизингодателя» в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его вызова, «Лизингополучатель» имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены «Лизингодателем» «предмета лизинга» на «предмет лизинга» надлежащего качества).

6.5. Исполнение гарантийных обязательств обеспечивается предоставлением Лизингодателем одновременно с Предметом лизинга гарантийного талона (сертификата) или иного документа, и обеспечения гарантии Лизингодателя на Предмет лизинга, определенного в пункте 1.1 настоящего договора.

6.6. Гарантия распространяется на Предмет лизинга в целом, включая составные части и комплектующие Предмета лизинга. Гарантийный срок на комплектующие Предмета лизинга и составные части считается равным гарантийному сроку на Предмет лизинга и начинает действовать одновременно с гарантийным сроком на данный Предмет лизинга.

6.7. В период гарантийного срока Лизингодатель гарантирует проведение ремонтных работ, в том числе замену неисправных узлов и деталей Предмета лизинга, либо замену Предмета лизинга на аналогичный при внезапном отказе данного Предмета лизинга, в течение не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления заявки.

6.8. Гарантийный ремонт Предмета лизинга, в том числе замена любых дефектных узлов и деталей осуществляется Лизингодателем своими силами и за свой счет. Количество и стоимость претензий, которые может подать Лизингополучатель, и которые будут исполнены в период действия гарантийного обслуживания не ограничены.

6.9. Ремонт Предмета лизинга может производиться на месте эксплуатации с согласия и в сопровождении ответственного лица от Лизингополучателя, а в случае невозможности проведения ремонта по месту эксплуатации, его вывоз осуществляется силами и за счет Лизингодателя с последующей доставкой Предмета лизинга на рабочее место пользователя Лизингополучателя.

6.10. Упаковка и маркировка Предмета лизинга должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, импортный товар - международным стандартам упаковки.

6.11. Лизингодатель несет ответственность за ненадлежащую упаковку Предмета лизинга, не обеспечивающую его сохранность при хранении и транспортировке, и в течение всего срока хранения. Маркировка должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя Предмета лизинга.

6.12. Лизингодатель обеспечивает устранение недостатков и дефектов Предмета лизинга, выявленных в процессе приемки-передачи, и (или) ввода в эксплуатацию в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующей информации.

6.13. Неисправный или дефектный Предмет лизинга будет возвращен Лизингодателю за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Лизингодателем. В случае замены или исправления дефектов Предмета лизинга гарантийный срок на данный Предмет лизинга соответственно продлевается.

6.14. Для проверки предоставленных Лизингодателем результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании заключенных договоров.

Решение о привлечении к приемке эксперта (экспертной организации) заказчик принимает по своему усмотрению.

Привлечение экспертной комиссии или экспертов (экспертных организаций) осуществляется по решению заказчика на стадии приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по договору.

Действие (бездействие), эксперта, экспертной организации могут быть обжалованы в судебном порядке.

**7.СТРАХОВАНИЕ**

7.1. Лизингодатель осуществляет страхование Предмета лизинга от утраты (гибели, хищения) и повреждения (ущерба) на срок действия договора, начиная с даты перехода на Лизингодателя рисков по условиям договора. По прочим рискам, не указанным в настоящем договоре, Лизингополучатель вправе застраховать Предмет лизинга в свою пользу.

7.2. Выбор организации-страховщика по договору страхования Предмета лизинга осуществляется Лизингодателем.

7.3. Лизингодатель осуществляет оплату договора страхования, является страхователем и получателем страховой выплаты.

7.4. Во всех случаях Выгодоприобретателем по договору страхования является Лизингодатель.

**7.5. Лизингополучатель обязан:**

7.5.1. Предоставить Лизингодателю все документы и сведения, необходимые для страхования Предмета лизинга, не позднее 2 (двух) рабочих дней до Даты поставки Предмета лизинга;

7.5.2. Выполнять все рекомендации страховой компании по предотвращению убытков;

7.5.3. Незамедлительно с момента наступления события, имеющего признаки страхового случая, письменно (копию письма направить на электронный адрес) и по телефону сообщить Лизингодателю и страховой компании о таком событии, а также предоставлять документы, необходимые для проведения страховой компанией экспертизы, оформления страхового акта.

7.6. При наступлении страхового случая Лизингополучатель должен в течение 3 (Трех) дней проинформировать по телефону Лизингодателя об ущербе, нанесенном Предмету лизинга, и о возможности его полного восстановления.

7.7. В случае нанесения ущерба Предмету лизинга Лизингополучатель должен по своему усмотрению предпринять следующее:

7.7.1. Отремонтировать Предмет лизинга за свой счет — при этом Лизингополучатель обязан предоставить Лизингодателю документацию, подтверждающую оплату и осуществление ремонта (восстановления) Предмета лизинга;

7.7.2. Ликвидировать имеющиеся на данный момент задолженности по всем платежам, включая пеню, оплатить все предстоящие платежи по договору.

7.7.3. После получения Лизингодателем страхового возмещения, Лизингодатель перечисляет денежные средства в размере указанного страхового возмещения, за вычетом банковских расходов и налогов, на счет Лизингополучателя при условии выполнения последним обязательств по подпунктам 7.7.1. или 7.7.2. пункта 7.7 настоящего договора полностью. До выполнения обязательств по подпунктам 7.7.1. или 7.7.2. пункта 7.8 лизинговые платежи к оплате Лизингополучатель должен осуществлять, независимо от фактического состояния Предмета лизинга.

7.8. При условии выполнения подпункта 7.7.1. пункта 7.7 договора, Лизингодатель перечисляет страховое возмещение в размере суммы затрат по ремонту (восстановлению), но не более суммы полученного от организации-страховщика страхового возмещения.

7.9. В случае выполнения Лизингополучателем подпункта 7.7.2. пункта 7.7 договора, Лизингодатель перечисляет страховое возмещение в размере полученного от организации-страховщика.

**8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА**

8.1. Право собственности на Предмет лизинга принадлежит Лизингодателю в течение всего срока договора. Право Лизингодателя на распоряжение предметом лизинга включает право изъять предмет лизинга из владения и пользования у Лизингополучателя в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

8.2. При прекращении договора Лизингополучатель вправе вступать в права собственника Предмета лизинга в полном объеме в установленном законодательством порядке при условии, что им выполнены в предусмотренные настоящим договором сроки и в полном объеме финансовые обязательства перед Лизингодателем по договору. При этом, Лизингополучателем уплачивается остаточная (выкупная) стоимость предмета лизинга, сформированная на дату прекращения договора. Выкупная стоимость оплачивается после последнего лизингового платежа согласно Графику оплаты (Приложение № 2 к настоящему договору), на основании отдельного договора купли-продажи

**9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

9.2. В случае просрочки исполнения Лизингодателем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингодателем обязательств, предусмотренных договором, Лизингополучатель направляет Лизингодателю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лизингодателем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

9.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингодателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Лизингодателем обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по договору. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет:

а) 10 процентов цены договора, для представителей СМП и СОНО – 3 процента, в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 процентов цены договора, в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 2 процента цены договора для представителей СМП и СОНО, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

г) 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

д) 1 процент цены договора для представителей СМП и СОНО, если цена договора составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно);

е) 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

ж) 0,4 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

3) 0,3 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
 и) 0,25 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
 к) 0,2 процента цены договора в случае, если цена договора составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
 л) 0,1 процента цены договора в случае, если цена договора превышает 10 млрд. рублей.

9.5. В случае просрочки исполнения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных договором, Лизингодатель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Лизингополучателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Лизингодателем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Лизингополучателем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.9. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

9.10. Условия пунктов 8.2-8.4 настоящего договора применяются в случае направления Сторонами соответствующего письменного требования.

9.11. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 9.12. В случае причинения действиями (бездействием) Исполнителем ущерба имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Исполнитель**.**

**10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

**11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

11.1. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий договора.

11.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. «Лизингодатель» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям и в порядке предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

**12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

12.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как-то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

12.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 12.1. договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

12.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 12.3. договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

13.1. Настоящий договор заключен после предоставления Арендодателем Лизингополучателю обеспечения настоящего договора в форме Банковской гарантии № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ /перечисления Лизингододателем на счет Лизингополучателя обеспечения настоящего договора в форме перечисления денежных средств в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора.

В случае, если предложенная цена договора на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора , указанный в настоящем договоре. или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п.23.2 Положения о закупках ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке.

13.2. Средства из обеспечения исполнения договора подлежат выплате «Лизингополучателю» в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Лизингодателем» своих обязательств по договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков «Лизингополучателю», причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением «Лизингодателем» своих обязательств по договору.

13.3. В случае определения «Лизингодателем» способа обеспечения исполнения договора «Внесение денежных средств на счет «Лизингополучателя», на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Лизингополучателю» обеспечение исполнения договора возвращается «Лизингополучателем» «Лизингодателю» в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта закрытия договора и получения «Лизингополучателем» письменного требования «Лизингодателя» о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

13.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций Лизингодатель обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня отзыва лицензии

13.5. За каждый день просрочки исполнения Лизингодателем обязательства, предусмотренного пунктом 13.4. договора, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.4. договора».

13.6. В ходе исполнения договора Лизингодатель вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора.

13.7. В случае определения «Лизингодателем» способа обеспечения исполнения договора «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на два месяца.

**14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

14.2. договор вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие 30.03.2024 г. но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по договору в полном объеме за исключением гарантийных обязательств.

14.3. Документооборот в рамках договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

14.4. договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

14.5. При исполнении договора не допускается перемена «Лизингодателя», за исключением случая, если новый «Лизингодатель» является правопреемником «Лизингодателя» по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены «Лизингополучателя» по договору права и обязанности «Лизингополучателя», предусмотренные договором, переходят к новому «Лизингополучателю».

14.6. Все приложения к договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями договора, являются его неотъемлемой частью.

14.7. «Лизингодатель» обязан представить «Лизингополучателю» сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом «Лизингодателя» будет считаться адрес, указанный в договоре.

При изменении у «Лизингодателя» номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по договору «Лизингодатель» должен уведомить об этом «Лизингополучателя» в течение 24 часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по договору будут считаться сведения, указанные в договоре.

14.8. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию, к которой они могут получить доступ в результате выполнения работ по договору.

14.9. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.10. договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - два экземпляра Лизингополучателя и один экземпляр Лизингодателя.

14.11. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Спецификация (Приложение № 1 к договору).

**15. ПРИЛОЖЕНИЯ К Договору**

15.1. Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями:

№ 1 - Спецификация Предмета лизинга;

№ 2 - Функциональные, количественные и качественные характеристики предмета лизинга;

№ 3 - График оплаты;

№ 4 - График начисления лизинговых платежей;

№ 5 - Акт приема-передачи материальных ценностей;

№ 6 - Акт ввода в эксплуатацию;

№ 7 - Акт приема-передачи Предмета лизинга в лизинг;

№ 8 - Акт об окончании оказания услуг по финансовой аренде (лизингу).

**16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |
| --- |
|  **Лизингополучатель:** |
| Юридический адрес |  РМЭ, г. Волжск ул. Советская, д.52  |
| ИНН / КПП | 1216029597 / 121601001 |
| ОГРН / ОКТМО | 1121224001470 / 88705000 |
| Тел./факс, адрес эл. почты |  8(83631)6-15-82, volzakup@bk.ru |
| Наимнование организации | МИНФИН РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ(ГБУ РМЭ «ВОЛЖСКАЯ ЦГБ» Л/С 20086Ш75250) |
| КБК | 00000000000000000510 |
| Единый казначейский счет | 40102810545370000075 |
| Наименование банка | ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола |
| Казначейский счет | 03224643880000000800 |
| БИК | 018860003 |
| **Поставщик.** |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН / КПП  |  |
| ОКПО / ОГРН (дата регистрации) |  |
| ОКТМО |  |
| Тел./факс, адрес эл. почты |  |
| р/счет |  |
| Наименование банка |  |
| к/счет |  |
| БИК |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингополучатель:** | **Лизингодатель:** |
| Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Фризинм.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.  |

Приложение № 1

к договору №\_\_\_

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета лизинга (марка, модель, год изготовления и т.п.) | Производитель/Страна происхождения | Кол-во, шт. | Стоимость предмета лизинга,за един.Руб. | Стоимость предмета лизинга,Руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

*Приложение к договору» оформляется на стадии подписания договора путем внесения конкретных характеристик товара, предложенных победителем электронного аукциона.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингополучатель:** | **Лизингодатель:** |
| Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Фризинм.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.  |

Приложение № 2

к договору №\_\_

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№ п/п.** | **Функциональные, количественные и качественные характеристики предмета аренды** | **Функции и (или) величина параметра** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Приложение к договору» оформляется на стадии подписания договора путем внесения конкретных характеристик товара, предложенных победителем электронного аукциона.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингополучатель:** | **Лизингодатель:** |
| Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Фризинм.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.  |

Приложение № 3

к договору №\_\_

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ГРАФИК ОПЛАТЫ**

 в рублях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата платежа, в соответствии с п.3.2.1 | Итого, лизинговый платеж к оплате | Сумма платежа в счет выкупа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |

*Приложение к договору оформляется на стадии подписания договора*

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингополучатель:** | **Лизингодатель:** |
| Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Фризинм.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.  |

Приложение № 4

к договору №\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

ГРАФИК НАЧИСЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

 в рублях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата платежа в соответствии с п. 3.2.1 | Возмещение стоимости имущества | Разница между ЛП и возмещением стоимости имущества | Итого лизинговый платеж | Сумма платежа в счет выкупа |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

*Приложение к договору оформляется на стадии подписания договора.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингополучатель:** | **Лизингодатель:** |
| Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Фризинм.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.  |

Приложение № 5

к договору №\_\_

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

 **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г**

 **Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница»**, именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице главного врача Фризина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. Лизингодатель передает, а Лизингополучатель принимает следующее медицинское оборудование, именуемое далее «Предмет лизинга»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование имущества | Заводской номер/артикул | Кол-во | Цена  | Сумма  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого:  |   |   |   |  |

2. Общая стоимость Предмета лизинга составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей\_\_ копеек.

3. Выявленные претензии к количеству, комплектности, целостности упаковки и иным характеристикам принятого. Предмета лизинга на момент подписания настоящего акта:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Количество и комплектность Предмета лизинга соответствуют указанному в товарно-транспортной накладной № \_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_. 2022 г. и Спецификации (Приложение № 1 к договору).

6. Риск случайной гибели Предмета лизинга переходит к Лизингополучателю с момента подписания настоящего акта.

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингополучатель:** | **Лизингодатель:** |
| Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Фризинм.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.  |

Приложение № 6

к договору №\_\_

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА**

**и ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.**

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г

**Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница»**, именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице главного врача Фризина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

 1. Лизингодатель передал Лизингополучателю по Акту приема-передачи материальных ценностей от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года следующий Предмет лизинга, требующий проведения монтажа и наладки (ввод в эксплуатацию):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Артикул/заводской номер | Количество, шт. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 2. Специалистами Лизингодателя пусконаладочные работы выполнены в полном объеме, в соответствии с эксплуатационной документацией на Предмет лизинга, оборудование запущено и вышло на заданные параметры.

 3. По факту ввода Предмета лизинга в эксплуатацию Стороны отмечают следующее:

- Техническое состояние Предмета лизинга соответствует условиям договора № \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 года;

- Предмет лизинга находится в исправном состоянии и готово к эксплуатации;

- Предмет лизинга соответствует технологическим требованиям.

4. Замечания по работоспособности Предмета лизинга:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 5. Инструктаж медицинского персонала по правилам технической эксплуатации Предмета лизинга и правилам безопасности проведен.

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингополучатель:** | **Лизингодатель:** |
| Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Фризинм.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.  |

 Приложение № 7

к договору №\_\_

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА В ЛИЗИНГ**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница»**, именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице главного врача Фризина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года Лизингодатель передает в лизинг, а Лизингополучатель принимает следующее медицинское оборудование, именуемое далее - «Предмет лизинга»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование имущества | Заводской номер/артикул | Кол-во | Цена  | Сумма  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого:  |   |   |   |  |

 2. Общая стоимость Предмета лизинга составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек

 3. Одновременно с передачей Предмета лизинга Лизингодатель передал, а Лизингополучатель принял следующие документы:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 4. Выявленные претензии к качеству, техническому состоянию, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), количеству, комплектности, целостности и иным характеристикам принятого Предмета лизинга на момент подписания настоящего акта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 5. Характеристики соответствуют значениям, установленным Приложением №1 к договору № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингополучатель:** | **Лизингодатель:** |
| Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Фризинм.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.  |

Приложение № 8

к договору №\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**АКТ об окончании оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

Данным документом, являющимся неотъемлемой частью договора №\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года, **Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Волжская центральная городская больница»**, именуемое в дальнейшем Лизингополучатель, в лице главного врача Фризина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,, подтверждают, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года прекратил действие договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022\_ года.

Предмет лизинга, находящийся в лизинге у Лизингополучателя:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование имущества | Кол-во | Заводской номер/артикул |
| 1 |  |  |  |
|  | Итого  |   |   |

на дату прекращения действия договора, в полном объеме (ненужное зачеркнуть):

- возвращено Лизингодателю;

- перешло в собственность Лизингополучателю;

- отгружено Лизингополучателем по указанию Лизингодателя по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в распоряжение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указать точный адрес отгрузки и Полное наименование организации получателя).

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингополучатель:** | **Лизингодатель:** |
| Главный врач ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Фризинм.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п.  |

**РАЗДЕЛ IV: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

# Определение исполнителя на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) стоматологических установок.

**Место оказания услуг:** РМЭ, г. Волжск, ул. Молодежная, 12

**Срок оказания услуг:** 17 месяцев с момента подписанного Акта приема-передачи медицинского оборудования

**Периодичность оказания услуг:** ежемесячно.

**Источник финансирования:** Средства полученные от предпринимательской деятельности

**Начальная (максимальная) цена Договора**: 1 535 074,06руб. (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч семьдесят четыре) руб. 06 коп. в том числе НДС

Предмет лизинга –

1) медицинское оборудование (Установка стоматологическая КТРУ: 32.50.11.000-00000080) в количестве 3 шт., ввод в эксплуатацию, обучение медицинского персонала, гарантийное обслуживание;

Способ лизинговых платежей – ежемесячные платежи.

Срок лизинга - 17 месяцев.

Авансовый платеж – составлять 0 % от стоимости лизинги.

Учет Предмета лизинга осуществляется на балансе Заказчика.

*Порядок оплаты по настоящему Договору: в соответствии с техническим заданием. (Приложение*

*№1)*

Выкупная цена, включается в лизинговые платежи.

Оборудование должно соответствовать с ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 (ГОСТ Р 50267.0-92)

«Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик»; ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности (Степень защиты от электрошока); ГОСТ Р 50267.25-94 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергавшимся ремонту, не должно быть восстановлено и не являться демонстрационным образцом. Оборудование не должно иметь дефектов и должно соответствовать вышеуказанным техническим характеристикам.

Заказчик вправе предъявить Продавцу требования, связанные с недостатками комплектующего изделия или составной части товара. Недостатки, обнаруженные в товаре в течение гарантийного срока, которые в соответствии с правилами производителя (изготовителя) являются гарантийным случаем, устраняются Продавцом без необоснованных задержек.

# Требования к безопасности товара:

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара - это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

**Требования к таре и упаковке товара:** Доставка сдаваемого в финансовую аренду (лизинг) оборудования должна осуществляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого оборудования, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

Исполнитель обязан доставить Оборудование в адрес Заказчика, а также осуществить за свой счет погрузочно-разгрузочные работы (включая распаковку и передачу заказчику в исправном готовом к работе состоянии).

# Требования к отгрузке и доставке товара:

Исполнитель обеспечивает поставку товара за свой счет и несет риск случайного повреждения или уничтожения товара до момента приемки его Заказчиком. Передача Имущества осуществляется на территории Заказчика по адресу: 425001, г. Волжск, ул. Молодежная, д.12 (т. 89030505449) в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора.

# Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара):

Оборудование является собственностью Исполнителя в течение всего срока финансовой аренды (лизинга). На период финансовой аренды (лизинга) оборудование учитывается на балансе Заказчика в течение всего срока финансовой аренды (лизинга)

Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Продавцом.

При осуществлении Заказчиком приемки товара, Заказчик осуществляет проверку на соответствие объема и качества требованиям, установленным в настоящем техническом задании.

Товар считается переданным после подписания сторонами Акта приема- передачи товара.

# Гарантия

Исполнитель гарантирует, что Оборудование, поставленное по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии с настоящим Техническим заданием, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

Исполнитель гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям настоящего Технического задания, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

Гарантия Исполнителя на поставленное Оборудование *составляет не менее 36 месяцев*. Гарантия производителя на Оборудование *составляет не менее 36 месяцев*. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи оборудования, Акта готовности оборудования , Акта проведения инструктажа правилам эксплуатации оборудования сотрудников .

Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Исполнителю за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Исполнителем. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

Исполнитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Исполнителя;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования. При наступлении случая неисправности Предмета лизинга в течение гарантийного срока, Исполнитель должен:

в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения заявки Заказчика письменно или по электронной почте уведомить Заказчика о получении заявки;

произвести замену дефектного Предмета лизинга, комплектующих деталей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявки Заказчика о неисправности.

В случае если неисправность наступает по вине Заказчика в результате неправильной эксплуатации предмета лизинга, затраты на восстановление/замену, транспортировку предмета лизинга, несет Заказчик. Дни простоя оборудования, в таком случае, подлежат оплате.

В случае возникновения неисправности Заказчик в течении 1 календарного дня уведомляет Исполнителя о событии по электронной почте, согласованной Исполнителем. При отсутствии уведомлений стороны считают предмет лизинга работоспособным.

На Предмет лизинга (комплектующие), переданный Исполнителем взамен Предмета лизинга (комплектующего), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

Исполнитель гарантирует, что гарантийное восстановление Оборудования будет производиться в авторизованном производителем (изготовителем) центре.

*Оплата осуществляется ежемесячно, арендными платежами, в соответствии с графиком исполнения Договора*

Все затраты, связанные с приобретением и передачей предмета лизинга Заказчику в исправном работоспособном состоянии, включая расходы на транспортировку, тару, упаковку, маркировку, хранение, доставку до места установки Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, подготовку документации для размещения оборудования, расходы на заменяемые запасные части, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, несет Исполнитель.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям Договора, требованиям действующего законодательства РФ.

Арендуемое Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов по качеству и безопасности, утвержденным нормативно-технической документацией

Исполнитель обязан предоставить надлежащим образом оформленную документацию, подтверждающую страну происхождения оборудования, а также копии документов, подтверждающие соответствие оборудования, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме, требованиям законодательства РФ:

Требование о наличии регистрационного удостоверения установлено п. 1.3. Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006 г. № 735 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения».

Требование о наличии деклараций соответствия в отношении указанного оборудования установлено постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Техническую и эксплуатационную документацию, соответствующую ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»: инструкцию по эксплуатации (применению) оборудования, технический паспорт на русском языке, заполненные надлежащим образом в соответствии с ГОСТ 2.610-2019 или приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 января 2017 г.№ Пн «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия». Требование о наличии документов на русском языке установлено п. 1 Постановления Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимые на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».

**Предмет лизинга:** Установка стоматологическая – 3 шт.

**КТРУ:** 32.50.11.000-00000080

**Описание по КТРУ:** Стационарный работающий от сети (сети переменного тока) комплект устройств, разработанный для обеспечения персонала стоматологического кабинета всем необходимым для лечения зубов пациента. Система, как правило, позволяет использовать сжатый воздух, воду, электричество, газ, проводить аспирацию, оснащена поверхностями деки стола или столика с выступающей крышкой, плевательницей и иногда стоматологическим светильником. Система имеет фиксированное расположение (т.е., не является передвижной) и имеет встроенный блок с инструментами для обеспечения врача необходимыми стоматологическими инструментами. Кресло для осмотра/лечения пациента, как правило, является частью этой системы.

**Технические, качественные и функциональные характеристики (потребительские свойства) оборудования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание требований** | **Наличие функции или величина параметра****по ТЗ** |
|  | **I. Общие требования** |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2. | Серийный выпуск оборудования, не менее | 5 лет |
| 3. | Монтаж обучение персонала на месте | Наличие |
| 4. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 5. | Гарантия на поставляемое оборудование, не менее | 36 месяцев |
| 6. | Поставка запасных частей по данному оборудованию, не менее | В течение 10 лет |
|  | **II. Установка стоматологическая в комплекте** |  |
|  | **1. Модуль врача** |  |
| 1.1 | Модуль врача не менее на 6 инструментов | Наличие |
| 1.2 | Тубинг с пистолетом вода/воздух/спрей | Наличие |
| 1.3 | Турбинный шланг без оптики не менее 1 шт. | Наличие |
| 1.4 | Турбинный шланг с оптикой со встроенным блоком фиброоптики не менее 1 шт | Наличие |
| 1.5 | Мотор бесщёточный электрический, с подсветкой, встраиваемый, с блоком управления не менее 1 шт. | Наличие |
| 1.6 | Мотор бесщёточный электрический, с подсветкой, встраиваемый, | Наличие |
|  | без блока управления не менее 1 шт |  |
| 1.7 | Скорость высокоскоростного наконечника (без нагрузки), не менее | 35х104 об./мин. при возд. давлении 0,22 МПа |
| 1.8 | Скорость низкоскоростного наконечника (без нагрузки), не менее | 18х104 об./мин. при возд. давлении 0,33 МПа |
| 1.9 | Пантографическое плечо модуля врача с креплением к гидроблоку | Наличие |
| 1.10 | Встроенная панель управления со световыми индикаторами состояний движениями и программирование положений кресла, светом, смыва плевательницы, наполнения стакана. | Наличие |
| 1.11 | Кнопка положения сплевывания | Наличие |
| 1.12 | Кнопка возврата в исходное/последнее рабочее положение | Наличие |
| 1.13 | Кнопка смыва плевательницы | Наличие |
| 1.14 | Кнопка наполнения стакана водой | Наличие |
| 1.15 | Кнопка подогрева воды | Наличие |
| 1.16 | Манометр | Наличие |
| 1.17 | Эргономичные регуляторы подачи воды/воздуха на инструменты | Наличие |
| 1.18 | Кнопки программирования положений кресла пациента | Наличие |
| 1.19 | Количество программ положения кресла, не менее | 2 |
| 1.20 | Максимальная нагрузка на блок врача, не менее | 2,5 кг |
| 1.21 | Негатоскоп светодиодный с регулируемым наклоном, 24Вт, яркость 2000 кд/кв.м | Наличие |
| 1.22 | Скайлер встроенный ультразвуковой с подсветкой 5 насадок | Возможность |
| 1.23 | Малый соединительный блок | Наличие |
| 1.24 | Клапан регулирования подачи воды в одном блоке | Наличие |
| 1.25 | Ручка с пневматическим тормозом, не менее | 2 шт. |
| 1.26 | Гибкие плечи для инструментальных тубингов, не менее | 6 шт. |
| 1.27 | Лоток для инструментов металлический | Наличие |
| 1.28 | Силиконовый автоклавируемый коврик под инструменты | Наличие |
|  | **2. Кресло пациента** |  |
| 2.1 | Электромеханическое, несущее | Наличие |
| 2.2 | Два электродвигателя (8 000Н - движение спинки, 10 000Н - подъем кресла) | Наличие |
| 2.3 | Бесшовная гигиеническая обивка кресла | Наличие |
| 2.4 | Подлокотник левый не поворотный, 1шт. | Наличие |
| 2.5 | Подлокотник правый поворотный, 1шт. | Наличие |
| 2.6 | Необходимость фиксации к полу | Наличие |
| 2.7 | Угол наклона спинки, не уже | От 105° до 175° |
| 2.8 | Максимальная ширина кресла, не более | 590 мм |
| 2.9 | Максимальная длинна кресла, не более | 1800 мм |
| 2.10 | Подголовник с двойной артикуляцией с фиксацией положения | Наличие |
| 2.11 | Диапазон вытягивания подголовника, не уже | От 0 до 120 мм |
| 2.12 | Возможность детского приема | Наличие |
| 2.13 | Возможность приема людей с ограниченными возможностями | Наличие |
| 2.14 | Пределы движения подголовника, не уже | 0~100мм |
| 2.15 | Защитное покрытие под ноги пациента | Наличие |
| 2.16 | Допустимая нагрузка на кресло пациента с электрическим приводом, не менее | 135кг |
| 2.17 | Блок коммуникаций, встроенный в основании кресла пациента | Наличие |
| 2.18 | Главный выключатель воды, воздуха, электричества в основании кресла | Наличие |
| 2.19 | Ножная пневматическая пропорциональная педаль с регулировкой интенсивности работы пневматических инструментов и джойстиком управления положения кресла | Наличие |
| 2.20 | Левая кнопка педали – фиксация режимов работы спрея на инструментах | Наличие |
| 2.21 | Правая кнопка педали – воздушное охлаждение инструмента | Наличие |
| 2.22 | Редуктор (фильтр) подачи воздуха с автоматическим клапаном сброса конденсата | Наличие |
| 2.23 | Фильтр подачи воды на установку | Наличие |
| 2.24 | Металлический кожух механизма подъема кресла | Наличие |
| 2.25 | Максимальная высота при подъеме кресла, не менее | 780 мм |
| 2.26 | Максимальная высота при опускании кресла, не более | 380 мм |
| 2.27 | Возможность индивидуального программирования, не менее | 3 программы |
| 2.28 | Три предустановленных положения кресла | Наличие |
| 2.29 | Блокировка движения кресла при работе инструментов | Наличие |
| 2.30 | Блок коммуникаций, встроенный в основании кресла пациента | Наличие |
| 2.31 | Датчик водяного давления | Наличие |
| 2.32 | Водяной фильтр | Наличие |
| 2.33 | Клапан воздушного фильтра | Наличие |
| 2.34 | Датчик воздушного давления | Наличие |
|  | **3. Гидроблок** |  |
| 3.1 | Крепление гидроблока к креслу | Наличие |
| 3.1 | Поворотная керамическая плевательница | Наличие |
| 3.2 | Угол поворота плевательницы, не менее | +90°/-90° |
| 3.3 | Система автономной подачи воды | Наличие |
| 3.4 | Съемная бутыль автономной воды, емкость не менее 1,5 л | Наличие |
| 3.5 | Переключатель системы воды с автономной на магистральную | Наличие |
| 3.6 | Программируемая система смыва плевательницы | Наличие |
| 3.7 | Программируемая система наполнения стакана | Наличие |
| 3.8 | Кнопка программирования и автоматического контроля наполнения стакана водой (со звуковой и световой индикацией установленного режима) | Наличие |
| 3.9 | Кнопка программирования и автоматического контроля смыва плевательницы (со звуковой и световой индикацией установленного режима) | Наличие |
| 3.10 | Фильтры грубой очистки слюноотсоса и пылесоса, легко доступные к очистке | Наличие |
| 3.11 | Эжекторная система аспирации | Наличие |
| 3.12 | Съемный наполнитель стакана иополаскивания чаши плевательницы | Наличие |
| 3.13 | Максимальное время наполнения стакана водой, не более | 20 сек |
| 3.14 | Минимальный объем наполнения стакана водой, не менее | 100 мл |
| 3.15 | Клапан регулировки давления воздуха в бутыли с автономной водой | Наличие |
| 3.16 | Время нагревания воды до 35 градусов для наполнения стакана после включения установки, не более | 3 мин |
| 3.17 | Электромагнитный клапан | Наличие |
| 3.16 | Водонагреватель | Наличие |
| 3.18 | Аварийный клапан | Наличие |
| 3.19 | Воздушный выключатель | Наличие |
| 3.20 | Соединительный клапан с шестью выходами | Наличие |
|  | **4. Модуль ассистента** |  |
| 4.1 | Поворотное гибкое плечо блока ассистента, улучшенный доступ со стороны ассистента | Наличие |
| 4.2 | Пылесос - эжекторная аспирация | Наличие |
| 4.3 | Слюноотсос - эжектроная аспирация | Наличие |
| 4.4 | Тубинг с пистолетом вода/воздух/спрей | Наличие |
| 4.5 | Свободное место для инструмента | Наличие |
| 4.6 | Возможность оснащение полимеризационной лампой | Возможность |
|  | **5. Светодиодный светильник** |  |
| 5.1 | Пантографическое плечо крепления к гидроблоку | Наличие |
| 5.2 | Плавная регулировкой яркости светильника | Наличие |
| 5.3 | Светодиодный источник света | Наличие |
| 5.4 | Съемные автоклавируемые ручки светильника | Наличие |
| 5.5 | Минимальная мощность, не более | 7 000 люкс |
| 5.6 | Максимальная мощность, не менее | 33 000 люкс |
| 5.7 | Сенсорное включение и выключение светильника | Наличие |
| 5.8 | Сенсорное управление мощностью светильника | Наличие |
| 5.8 | Количество плоскостей вращения | 3 |
| 5.9 | Цветовая температура | 5000±100 К |
| 5.10 | Не требует активного охлаждения | Наличие |
| 5.11 | Ручное включение | Наличие |
|  | **6. Стул врача** |  |
| 6.1 | Сидение стула, регулируемое по высоте | Наличие |
| 6.2 | Спинка стула с бесшовным гигиеническим покрытием, регулируемая по углу наклона | Наличие |
| 6.4 | Основа стула пластик | Наличие |
| 6.5 | Газовый амортизатор | Наличие |
| 6.6 | Подвижные роликовые колеса, не менее | 5 шт. |
|  | **7. Заводские параметры стоматологической установки** |  |
| 7.1 | Давление подачи воздуха | 0,55-0,75/5,5-7,5 МПа/бар |
| 7.2 | Напряжение сети питания | 230/50-60 В/Hz |
| 7.4 | Давление подачи воды | 0,25-0,60/2,5-6,0 МПа/бар |
| 7.5 | Требования к силовому кабелю | Тип: 227 IEC (RVV) 3х0.75ммв соответствии с IEC 60227 |
| 7.6 | Классификация по ЭМС | Группа 1, класс В |
| 7.7 | Класс электробезопасности | Группа 1 |
| 7.8 | Класс защиты от поражения электрическим током | Рабочие части типа В |
| 7.9 | Расход воздуха под эжекторную аспирацию, не более | 100 л |

Значения показателей, указанные в техническом задании, являются конкретными. Однако участник закупки в своей заявке вправе уточнить значения показателей в рамках предусмотренных техническим заданием допустимых отклонений

**РАЗДЕЛ V ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

В целях расчета начальной (максимальной) цены Договора (далее – НМЦ) применен метод сопоставления рыночных цен (анализа рынка)

**Приложено отдельным файлом**

**РАЗДЕЛ VI. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ**

Изучив извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. и документацию о проведении аукциона в электронной форме на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается предмет договора) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*согласно ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ аукциона в электронной форме (№ извещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), и принимая требования и условия, установленные в документации аукциона в электронной форме, а также применимые к этому аукциону законодательство РФ, иные нормативно-правовые акты и Положение о закупке товаров, работ, услуг ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ»**,**  выражаем свое согласие принять участие в аукционе в электронной форме и согласны(ен) заключить (исполнить) договор в точном соответствии с условиями, предусмотренными документацией об аукционе в электронной форме.

Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе в электронной форме и заключением договора.

В случае признания нас победителем аукциона в электронной форме мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации аукциона в электронной форме и условиями нашей заявки.

В случае, если наша заявка будет признана заявкой, которая содержит лучшие условия по цене договора после условий, предложенных победителем, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме и ценой, предложенной нами.

Настоящим подтверждаем, что мы извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

Приложение к заявке: Документы в соответствии с п. 23 РАЗДЕЛА I. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ.

**Настоящим заявлением гарантируем(ю) достоверность предоставленной нами в заявке информации.**

**Описание качества, технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) Предмета Лизинга**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предмета лизинга | Характеристика предмета лизинга | Страна происхождения предмета лизинга | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  |  |  |  |  |

*Примечание:*

*- необходимо указать конкретные показатели поставляемого предмета лизинга, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе (без слов, «не более», «не менее»). Заказчик указывает минимальные необходимые показатели предмета лизинга, в ходе поставки товара допускается отклонение в лучшую сторону указанных участником закупки в заявке на участие в настоящем электронном аукционе показателей предмета лизинга.*

**ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ**

**участника аукциона в электронной форме**

| № | Наименование | Сведения об участнике аукциона в электронной форме |
| --- | --- | --- |
|  | а) для физических лиц – фамилия, имя, отчество, год и место рождения б) для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, в) для организаций – фирменное наименование (наименование) полное и сокращенное |  |
|  | Организационно - правовая форма (для юридических лиц) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано); паспортные данные для физического лица |  |
|  | ИНН (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), КПП, ОГРН, ОКПО (для юридических лиц), ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) ОКТМО |  |
|  | Идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика, учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) / место проживания для физических лиц |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес  |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты  |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, БИК банка, кор. счет) |  |
|  | Фамилия, имя и отчество руководителя участника аукциона в электронной форме, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | На основании какого документа действует руководитель |  |
|  | Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица (ответственного) участника аукциона с указанием должности, контактного телефона, электронной почты  |  |
|  | Сведения о НДС |  |

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой конкурентной закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель договорной службы заказчика, договорный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) наличие у членов объединений, являющихся коллективными участниками закупочных процедур, соглашения между собой (или иного документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных участников закупочных процедур (лидер коллективного участника);

9) участник закупки не является офшорной компанией.

10) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Должность уполномоченного лица (руководителя)

участника размещения заказа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 м.п. (при наличии) (подпись) (фамилия и инициалы)

**СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,даю свое согласие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на обработкумоих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительнов целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гарантируетобработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

 *ФИО*