## ЛН06-01-01
Строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул.Гагарина, 15А с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №06-01-01
Демонтажные работы по наружным сетям теплоснабжения.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
Земляные работы под каналы и камеры КЛ 120х90-460м участок
1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 1.751
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.35
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.54
Демонтаж канала КЛ 150х90 Участок от УТ1 до УТ15- (,Ду325-210м канала)
4 | Демонтаж Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиты | 100 м3 | 1.272
Демонтаж камер тепловых камер-6 шт из ФБС-30% изношенность
5 | Демонтаж плит перекрытий площадью: до 5 м2- | 100 шт | 0.084
6 | Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 1,5 т(ФБС 24.4.6) | 100 шт | 0.168
7 | Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт | 1.344
8 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 314.87
9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 314.87
Демонтаж трубопровода -длиной 920м Ду 325 мм
10 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной( 40% изношенность) | 100 м2 | 7.68
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6.166
12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 6.166
13 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 10
14 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 6
15 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | шт | 4
16 | Демонтаж чугунных люков | шт | 6
17 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах диаметром труб: до 300 мм | 100 м | 9.2
18 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м | 1
19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 47.384
20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (пункт приема металлолома) | 1 т груза | 47.384
Составил: ___________________________Фасхутдинова В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Козырева К.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

## ВОР 06-01-02
Строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул.Гагарина, 15А с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №06-01-02
Демонтаж и восстановление асфальтобетонного покрытия на сетях теплоснабжения.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы по разборка асфальтобетонного покрытия ( Проект ИОС4.1 ГЧ лист 6,лист 7,8)
Участок теплосети от УТ1 до т4. от УТ1 до т.1 Проект ИОС4.1 ГЧ лист 6,8
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (тип2) | 100 м3 | 0.2038
2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 40.76
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 40.76
Участок от УТ10 до т.3 , от УТ11 до т.2 (Проект ИОС4.1 ГЧ.лист 7,лист 8/
4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (тип2) | 100 м3 | 0.0368
5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 7.36
6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 7.36
Раздел 2. Восстановление асфальтобетонного покрытия на наружных сетях теплоснабжения Участок от УТ1 до т.4- (Проект ИОс4.1 ГЧ лист 6,7,8
Участок от УТ1 до т.4- /проезжая часть улицы -Тип1-72.5 м2)
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.109
8 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 13.08
9 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.0725
10 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0.5974
11 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.0725
12 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+4 см) | 1000 м2 | 0.0725
13 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 13.91
14 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.0725
15 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+3 см) | 1000 м2 | 0.0725
16 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 12.17
17 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.0725
18 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+1 см) | 1000 м2 | 0.0725
19 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 8.686
асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц Тип2 -9,6 м2
20 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.0096
21 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+1 см) | 1000 м2 | 0.0096
22 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 1.15
Восстановление газона тип4 -265 м2
23 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 2.65
24 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2.65
25 | Травосмесь "Стандарт" | кг | 5.3
Раздел 3. Восстановление асфальтобетонного покрытия на наружных сетях теплоснабжения Участок от УТ1 до т.1- (Проект ИОс4.1 ГЧ лист 6,7,8
Восстановление асфальтового дорожного покрытия проезжей части улиц /проезжая часть улицы -Тип1-465м2)
26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.698
27 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С11, размер зерен 0-20 мм | м3 | 83.76
28 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.465
29 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 3.8316
30 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.465
31 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+4 см) | 1000 м2 | 0.465
32 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 89.19
33 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.465
34 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+3 см) | 1000 м2 | 0.465
35 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 78.03
36 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.465
37 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+1 см) | 1000 м2 | 0.465
38 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 55.707
Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц Тип2 -398м2
39 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.398
40 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+1 см) | 1000 м2 | 0.398
41 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 47.68
Восстановление щебеночного покрытия -368 м2
42 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.4416
43 | Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 57.408
Восстановление газона тип4 -395 м2
44 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 3.95
45 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3.95
46 | Травосмесь "Стандарт" | кг | 7.9
Раздел 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия на наружных сетях теплоснабжения Участок от УТ10 до т.3- (Проект ИОС4.1 ГЧ лист 7,8
Восстановление асфальтового дорожного покрытия проезжей части улиц /проезжая часть улицы -Тип1-329,5м2)
47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.494
48 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С11, размер зерен 0-20 мм | м3 | 59.28
49 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.3295
50 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 2.7151
51 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.3295
52 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+4 см) | 1000 м2 | 0.3295
53 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 63.2
54 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.3295
55 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+3 см) | 1000 м2 | 0.3295
56 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 55.29
57 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.3295
58 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+1 см) | 1000 м2 | 0.3295
59 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 39.474
Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц Тип2 -65 м2
60 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.065
61 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+1 см) | 1000 м2 | 0.065
62 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 7.787
Восстановление тротуаров асфальтированных полностью тип.3-415 м2
63 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.415
64 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм | м3 | 49.8
65 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.415
66 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий добавлять или исключать к расценке 27-06-004-04 (+2 см) | 1000 м2 | 0.415
67 | Битумы нефтяные дорожные жидкие | т | 6.8558
68 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.415
69 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+1 см) | 1000 м2 | 0.415
70 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 49.717
Восстановление газона тип4 -356 м2
71 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 3.56
72 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3.56
73 | Травосмесь "Стандарт" | кг | 7.12
Установка бордюра
74 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.6
75 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 160
Раздел 5. Восстановление асфальтобетонного покрытия на наружных сетях теплоснабжения Участок от УТ11 до т.2- (Проект ИОС4.1 ГЧ лист 7,8/
Восстановление асфальтового дорожного покрытия проезжей части улиц /проезжая часть улицы -Тип1-26,74 м2)
76 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.04
77 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С11, размер зерен 0-20 мм | м3 | 4.8
78 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.02674
79 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0.22034
80 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.02674
81 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+4 см) | 1000 м2 | 0.02674
82 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 5.13
83 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.02674
84 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+3 см) | 1000 м2 | 0.02674
85 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I | т | 4.49
86 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.02674
87 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+1 см) | 1000 м2 | 0.02674
88 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 3.203
Асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц Тип2 -8,5м2
89 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0.0085
90 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (+1 см) | 1000 м2 | 0.0085
91 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I | т | 1.018
Восстановление газона тип4 -98м2
92 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 0.98
93 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.98
94 | Травосмесь "Стандарт" | кг | 1.96
Составил: ___________________________Фасхутдинова В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Козырева К.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛН 06-01-03
Строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул.Гагарина, 15А с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №06-01-03
Общестроительные работы по наружным сетям теплоснабжения.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы под каналы и камеры
Земляные работы под канал и камеры на участке от УТ1(включительно до УТ-9.. т.1)
1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 2.3607
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (пересечения 8 шт) | 100 м3 | 0.79
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка) | 100 м3 | 0.73
4 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | 100 м3 | 5.905
5 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 | 0.5905
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (10%) | 100 м3 | 2.965
7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 2.668
8 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-05 | 1000 м3 | 2.668
9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 26.68
10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1636
11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 294.48
Земляные работы на участке от УТ1 до УТ-13 ..т.4(2Ду377)
12 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0.70284
13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (пересечения 4 шт) | 100 м3 | 0.71
14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка) | 100 м3 | 0.217
15 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | 100 м3 | 0.7504
16 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 | 0.07504
17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (10%) | 100 м3 | 0.7
18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.629
19 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-05 | 1000 м3 | 0.629
20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 6.29
21 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1715
22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 308.7
Земляные работы на участке от камеры УТ10,УТ11,УТ12, до т.3 (2Ду108мм)
23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 2.0879
24 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (пересечения 2 шт) | 100 м3 | 0.186
25 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка) | 100 м3 | 0.645
26 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | 100 м3 | 0.8641
27 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 | 0.08641
28 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (10%) | 100 м3 | 2.2
29 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.983
30 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-05 | 1000 м3 | 1.983
31 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 19.83
32 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1715
33 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 308.7
Участок от УТ10 до т.3 (2Ду57 мм)
34 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0.236
35 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (доработка) | 100 м3 | 0.073
36 | Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы | 100 м3 | 0.054
37 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 | 1000 м3 | 0.0054
38 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (10%) | 100 м3 | 0.22
39 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2064
40 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-05 | 1000 м3 | 0.2064
41 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.064
42 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0283
43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 50.94
Раздел 2. Тепловая сеть Участок №1 (Проект 0136.30.2022-КР2.ГЧ лист 2,4, ТЧ лист 8)
44 | Устройство основания под фундаменты: песчаного под канал | м3 | 179
45 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 196.9
Канал от УТ1 -УТ13,Н23 КЛ 150х90
46 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 0.425
47 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.9798
48 | Лотки каналов ж/ бетонные Л16-8/2 - | м3 | 25.2
49 | Лотки каналов ж/ бетонные Л16д-8 - | м3 | 2.24
50 | Плиты перекрытия П15-8, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 54,3 кг | шт | 20
51 | Плиты перекрытия П15д-8, бетон B25, объем 0,16 м3, расход арматуры 12,8 кг | шт | 7
52 | Опорные подушки ОП 4 (бетон B15, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,4 кг) | шт | 18
Канал КЛ120х90 Участок от УТ1,УТ2,УТ3,УТ4,УТ5 , УТ6
53 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 1.303
54 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 2.99
55 | Лотки каналов ж/ бетонные Л12-8/2 - | м3 | 82.56
56 | Лотки каналов ж/ бетонные Л12д-8 - | м3 | 5.76
57 | Плиты перекрытия П11-8, бетон B25, объем 0,44 м3, расход арматуры 31,3 кг | шт | 86
58 | Плиты перекрытия П11д-8, бетон B25, объем 0,11 м3, расход арматуры 7,4 кг | шт | 24
59 | Опорные подушки ОП 3 (бетон B15, объем 0,015 м3, расход арматуры 2,1 кг) | шт | 100
Монтаж канала КЛ90х60 Участок от УТ6 до УТ10
60 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 0.418
61 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.964
62 | Лотки каналов ж/ бетонные Л7-8/2 - | м3 | 24.3
63 | Лотки каналов ж/ бетонные Л7д-8 - | м3 | 0.98
64 | Плиты перекрытия П8-11, бетон B25, объем 0,35 м3, расход арматуры 24,90 кг | шт | 45
65 | Плиты перекрытия П8д-11, бетон B25, объем 0,09 м3, расход арматуры 6,7 кг | шт | 7
66 | Опорные подушки ОП 2 (бетон B15, объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг) | шт | 30
Гидроизоляция каналов наружная плит перекрытия
67 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления | 100 м2 | 9.987
68 | Техноэласт: ЭПП | м2 | 1148.505
Раздел 3. Участок №2 (Проект 0136.30.2022-КР2.ГЧ лист 3,4, ТЧ лист 8)
69 | Устройство основания под фундаменты: песчаного под канал | м3 | 170
70 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 187
Монтаж канала КЛ90х45 Участок от У10 до УТ12
71 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 1.374
72 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 3.158
73 | Лоток Л6-8/2, бетон B22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг | шт | 168
74 | Лотки каналов ж/ бетонные Л6д-8 - | м3 | 0.896
75 | Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг | шт | 168
76 | Плиты перекрытия П8д-8, бетон B15, объем 0,09 м3, расход арматуры 3,9 кг | шт | 8
77 | Опорные подушки ОП 2 (бетон B15, объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг) | шт | 268
Монтаж канала КЛ60х45 Участок от У11 до выхода из земли
78 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 100 м3 | 0.129
79 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0.301
80 | Лоток Л4-8/2, бетон B15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг | шт | 20
81 | Плиты перекрытия П6-15, бетон B25, объем 0,28 м3, расход арматуры 6,9 кг | шт | 20
82 | Опорные подушки ОП 1 (бетон B15, объем 0,004 м3, расход арматуры 0,7 кг) | шт | 14
Гидроизоляция каналов наружная плит перекрытия
83 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления | 100 м2 | 9.36
84 | Техноэласт: ЭПП | м2 | 1076.4
85 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления (2 слоя) по плитам | 100 м2 | 1.26
86 | Техноэласт: ЭПП | м2 | 289.8
Монтаж неподвижных опор НО-23 шт
87 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 | 0.299
88 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 29.9
89 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 1.081
90 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 1.3202
91 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм | т | 0.1449
Раздел 4. Тепловые камеры (Проект 0136.30.2022 -КР2.ГЧ л)
Камеры тепловые УТ1 -6000х3600х2700(h) ( ГЧ.КР2. лист 5)
92 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 3.5
93 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 3.85
94 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 | 0.323
95 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 52
96 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 16
97 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 (ФБС8-4-6 -7 шт) | м3 | 1.204
98 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 (ФБС6-4-6 -4 шт,ФБС8-4-3-5 шт) | м3 | 0.942
99 | Плиты перекрытия (ПОТ9и-2 шт,ПТ6и-3 шт) | м3 | 5.92
100 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.5
101 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1.2
102 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) W4 F150 | м3 | 6.7
103 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 4
104 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при (перемычки из м/к) | т | 0.1985
105 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1985
106 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0.0028
107 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 4
108 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 4
109 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.086
110 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.086
Камера УТ2, 2,2х1,9х2,1(h)- (КР2 лист 6)
111 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.5
112 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 1.65
113 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 | 0.108
114 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 22
115 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 5
116 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 2
117 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 (ФБС9-4-3-8 шт) | м3 | 0.752
118 | Плиты перекрытия (ПО-4и-2 шт ) | м3 | 0.944
119 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.3
120 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.9
121 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) W4 F150 | м3 | 2
122 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 2
123 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при (перемычки из м/к) | т | 0.1236
124 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1236
125 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0.0018
126 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 2
127 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 4
128 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.043
129 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.043
Камера УТ3,УТ5,УТ6 -3 шт 2,2х1,9х2,1(h)- ( ГЧ.КР2 - лист 6,9,10) 2,2х1,9х2,1(h)- ( ГЧ.КР2 лист 6,9,10)
130 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 4.5
131 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 4.95
132 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 | 0.314
133 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 18
134 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 55
135 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 2
136 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 (ФБС9-4-3-8 шт, ФБС6-4-6-4 шт) | м3 | 3.526
137 | Плиты перекрытия (ПО-4и-2 шт ) | м3 | 2.832
138 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.9
139 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2.4
140 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) W4 F150 | м3 | 6
141 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 6
142 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при (перемычки из м/к) | т | 0.5562
143 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.5562
144 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0.0042
145 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 6
146 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 6
147 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.129
148 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.129
Камера УТ4- 3х3,6х2,1 ( ГЧ. КР лист 8)
149 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.5
150 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 1.65
151 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 | 0.177
152 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 21
153 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 4
154 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 6
155 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 (ФБС9-4-3-8 шт, ФБС6-4-6-2 шт) | м3 | 1.006
156 | Плиты перекрытия (ПОТ8и-2 шт,ПТ5и1-1 шт) | м3 | 2.91
157 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.5
158 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 | м3 | 0.3
159 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) W4 F150 | м3 | 3.9
160 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 2
161 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при (перемычки из м/к) | т | 0.2472
162 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.2472
163 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0.002
164 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 2
165 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2
166 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.043
167 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.043
Камера УТ7,УТ13 ( 2,4х3,0х2,1 м) ( ГЧ. КР 2-Лист 11,17)
168 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 3.8
169 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 4.18
170 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 | 0.257
171 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 30
172 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 21
173 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 20
174 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 т, ФБС6-4-6-) | м3 | 0.889
175 | Плиты перекрытия (ПОТ8и-2 шт,) | м3 | 3.4
176 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.8
177 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 | м3 | 0.2
178 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) W4 F150 | м3 | 5.8
179 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 4
180 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при (перемычки из м/к) | т | 0.309
181 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.309
182 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0.0044
183 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 4
184 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 12
185 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.086
186 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.086
Камера УТ8,УТ10,УТ11,УТ12- 2,2х1,9х2,1(h)- ( ГЧ.КР2, лист 12,14,15,16)
187 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 6
188 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 6.6
189 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 | 0.399
190 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 32
191 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 52
192 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 14
193 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 (ФБС9-4-3-8 шт, ФБС6-4-6-4 шт) | м3 | 5.111
194 | Плиты перекрытия (ПО-4и-2 шт ) | м3 | 3.776
195 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 1.2
196 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 1.4
197 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) W4 F150 | м3 | 8
198 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 8
199 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при (перемычки из м/к) | т | 0.6798
200 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.6798
201 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0.0076
202 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 6
203 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.6, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | шт | 2
204 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 8
205 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.172
206 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.172
Камера УТ9(3,0х2,4х2,1 м) (ГЧ.КР2-Лист 13)
207 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.9
208 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 2.09
209 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков | 100 м3 | 0.147
210 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 17
211 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг | шт | 13
212 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | шт | 10
213 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 т, ФБС6-4-6-) | м3 | 1.27
214 | Плиты перекрытия (ПОТ8и-2 шт,) | м3 | 1.7
215 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.4
216 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 | м3 | 0.1
217 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) W4 F150 | м3 | 2.9
218 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 2
219 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при (перемычки из м/к) | т | 0.1854
220 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1854
221 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 | 0.0014
222 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 2
223 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2
224 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.043
225 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.043
Приямок Пр1, ПР2 ( ГЧ. КР2- лист 19,20)
226 | Устройство бетонной подготовки . | 100 м3 | 0.002
227 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.204
228 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0.067
229 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)W4 F150 | м3 | 6.8005
230 | Надбавка по водонепроницаемости 2% , .W4 (515,43*0,02=10,31 ) | м3 | 6.8005
231 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.27104
232 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.042
233 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 0.042
234 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0.1287
235 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1287
Неподвижные опоры Н1,4-2 шт (ГЧ.КР2. лист 24)
236 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.42
237 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 46.2
238 | Устройство бетонной подготовки . | 100 м3 | 0.004
239 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.408
240 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 | 0.024
241 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)W4 F150 | м3 | 2.4
242 | Надбавка по водонепроницаемости 2% , .W4 (515,43*0,02=10,31 ) | м3 | 2.4
243 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.10854
244 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.018
Неподвижные опоры Н2,3,5-3 шт (ГЧ.КР2 лист 25)
245 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.72
246 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 79.2
247 | Устройство бетонной подготовки . | 100 м3 | 0.015
248 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 1.53
249 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 | 0.159
250 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)W4 F150 | м3 | 15.9
251 | Надбавка по водонепроницаемости 2% , .W4 (515,43*0,02=10,31 ) | м3 | 15.9
252 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.45919
253 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.072
Неподвижные опоры Н7,8,10,11,12,17- 6 шт (ГЧ.КР2 лист 26)
254 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.488
255 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 163.68
256 | Устройство бетонной подготовки . | 100 м3 | 0.03
257 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 3.06
258 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 | 0.21
259 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)W4 F150 | м3 | 21
260 | Надбавка по водонепроницаемости 2% , .W4 (515,43*0,02=10,31 ) | м3 | 21
261 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.65254
262 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.054
Неподвижные опоры Н18,19-2 шт ( ГЧ.КР2 лист 27)
263 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.374
264 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 41.14
265 | Устройство бетонной подготовки . | 100 м3 | 0.004
266 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.408
267 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 | 0.026
268 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)W4 F150 | м3 | 2.6
269 | Надбавка по водонепроницаемости 2% , .W4 (515,43*0,02=10,31 ) | м3 | 2.6
270 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.15773
271 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.04
Неподвижные опоры Н6,9,13,14,15,16,20-7 шт (ГЧ.КР2 лист 28)
272 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.113
273 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 122.43
274 | Устройство бетонной подготовки . | 100 м3 | 0.007
275 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0.714
276 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 | 0.042
277 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)W4 F150 | м3 | 4.2
278 | Надбавка по водонепроницаемости 2% , .W4 (515,43*0,02=10,31 ) | м3 | 4.2
279 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.31312
280 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.07
Неподвижные опоры Н21,Н22,23-3 шт (ГЧ.КР2 лист 29,30)
281 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.531
282 | Песок из отсевов дробления II класс, М 400, средний, круглые сита | м3 | 58.41
283 | Устройство бетонной подготовки . | 100 м3 | 0.014
284 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 1.428
285 | Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона | 100 м3 | 0.144
286 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)W4 F150 | м3 | 14.4
287 | Надбавка по водонепроницаемости 2% , .W4 (515,43*0,02=10,31 ) | м3 | 14.4
288 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.47573
289 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.0384
Колодец обслуживания воздушниковм -1000мм13шт (ГЧ.КР2 лист 18)
290 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.364
291 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг | шт | 13
292 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 13
293 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 13
294 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-Д-1-60 | шт | 13
Сбросные колодцы к тепловым камерам СК1,СК13 Ду1000 мм-13 шт (Проект 0136.30.2022-КР2.ГЧ лист 32 )
295 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.606
296 | Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 13
297 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг | шт | 13
298 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 43
299 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | шт | 9
300 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм (КС7.6- 11 шт , объем -0,1 м3) | м | 6.49
301 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 2
302 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 9
303 | Люк чугунный тяжелый | шт | 13
304 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-12 -4 шт , С10-9 шт) | т | 0.6149
Составил: ___________________________Фасхутдинова В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Козырева К.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛН 06-01-04
Строительство котельной по адресу: г. Юрюзань, ул.Гагарина, 15А с подводящими сетями и сетями теплоснабжения от котельной до потребителей, в т.ч. ПИР.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №06-01-04
Наружные сети теплоснабжения .
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Наружные сети теплоснабжения (сеть)
Участок от котельной до тепловой камеры УТ1 (Проект ИОС4.1 ГЧ, лист1-4, спецификация лист 2,3,4)
1 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 500 мм | км | 0.02197
2 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | 10 м | 1.375
3 | Отводы стальные 90 гр. диаметром 530х10 мм ст.20 ГОСТ 30753-2001 | шт | 5
4 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х12-377х12 мм | шт | 2
5 | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм | шт | 2
Арматура в камере УТ1
6 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 150 мм (спускник) | шт | 2
Участо подземный в канале от сущ.камеры до УТ13,УТ1 Ду 377х8 мм (Проект ИОС4.1 ГЧ, лист1-4, спецификация лист 2,3,4)
7 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 350 мм | км | 0.1437
8 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.48104
9 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 140.97
10 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 377х10-325х8 мм | шт | 2
11 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 2
Проект ИОС4.1 ГЧ.лист 4,5 спец. лист 2)
12 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 350 мм (СКУ13) | шт | 2
13 | Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе ОПКР-16-350-190-1.2 | шт | 2
Арматура в камере УТ1
14 | Кран шаровый полнопроходной приварной с редуктором КШ.Ц.П.350.025 П/П.02. | шт | 2
15 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм (спускник) | шт | 2
Арматура в камере УТ13 ( к сущ.Ду76 мм)
16 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.65.025 П/П.02 | шт | 4
17 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм | шт | 4
Участок теплосети подземный в канале от камеры УТ1 до тепловой камеры УТ4 Ду 325х8 мм (Проект ИОС4.1 ГЧ, лист1-4, спецификация лист 2,3,4)
18 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | км | 0.36999
19 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.2693
20 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 362.68
21 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 8
22 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х7 мм | шт | 2
23 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм | шт | 2
Футляр Ф1 (сети связи) ГЧ. КР2 лист 31)
24 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 600 мм | 100 м | 0.04
25 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, , наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 4
26 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | км | 0.004
27 | Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром: 630 мм | 10 м | 0.4
28 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм | 100 м | 0.04
29 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм | футляр | 2
Проект ИОС4.1 ГЧ.лист 4,5 спец. лист 2)
30 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 300 мм (СКУ1) | шт | 2
31 | Компенсаторы ссильфонные осевые односекционные в защитном кожухе -.ОПКР.-16-300-190-2.2 | шт | 2
Арматура в камере УТ1 (на проектируемой сети)
32 | Кран шаровый полнопроходной приварной с редуктором КШ.Ц.П.300.025 П/П.02 | шт | 2
33 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм (воздушник ) | шт | 2
Арматура в камере УТ2 (на проектируемой сети)
34 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм/ спускник/ | шт | 2
Арматура в камере УТ3 (на проектируемой сети)
35 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм (воздушник Ду25) | шт | 1
Арматура в камере УТ3 (на сущ.сети)
36 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.65.025 П/П.02 | шт | 2
37 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм 9спускник,воздушник/ | шт | 3
Арматура в камере УТ4 (на сущ.сети)
38 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.100/080.025 П/П.02 | шт | 2
39 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (спускник) | шт | 2
40 | Кран шаровый полнопроходной приварной с редуктором КШ.Ц.П.200.025 П/П.02 | шт | 2
41 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм (спускник) | шт | 2
Участок теплосети подземный в канале от камеры УТ4 до камеры УТ8 Ду 273х7 мм (Проект ИОС4.1 ГЧ, лист1-4, спецификация лист 2,3,4)
42 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 250 мм | км | 0.24122
43 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.65167
44 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм | м | 238.17
45 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки8 мм | шт | 4
46 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм( в УТ7) | шт | 2
Проект ИОС4.1 ГЧ.лист 4,5 спец. лист 2)
47 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 250 мм | шт | 4
48 | Компенсаторы ссильфонные осевые односекционные в защитном кожухе СКУ.ОПКР.-16-250-180-2.2 | шт | 4
Арматура в камере УТ5 (на сущ.сети)
49 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.65.025 П/П.02 | шт | 2
50 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм | шт | 2
Арматура в камере УТ6 (на сущ.сети)
51 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.100/080.025 П/П.02. | шт | 2
52 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (спускник) | шт | 2
Арматура в камере УТ7 (на сущ.сети)
53 | Кран шаровый полнопроходной приварной с редуктором КШ.Ц.П.200.025 П/П.02 | шт | 2
54 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм (спускник) | шт | 2
Арматура в камере УТ8 (на сущ.сети)
55 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.65.025 П/П.02 | шт | 2
56 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм | шт | 2
Участок теплосети подземный в канале от камеры УТ 8 до камеры УТ9,) Ду 219х6 мм (Проект ИОС4.1 ГЧ, лист1-4, спецификация лист 2,3,4)
57 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | км | 0.17915
58 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.24907
59 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 176.71
60 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | шт | 4
61 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х10-159х8 мм ( в УТ9) | шт | 2
Проект ИОС4.1 ГЧ.лист 4,5 спец. лист 2)
62 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм | шт | 2
63 | Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе .ОПКР.-16-200-160-2.2 | шт | 2
Арматура в камере УТ9 (на проектируемой сети)
64 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм /воздушник) | шт | 2
Арматура в камере УТ9 (на сущ.сети)
65 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.100/080.025 П/П.02 | шт | 2
66 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (спускник) | шт | 2
Участок теплосети от УТ 9 до УТ 10 -Ду 150мм (Проект ИОС4.1 ГЧ, лист1-4, спецификация лист 2,3,4)
67 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.093438
68 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 90.69
69 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 6
70 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х8-108х6 мм | шт | 3
Арматура в камере УТ9 (на проектируемой сети)
71 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 | шт | 2
72 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм/спускник/ | шт | 2
Участок теплосети подземный в канале от УТ10,УТ11,УТ12 (до выхода) Ду108х6 мм (Проект ИОС4.1 ГЧ, лист1-4, спецификация лист 2,3,4)
73 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 1.017
74 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 1.2777
75 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 1012.1
76 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 16
Арматура в камере УТ10 (на проектируемой сети)
77 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм | шт | 2
78 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм (УВ0 | шт | 2
Камера УТ 10( На существ.сети)
79 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.50.040 П/П.02 | шт | 2
80 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм | шт | 2
Арматура в камере УТ11 (на проектируемой сети)
81 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.100/080.025 П/П.02 | шт | 2
Арматура в камере УТ12 (на проектируемой сети)
82 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм | шт | 2
83 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм | шт | 1
Участок теплосети подземный в канале от УТ 11 до выхода из канала (врезка всущ. надземную )-Ду 57 мм
84 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | км | 0.1354
85 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 132.97
86 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм ( | шт | 16
Проект ИОС4.1 ГЧ.лист 4,5 спец. лист 2)
87 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | шт | 14
88 | Компенсаторы ссильфонные осевые односекционные в защитном кожухе ОПКР.-16-100-120-2.2 | шт | 14
Арматура в камере УТ11 (на проектируемой сети)
89 | Кран шаровый полнопроходной приварной КШ.Ц.П.50.040 П/П.02 | шт | 2
90 | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм | шт | 2
Раздел 2. Трубопроводы к спускникам и фасонные части к трубопроводам в камерах на тепловых сетях (проект ИОС.4.1 ГЧ, спецификация лист.2,3,4)
Трубопроводы к спускникам
91 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм / /прим.Ду25мм,32 мм,45 мм,57 мм// | км | 0.0574
92 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.000574
93 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | -0.016646
94 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3
95 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 33.2
96 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0.1
97 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14.9
98 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0.6
99 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5.6
100 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0.35
Фасонные части к трубопроводам ( Проект ИОС4.1 лист 2 спец.)
101 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 8
102 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 5
103 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 5
104 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм// применит 33,7 х4,5 мм// | шт | 4
105 | Накладки для трубопровода стальные (применит) | кг | 1.96
Трубопроводы к спускникам и фасонные части к трубопроводам в камерах на тепловых сетях (проект ИОС.4.1 ГЧ, спецификация лист.2,3,4)
106 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 65 мм | км | 0.02195
107 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.0002195
108 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | -0.0063655
109 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 20.75
110 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1.2
111 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | км | 0.0106
112 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.000106
113 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | -0.003286
114 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10.2
115 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0.4
116 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0.01428
117 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.0012852
118 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | -0.0038556
119 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12.88
120 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0.4
121 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1
122 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм | км | 0.00584
123 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.0007592
124 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | -0.0015768
125 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 5.64
126 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0.2
127 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 200 мм | км | 0.0027
128 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.000567
129 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.001701
130 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1.4
131 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1.3
Фасонные части к трубопроводам ( Проект ИОС4.1 лист 2 спец.)
132 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,0 мм | шт | 20
133 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм | шт | 10
134 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | шт | 4
135 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм | шт | 4
136 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 15
137 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 2
138 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм | шт | 6
139 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 6
140 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | шт | 5
141 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 8
142 | Накладки для трубопровода стальные (применит) | кг | 59.48
Раздел 3. Антикоррозийное покрытие трубопроводов тепловых сетей и теплоизоляция (Проект ИОС4.1 ПЗ лист 6,7,8. спецификация лист 5,6)
Антикоррозийное покрытие трубопроводов на основной сети
143 | Огрунтовка металлических поверхностей по подготовленной поверхности мастикой на основе синтетических смол, вручную (3а 2 раза) Вектор -1025 | 100 м2 | 13.607
144 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей мастикой на основе синтетических смол, вручную | 100 м2 | 13.607
145 | Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе, для защиты различных металлоконструкций от атмосферной коррозии | кг | -163.284
146 | Мастика Вектор-1214 антикоррозийная | т | 0.2041
Покрытие ЖКТ " TLN Cеramic" (4 слоя по 0,5 мм - 2 мм)
147 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы: 32 мм | 100 м | 0.363
148 | Материал керамический жидкий теплоизоляционный | л | 13.2822
149 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы: 40 мм | 100 м | 0.155
150 | Материал керамический жидкий теплоизоляционный | л | 7.0866
151 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы: 50 мм | 100 м | 0.0595
152 | Материал керамический жидкий теплоизоляционный | л | 3.3998
153 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы: 75 мм | 100 м | 0.3255
154 | Материал керамический жидкий теплоизоляционный | л | 27.9051
155 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы: 100 мм | 100 м | 0.1428
156 | Материал керамический жидкий теплоизоляционный | л | 16.322
157 | Изоляция стальных трубопроводов жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм, номинальный диаметр трубы: 150 мм,200 мм | 100 м | 0.0854
158 | На каждые 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-025-08 | 100 м | 0.0854
159 | Материал керамический жидкий теплоизоляционный | л | 25.2596
Теплоизоляция трубопроводов скорлупами ППУ (Проект ИОС4.1 ПЗ лист 6,7,8 специф. лист 5,6)
160 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 70.62
161 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 530 мм, толщина 80 мм// применит// | м3 | 1.518
162 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 377 мм, толщина 60 мм// применит// | м3 | 10.307
163 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 325 мм, толщина 60 мм// прим.// | м3 | 23.54
164 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 273 мм, толщина 57 мм// прим// | м3 | 11.044
165 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 219 мм, толщина 40 мм | м3 | 6.534
166 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 159 мм, толщина 40 мм | м3 | 2.277
167 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 108 мм, толщина 40 мм | м3 | 19.899
168 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 57 мм, толщина 30 мм | м3 | 1.133
Изоляция фасонных частей, отводов, скорлупами ППУ
169 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 1.73
170 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 530 мм, толщина 80 мм// применит// | м3 | 1.001
171 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 377 мм, толщина 60 мм// применит// | м3 | 0.132
172 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 325 мм, толщина 60 мм// прим.// | м3 | 0.385
173 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 273 мм, толщина 57 мм// прим// | м3 | 0.154
174 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 219 мм, толщина 40 мм// прим// | м3 | 0.077
175 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 159 мм, толщина 40 мм | м3 | 0.055
176 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 108 мм, толщина 40 мм | м3 | 0.077
177 | Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана, внутренний диаметр 57 мм, толщина 30 мм | м3 | 0.022
Дренажный трубопровод к сбросным колодцам
178 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов хризотилцементом диаметром: 100 мм | км | 0.013
179 | Трубы чугунные напорные раструбные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 13
Площадка для обслуживания арматуры
180 | Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 0.4128
Составил: ___________________________Фасхутдинова В.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Козырева К.Н
(должность, подпись, расшифровка)