Приложение №3

Техническое задание

1. Объект закупки:

| ### № п.п. | ### Наименование ### Фотография, макет, эскиз носят информативный характер (допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком) | ### Описание объекта закупки | ### Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи (Умное зеркало) | ### Конструкция "Умное зеркало": наличие ### Встроенное оборудование: монитор, видеокамера, колонки, микрофон; ### Программное обеспечение на USB-флешке: наличие ### Внешний микрофон: наличие ### Методическое пособие: наличие ### Руководство пользователя: наличие ### HDMI кабель: наличие ### USB кабель: наличие ### Кабель питания: наличие | ### 1 |
| ### 2 | ### Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи (Речевой тренажер) | ### Программное обеспечение по коррекции речи на флэш-накопителе: наличие ### Методическое пособие по развитию и коррекции речи под редакцией Гуцул А.А. : наличие ### Наушники: наличие ### Микрофон: наличие ### Площадки с буквами: не менее 72шт. ### Площадки с «извилинами»: не менее 28шт. ### Металлические шарики: не менее 50 шт. ### Рамка из прозрачного оргстекла: наличие ### Ручка-магнит: наличие ### Тренажер позволяет контролировать с помощью зрения и слуха фонетические элементы речи: ### силу и длительность речевого выдоха интенсивность звука слитность и раздельность произнесения слов и слогов проработку звонких и глухих согласных звуков | ### 1 |
| ### 3 | ### Вспомогательные средства для обучения ходьбе (тренировки) (Беговая дорожка) | ### Реабилитационная беговая дорожка с удобный управлением, с наличием боковых и ### фронтальных регулируемых поручней и низкой стартовой скоростью: соответствие ### Скорость (км/ч): не менее 0,1-12 (шаг не более 0,1) ### Транспортировочные колеса: наличие ### Мощность двигателя (л.с.): не менее 1,85 ### Пиковая мощность двигателя (л.с.): не менее 4 ### Измерение пульса: Пульсометры на поручнях ### Консоль: Большой ж/к дисплей, ### Показания консоли: время, скорость, дистанция, калории, пульс ### Количество программ: не менее 9 ### Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): не менее 165*82-99*108-127 см ### Вес нетто: не менее 83 кг ### Максимальный вес пользователя: не менее 120 кг ### Размер бегового полотна (см): не менее 127,7*40,6 ### Регулировка угла наклона: автоматическая ### Компенсаторы неровностей пола: наличие ### Пульт управления: наличие ### Особенности: Боковые поручни, регулируемые по высоте: наличие ### фронтальные поручни, регулируемые по высоте: наличие | ### 2 |
| ### 4 | ### Устройства для тренировки рук, тренировки туловища и тренировки ног (Велотренажер) | ### Тип: Велотренажер для восстановления ### Механический рычажный велотренажер для восстановления опорно-двигательного аппарата. Предназначен: для реабилитации лиц, ### перенесших инсульт, а также для разработки мышц и суставов ног и рук после травм. ### При вращении руками рукоятей вращаются педали для ног, а также при движении ### педалей ногами - вращаются рычаги. ### Предусмотрено: не менее 3 уровня регулировки амплитуды вращения. ### Занятия на тренажере возможно производить в положении сидя на стуле или в кресле-коляске: соответствие | ### 2 |
| ### 5 | ### Вспомогательные средства обучения родному языку (Электронный звуковой плакат Азбука Жукова) | ### Викторина с говорящими карточками в комплекте для освоения навыков чтения. ### Слогов, звуков и стихов: не менее 100 ### Двусторонних говорящих карточек: не менее 16 ### Учим буквы и слоги: наличие ### Читаем стихи и слова: наличие ### Размеры игрушки: не менее 15.5х12х2.5 см. ### Материал: пластмасса, элементы из металла. ### Работает от батареек | ### 2 |
| ### 6 | ### Вспомогательные средства обучения музыкальному искусству (Набор перкуссии 10 пр.) | ### Набор перкуссии: не менее 10 предметов ### В комплекте: металлофон (не менее 8 нот), ### Маракасы: не менее 2шт., ### Кастаньеты: не менее 2шт., ### Тамбурин: не менее 1 шт., ### шейкер `яйцо`: не менее 2шт., ### цимбалы: не менее 2шт., ### гуиро: не менее 2шт., ### треугольник: не менее 1шт., ### джингл-стик: не менее 1шт. ### Состав: дерево, металл, текстиль, пластик | ### 1 |
| ### 7 | ### Вспомогательные средства для тренировки и обучения способности ориентироваться (Электронный звуковой плакат Живая география) | ### Электронный звуковой плакат Живая География Размеры плаката: не менее 53х58.5 см. ### Работает: от батареек ### Регулируемая громкость: наличие ### Материалы: полимерная плёнка, пластик. | ### 2 |
| ### 8 | ### Вспомогательные средства для тренировки и обучения способности ориентироваться (Светофор ПДД) | ### Назначение: В игровой форме ребенок легко усвоит новую информацию и запомнит цвета светофора, правила безопасности и дорожные знаки. Любимые персонажи сделают обучение ещё более интересным. ### Книжка сделана из плотного картона. ### Формат: не менее 230х302 мм. ### Объём: не менее 10 стр. ### Материал: картон, пластмасса. ### Работает: от батареек типа LR44 (в комплекте). | ### 2 |
| ### 9 | ### Кукольный театр | ### Тип: Кукольный театр Колобок ### Материал игрушки: Текстиль пластик ### Состав набора: Куклы-перчатки: не менее 7 шт. (колобок, дед, бабка, медведь, заяц, волк, лиса), сценарий сказки. ### Размер куклы: не менее 26 см, ### Голова: не менее 8 см. | ### 4 |
| ### 10 | ### Пальчиковый театр | ### Тип: Пальчиковый театр ### Набор: из не менее 25 персонажей ### Материал: дерево ### Коробка: наличие | ### 4 |
| ### 11 | Набор для спортивных игр | ### В наборе: ### Не менее 3 цилиндров, высотой не менее 15 см., диаметр не менее 7.5 см.; ### Не менее 3 шара, диаметр: не менее 7 см.; ### Клюшка хоккейная, длина не менее 68 см.; ### Клюшка для гольфа, длина: не менее 58 см. ### Материал: пластмасса | ### 2 |
| ### 12 | ### Скакалка | ### Тип: Скакалка ### Длина: не менее 1,8 м ### d шнура: не менее 4мм | ### 12 |
| ### 13 | ### Мяч | ### Тип: Мяч ### Диаметр: не менее 200 мм ### Материал: ПВХ ### Тип: Детские мячи ### Окрашивание: ручное | ### 4 |
| ### 14 | ### Устройства для тренировки рук, тренировки туловища и тренировки ног (Тренажер мозжечковой стимуляции Бильгоу) | ### Тренажер мозжечковой стимуляции Бильгоу ### Размеры: в упаковке не менее 700х460х80 мм. ### Вес: не менее 4,7 кг. ### В комплекте: ### - балансировочная доска (цветная, покрытие противоскользящее); ### - планка для отбивания; ### - мяч-маятник; ### - мешочки с крупой: не менее 3 шт.; ### - кинезиологические мячи: не менее 2 шт.; ### - каучуковые мячи-прыгуны: не менее 2 шт., с фиксацией; ### - инструкция; ### - ключ для регулировки, методика. ### Тренажер позволяет выполнить не менее 40 упражнений по методике Бильгоу. | ### 2 |
| ### 15 | ### Наборы букв, символов (алфавит магнитный) | ### Комплект на магнитах: не менее 400 карточек ### Размер карточек: не менее 7х10 см с изображением цветных букв русского алфавита и карточек-схем для фонетического разбора слова и графического анализа; ### КАРТОЧКИ: печать на высококачественном чистоцеллюлозном мелованном картоне ### (белый/белый) плотностью не менее 250 г/м2, с применением полноцветной офсетной ### печати; ДВУХСТОРОННЕЕ покрытие пластиковой пленкой (не менее 13 мкр). Лицевая сторона карточки покрыта матовой ламинационной пленкой, для исключения бликов и лучшего зрительного восприятия. Каждая карточка имеет скругленные углы для обеспечения безопасности и долговечности в использовании. ### УПАКОВКА «коробка»: отвечает требованиям долгосрочного хранения, выполнена из ### кашированного и ламинированного 2-х-слойного микро-гофрокартона, с ячейками для ### распределения карточек. ### МАГНИТ: м/винил не менее 0,7 мм, с клеевым слоем; размер 1 штуки: не менее 2х2 см | ### 2 |
| ### 16 | ### Наборные панели (наборное полотно) | ### Наборное полотно ### Материал: ПВХ-пластик толщиной не менее 3мм, ПВХ-пластик не менее 0,5мм (прозрачный), плёнка цветная самоклеющаяся ### Комплект: не менее 1 ячейка для листов не менее 420х50 и не менее 3 ячейки для листов не менее 560х50мм ### Размер: не менее 600x400мм | ### 2 |
| ### 17 | ### Тренажер для пальцев и кистей рук (Тренажер лабиринт для разработки моторики рук) | ### Тренажер для пальцев и кистей рук: тренажер лабиринт для разработки моторики рук ### Размеры: не менее 380х160х148 мм. ### Материалы: сталь, ПВХ | ### 2 |
| ### 18 | Устройства для тренировки рук, тренировки туловища и тренировки ног (реабилитационный тренажер степпер) | ### Реабилитационный тренажер степпер Упражнения на тренажере позволяют создать кардионагрузку, осуществлять разработку тазобедренных суставов, восстанавливать ### двигательные функции ног, предназначен для разработки контрактур коленных и тазобедренных суставов. Тренажер оборудован рукоятями для возможности помощи со ### стороны сопровождающего лица или медперсонала. ### Конструкция неразборная. ### Материалы: Сталь (рама не менее 60х40мм, не менее 50х50 мм, стенка не менее 2 мм; поручни не менее 34 мм, стенка не менее 2 мм) с порошковым покрытием. ### Все торцы труб закрыты пластмассовыми заглушками. | ### 2 |
| ### 19 | ### Приспособление для надевания обуви (крюки/трости-рукоятки для одевания и раздевания) | ### Тип: Приспособление ### Назначение: для надевания обуви ### Материал: пластмасса ### Длина: не менее 70 см | ### 2 |
| ### 20 | ### Кресло-коляска с односторонним ручным приводом | ### Тип: Кресло-коляска инвалидная механическая ### Рама: Легкая алюминиевая ### Складная конструкция: соответствие ### Ремень безопасности: соответствие ### Дополнительная съемная мягкая подушка на сиденье: наличие ### Ручки для сопровождающего лица регулируются по высоте: соответствие ### Откидные подлокотники с регулировкой высоты: наличие ### Быстросъемные задние колеса: соответствие ### Светоотражатели (катафоты): наличие ### Антиопрокидыватели: наличие ### Съемные транзитные колеса: наличие ### Съемные подножки с ремешками для фиксации стоп: наличие ### Мягкая поддержка для голеней c регулировкой положения относительно колеса: наличие | ### 2 |
| ### 21 | ### Кресло-коляска с электроприводом и ручным управлением | ### Электропривод: наличие ### Складная конструкция: соответствие ### Стальная рама: наличие ### Откидные подлокотники: наличие ### Пульт управления: наличие ### Ремень безопасности: наличие ### Складная спинка: наличие ### Карман для личных вещей: наличие ### Отстегивающиеся подушки: наличие ### аккумуляторная батарея: наличие ### Пневматические задние колеса: наличие ### Литые, толстые передние колеса: наличие ### Антиопрокидыватели: наличие ### Съемные подножки: наличие ### Упор для голеней: наличие ### Стояночные тормоза: наличие | ### 2 |
| ### 22 | ### Вспомогательные средства для тренировки голоса и тренировки речи (Профессиональный стол логопеда) | ### Тип: Профессиональный стол логопеда. ### Состав профессионального стола логопеда: ### 1. Специализированный стол с функциональной столешницей: наличие ### 2. Компьютер: наличие ### 3. Сенсорная панель: наличие ### 4. Специализированная клавиатура с большими кнопками и накладкой: наличие ### 5. Тумба для хранения: наличие ### 6. Встроенный стол для рисования песком: наличие ### 7. Зеркало с подсветкой и шторкой: наличие ### 8. Наушники с микрофоном: наличие ### 9. Набор логопедических картинок (комплекты по не менее 30 шт.): наличие ### 10. Пособие "Логопедический массаж" Акименко В.М.: наличие ### 11. Пособие "Игровая артикуляционная гимнастика. Возраст 3 - 7 лет": наличие ### 12. Пособие "Весёлая пальчиковая гимнастика". Упражнения для развития мелкой моторики: наличие ### 13. Веселая артикуляционная гимнастика: не менее 1шт. ### Логопедический зонд "Рогатка": не менее 1шт. ### Комплект постановочных зондов: не менее 1шт. ### Бокс для "замачивания" логопедических зондов: наличие ### Массажеры специализированные: наличие ### Тренажеры: наличие. ### Мячик массажный логопедический: наличие. ### Резиновый муляж ротовой полости для логопедических занятий: наличие. ### Программный интерактивный логопедический: наличие. ### Программный комплекс по коррекции речи: наличие. ### Оснащенный компьютером, мультисенсорной панелью, МФУ: наличие | ### 1 |
| ### 23 | ### Конструкция для поддержки человека в стоячем положении (вертикализатор, опора функциональная для стояния детей-инвалидов) | ### Опора функциональная для стояния детей-инвалидов ### Рост пользователя, в диапазоне: не менее 100-150 см. ### Максимальный рекомендуемый вес пользователя, кг: не мене 55 ### Высота от стоподержателей до столика, см: не менее 74-104 ### Габариты опоры (ДхШхВ), см: не менее 80х68х117 ### Габариты опоры в упаковке (ДхШхВ), см: не менее 87х72х117 ### Вес изделия, кг: не менее 22 ### Комплектация: ### металлическое колесное основание, площадка для стоп с пластиковыми стоподержателями, ### назависимо регулируемые коленоупоры, столик, ### грудная и бедренная обоймы на "дверце", ремни для крепления тела, грудные упоры-ограничители, бедренные упоры-ограничители, съемный абдуктор, съемный подголовник: наличие | ### 1 |
| ### 24 | ### Вспомогательные средства для обучения (тренировки) ходьбе (Детский спортивный инвентарь-тренажер ходунки для детей с ОВЗ) | ### Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных с ДЦП, ОХД-317 или эквивалент. ### Ходунки представляют собой разборную металлическую раму с двумя стойками на колесном основании с 4-мя поворотными колесами, оснащенными стояночными тормозами, на раму установлены: разделитель ног, бедренная обойма, ручка, грудная обойма, поддерживающие трусики. ### Рост пользователя, диапазон, см: не менее 80-115 ### Максимальный вес пользователя, кг: не менее 35 ### Габариты изделия без упаковки (ДхШхВ), см: не менее 73х59х52 ### Вес изделия в упаковке, кг: не менее 12 ### В конструкции предусмотрены следующие регулировки: ### регулировка высоты грудной обоймы: наличие ### регулировка высоты ручки и бедренной обоймы: наличие ### регулировка положения ручки: наличие ### регулировка высоты съемных поддерживающих трусиков: наличие | ### 2 |
| ### 25 | ### Расчески и щетки для волос (Набор расчесок - Расческа для инвалидов с длинной ручкой, Расческа массажная на длинной ручке) | ### Набор из: не менее 2 шт. ### Ручка: длинная не скользящая ### Длина: не менее 38 см ### Материал: пластик | ### 2 |
| ### 26 | ### Ремни безопасности, пояса и привязные ремни для поддержания устойчивости тела (Комплект мягких ремней-фиксаторов для руки, для ноги, для грудины, для бедер) | ### Фиксирующие ремни имеют прочные крепления для удобной и быстрой фиксации на нужной длине peмня. ### В комплект входят: ### Ремень для фиксации рук не менее 2 шт. ### Ремень для фиксации ног: не менее 2 шт. ### Ремень фиксирующий бедренный: не менее 1 шт. | ### 2 |

## 2. Место поставки товара: 625503, Россия, Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Московский,  ул. Озерная, 7

## 3. Срок поставки товара: не позднее 31.10.2022г.

4. Требования к товару:

4.1. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности или ином законном основании, и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исковых требований третьих лиц или иметь какие – либо другие ограничения к свободному обращению на территории РФ.

4.2. В случае если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

4.4. Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны быть надлежащего качества, соответствовать технической документации производителя, действующим на момент поставки требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия и быть пригодным для целей, для которых подобный товар обычно используется.

4.5. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию не менее срока, установленного производителем, гарантия исчисляется с момента их передачи Заказчику. Претензии по качеству поставленного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

4.6. Некачественный товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

4.7. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

5. Требования к упаковке:

5.1. Поставщик должен поставить Товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении в складском помещении. Поставщик обязан предотвращать попадание пыли, нарушение целостности упаковки и наличия на ней следов механических повреждений. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.