Часть II. «Описание объекта закупки»

Техническое задание на Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б).

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт основного строения здания Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б).

2. Количество выполняемых работ: в соответствии с проектно-сметной документацией.

3. Место выполнения работ: пгт. Рефтинский, ул. ул. Молодежная, 2в (литера Б).

4. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 30.06.2023 года.

Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

5.Условия выполнения работ:

5.1. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица за производство работ, ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности.

5.2. Работы выполняются Подрядчиком в строгом соответствии со сроками выполнения работ.

5.3. Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

5.4. Подрядчик обязан в период производства работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды.

5.5. К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на производстве и имеющие право производства соответствующих работ.

5.6. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с утвержденной технической документацией, в соответствии с техническим заданием, правилами приемки выполненных работ и технологической последовательностью работ в сроки, установленные договором.

5.7. Подрядчик собственными силами получает все необходимые согласования, разрешения эксплуатирующих служб на производство земляных работ, обеспечивает сохранность существующих подземных и надземных коммуникаций и сооружений, несет ответственность за соблюдение условий согласований эксплуатирующих служб, сети которых проходят по общественной территории.

5.8. Без письменных согласований, разрешений, а также выполнения условий эксплуатирующих служб производство земляных работ запрещено.

5.9. Все виды скрытых работ должны быть представлены Заказчику и лицам, привлекаемым Заказчиком для проведения строительного контроля. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика письменно, не позднее, чем за два дня до готовности к приемке таких работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания Заказчиком акта на скрытые работы или Заказчик не был проинформирован о готовности к приемке таких работ, либо проинформирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Без акта на скрытые работы оплата не производится и работы считаются не выполненными.

5.10. Подрядчик должен обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, входящий контроль материалов, ведение исполнительной документации.

5.11. Подрядчик, обязан обеспечивать доступ на территорию, на которой проводятся работы, представителей Заказчика и лиц, привлекаемых Заказчиком для проведения строительного контроля. Извещать Заказчика, лиц, привлекаемых Заказчиком для проведения строительного контроля о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль над качеством применяемых строительных материалов.

5.12. Замечания Заказчика, лиц, привлекаемых Заказчиком для проведения строительного контроля о случаях отступления от проекта и недоброкачественно выполненных работах при обустройстве объекта оформленные письменно – должны быть устранены в указанный срок. Об устранении указанных недостатков составляется акт и делается запись в общем журнале выполненных работ.

5.13. Подрядчик обязан предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения договора, в том числе путём письменных разъяснений.

5.14. Каждый вид скрытых работ фиксируется актом освидетельствования скрытых работ с приложением фотоматериалов.

5.15. По завершении работ необходимо изготовить и передать Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации, оформленный надлежащим образом.

5.16. Подготовка и подписание исполнительной и приемо-сдаточной документации входит в обязанности Подрядчика.

5.17. После завершения всех работ Подрядчик обязан произвести чистовую уборку объекта и вывезти строительный мусор.

5.18. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

5.19. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от требований проектной документации и технического задания.

5.20. Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.

6. Условия привлечения субподрядчиков при выполнении работ.

6.1. Подрядчик вправе при необходимости привлечь для исполнения договора третьих лиц.

6.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Требования организации производства работ:

7.1. Работы должны выполняться специалистами, имеющими документы, подтверждающие соответствие квалификации выполнению соответствующих видов работ.

7.2. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с рабочей документацией, локальными сметными расчетами, описанием объекта закупки, техническими регламентами (нормативными требованиями СП, СНиП, ПУЭ, ГОСТ, СанПиН, Правилами пожарной безопасности), а также иными нормативными документами, регламентирующими данные работы, включая работы, выполненные третьими лицами (субподрядчиками) и сдать их Заказчику.

7.3. Осуществить уборку мест (зон) работ, вывоз и утилизацию упаковки, мусора и отходов.

8. Требования к безопасности выполнения работ:

8.1. Производство работ должно выполняться с соблюдением требований:

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- Строительные нормы и правила СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также руководствоваться всеми действующими правилами охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности.

9. Требования к качеству работ, их соответствию техническим регламентам и другим нормативным документам.

9.1. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать:

- действующие СНиП, ГОСТ, СП и другие нормативно правовые акты касающиеся выполнения работ согласно проектно-сметной документации.

9.2. Все материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, иметь паспорта и сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.

9.3. Все материалы должны быть новыми (ранее не находившимися в эксплуатации и выполненными из новых качественных материалов), не должны использоваться в качестве выставочного образца, не должны быть восстановленными после ремонта.

9.4. Подрядчик должен документально подтвердить качество и происхождение всех использованных материалов: предоставить паспорта качества, сертификаты соответствия и документы, подтверждающие покупку использованных материалов в необходимом количестве у производителей данных материалов.

10. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

10.1. Срок предоставления гарантии на выполненные работы и установленное оборудование – 5 лет с момента подписания Сторонами последнего акта сдачи-приемки выполненных работ.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с договором.

10.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы и прочие нормативно-правовые документы).

11. Требования к приемке выполненных работ:

11.1 Перед приемкой выполненных работ, Подрядчик оповещает Заказчика за 2 рабочих дня, передает всю исполнительную документацию на рассмотрение в течении 5 рабочих дней

Директор

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»                                               _______________________/_______________

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Проектная документация

Капитальный ремонт основного строения здания                                                                             Муниципального автономного учреждения дополнительного образования                                                  "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" городского округа Рефтинский, расположенного по адресу: Свердловская обл., пгт. Рефтинский, ул. Молодежная, 2в (литера Б).

(прилагается отдельным файлом)